A Prefeitura Municipal de Laguna, representada pela Secretária Municipal de Saúde, Gabrielle Siqueira da Cunha, residente e domiciliado neste Município, torna público aos interessados que realizará processo licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, em conformidade com as Leis n° 8666/93 e 10.520/02 e Decreto Municipal nº 6271/2020.

1 - DO OBJETO:

1.1 - Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos para os pacientes atendidos pela Secretaria de Saúde, em conformidade com o estabelecido processo administrativo nº 0125.0003951/2021, neste edital e seus anexos.

1.2 -  VALOR DE REFERÊNCIA:

O valor de referência para a aquisição do objeto é de R$ 1.904.659,01 (um milhão, novecentos e quatro mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e um centavo)

1.3 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE.

2 -  DA ABERTURA:

DIA E HORA  DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL - SPPP: às 09:00 horas do dia  09 DE JUNHO DE  2021 – QUARTA- FEIRA.

LOCAL DA REUNIÃO: Sala de reuniões dos pregões sito à Avenida Colombo Machado Salles  nº 145, centro, Laguna – SC.

Não será aceita, sob qualquer hipótese, a participação de licitante retardatário, considerado aquele que apresentar os envelopes depois de terminado o processo de CREDENCIAMENTO, a cargo do Pregoeiro. No final do credenciamento, o pregoeiro solicitará ao secretário que verifique junto ao Protocolo da Prefeitura a existência de envelopes de licitantes que protocolaram a entrega naquele departamento, que vierem a oferecer lances ou não.

3 - DAS ESPECIFICAÇÕES - TERMO DE REFERÊNCIA

| Lote | Item | DESCRIÇÃO | UN | QTD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Ácido fosfórico 37% - gel, com 3 seringas de 2,5 ml | UN | 200 |
| 2 | 2 | Adesivo – Sistema de adesivo de frasco único contendo 6g, fotopolimerizável, para esmalte e dentina, composto por água e etanol, bis-gma, 10% de sílica coloidal, com tamanho de partículas de 5nm, copolímero de ácido acrílico e ácido itacônico. Sistema adesivo com nanotecnologia. Tampa flip-top | UN | 50 |
| 3 | 3 | Agulha de irrigação EndoEze C/20 unidades | CX | 50 |
| 4 | 4 | Agulha gengival esterilizada, curta, com cânula de comprimento de 25 mm, calibre de 30G (0,03mm), com Bizel triplo e seja siliconada; com marcação da posição do bizel; deve possuir gravação de TAMANHO, LOTE E VALIDADE nas tampas de plástico e tenha prazo de validade superior a 4 anos; Apresentação :Caixa com 100 unidades | CX | 150 |
|  | 5 | Agulha gengival esterilizada, extra curta - 27G, para anestesia infiltrativa, ponta tribiselada, estéril. Caixa com 100 unidades. | CX | 50 |
|  | 6 | Agulha gengival esterilizada, longa, com cânula de comprimento de 38,1mm, calibre 27G (0,4mm), que possua bisel triplo e seja siliconizada; deve possuir gravação de TAMANHO, LOTE e VALIDADE nas tampas de plástico e tenha prazo de validade superior a 4 anos; Apresentação: caixa com 100 unidades. | CX | 50 |
| 5 | 7 | ALGINATO – tipo I Dustfree (sem flutuação de pós, ao ser agitado), com sabor baunilha, possui clorexidina. Pacote 454 gramas | PCT | 50 |
| 6 | 8 | Alicate n° 139 -Aço inox, Autoclavável. Alicate de bico cônico. | UN | 3 |
|  | 9 | Alicate Ortodôntico Amarril c/ Wídia Utilizado para corte e entorno de amarrilho. Aço inoxidável; | UN | 5 |
| 7 | 10 | Amalgama em capsula 1 porção pct c/50 | UN | 10 |
|  | 11 | Amálgama em cápsulas - 2 porções | UN | 50 |
| 8 | 12 | Anestésico tópico com 20% de Benzocaína, pote sabor menta ou tutti-frutti; Apresentação: Pote com 12 gramas | CX | 200 |
| 9 | 13 | ARTICAINA 4% COM VASO-CONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000 : Anestésico injetável local, com cada mL contendo 40mg de Cloridrato de Articaina, 10 microgramas de Epinefrina pura, também conhecida como Adrenalina, isento de Metilparabeno, envasado em tubetes de cristal com 1,8 mL e êmbolos siliconizados. Cada tubete deverá estar envolvido por adesivo de segurança, que proteja a cavidade oral em em caso de quebra. O produto deverá estar alojado em blísteres lacrados com 10 tubetes cada; Apresentação: caixas com 50 tubetes. | CX | 200 |
| 10 | 14 | Avental TNT hospitalar pct c/ 10 | UN | 50 |
| 11 | 15 | Babador odontológico descartável, impermeável, com duas camadas de papel e uma plástica, cor branca ou azul, pacote com 100 unidades | PCT | 200 |
| 12 | 16 | Banda matriz aco inox 05x5x500mm | UN | 50 |
|  | 17 | Banda matriz aco inox 05x7x500mm | UN | 50 |
| 13 | 18 | Bicarbonato de sódio em pó, para aparelho de ultrasom, pacote individual, sabor menta, pacote com 40 gramas | PCT | 500 |
| 14 | 19 | Broca Carbide alta rotação 170. Broca cônico, lisa com carburato de tungstênio sobre aço inox. | UN | 40 |
|  | 20 | Broca carbide alta rotação 170L. Broca cônico, lisa, longa, com carburato de tungstênio sobre aço inox. | UN | 40 |
| 15 | 21 | Broca carbide de alta rotação n 1 | UN | 100 |
|  | 22 | Broca carbide de alta rotação n 2 | UN | 200 |
|  | 23 | Broca carbide de alta rotação n 4 | UN | 200 |
|  | 24 | Broca carbide de alta rotação n 6 | UN | 200 |
|  | 25 | Broca Carbide Esférica nº 10 | UN | 100 |
| 16 | 26 | Broca Carbide Tronco-Cônica Dentada Extremidade Plana T/OS Cirúrgica Nº 702 – PM. formato tronco-cônica / Diâmetro 1,6mm. | UN | 5 |
|  | 27 | Broca com ponta inativa n FG 4083 | UN | 50 |
| 17 | 28 | Broca de haste longa para peça reta n 2 | UN | 10 |
|  | 29 | Broca de haste longa para peça reta n 3 | UN | 10 |
|  | 30 | Broca de haste longa para peça reta n 5 | UN | 10 |
|  | 31 | Broca de haste longa para peça reta n 6 | UN | 10 |
| 18 | 32 | Broca de largo 2 28mm | BLISTER | 10 |
|  | 33 | Broca de largo 3 28mm | BLISTER | 10 |
| 19 | 34 | Broca Gattes nº 1,28mm, c/06 unidades a caixa | BLISTER | 10 |
|  | 35 | Broca Gattes nº 1,32mm, c/06 unidades a caixa | BLISTER | 10 |
|  | 36 | Broca Gattes nº 2,28mm, c/06 unidades a caixa | BLISTER | 10 |
|  | 37 | Broca Gattes nº 2,32mm, c/06 unidades a caixa | BLISTER | 10 |
|  | 38 | Broca Gattes nº 3,28mm, c/06 unidades a caixa | BLISTER | 10 |
|  | 39 | Broca Gattes nº 3,32mm, c/06 unidades a caixa | BLISTER | 10 |
| 20 | 40 | Broca lêntulo 1° série - 25mm c/ 4 | BLISTER | 20 |
| 21 | 41 | Broca para alta rotação 1011 – ponta esférica, diamantada, embaladas individualmente, estéril | UN | 250 |
|  | 42 | Broca para alta rotação 1012 – haste longa, diamantadas, embaladas individualmente, estéril. | UN | 100 |
|  | 43 | Broca para alta rotação 1012 –ponta esférica, diamantada, embaladas individualmente, estéril. | UN | 300 |
|  | 44 | Broca para alta rotação 1014 – haste longa - diamantadas, embaladas individualmente, estéril | UN | 100 |
|  | 45 | Broca para alta rotação 1014 – ponta esférica, diamantada, embaladas individualmente, estéril | UN | 300 |
|  | 46 | Broca para alta rotação 1016 – ponta cilíndrica, diamantada, embaladas individualmente, estéril | UN | 300 |
|  | 47 | Broca para alta rotação 1090 – ponta tipo chama, embaladas individualmente, estéril | UN | 200 |
|  | 48 | Broca para alta rotação 1091 – ponta cilíndrica, diamantada, embaladas individualmente, estéril | UN | 200 |
|  | 49 | Broca para alta rotação 1111 – ponta tipo diamantada, embaladas individualmente, estéril | UN | 200 |
|  | 50 | Broca para alta rotação 1111F – ponta tipo diamantada, embaladas individualmente, estéril | UN | 200 |
|  | 51 | Broca para alta rotação 1112F – diamantadas, embaladas individualmente, estéril | UN | 200 |
|  | 52 | Broca para alta rotação 1190 – diamantada, embaladas individualmente, estéril | UN | 200 |
|  | 53 | Broca para alta rotação 1195 – diamantada, embaladas individualmente, estéril | UN | 200 |
|  | 54 | Broca para alta rotação 2082 – diamantadas, cônicas, embaladas individualmente, estéril | UN | 200 |
|  | 55 | Broca para alta rotação 2135, diamantada, embaladas individualmente, estéril | UN | 200 |
|  | 56 | Broca para alta rotação 2135FF– diamantada, embaladas individualmente, estéril | UN | 200 |
|  | 57 | Broca para alta rotação 3070- diamantadas, embaladas individualmente, estéril | UN | 200 |
|  | 58 | Broca para alta rotação 3082– diamantada, embaladas individualmente, estéril | UN | 200 |
|  | 59 | Broca para alta rotação 3118– diamantada, embaladas individualmente, estéril | UN | 200 |
|  | 60 | Broca para alta rotação 3118F –, diamantada, embaladas individualmente, estéril | UN | 200 |
|  | 61 | Broca para alta rotação 3118FF –, diamantada, embaladas individualmente, estéril | UN | 200 |
|  | 62 | Broca para alta rotação 3193- diamantadas, embaladas individualmente, estéril | UN | 200 |
|  | 63 | Broca para alta rotação 3203 F – diamantada, embaladas individualmente, estéril | UN | 200 |
|  | 64 | Broca para alta rotação 3203 FF – diamantada, embaladas individualmente, estéril | UN | 200 |
|  | 65 | Broca para alta rotação 3215 - ponta cilíndrica diamantadas, embaladas individualmente, estéril | UN | 50 |
|  | 66 | Broca para alta rotação 3216 - ponta cilíndrica diamantadas, embaladas individualmente, estéril | UN | 50 |
|  | 67 | Broca para alta rotação 3083– diamantada, embaladas individualmente, estéril | UN | 30 |
|  | 68 | Broca para alta rotação 4102– diamantada, embaladas individualmente, estéril | UN | 30 |
| 22 | 69 | Broca para baixa rotação 2 | UN | 200 |
|  | 70 | Broca para baixa rotação 4 | UN | 200 |
|  | 71 | Broca para baixa rotação 4 –, haste longa | UN | 200 |
|  | 72 | Broca para baixa rotação 6 | UN | 200 |
|  | 73 | Broca para baixa rotação 6 –, haste longa | UN | 200 |
|  | 74 | Broca para baixa rotação 8 | UN | 200 |
| 23 | 75 | Broca Tungstênio Agulha Maxicut - Corte Cruzado Médio Nº 1571 | UN | 2 |
|  | 76 | Broca Tungstênio Agulha Minicut - Corte Cruzado Fino Nº 1511 | UN | 5 |
|  | 77 | Broca Tungstênio Pêra Maxicut - Corte Cruzado Grosso Nº 251. Embalagem com 1 unidade | UN | 5 |
|  | 78 | Broca Tungstênio Pêra Minicut - Corte Cruzado Fino Nº 1517. Embalagem com 1 unidade | UN | 2 |
| 24 | 79 | Broca Zecrya – 23mm, multilaminada, embaladas individualmente, estéril | UN | 80 |
|  | 80 | Broca Zecrya – 28mm, multilaminada, embaladas individualmente, estéril | UN | 80 |
|  | 81 | Brocas 3099 | UN | 10 |
| 25 | 82 | Capa protetora para seringa tríplice. Plástico descartável. caixa com 100 unidades | CX | 20 |
| 26 | 83 | Capillary tips, para irrigação e sucção, flexível, material de polipropileno cônica, 0,048mm/014 ́ ́,caixa com 5 unidades, cor roxa | CX | 20 |
|  | 84 | Capillary tips, para irrigação e sucção, flexível, material de polipropileno cônica, 0,35mm/014 ́ ́,caixa com 5 unidades, cor roxa | CX | 20 |
| 27 | 85 | Cariostático 10% - c/ 10 ml | UN | 30 |
| 28 | 86 | Cartela para radiografia c/ 2 furos | UN | 100 |
|  | 87 | Cartela para radiografia c/ 5 furos | UN | 50 |
| 29 | 88 | CERA ROSA No.7 - Embalagem: Caixa com 18 Lâminas (225g). | CX | 25 |
| 30 | 89 | Cimento cirúrgico - c/ 1 frasco de pó c/ 50g e 1 frasco de líquido c/ 20ml | CX | 30 |
|  | 90 | Cimento Cirúrgico Periodontal, sistema pasta/pasta (base/catalisador). | CX | 10 |
| 31 | 91 | Cimento de hidróxido de cálcio para forramento de cavidades – contendo 1 tubo pasta base 13 g e 1 tubo de pasta catalizadora 11 g e 01 bloco de mistura | KIT | 200 |
| 32 | 92 | Cimento de ionômero de vidro. Fotopolimerizável | KIT | 40 |
|  | 93 | Cimento Endodôntico a base de oxido de zinco e eugenol – Frasco c/ pó c/ 12 g e líquido c/ 10 ml | KIT | 100 |
| 33 | 94 | Cloridrato de Lidocaína 2% Sem vasoconstritor; Com Norepinefrina 1:50.000. Tubete de plástico. Êmbolo sem latex. Validade: 36 meses para o produto sem vasoconstritor. Embalagem c/ 50 tubetes c/ 1,8 ml | UN | 150 |
| 34 | 95 | Compactador de McSpadden calibre 20 | BLISTER | 20 |
|  | 96 | Compactador de McSpadden calibre 25 | BLISTER | 20 |
|  | 97 | Compactador de McSpadden calibre 30 | BLISTER | 20 |
|  | 98 | Compactador de McSpadden calibre 35 | BLISTER | 20 |
|  | 99 | Compactador de McSpadden calibre 40 | BLISTER | 20 |
| 35 | 100 | Cone de guta percha 15-40 | CX | 40 |
|  | 101 | Cone de guta percha 25.08 | CX | 40 |
|  | 102 | Cone de guta percha 30.05 | CX | 40 |
|  | 103 | Cone de guta percha 35.04 | CX | 40 |
|  | 104 | Cone de guta percha 40.04 | CX | 40 |
|  | 105 | Cone de guta percha 45-80 | CX | 40 |
|  | 106 | Cone de guta percha 50.04 | CX | 40 |
| 36 | 107 | Cones de gutta percha B7 - c/ 120 pontas | CX | 20 |
|  | 108 | Cones de gutta percha B8 - c/ 120 pontas | CX | 20 |
| 37 | 109 | Cones de papel absorvente 1ª série 25 - 28 mm | CX | 20 |
|  | 110 | Cones de papel absorvente 1ª série 30 - 28 mm | CX | 20 |
|  | 111 | Cones de papel absorvente 1ª série 35 - 28 mm | CX | 20 |
|  | 112 | Cones de papel absorvente 1ª série 40 - 28 mm | CX | 20 |
|  | 113 | Cones de papel absorvente 1ª série 45 - 28 mm | CX | 20 |
|  | 114 | Cones de papel absorvente 1ª série 50 - 28 mm | CX | 20 |
|  | 115 | Cones de papel absorvente 1ª série 60 - 28 mm | CX | 20 |
|  | 116 | Cones de papel absorvente 1ª série 70 - 28 mm | CX | 20 |
|  | 117 | Cones de papel absorvente 1ª série 80 - 28 mm | CAIXA | 20 |
| 38 | 118 | Conjunto de óxido de zinco (pó 40 gramas) e eugenol (líquido 15 ml), para restauração provisória (tipo IRM), | KIT | 100 |
| 39 | 119 | Creme dental – c/ 50 g | UN | 2000 |
| 40 | 120 | Cunha anatômica plástica. Plásticas, ocas, em formato de v invertido | CX | 300 |
| 41 | 121 | Cunha de madeira, colorida, com 100 unidades | CX | 50 |
| 42 | 122 | Cunha elástica 2,00 (g) emborrachada e corantes atóica, possuem orificios | CX | 10 |
|  | 123 | Cunha elástica 2,00 (m) emborrachada e corantes atóica, possuem orificios | CX | 10 |
|  | 124 | Cunha elástica 2,00 (P) emborrachada e corantes atóica, possuem orificios | CX | 10 |
| 43 | 125 | Cursores de silicone - 1mm de espessura | CX | 15 |
| 44 | 126 | Desoxidante renovador de instrumentais - c/ 500ml | UN | 100 |
| 45 | 127 | Detergente enzimático. Frasco contendo 1 Litro. | UN | 250 |
| 46 | 128 | Digluconato de clorexidina 0,12% -frasco c/ 1 litro. | UN | 200 |
|  | 129 | Digluconato de clorexidina 2,0%, solução com tensoativos, espessante, umectante, fragrância, corantes, conservantes e corretor de ph e veículo. Frasco contendo 1litro | UN | 50 |
| 47 | 130 | Disco carburudum/ Ninja Indicado para corte de ligas metálicas. Composição especial com diâmetro maior e mais fino. o Supera em rapidez, corte e aquecimento do metal. | UN | 15 |
|  | 131 | Disco para acabamento de resina composta, granulação fina | UN | 80 |
|  | 132 | Disco para acabamento de resina composta, granulação média | UN | 80 |
| 48 | 133 | EDTA Líquido. Frasco com 20 ml | UN | 50 |
| 49 | 134 | Escova de aço para limpeza de broca | UN | 80 |
|  | 135 | Escova de Robinson para contra-ângulo - reta, branca | UN | 200 |
| 50 | 136 | Escova dental adulto MACIA | UN | 2000 |
|  | 137 | Escova dental infantil MACIA | UN | 2000 |
| 51 | 138 | Espaçador bi digital de 1ª série, o calibre deve ser indicado na parte superior do cabo, por letras(A,B,C,D),25mm | BLISTER | 10 |
| 52 | 139 | Extirpa-nervo 21mm, 1ª série - c/ 10 unidades | BLISTER | 30 |
|  | 140 | Extirpa-nervo 25mm, 1ª série - c/ 10 unidades | BLISTER | 30 |
| 53 | 141 | Fio de sutura absorvível Odontológico. Com agulha CT 1/2 - 1,6cm. Os fios de sutura são esterilizados por Óxido de Etileno. São absorvíveis. Compostos de copolímero obtido a partir de Glicolida e Lactida, revestida com Poliglactina 370 e Estearato de Cálcio. É incolor e construída por trançamento. É recomendado que este fio de sutura, por ser absorvível, não seja utilizado onde seja necessária a aproximação dos tecidos sob tensão. A perda progressiva da força tênsil e eventual absorção da Sutura VICRYL Revestida ocorrem por meio de hidrólise. A absorção se inicia com uma perda de força tênsil seguida por perda de massa | CX | 50 |
|  | 142 | Fio de sutura de seda 3/0 - agulhado, agulha ½ ,de secção triangular com 17 mm, c/ 24 unidades | CX | 200 |
|  | 143 | Fio de sutura de seda 4/0 - agulhado, agulha ½ ,de secção triangular com 17 mm, c/ 24 unidades | CX | 150 |
| 54 | 144 | Fio dental – c/50 metros | UN | 2000 |
| 55 | 145 | Fio retrator gengival extra fino 00 | CX | 50 |
| 56 | 146 | Fita de autoclave. Rolo de fita c/ 19mm x 30m. Utilizada para fechamento de pacote de papel e de pano que serão esterilizados em autoclave. É um instrumento indicador de que a esterilização foi efetuada em condições ideais de pressão, temperatura e tempo, através da mudança de coloração das listras de cor amarela para a cor preta. Confeccionada com dorso de papel crepado a base de celulose. Recebe em uma de suas faces uma massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face uma camada fina impermeabilizante de resina acrílica. Validade 24 meses. APRESENTAR AMOSTRA | UN | 1000 |
| 57 | 147 | Fixador para radiografias – frasco c/ 500 ml. Conteúdo: Sulfito de sódio, dietilenoglycol, hidroquinona. Validade: 2 anos. | 500ML | 50 |
| 58 | 148 | Flúor em cápsulas – fluoreto de sódio em cápsulas c/ 1,0 g de Naf, c/500 cápsulas | CX | 5 |
|  | 149 | Flúor em gel acidulado, tixotrópico, com concentração de 1,23 %, para aplicação em 1 minuto com Ph entre 3 e 4, sabor: tutti-frutti; Apresentação: Frasco com c/200ml | UN | 100 |
| 59 | 150 | Formocresol – c/ 10 ml | UN | 50 |
| 60 | 151 | GESSO PEDRA TIPO IV . Gesso especial microgranulado de baixa consistência e alta dureza, o que permite melhor manipulação e maior fidelidade. Recomendados para a confecção de troquéis e modelos que requerem o máximo de precisão e resistência. 1kg | PCT | 50 |
|  | 152 | GESSO PEDRA TIPO III. Embalagem: 1 kilo. Prazo de validade de 02 anos a partir da data de entrega no almoxarifado | PCT | 50 |
|  | 153 | Godiva exata - c/ 15 bastões | CX | 2 |
| 61 | 154 | Guta Percha para rotatório c/ 60 Reciproc RC 25 (25MM) | CX | 50 |
|  | 155 | Guta Percha para rotatório c/ 60 Reciproc RC 40 (25MM). | CX | 50 |
|  | 156 | Guta Percha para rotatório c/ 60 Reciproc RC 50 (25MM) | CX | 50 |
|  | 157 | Guta Percha para rotatório c/ 60 Reciproc SORTIDO (25MM) | CX | 50 |
| 62 | 158 | Hastes flexíveis com ponta de algodão, 75 unidades | CX | 200 |
| 63 | 159 | Hidróxido de cálcio PA - c/ 10g | CX | 10 |
| 64 | 160 | Hipoclorito de sódio 1% - frasco c/ 1000ml | UN | 300 |
|  | 161 | Hipoclorito de sódio 2,5% - soda clorada, frasco c/ 1000ml | UN | 50 |
| 65 | 162 | Indicador Biológico para teste 24 horas, caixa com 10 unidades | UN | 100 |
| 66 | 163 | Iodofórmio - pó, c/ 10g | UN | 15 |
| 67 | 164 | Kit de ionômero de vidro R – de presa rápida, cor A2, contendo 1 frasco de cimento em pó , frasco de líquido (ácido poliacrílico), 1 dosador e 1 bloco de espatulação | KIT | 250 |
| 68 | 165 | Kit Escovas Multiuso Aço Latão Nylon - Usado para limpeza de pequenas - Com cabo longo e curvado para dar maior firmesa na limpeza - 7 cm cada Características e exemplos de uso: CERDAS DE NYLON: ideal para auxiliar na remoção de manchas difíceis. Para limpeza de joalherias, máquinas, míldios, pequenas partes, encerados, etc. Suas cerdas apresentam: baixa densidade (um fio leve), boa resistência a agentes químicos e seus fios não oxidam. | KIT | 50 |
| 69 | 166 | Kit silicona de condensação – contendo 1 pasta catalizadora c/50g 1 pasta fluida c/ 120g 1 denso c/ 1000g | KIT | 3 |
| 70 | 167 | Lâmina de bisturi nº 11 caixa com 100 unidades | CX | 80 |
|  | 168 | Lâmina de bisturi nº 12 caixa com 100 unidades | CX | 80 |
|  | 169 | Lâmina de bisturi nº 15 caixa com 100 unidades | CX | 80 |
| 71 | 170 | Lençol de borracha odontológico - azul, aromatizado, 13x13cm, caixa com 26 peças | CX | 100 |
| 72 | 171 | LIDOCAINA 2% COM VASO-CONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000 : Anestésico injetável local, com cada mL contendo 20mg de Cloridrato de Lidocaina, 10 microgramas de Epinefrina Pura, também conhecida como Adrenalina, isento de Metilparabeno, envasado em tubetes de cristal com 1,8 mL e êmbolos siliconizados. Cada tubete deverá estar envolvido por adesivo de segurança, que proteja a cavidade oral em em caso de quebra. O produto deverá estar alojado em blísteres lacrados com 10 tubetes cada; Apresentação: caixas com 50 tubetes | CX | 200 |
| 73 | 172 | Lima C Pilot 10, 21mm, com 6 unidades, VDW | CX | 40 |
|  | 173 | Lima C Pilot 15, 21mm, com 6 unidades, VDW | CX | 40 |
|  | 174 | Lima C Pilot 6, 21mm, com 6 unidades, VDW | CX | 40 |
|  | 175 | Lima C Pilot 8, 21mm, com 6 unidades, VDW | CX | 40 |
| 74 | 176 | Lima flexofile 15, 25 mm, em aço inoxidável, c/ 6 unidades, cursor de silicone amarelo acompanha as limas | BLISTER | 20 |
|  | 177 | Lima flexofile 21 mm, 1º série – em aço inoxidável (15-40) | BLISTER | 50 |
|  | 178 | Lima flexofile 21 mm, 2º série – em aço inoxidável | BLISTER | 50 |
|  | 179 | Lima flexofile 25 mm, 1º série – em aço inoxidável (15-40) | BLISTER | 50 |
|  | 180 | Lima flexofile 25 mm, 2º série – em aço inoxidável, c/ 6 unidades, cursor de silicone amarelo acompanha as limas | BLISTER | 50 |
|  | 181 | Lima flexofile 31 mm, 1º série – em aço inoxidável (15-40) | BLISTER | 50 |
| 75 | 182 | Lima hedstroem pediátrica 15-40 17mm | BLISTER | 40 |
|  | 183 | Lima hedstroem pediátrica 45-80 17mm | BLISTER | 40 |
| 76 | 184 | Lima p/ rotatoria pro design s 25 mm #4 25:caixa com 4 limas iguais ou sortidas. indicadas para tratamento endodôntico onde é seguida uma sequencia de 4 limas. Com tratamento térmico. | BLISTER | 40 |
|  | 185 | Lima rotatória 25mm 10.04 | BLISTER | 40 |
|  | 186 | Lima rotatória 25mm 15.04 | BLISTER | 40 |
|  | 187 | Lima rotatória 25mm 20.06 | BLISTER | 40 |
|  | 188 | Lima rotatória 25mm 25.06 | BLISTER | 40 |
| 77 | 189 | Lima tipo k 10, 25 mm, – em aço inoxidável, c/ 6 unidades, cursor de silicone amarelo acompanha as limas | BLISTER | 50 |
|  | 190 | Lima tipo k 10, 31 mm, – em aço inoxidável, c/ 6 unidades, cursor de silicone amarelo acompanha as limas | BLISTER | 50 |
|  | 191 | Lima tipo k 6, 21 mm, – em aço inoxidável, c/ 6 unidades, cursor de silicone amarelo acompanha as limas | BLISTER | 50 |
|  | 192 | Lima tipo k 6, 25 mm, – em aço inoxidável, c/ 6 unidades, cursor de silicone amarelo acompanha as limas | BLISTER | 50 |
|  | 193 | Lima tipo k 8, 21 mm, – em aço inoxidável, c/ 6 unidades, cursor de silicone amarelo acompanha as limas | BLISTER | 50 |
|  | 194 | Lima tipo k 8, 25 mm, – em aço inoxidável, c/ 6 unidades, cursor de silicone amarelo acompanha as limas | BLISTER | 50 |
|  | 195 | Lima tipo k 8, 31 mm, – em aço inoxidável, c/ 6 unidades, cursor de silicone amarelo acompanha as limas | BLISTER | 50 |
|  | 196 | Lima tipo K nº 15, 25 mm, – em aço inoxidável, c/ 6 unidades, cursor de silicone amarelo acompanha as limas | BLISTER | 80 |
| 78 | 197 | Mandril para disco de lixa de aço inoxidável, para adaptação de discos o contra ângulo. | CX | 50 |
| 79 | 198 | MEPIVACAINA 2% COM VASO-CONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000 : Anestésico injetável local, cada mL contém 20mg de Cloridrato de Mepivacaina, 10 microgramas de Epinefrina Pura, também conhecida como Adrenalina, isento de Metilparabeno, envasado em tubetes de cristal com 1,8 mL e êmbolos siliconizados. Cada tubete deverá estar envolvido por adesivo de segurança, que proteja a cavidade oral em em caso de quebra. O produto deverá estar alojado em blísteres lacrados com 10 tubetes cada; Apresentação: caixas com 50 tubetes. | CX | 200 |
|  | 199 | MEPIVACAINA 3% SEM VASO-CONSTRITOR- Características: Anestésico injetável local, com cada mL contendo 30mg de Cloridrato de Mepivacaina, isento de metilparabeno. envasado em tubetes de cristal com 1,8 mL e êmbolos siliconizados. Cada tubete deverá estar envolvido por adesivo de segurança, que proteja a cavidade oral em em caso de uebra. O produto deverá estar alojado em blísteres lacrados com 10 tubetes cada; Apresentação: caixas com 50 tubetes | CX | 100 |
| 80 | 200 | Micro-aplicadores descartáveis - tamanho fino 1,5mm c/ 100 pincéis | CX | 200 |
| 81 | 201 | Mini Incubadora Biológica para 6 indicadores biológicos | UN | 6 |
| 82 | 202 | Moldeiras adulto para aplicação tópica de flúor – c/ 100 unidades | PC | 20 |
|  | 203 | Moldeiras infantil para aplicação tópica de flúor – c/ 100 unidades | PC | 20 |
| 83 | 204 | MTWO 30 (25MM) blister com 6 | BLISTER | 30 |
|  | 205 | MTWO 35 (25MM) blister com 6 | BLISTER | 30 |
|  | 206 | MTWO 40 (25MM) blister com 6 | BLISTER | 30 |
| 84 | 207 | Obturador provisório - POTE, c/ 25g | UN | 150 |
| 85 | 208 | Óleo lubrificante para caneta de alta rotação – c/ 200 ml | UN | 50 |
|  | 209 | Óleo lubrificante para caneta de baixa rotação – c/ 200 ml | UN | 50 |
| 86 | 210 | Papel carbono para articulação - c/ 12 unidades | PCT | 400 |
| 87 | 211 | Paramonoclorofenol canforado – c/ 20 ml | UN | 10 |
| 88 | 212 | Pasta de hidróxido de cálcio com paramonoclorofenol canforado - para uso endodôntico, contendo 2 tubetes de hidróxido de cálcio com paramonoclorofenol canforado e 2 tubetes de glicerina | UN | 10 |
|  | 213 | Pasta de Hidróxido de Cálcio para uso Endodôntico. Estojo contendo: - 2 tubetes com 2,7g cada de pasta de hidróxido de cálcio - 2 tubetes com 2,2g de glicerina. Reg. Anvisa no. 10041120159. | CX | 10 |
| 89 | 214 | Pasta de polimento diamantada - para acabamento de restaurações, seringa c/ 2g | UN | 100 |
| 90 | 215 | PASTA LYSANDA ZINCO-EUGENÓLICA - CAIXA C/ 2BISNAGAS ( PASTAS: BRANCA E VERMELHA ) DE60 G CADA | KIT | 20 |
|  | 216 | Pasta maisto | UN | 30 |
|  | 217 | Pasta profilática com flúor - sabor tutti-frutti, bisnaga c/ 90g | UN | 100 |
| 91 | 218 | Pedra montada 3/32" - branca, haste para moer coroa e pontes | UN | 10 |
|  | 219 | Pedra Norton – para afiação de instrumentos | CX | 20 |
| 92 | 220 | Película radiográfica periapical adulto com 150 unidades. Cor: Azul. *Velocidade intermediária (Velocidade E). * Validade: 2 anos após sua fabricação. | CX | 10 |
|  | 221 | Película radiográfica periapical infantil - Caixa c/ 100 unidades de 22mm x 35mm cada, cor roxo. | CX | 10 |
| 93 | 222 | PONTA DIAMANTADA ESFÉRICAS N 4033- Embalada individualmente. | UN | 50 |
|  | 223 | Ponta Enhance, adapta-se facilmente a todas as superfícies dentárias. Contorno final e acabamento das restaurações sem a necessidade da troca constante de instrumentos. Pode ser utilizado no acabamento superficial de restaurações de resinas compostas, compômeros e no acabamento das bordas de restaurações fixadas com cimentos resinosos. Registro na ANVISA 10186370131. Validade: 3 anos após a data de fabricação. Uso único - não autoclável. | KIT | 80 |
| 94 | 224 | Posicionador de filme radiográfico Adulto | UN | 5 |
|  | 225 | Posicionador de filme radiográfico infantil | UN | 5 |
| 95 | 226 | PRILOCAÍNA. Anestésico injetável local, com cada mL contendo 30mg de Cloridrato de Prilocaina, 0,03 U.I. de Felipressina, envasado em tubetes de cristal com 1,8 mL e êmbolos siliconizados. Cada tubete deverá estar envolvido por adesivo de segurança, que proteja a cavidade oral em em caso de quebra. O produto deverá estar alojado em blísteres lacrados com 10 tubetes cada; Apresentação: caixas com 50 tubetes | CX | 200 |
| 96 | 227 | Reciproc 25. LIMA ÚNICA DE MOVIMENTO RECIPROCANTE, instrumentos esterilizados, embalados individualmente (R25 21MM). Com 6 unidades. | BLISTER | 50 |
| 97 | 228 | Reciproc 25. LIMA ÚNICA DE MOVIMENTO RECIPROCANTE, instrumentos esterilizados, embalados individualmente (R25 25MM). Com 6 unidades. | BLISTER | 100 |
| 98 | 229 | RECIPROC 25. LIMA ÚNICA DE MOVIMENTO RECIPROCANTE, instrumentos esterilizados, embalados individualmente (R25 31MM). Com 6 unidades | BLISTER | 50 |
| 99 | 230 | RECIPROC 40. LIMA ÚNICA DE MOVIMENTO RECIPROCANTE, instrumentos esterilizados, embalados individualmente (R40 21MM). Com 6 unidades | BLISTER | 30 |
| 100 | 231 | RECIPROC 40. LIMA ÚNICA DE MOVIMENTO RECIPROCANTE, instrumentos esterilizados, embalados individualmente (R40 25MM). Com 6 unidades | BLISTER | 100 |
| 101 | 232 | RECIPROC 40. LIMA ÚNICA DE MOVIMENTO RECIPROCANTE, instrumentos esterilizados, embalados individualmente (R40 31MM). Com 6 unidades | BLISTER | 30 |
| 102 | 233 | RECIPROC 50. LIMA ÚNICA DE MOVIMENTO RECIPROCANTE, instrumentos esterilizados, embalados individualmente (R50 21MM). Com 6 unidades | BLISTER | 30 |
| 103 | 234 | RECIPROC 50. LIMA ÚNICA DE MOVIMENTO RECIPROCANTE, instrumentos esterilizados, embalados individualmente (R50 25MM). Com 6 unidades | BLISTER | 30 |
| 104 | 235 | RECIPROC 50. LIMA ÚNICA DE MOVIMENTO RECIPROCANTE, instrumentos esterilizados, embalados individualmente (R50 31MM). Com 6 unidades | BLISTER | 30 |
| 105 | 236 | Resina Acrílica em líquido- frasco c/ 60 ml | UN | 10 |
|  | 237 | Resina Acrílica em pó transparente- 61 Autopolimerizável c/ 78 g | UN | 10 |
|  | 238 | Resina Acrílica em pó transparente- 62 autopolimerizável c/ 78 g | UN | 50 |
|  | 239 | Resina composta flow A2 | UN | 25 |
| 106 | 240 | Resina Flow – resina composta fotoativada de baixa viscosidade. Tixotrópica; Apresentação: seringa com 2,4 g com 3 pontas aplicadoras, nas cores da escala VITA e cor da gengiva. | UN | 25 |
| 107 | 241 | Resina universal fotopolimerizável A1 - Resina composta direta micro-híbridafotopolimerizável, radiopaca. É composta pela carga Microglass - tecnologia patenteada HeraeusKulzer - onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material, excelentes propriedades ópticas. Aplicação tempo de polimerização: 40 segundos, embalagem c/ 1 seringa c/ 4g. | UN | 100 |
|  | 242 | Resina universal fotopolimerizável A2 - Resina composta direta micro-híbridafotopolimerizável, radiopaca. É composta pela carga Microglass - tecnologia patenteada HeraeusKulzer - onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material, excelentes propriedades ópticas. Aplicação tempo de polimerização: 40 segundos, embalagem c/ 1 seringa c/ 4g. | UN | 150 |
|  | 243 | Resina universal fotopolimerizável A3 - Resina composta direta micro-híbridafotopolimerizável, radiopaca. É composta pela carga Microglass - tecnologia patenteada HeraeusKulzer - onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material, excelentes propriedades ópticas. Aplicação tempo de polimerização: 40 segundos, embalagem c/ 1 seringa c/ 4g. | UN | 100 |
|  | 244 | Resina universal fotopolimerizável A3,5 - Resina composta direta micro-híbridafotopolimerizável, radiopaca. É composta pela carga Microglass - tecnologia patenteada HeraeusKulzer - onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material, excelentes propriedades ópticas. Aplicação tempo de polimerização: 40 segundos, embalagem c/ 1 seringa c/ 4g. | UN | 100 |
|  | 245 | Resina universal fotopolimerizável B1 - Resina composta direta micro-híbridafotopolimerizável, radiopaca. É composta pela carga Microglass - tecnologia patenteada HeraeusKulzer - onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material, excelentes propriedades ópticas. Aplicação tempo de polimerização: 40 segundos, embalagem c/ 1 seringa c/ 4g. | UN | 25 |
|  | 246 | Resina universal fotopolimerizável c3 - Resina composta direta micro-híbridafotopolimerizável, radiopaca. É composta pela carga Microglass - tecnologia patenteada HeraeusKulzer - onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material, excelentes propriedades ópticas. Aplicação tempo de polimerização: 40 segundos, embalagem c/ 1 seringa c/ 4g. | CX | 15 |
| 108 | 247 | Revelador de placa dental - líquido, c/ 500ml | UN | 70 |
|  | 248 | Revelador para radiografias – frasco c/ 500 ml. Composição: Sulfito de sódio | 500ML | 50 |
| 109 | 249 | Rolete dental de algodão n 2: confeccionado em fibras 100% algodão. Pacote c/ 100 unidades. Macio, possui formato cilíndrico e pode ser esterilizado em gás (óxido de etileno) e raio gama. | PCT | 500 |
| 110 | 250 | Rolo de esterilização termo selante 80mm x100mm | ROLO | 200 |
|  | 251 | Rolo de esterilização termo selante 12mm x100mm | ROLO | 200 |
|  | 252 | Rolo de esterilização termo selante 200mm x100mm | ROLO | 50 |
|  | 253 | Rolo de esterilização termo selante 250mm x100mm | ROLO | 50 |
| 111 | 254 | Saco plástico para lixo hospitalar, capacidade para 200 litros leitoso, para a coleta de lixo infectante, espessura no mínimo de 8 mícrons, tamanho aproximado de 90 cm de largura x 100cm de altura, conforme normas da ABNT e NBR | UN | 1000 |
| 112 | 255 | Selante para fóssulas e fissuras - fotopolimerizável por luz visível, seringa c/ 2g | UN | 150 |
| 113 | 256 | Solução hemostática odontológica – uso tópico, a base de cloreto de alumínio, c/ 10 ml | UN | 100 |
| 114 | 257 | Spray refrigerante para teste de vitalidade – 50º C – frasco com 200 ml. Sem CFC | UN | 100 |
| 115 | 258 | Sugador cirúrgico estéril descartável, em pvc atóxico, polietileno e pigmento, caixa com 40 unidades | CX | 100 |
|  | 259 | Sugador de saliva descartável confeccionado com PVC atóxico, não reciclado; com pontas fundidas quimicamente aos tubos através de butanona; tamanho mínimo de 13 cm; fabricado com fio galvanizado para evitar oxidação; Apresentação: Pacote com 40 unidades azul ou coloridas. | PCT | 1000 |
| 116 | 260 | Sugclean- solução concentrada enzimática para limpeza de cuspideiras, mangueiras de sugadores e linhas de evacuação de detritos. Não corrosiva; proporciona um aroma de limão no ambiete; apresentação: frasco de 1 litro | UN | 100 |
| 117 | 261 | Suspensão otológica composta por sulfato de polimixina B 10.000U.I., sulfato de neomicina 5 mg, hidrocortisona 10 mg - c/ 10 ml | UN | 100 |
| 118 | 262 | Taça de borracha para contra ângulo | CX | 100 |
| 119 | 263 | TAMBOREL para limas endodônticas. | UN | 20 |
| 120 | 264 | Tira de lixa 4mm. Grãos fixados galvanicamente fixados ao aço inox. Espessura 0,15mm. | UN | 100 |
|  | 265 | Tira de lixa 6mm. Grãos fixados galvanicamente fixados ao aço inox. Espessura 0,15mm. | UN | 100 |
|  | 266 | Tira de lixa de aço diamantada serrilhada. Com centro neutro serrilhado. 150mmx2,5mm e abrasivos e granulação e diamante. Pacote com cinco unidades. | PCT | 100 |
| 121 | 267 | Tira de poliéster - para restaurações em resinas e silicato, com 50 tiras | PCT | 100 |
| 122 | 268 | Top dam: Resina fotopolimerizável, não irrita a os tecidos gengivais, possui viscosidade e tixotropia adequados para permitir fácil e perfeita cobertura dos tecidos moles, sem escorrer para regiões indesejáveis. não solta da gengiva a menos que forçada. Sai por inteiro no momento de retirá-lo, validade: 2 anos | UN | 20 |
| 123 | 269 | Tricresol formalina. Frasco com 10 ml | UN | 100 |
| 124 | 270 | Vaselina sólida pomada - c/ 30g | UN | 100 |
| 125 | 271 | Seringa de 1ml sem agulha - cx com 100 | UN | 50 |
| 126 | 272 | Verniz com flúor - 5% de fluoreto de sódio, contendo 1 verniz com flúor c/10ml e 1 solvente para verniz c/ 10ml. Validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado | UN | 100 |
| 127 | 273 | Caneta portátil de ultrassom, (cavitador ultrassônico), com ponteiras autoclaváveis, removedor de tártaro, fácil acoplamento nos terminais do equipo, com spray de refrigeração | UN | 2 |
| 128 | 274 | CADEIRA ODONTOLÓGICA:Design com linhas arredondadas e encosto curvo envolvente, proporciona conforto ao paciente, aproximação ao campo operatório. Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno de alto impacto. Possui pedal de comando multifuncional e reversível (fixo na base ou móvel). Design ergonômico facilita o acionamento de todas as funções. Os comandos do pedal podem ser investidos. Acionamentos pelo pedal: Duas programações de trabalho com memorização do status do refletor; Posição de cuspir e retorno à ultima posição; Acionamento e ajuste da intensidade do refletor; Volta automática à posição zero; Subida e descida do assento; Subida e descida do encosto; Interrupção dos movimentos da cadeira. Articulação central: em aço maciço. Base: desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Não precisa ser fixada ao piso. Altura do assento em relação ao solo: mínima de 450 mm e máxima de 900 mm. Estofamento amplo: com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura. Sistema de elevação: Eletromecânico acionado por moto-redutor de baixa tensão com 24 volts. Apoio dos braços: dois braços fixos GLX. Segundo braço rebatível GLX, com abertura lateral (opcional). Sistema eletrônico: Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação: 250V~ 50/60Hz. Encosto cabeça: Bi-Articulável, removível, anatômico, com movimentos anterior, posterior, longitudinal e de altura. Ambidestro. Equipo: Composição: Seringa tríplice: 1 terminal com spray para alta rotação; 1 terminal para micromotor pneumático. Elevação pantográfica no mínimo 200kg, Apresentar boas práticas junto com a proposta. Cuba Ultrassônica- 220v Lavadora Ultrassônica que, aliada ao detergente enzimático, possibilita limpeza eficiente de instrumentos clínicos e/ou de outras áreas de atuação como estética, podologia e estúdios de tatuagem / body-piercing. Atua principalmente nas áreas de difícil acesso ou locais inacessíveis às cerdas de escovas. Cesto: Plástico Injetado - Voltagem: 220 - Temporizador Digital: 5 tempos pré-estabelecidos . Cesto: Plástico Injetado - Voltagem: 220 - Temporizador Digital: 5 tempos pré-estabelecidos . Faixa temperatura de trabalho adequada: 15 a 40°. Garantia: 1 ano. | UN | 2 |
| 129 | 275 | Bomba à vácuo. Bomba de Vácuo de alto desempenho extrai o vácuo mais rápido. * Frequência: 50-60Hz. * Watts: 300W. * Comprimento: 276mm. * Largura: 159mm. * Altura: 211mm. * Bomba: 9.5Kg. Seladora Design moderno e inovador com alça de apoio para selagem com proteção térmica que evita acidentes. Depois de aquecida, o selamento é feito em 3 segundos. Chassi metálico de aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática conferindo segurança, qualidade e durabilidade ao produto. Área de selagem em aço inoxidável. Aquecimento uniforme em toda a área de selagem. 25 cm por 10 mm, contínuos, de área livre para selagem. Acionamento através de chave liga/desliga com iluminação. Não necessita manutenções. Alimentação: Bivolt. Tempo de pré-aquecimento: Média de 7 minutos.Tempo de selagem depois de aquecida: 3 segundo Área Selada: 25 cm x 10 mm (C x L).s. Dimensões do produto: 36 x 6,5 x 12 cm (C x L x A). Dimensões da embalagem: 36,5 x 7 x 12,5 cm (C x L x A). Potência: 50 W. Área de selagem: 30 cm x 14 mm (C x L). Peso do produto: 1 Kg. Peso da embalagem: 1,250 Kg. Registro ANVISA: Isento. Garantia: 1 ano. | UN | 5 |
| 130 | 276 | Localizador Apical Finepex - Schuster Indica com precisão a junção cementodentária. * A medição não é influenciada pela espessura da lima. * Opera de forma automática, não são necessários ajustes manuais. * Dispensa a utilização de métodos convencionais radiográfico. * Menor tempo para a obtenção do comprimento de trabalho. * Possui tela frontal LCD brilhante e colorida. * Corpo injetado em ABS. * Indicador quando a lima é colocada no canal da raiz dentária. * Indicador sonoro com intensidade ajustável. * Indicador de nível de bateria no painel. * Equipamento energizado por uma bateria recarregável. * Display de LCD – Cristal Líquido: Tela de 4,5, colorida e alto contraste. * Calibragem automática e alta tecnologia em seu circuito eletrônico. * Não sofre interferência das estruturas anatômicas adjacentes ao dente. Dessa forma, o fato do canal estar seco, ou cheio com eletrólitos, sangue ou com uma salmoura fisiológica não afeta o resultado da medição. * O FinePex possui design moderno dando maior ênfase a sua tela de trabalho. Sua base é metálica (alumínio anodizado) proporcionando uma excelente estabilidade de apoio. * Alimentação:Bivolt automático 100 – 240 V. * Freqüência: 50/60 Hz. * Peso Líquido: 0,336 Kg. * Peso Bruto: 0,690 Kg. * Bateria: 3,7V 750 mA. * Tela LCD: 4,5. * Garantia: 3 meses (lampadas e leds); 6 meses (manometro e placas elet.); 12 meses (demais componentes). | UN | 2 |
| 131 | 277 | Mocho com apoio para os braços. A Cadeira Giratória com Apoio de Braços Ergo Flex, também conhecida como Fisiomocho é fabricada com recursos tecnológicos de alta performance, a partir de conceitos modernos de qualidade, ergonomia e design. Ajuda a garantir o posicionamento correto da coluna e o equilíbrio muscular, sem compressão venosa. Possui regulagem de altura e inclinação, base aranha com 5 rodízios e apoio de braços, promovendo extrema ergonomia e conforto ao usuário. Ideal para clínicas, hospitais, consultórios médicos, de fisioterapia, estética, odontologia, dentre outros. Além de ser a perfeita opção para escritórios e salas de estudos. Estofamento sem costura: aumenta o conforto durante seu uso, além de facilitar a higienização do produto; Sistema a gás de regulagem de altura do assento com alavanca: confere praticidade durante seu uso; Base giratória com cinco rodízios: facilita o deslocamento e movimentação do profissional com rapidez e segurança; Permite ajuste anatômico para o profissional: oferece ergonomia e conforto, preservando o corpo de desgastes e tensões desnecessárias; Apoio regulável para os braços: garante conforto durante a rotina diária de trabalho; Fácil regulagem permite regulagem da inclinação e altura do encosto por alavanca; Ajuda a garantir o posicionamento correto da coluna e o equilíbrio muscular, sem compressão venosa; | UN | 6 |
| 132 | 278 | Autoclave Aço Inox 21L - 220v . Gabinete em alumínio com pintura epoxi, que lhe confere alto padrão de acabamento, sem risco de sofrer oxidações, medindo 491mm de profundidade, 426mm de largura, 323mm de altura e um peso de 23Kg /21L. Câmara de esterilização isolada com manta de lã de vidro, fabricada em aço inoxidável AISI 304–18/8. Porta da câmara em Alumínio fosco com grande resistência a pressão; sistema de vedação da porta com guarnição de silicone de alta performance resistente a variação de temperatura e pressão; porta com barreira externa em chapa de poliestireno de alto impacto estruturado, evita que o usuário encoste a mão em partes quentes da porta e que vapores emitidos ao abrir a porta atinja o usuário; travamento da porta com alavanca localizada na lateral esquerda da autoclave. Abastecimento manual da câmara com água destilada até a marca indicada no reservatório, utilizando-se de um copo graduado para dosar a quantidade de água. Válvula com abertura automática contra sobre pressão da câmara de esterilização caso ultrapasse de 3,0 Kgf/cm2 e sensor de sobre aquecimento desliga automaticamente a resistência caso a temperatura ultrapasse o limite ajustado; potência de 654 W. Painel de comando com led door indica se a porta está aberta ou fechada, led heat indica se a resistência está ligada ou desligada; tecla start para início do ciclo; chave liga/desliga; termomanômetro indica a pressão/temperatura dentro da câmara de esterilização. Autoclavagem padrão préprogramada após atingir a pressão e temperatura de operação com ciclo de 8 minutos, vapor saturado de água a 134ºC de temperatura e pressão de 2,3Kgf/cm2 para materiais e instrumentais desembalados, envelopados e empacotados. Ao final do ciclo ocorre a exaustão automática, o manômetro de pressão irá zerar e a autoclave emitirá um sinal sonoro, todo o vapor interno da autoclave é drenado para o galão de descarte da exaustão ou para uma tubulação de esgoto especial; com a porta entreaberta e resistência desligada, inicia a secagem com um ciclo de até 20 minutos. Acompanham galão de descarte com mangueira e abraçadeira e copo dosador de água para abastecimento. Aparelho submetido a um rigoroso processo de testes com indicadores químicos e biológicos durante a qualificação e recebe o selo exclusivo 3M que garante a qualidade da sua esterilização. | UN | 6 |
|  | 279 | ALTA ROTAÇÃO: Alta rotação - Corpo peça de mão Design arrojado com linhas arredondas; Fabricado em Alumínio com tratamento anodizado. Autoclavável a até 135C. Conexão Borden/Midwest Spray Triplo Distribuído simetricamente em direção à ponta da broca. Projetado minuciosamente para refrigerar a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho, evitando o superaquecimento das peças de mão e reduzindo a possibilidade de interrupção do spray por entupimento dos orifícios. Rotação 335.000 /rpm/min. Rotores precisamente balanceados. Pressão de Ar de trabalho entre 32 e 35 libras (psi). Peso ideal. peso líquido inferior a 32,0 gramas. Baixo ruído de trabalho. Fixação das Brocas - Sistema Push Button. Acionamento através de um botão localizado na parte de trás da cabeça da peça de mão (Push button). Permite a troca rápida das brocas. Dispensa a utilização do saca-brocas. Resistente a uma tração que assegura o travamento da broca. Alto torque. Formato ergonomico. Corpo de espessura fina. Possui ranhuras antiderrapantes. Extremidade inclinada. Exclusivo tratamento eletroquímico. Sistema de tratamento de enrijecimento da camada superficial que assegura a durabilidade da rosca. *Não acompanha broca. Informações técnicas: Esterilização Autoclavável até 135ºC Pressão de trabalho Mínima 220kpa=2,2 bar = 32 psi Máxima 241kpa=2,4bar = 35psi. Consumo de ar: 321/min. Rotação Máxima: 335.000 rpm/min Terminal de encaixe Tipo Borden 02 furos. Tipo Midwest 04 furos | UN | 6 |
|  | 280 | Macri odontológica: Maca odontológica para atendimento de bebê e criança. Composto por estrutura metálica com forma anatômica na região da cabeça para permitir maior aproximação do CD, base única facilitando encaixe dos pés do profissional sob a maca. Pintura metálica epóxi | UN | 2 |
| 133 | 281 | Fotopolimerizador: Dispõe de LED com três modos de potência préprogramados. Possui intensidade de luz acima de 500 mW/cm², ponteira de fibra óptica autoclavável. Embalagem c/ 01 fotopolimerizador, 01 protetor ocular, 01 ponteira de fibra ótica, manual. O produto deverá possuir Registro da Anvisa | UN | 4 |
| 134 | 282 | Compressor odontológico em ferro fundido. Isento de óleo. Reservatório de 30 a 40 litros. Potência de 1 Hp. Adequado para consultórios com consumo de ar até 85 litros por minuto. Silencioso. Relé térmico de proteção. O produto deverá possuir Registro da Anvisa | UN | 2 |
| 135 | 283 | Ultrassom + Jato de Bicarbonato Profi Neo – Bivolt: Ultrassom para remoção de biofilme mineralizado ou para tratamento endodôntico, possui também jato de bicarbonato para remoção de biofilme desmineralizado. Chave seletora para ajuste rápido da potência de remoção ou terapia endodôntica, com 4 níveis de rotação da bomba peristáltica. Além disso, o Profi Neo possui reservatório de água incorporado ao aparelho e acompanha 2 tips Perio Sub e 1 Perio Supra.Aparelho conjugado de ultra-som piezoelétrico e jato de bicarbonato de sódio para profilaxia do cálculo e do biofilme não mineralizado.Corpo com Dimensões Reduzidas Leve e de fácil posicionamento para o trabalho, confeccionado em poliestireno de alto impacto com espessura de 3 mm com plástico injetado.Oferece alta resistência estrutural e à oxidação.Peças Metálicas:Com pintura lisa e tinta à base de epóxi.Permite fácil desinfecção, sem que os produtos alterem a pintura do aparelho. Interno do Aparelho:Filtro de ar; Válvula dupla pneumática; Reservatório de bicarbonato de sódio; Bomba peristáltica; Sistema de ar comprimido.Externo do Aparelho:Painel contendo: led indica que o aparelho está energizado; Chave seletora do ultra-som ou jato de bicarbonato; Chave seletora de potência do ultra-som regulável em sete estágios permite mais ou menos potência.Dependendo da massa do cálculo e de sua densidade e oferece maior conforto ao paciente durante a remoção e chave de regulagem em três níveis do volume do fluxo irrigante do líquido da bomba peristáltica.Circuito Eletrônico com Estabilizador de Freqüência: Não permite que as oscilações comuns da rede elétrica interfiram no padrão de vibração ultra-sônica do equipamento.Peça de Mão do Ultrassom Leve e de Formato Anatômico: De fácil empunhadura, permite precisão no trabalho de raspagem e melhor sensibilidade tátil para completa remoção do cálculo, pois não é a força aplicada que fará a remoção, mas a vibração ultra-sônica aplicada ao dente.Transdutor Cerâmico Piezoelétrico: Com quatro pastilhas de cerâmicas montadas intermitentes uma a outra, que trabalham sob altíssima pressão, gerando vibrações ultra-sônicas de 30 kHz ± 5 com a mesma amplitude e freqüência.: Duas capas protetoras do transdutor rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave até 134º C, o que elimina a contaminação cruzada e não submete o transdutor à autoclavagem, preservando sua vida útil, pois é sabido que esterilizações freqüentes do transdutor cerâmico comprometem seu rendimento. Ponta Ativa do Instrumento: Com movimento linear antero posterior longitudinal ao cabo com amplitude variável, dependendo da potência, de 0,05mm a 0,1mm. Por não apresentar movimentos em outros planos, a ponta ativa não risca e não martela a superfície do dente; O que propicia uma raspagem eficiente, sem que a superfície fique irregular; oferece maior eficácia na remoção do cálculo supra e subgengival, nas superfícies vestibulares, linguais ou palatinas, fossas e fissuras oclusais, nas superfícies interproximais. Acompanha Três Pontas: Para remoção do cálculo - 02 Perio Sub e 01 Perio Supra - e duas chaves para instalação dos tips contendo um anel de borracha resistente, com prolongador de proteção, para evitar acidentes ao CD/Auxiliar quando da troca, todos esterilizáveis em autoclave. Peça de Mão do Jato de Bicarbonato: Removível e esterilizável em autoclave até 134º C.Válvula Dupla Pneumática: Que atua com ar e água; Abre e fecha a água das peças de mão evitando respingos durante as paradas de funcionamento.Tensão de Entrada: Com três opções de acionamento na chave seletora de tensão localizada na parte inferior do aparelho. Permite ser ligado em 110 / 127 / 220V. | UN | 2 |
| 136 | 284 | Motor p/ Endodontia Silver ReciproC: Sistemas de Limas Reciproc: Requer apenas um pré-ajuste específico para uma preparação eficiente com RECIPROC® / Pré-programado para o Sistema Reciproc WaveOne®;Programa de Escolha adicional do Doutor, onde até 15 ajustes de torque e velocidade podem ser salvos para uma sequência pessoal; Sistemas rotativos contínuos: ajustes pré-programados para Mtwo®, FlexMaster®, ProTaper® Universal, K3TM e Gates Glidden; A função RECIPROC REVERSE específica permite uma preparação ainda mais confortável com RECIPROC; Ângulos precisos de reciprocidade específicos para a concepção do instrumento RECIPROC; Controle automático do binário com Auto-Stop-Reverse no modo rotativo; Motor a pilhas operação constante mesmo durante a recarga; Garantia: Equipamento: 3 anos; Contra-ângulo: 1 ano. Embalagem c/ 1 unidade Micromotor com cabo e conector + Contra Ângulo 6.1 Redutor + Pedal com cabo + Carregador de bateria externo + Manual de Instruções. | UN | 1 |
| 137 | 285 | Seladora: Design moderno e inovador com alça de apoio para selagem com proteção térmica que evita acidentes. Depois de aquecida, o selamento é feito em 3 segundos. Chassi metálico de aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática conferindo segurança, qualidade e durabilidade ao produto. Área de selagem em aço inoxidável. Aquecimento uniforme em toda a área de selagem. 25cm por 10mm, contínuos, de área livre para selagem. Acionamento através de chave liga/desliga com iluminação. Não necessita manutenções. Alimentaçã: Bivolt. Tempo de pré aquecimento: Média de 7 minutos. Tempo de selagem depois de aquecida: 3 segundos. Área selada: 25cm x 10mm (C x L).s. Dimensões do produto: 36 x 6,5 x 12 cm (C x L x A). Potência: 50W. Área de selagem: 30cm x 14mm ( C x L). Peso do produto: 1kg. Peso da embalagem: 1,250kg. Registro ANVISA: Isento. Garantia: 1 ano. | UN | 5 |
| 138 | 286 | Abaixador de língua em aço inox 19 cm, com orifício | UN | 6 |
|  | 287 | ABAIXADOR DE LÍNGUA. Não estéril, de madeira, medindo aproximadamente 14 x 1,4cm, isento de rachaduras ou farpas, com bordas arredondadas, resistente a pressão. Com sabor agradável ao paladar. Embalagem plástica, selada, contendo 100 unidades, que mantenham a integridade do produto até sua utilização. Trazendo externamente dados de identificação, procedência, nº lote, data fabricação e prazo de validade, nº registro MS. Rótulo obedecendo à legislação em vigor. | PC | 50 |
| 139 | 288 | Abridor de boca tipo MOLT | UN | 10 |
| 140 | 289 | Afastador labial expandex frontal- adulto, autoclavável | UN | 10 |
|  | 290 | Afastador labial expandex frontal- infantil, autoclavável | UN | 10 |
|  | 291 | Afastador Labial Multiuso esterilizável em autoclave. Tamanho Grande. Saco com 2 unidades. | UN | 10 |
|  | 292 | Afastador Labial Multiuso esterilizável em autoclave. Tamanho Médio. Acondicionado em saco com 2 unidades | UN | 10 |
| 141 | 293 | Alavanca reta número 301, e aço inoxidável, com ponta biselada, bico curto. | UN | 40 |
|  | 294 | Alavanca seldin Adulto direita, com cabo de alumínio. 1R | UN | 40 |
|  | 295 | Alavanca seldin Adulto esquerda, com cabo de alumínio. 1L | UN | 40 |
|  | 296 | Alavanca seldin Infantil direita (nº1) , em aço inox, com cabo oco. | UN | 10 |
|  | 297 | Alavanca seldin Infantil direita (nº2) , em aço inox, com cabo oco. | UN | 10 |
|  | 298 | Alavanca seldin Infantil direita (nº3) , em aço inox, com cabo oco. | UN | 10 |
| 142 | 299 | Alicate Ainsworth Perfurador | UN | 10 |
| 143 | 300 | Alveolótomo, em aço inox, curvo, 15 centímetros | UN | 40 |
| 144 | 301 | Aplicador de cimento de hidroxido de cálcio. Tamanho: 16cm. Cabo oitavado, facilita o manuseio e evita que o instrumental role sobre a bancada. Possui duas pontas curvas. Validade indeterminada. Fabricado em aço inoxidável. | UN | 20 |
|  | 302 | Aplicador de dycal duplo, angulado, com esfera pequena. | UN | 50 |
| 145 | 303 | Arco Ostby autoclavado | UN | 8 |
| 146 | 304 | Bandeja odontológica, produzida em aço inoxidável, com tamanho 22x12x01cm, esterilizável | UN | 30 |
| 147 | 305 | Bicho de pelúcia Tigre - com altura média de 40 cm, contendo macro arcada superior e inferior inquebrável, macro escov a de 36 cm, macro espelho de 36 cm e bolsa para transporte | UN | 4 |
| 148 | 306 | Borracha de Garrote infantil, tubo de latéx, tensão FORTE, 204, c/ 4 metros | UN | 25 |
| 149 | 307 | Broqueiro perfurado 07x10x4cm | UN | 25 |
|  | 308 | Broqueiro perfurado 24 Furos. Tamanho 7x6x5cm. | UN | 25 |
| 150 | 309 | Cabo de bisturi nº 03, em aço inox, 12 cm de comprimento | UN | 60 |
|  | 310 | Cabo de espelho (para espelho nº 5), em aço inox | UN | 50 |
| 151 | 311 | Calçadores espatulados n1 | UN | 10 |
|  | 312 | Calçadores espatulados n2 | UN | 10 |
| 152 | 313 | Cinzel mini Ochsenbein 1, copm cabo oco | UN | 5 |
|  | 314 | Cinzel mini Ochsenbein 2, copm cabo oco | UN | 5 |
|  | 315 | Cinzel mini Ochsenbein 4, copm cabo oco | UN | 5 |
| 153 | 316 | Clip labial para localizador apical | UN | 15 |
| 154 | 317 | Colgadura em aço inox, individual | UN | 30 |
| 155 | 318 | Conjunto de Aspiração Endodôntico Três tamanhos de agulhas Tamanho da cânula permite perfeita empunhadura.Produtoautoclavável Autoclavável.MEDIDAS DO PRODUTO: Agulha 4010: 32,4 mm x Ø 1 mm - Agulha 4015: 32 mm x Ø 1,5 mm - Agulha 5020: 40,9 mm x Ø 2 mm - Cânula: 100 mm x Ø 3,30 mm (interno) x Ø 6,35 mm (externo) Registro Anvisa 80213420015. | PCT | 20 |
| 156 | 319 | CURETA de dentina nº 14, em inox, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro do Ministério da Saude. | UN | 40 |
|  | 320 | CURETA de dentina nº 19, em inox, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro do Ministério da Saude. | UN | 40 |
|  | 321 | CURETA de dentista nº17, em inox, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde. | UN | 60 |
|  | 322 | CURETA de dentista nº18, em inox, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde. | UN | 60 |
|  | 323 | CURETA de dentista nº5, em inox, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde. | UN | 60 |
|  | 324 | CURETA dupla, alveolar, de aço inoxidável, tipo lucas, para uso odontológico, nº 85 | UN | 12 |
|  | 325 | CURETA dupla, alveolar, de aço inoxidável, tipo lucas, para uso odontológico, nº 86. | UN | 12 |
|  | 326 | CURETA dupla, alveolar, de aço inoxidável, tipo lucas, para uso odontológico, nº 87. | UN | 12 |
|  | 327 | Cureta gracey 05 - 06 com cabo oco | UN | 60 |
| 157 | 328 | Cureta gracey 05 - 06 com cabo trabalhado, deve indicar o nº da cureta na extremidade, bem como a marca do fabricante. | UN | 60 |
|  | 329 | Cureta gracey 07 - 08 com cabo oco | UN | 60 |
|  | 330 | Cureta gracey 07 - 08 com cabo trabalhado, deve indicar o nº da cureta na extremidade, bem como a marca do fabricante. | UN | 60 |
|  | 331 | Cureta gracey 11 - 12 com cabo oco | UN | 60 |
|  | 332 | Cureta gracey 11 - 12 com cabo trabalhado, deve indicar o nº do fórceps na parte externa do cabo. | UN | 60 |
|  | 333 | Cureta gracey 13 - 14 com cabo oco | UN | 60 |
|  | 334 | Cureta gracey mini-five 05 - 06 com cabo oco | UN | 10 |
|  | 335 | Cureta gracey mini-five 13 - 14 com cabo oco | UN | 10 |
|  | 336 | Cureta graceymini-five 07 - 08 com cabo oco | UN | 10 |
|  | 337 | Cureta graceymini-five 11 - 12 com cabo oco | UN | 10 |
| 158 | 338 | Cureta Mcall nº 13 PONTA AGUDA | UN | 10 |
|  | 339 | Cureta Mcall nº 13 PONTA arredondada | UN | 10 |
|  | 340 | Cureta Mcall nº 14 PONTA AGUDA | UN | 10 |
|  | 341 | Cureta Mcall nº 14 PONTA arredondada | UN | 10 |
| 159 | 342 | CURETA PERIO 0-00 PT MORSE CABO GROSSO | UN | 10 |
| 160 | 343 | Dedal de borracha para manipulação de amálgama | UN | 10 |
| 161 | 344 | Descolador de Molt em aço inoxidável | UN | 30 |
| 162 | 345 | DESTACA PERIOSTEO DE MOLT N º 9, aço inoxidavel | UN | 10 |
|  | 346 | DESTACA PERIOSTEO MEAD aço inoxidavel | UN | 10 |
| 163 | 347 | Esculpidor de Lecron - com cabo oitavado, em aço inoxidável | UN | 6 |
| 164 | 348 | Espátula de resina DUPLA DOURADA, titânio N° 8 | UN | 60 |
|  | 349 | Espátula dupla nº 70 | UN | 30 |
|  | 350 | Espátula nº 07. Aço inox | UN | 10 |
|  | 351 | Espátula p/ manipulação de cimento nº 24. Aço inox | UN | 40 |
|  | 352 | Espátula para inserção de resina tipo hollemback ativa dos dois lados. | UN | 4 |
|  | 353 | Espátula Plástica – para manipulação de gesso e alginato | UN | 10 |
| 165 | 354 | Espátula Thompson, para inserção de resina composta, com pontaz em titânio, modelo nº 6 | UN | 150 |
| 166 | 355 | Espelho Bucal Primeiro Plano nº4 Front Surface. Possui superfície espelhada no 1º plano (Front Surface) que evita imagem fantasma. Reflexão de imagem é de (luz e forma) 98% sem distorção. Diâmetro do espelho 20mm. | UN | 50 |
|  | 356 | Espelho Bucal Primeiro Plano nº5 Front Surface. Possui superfície espelhada no 1º plano (Front Surface) que evita imagem fantasma. Reflexão de imagem é de (luz e forma) 98% sem distorção. Diâmetro do espelho 20mm. | UN | 100 |
| 167 | 357 | Espelho odontológico n° 3 - plano, em aço inoxidável, deve indicar o número do espelho na parte traseira deste | UN | 200 |
|  | 358 | Espelho odontológico n° 5 - plano, em aço inoxidável, deve indicar o número do espelho na parte traseira deste | UN | 400 |
| 168 | 359 | Fórceps Adulto nº 1, cabo trabalhado, deve indicar o nº do fórceps na parte externa do cabo | UN | 20 |
|  | 360 | Fórceps Adulto nº 150, cabo trabalhado, deve indicar o nº do fórceps na parte externa do cabo | UN | 20 |
|  | 361 | Fórceps Adulto nº 151, cabo trabalhado, deve indicar o nº do fórceps na parte externa do cabo | UN | 30 |
|  | 362 | Fórceps Adulto nº 16, cabo trabalhado, deve indicar o nº do fórceps na parte externa do cabo | UN | 20 |
|  | 363 | Fórceps Adulto nº 17, cabo trabalhado, deve indicar o nº do fórceps na parte externa do cabo | UN | 30 |
|  | 364 | Forceps adulto nº 18 L cabo trabalhado, deve indicar o nº do fórceps na parte externa do cabo | UN | 40 |
|  | 365 | Fórceps Adulto nº 18 R, cabo trabalhado, deve indicar o nº do fórceps na parte externa do cabo. | UN | 30 |
|  | 366 | Fórceps Adulto nº 69, cabo trabalhado, deve indicar o nº do fórceps na parte externa do cabo | UN | 35 |
| 169 | 367 | Fórceps infantil 18D | UN | 25 |
|  | 368 | Fórceps infantil 18L | UN | 25 |
|  | 369 | Fórceps infantil 18R | UN | 25 |
|  | 370 | Fórceps Infantil nº 1, cabo trabalhado, deve indicar o nº do fórceps na parte externa do cabo | UN | 20 |
|  | 371 | Fórceps Infantil nº 16s, cabo trabalhado, deve indicar o nº do fórceps na parte externa do cabo | UN | 20 |
|  | 372 | Fórceps Infantil nº 44, cabo trabalhado, deve indicar o nº do fórceps na parte externa do cabo | UN | 20 |
|  | 373 | Fórceps Infantil nº 68, cabo trabalhado, deve indicar o nº do fórceps na parte externa do cabo | UN | 20 |
|  | 374 | Fórceps Infantil nº 69, cabo trabalhado, deve indicar o nº do fórceps na parte externa do cabo | UN | 15 |
| 170 | 375 | Gengivótomo de Kirkland com cabo oco. Aço inoxidável | UN | 10 |
|  | 376 | Gengivótomo de Orban com cabo oco | UN | 10 |
| 171 | 377 | Grampo para dique de borracha nº 0 em aço inox | UN | 5 |
|  | 378 | Grampo para dique de borracha nº 00 em aço inox | UN | 5 |
|  | 379 | Grampo para dique de borracha nº 1 em aço inox | UN | 5 |
|  | 380 | Grampo para dique de borracha nº 12a em aço inox | UN | 5 |
|  | 381 | Grampo para dique de borracha nº 13a em aço inox | UN | 5 |
|  | 382 | Grampo para dique de borracha nº 14 em aço inox | UN | 5 |
|  | 383 | Grampo para dique de borracha nº 14a em aço inox | UN | 5 |
|  | 384 | Grampo para dique de borracha nº 200 em aço inox | UN | 5 |
|  | 385 | Grampo para dique de borracha nº 201 em aço inox | UN | 5 |
|  | 386 | Grampo para dique de borracha nº 202 em aço inox | UN | 5 |
|  | 387 | Grampo para dique de borracha nº 203 em aço inox | UN | 5 |
|  | 388 | Grampo para dique de borracha nº 204 em aço inox | UN | 5 |
|  | 389 | Grampo para dique de borracha nº 205 em aço inox | UN | 5 |
|  | 390 | Grampo para dique de borracha nº 206 em aço inox | UN | 5 |
|  | 391 | Grampo para dique de borracha nº 207 em aço inox | UN | 5 |
|  | 392 | Grampo para dique de borracha nº 208 em aço inox | UN | 5 |
|  | 393 | Grampo para dique de borracha nº 209 em aço inox | UN | 5 |
|  | 394 | Grampo para dique de borracha nº 210 em aço inox | UN | 5 |
|  | 395 | Grampo para dique de borracha nº 211 em aço inox | UN | 5 |
|  | 396 | Grampo para dique de borracha nº 212 em aço inox | UN | 5 |
|  | 397 | Grampo para dique de borracha nº 26 em aço inox | UN | 5 |
|  | 398 | Grampo para dique de borracha nº w2a em aço inox | UN | 5 |
|  | 399 | Grampo para dique de borracha nº w8a em aço inox | UN | 5 |
| 172 | 400 | Jogo de condensadores de Paiva contendo condensador nº 1,2,3 e 4 em aço inox | KIT | 15 |
| 173 | 401 | Jogo de moldeiras – c/4 superiores e 4 inferiores, e 1 giratório 87, em alumínio | KIT | 6 |
| 174 | 402 | Lixeira com pedal, capacidade de 3 litros, | UN | 20 |
| 175 | 403 | Macro modelo arcada superior e inferior para orientação de higiene | UN | 10 |
| 176 | 404 | Mandril de contra ângulo para disco de lixa | UN | 60 |
| 177 | 405 | Óculos de proteção incolor, lentes em policarbonato | UN | 30 |
| 178 | 406 | Pinça clínica para algodão, medindo 15cm, em aço inox | UN | 250 |
|  | 407 | Pinça Muller – para papel carbono | UN | 15 |
|  | 408 | Pinça Palmer (porta grampo) | UN | 8 |
|  | 409 | Pinça para endodontia c/ trava odous | UN | 10 |
| 179 | 410 | Placa de vidro, com um dos lados polido, medindo 12cm de comprimento x 7 cm de largura ,e espessura de 10 mm. | UN | 40 |
| 180 | 411 | Ponta de aspiração white mac com 20 unidades ultradent | CX | 20 |
|  | 412 | Ponta para ultrassom SUB DABI ATLANTE | UN | 40 |
|  | 413 | Ponta para ultrassom SUPRA DABI ATLANTE | UN | 40 |
| 181 | 414 | Porta Agulha Castroviejo com Ponta de Videa 14cm Cabo Chapado. Instrumento Cirúrgico articulado não cortante. Produzido em Aço Inoxidável. Utilizado para fixação da agulha durante a sutura. Com ponta de videa, que aumenta em muito a vida útil e não permite qualquer movimento da agulha. | UN | 10 |
|  | 415 | Porta agulha Mayo Hegar, medindo 14cm em aço inox | UN | 50 |
| 182 | 416 | Porta algodão, em inox, sem mola, altura de 10 cm | UN | 20 |
| 183 | 417 | Porta amalgama de plástico, autoclável | UN | 10 |
| 184 | 418 | Porta matriz Tofflemmire adulto, em aço inoxidável, tamanho 6cm | UN | 30 |
|  | 419 | Porta matriz Tofflemmire infantil, em aço inoxidável, tamanho 5,5cm | UN | 30 |
| 185 | 420 | Régua calibradora | UN | 10 |
| 186 | 421 | Seringa Carpule, com refluxo, em inox | UN | 150 |
| 187 | 422 | SONDA EXPLORADORA MODIFICADA PARA ENDODONTIA N°: 5 PONTA RETA | UN | 50 |
|  | 423 | Sonda Exploradora nº 5, com cabo oitavado, em aço inox | UN | 200 |
| 188 | 424 | Tesoura goldmanfox n 1 | UN | 5 |
|  | 425 | Tesoura íris curva 12 cm, em aço inoxidável. | UN | 60 |
|  | 426 | Tesoura íris reta 12 cm, em aço inoxidável. | UN | 30 |

4- DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

4.1- Todos os itens devem ser cotados na unidade de medida definida na coluna - UN-. Assim, se a unidade for caixa, cote por caixa. Ainda, se a quantidade da caixa do item oferecida pelo licitante for diferente da mencionada no item, cote na unidade definida no edital e registre na proposta a quantidade de sua caixa na descrição deste item, desde que aprovada pela administração (em alguns casos a quantidade por caixa é detalhe irrelevante e característica de fabricante);

4.2-Em relação ao preço unitário, será apresentado e criticado com até quatro casas decimais (dezena de milhar);

4.3-Todos os produtos constantes deste Edital deverão ter registro ANVISA. Os registros serão perfeitamente identificados em embalagem ou documentação acessória, no momento da entrega, bem como estar em perfeita conformidade com a legislação vigente, independente da omissão deste Edital nos pedidos de documentação;

4.4-A omissão de exigências deste Edital, definidas em Lei, não isenta a licitante de apresentá-las a qualquer instante, a critério da Secretaria Municipal de Saúde;

4.5-Este Edital prevê a aquisição de produtos destinados à manutenção da saúde humana. Qualquer produto que tenha evidente comprometimento na qualidade e usabilidade não será aceito, independente de eventuais falhas neste Edital, fato que deve nortear o licitante na apresentação de sua proposta;

4.6 A maioria dos lotes apresentam itens cujo valor unitário é quase invariante. Entretanto, mesmo que tal não aconteça, o licitante deve oferecer preços compatíveis com os de mercado, pois se houver variação de preço para mais dos produtos de maior demanda e para menos dos produto de menor demanda, tal situação motivará a tomada de medidas por parte da pregoeira, motivando a desclassificação.

4.7 – Os lotes com mais de um item tem que ser cotados no seu todo ou, a ausência da cotação de qualquer item do lote motivará sua desclassificação;

4.8 O prazo de validade de todos os produtos deve ser entregue com, no mínimo, ¾ do total da validade a contar da entrega do produto, salvo por recomendação da contratante no ato da autorização de fornecimento ou indicação contrária da descrição do item/produto neste edital;

4.9 Para os itens que possuem a solicitação APRESENTAR AMOSTRA. A análise de conformidade do item será efetuada imediatamente por servidor da Secretaria de Saúde que exara parecer, devidamente fundamentado, aprovando ou reprovando as amostras. Os materiais deverão ser reprovados caso não sejam considerados aceitáveis para o fim ao qual a Administração busca ou não atendam a descrição do edital. Em caso de reprovação da amostra, procederá a Pregoeira à desclassificação da proposta apresentada pela empresa para o respectivo item.

4.10 As amostras e comprovações de conformidade serão entregues por todas as empresas imediatamente antes do início das etapas de lances junto da entrega dos envelopes, não será aberto prazo para a apresentação de amostra em outra oportunidade.

4.11 A Pregoeira poderá suspender a sessão pública do Pregão com o fim de conceder prazo para análise do produto pelo(s) servidor(es) indicado(s) pela Fundação. Neste caso, no próprio ato de suspensão, poderá ser aprazado a data e hora para a continuidade da sessão;

4.12 É de responsabilidade da empresa a comprovação de que o item se encontra de acordo com o edital, além da amostra, poderá apresentar também, documentação acessória para a comprovação de conformidade;

4.13 Alguns itens deste edital referem-se a produtos que são utilizados em equipamentos, portanto no descritivo de alguns haverá referências de marcas ou modelos;

4.14 A descrição dos itens completos encontram-se neste edital, portanto no Sistema Betha Cotação pode haver descrição reduzida. Caso haja imperfeição no sistema Betha Cotação, deverá ser considerado a descrição constante nesse Edital.

4.13 – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO OBJETO.

O responsável técnico pelo objeto deste edital, acompanhará este procedimento licitatório, está apto para dirimir as dúvidas e analisará as características técnicas do bem ou serviço ofertado na proposta e fiscalizará o seu recebimento.

| Responsável pelo objeto : | Renata da Silveira Siqueira | Coordenadora da Saúde Bucal |
| --- | --- | --- |

5 -  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 Este é um processo licitatório por registro de preços e os itens  serão adquiridos conforme a necessidade e de acordo com o orçamento.

- DA IDENTIFICAÇÃO DOS ENVELOPES

O licitante deverá apresentar dois envelopes. O envelope nº 01 – PROPOSTA e o envelope nº 02-HABILITAÇÃO, identificados conforme:

| PREGÃO N° 02/2021-FMS ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA ENDEREÇO COMPLETO |  | PREGÃO N° 02/2021-FMS ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA ENDEREÇO COMPLETO |
| --- | --- | --- |

- DO CREDENCIAMENTO

7.1.1- A proponente deverá apresentar-se para credenciamento, perante o Pregoeiro, através de um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por seu representado, devendo ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. Juntar ao credenciamento fotocópia do documento de identificação.

7.1.2- O representante NÃO PROPRIETÁRIO deverá estar devidamente habilitado com os seguintes documentos:

I- Documento de identidade, carteira de motorista ou outro que substitua a carteira de identidade, que possua os dados comuns do representante e sua fotografia;

II- Procuração de proprietário, sócio ou gerente da empresa representada para o ato licitatório, devidamente referenciado em contrato social, reconhecida em Cartório. O termo de credenciamento substituirá a Procuração se e somente se vier  preenchida e assinada por sócio ou proprietário, perfeitamente identificado no Contrato Social;

III- Termo de Credenciamento, pode ser utilizado o modelo do ANEXO I.

IV- Contrato Social original ou última alteração, desde que com informações consolidadas, original ou em cópia autenticada.

V - Declaração para Habilitação, dando ciência de que a empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação conforme exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, modelo de uso facultativo – Anexo II do Edital

7.1.3- O representante SÓCIO/PROPRIETÁRIO deverá estar habilitado com os seguintes documentos:

I –  Carteira de Identidade, carteira de motorista ou outro que substitua a carteira de identidade, necessariamente com fotografia;

II- Termo de Credenciamento, podendo ser utilizado o modelo de uso facultativo -Anexo I do Edital.

III - Contrato Social, constando perfeitamente a sociedade/propriedade do representante.

IV- Declaração para Habilitação, dando ciência de que a empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação conforme exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, modelo de uso facultativo – Anexo II do Edital

7.2- Os documentos devem ser originais, cópias autenticadas por tabelião, por servidor designado pela Administração Municipal ou ainda por publicação em órgão da imprensa oficial.

7.3- Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

7.4- Somente poderá participar da fase de lances verbais e demais atos relativos a este pregão, o representante legal do licitante devidamente credenciado.

7.5- Serão desconsiderados os documentos de credenciamento inseridos nos envelopes de PROPOSTA e/ou HABILITAÇÃO

# 7.6- Na hipótese de o representante não possuir os documentos Termo de Credenciamento (anexo I) e Declaração de Regularidade (Anexo II),  poderá fazê-lo no ato do Credenciamento. Pede-se entretanto, para maior agilidade, que estes documentos sejam apresentados pelo licitante. Caberá ao pregoeiro, em casos isolados, a autenticação de documentação inerente a este processo licitatório.

7.7- Nenhum documento precisará ser repetido em qualquer fase deste processo licitatório, apenas seus complementos, quando necessário

7.8 A licitantente deverá apresentar inicialmente, junto aos demais documentos de credenciamento, Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - se for o caso -  na forma do artigo 8º da IN nº 103/2007 do Departamento de registro do Comércio (DNRC) e da Lei Complementar 123/2006, pelo que não o fazendo, não poderá ser beneficiada pela lei referida.

7.9 A licitante que não se fizer representar na sessão pública do pregão, deverá enviar os envelopes de habilitação e proposta (definidos em 8, 9 e 10 deste EdLital) contidos num terceiro envelope com  os documentos necessários para o credenciamento, que são: Contrato Social e Declaração de Habilitação e Conhecimento do Edital, conforme 7.1.2 IV  e V. O não atendimento deste quesito importará na não aceitação da proposta. O conjunto de documentos de credenciamento, habilitação e proposta, contidos no terceiro envelope,  deverão ser enviados ao pregoeiro. O terceiro envelope, um típico envelope de envio de correspondência, conterá a identificação do remetente, e como destinatário o que segue;

Destinatário: Prefeitura Municipal de Laguna Documentos para participação de PREGÃO a/c Samantha Claudino Sampaio – Pregoeira do Município Avenida Colombo Machado Salles, 145 Centro Laguna SC 88.790.000

7.10- Concluída a fase de credenciamento, as licitantes deverão entregar ao Pregoeiro os envelopes da proposta de preços e dos documentos de habilitação, que serão rubricados, não sendo mais aceitas novas propostas.

7.11- Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta.

- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

8.1 A Proposta de Preços contida no Envelope nº 01 deverá ser apresentada na forma e requisitos indicados nos subitens a seguir:

a) Preferencialmente emitida por computador ou datilografada (VIDE ITEM 8.3), redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo responsável da empresa representada em 01(uma) via.

b) Conter Razão Social completa e CNPJ da licitante. Havendo matriz ou filial sediadas no Estado de Santa Catarina o Município dará preferência pela emissão de nota fiscal por aquela aqui sediada.

c) Descrição completa e minuciosa quanto ao objeto a ser fornecido, de acordo com as especificações mínimas estabelecidas no objeto do presente Edital, constando o valor unitário, em moeda corrente nacional, em algarismo. No caso das propostas serem impressas através do Sistema Auto Cotação, constam os itens deste edital, com as especificações resumidas, porém para efeito de julgamento serão consideradas as especificações deste edital

d) Conter prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data-limite para a entrega dos envelopes.

8.2 A proposta de preços original deverá conter OBRIGATORIAMENTE O PRODUTO, MARCA/MODELO E O VALOR UNITÁRIO POR LOTE, quando for o caso, poderão ser colocadas referências adicionais que a proponente achar necessárias, desde que elas não subtraiam nenhuma das especificações mínimas exigidas no objeto deste Edital, permitindo a perfeita identificação do objeto ofertado, pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio.

8.2.1 Os preços deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, com no máximo 04(quatro) casas decimais após a vírgula, computados os tributos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto a ser fornecido, bem como, o custo de transporte, inclusive carga e descarga, correndo tal operação, única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da empresa vencedora desta Licitação.

8.3 As empresa poderão PREFERENCIALMENTE apresentar suas propostas no Sistema “Betha Auto Cotação”, os arquivos para formulação da proposta serão fornecidos pelo Setor de Compras e Licitações do Município de Laguna, perante solicitação do licitante, através do endereço eletrônico: pmlcompras88@gmail.com

8.3.1 – As propostas impressas através do Sistema Auto Cotação, constam os itens deste edital, com as especificações resumidas, porém para efeito de julgamento serão consideradas as especificações deste edital.

8.3.2- Apresentar PREFERENCIALMENTE junto a proposta, (Drive ou qualquer outro dispositivo eletrônico), contendo os itens do Edital, com formulação da Proposta no Sistema “Betha Auto Cotação”, instruções no site www.betha.com.br

8.4 A apresentação de proposta de preço implica na plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

8.5 - A inobservância das determinações acima, implicará na desclassificação da proponente.

- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO

9.1- O envelope lacrado nº 2 – HABILITAÇÃO – deverá conter os documentos relacionados para habilitação (item 10), apresentados em 1 (uma) via autenticada, ou cópia autenticada em cartório ou no setor de Documentação do Município, preferencialmente rubricados e paginados (Exemplo: 1/5, 2/5,....5/5) em todas as folhas.

9.2- Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser apresentado no original ou em fotocópia, mas sua aceitação fica condicionada à verificação da autenticidade pela Internet ou junto ao órgão emissor.

9.3- Documentos matriz/filial: Os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante responsável pelo contrato/fornecimento com o número do CNPJ e endereço respectivo:

9.4- Se o licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

9.5- Se o licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial. Quando houver certidões referentes à arrecadação centralizada, poderá a filial apresentar negativas da matriz, normalmente as da Fazenda Federal, INSS, FGTS e CNDT, conforme acórdão 3056/2008 do TCU.

9.6- Prazo de validade dos documentos:

9.6.1- É imprescindível que os documentos estejam dentro do prazo de validade;

9.6.2- Os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos pelo período de 6 (seis) meses, em conformidade com os emitidos pela Fazenda Federal, pelo princípio da analogia, previsto no art. 4° da Lei de Introdução do Código Civil;

9.6.3- A documentação exigida deverá ter validade, no mínimo, até a data prevista para a SPPP. Documentação vincenda até a data do contrato deverá ser reapresentada.

9.7- As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/06, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

9.7.1- Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de dois dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame na SPPP, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

9.7.2- A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do direito à contratação.

- DA HABILITAÇÃO

10.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

I - Sociedades Comerciais em Geral: contrato social em vigor e última alteração, se houver, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado. Se o contrato social for apresentado na fase de credenciamento, não se fará necessário nesta fase;

II - Sociedades Anônimas: ata da Assembleia Geral que aprovou o estatuto social em vigor e a ata da Assembleia Geral que elegeu seus administradores, comprovadas por meio de publicação legal. Se a ata for apresentada na fase de credenciamento, não se fará necessária nesta fase;

a) no que couber, os documentos referidos nos incisos I e II, poderão ser substituídos por Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado, da sede da empresa;

b) na apresentação do estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, se houver, deverá constar além da denominação social, a identificação do ramo de atividade da empresa, que deverá ser compatível com o objeto licitado.

10.2 - REGULARIDADE FISCAL e ECONÔMICO-FINANCEIRA:

10.2.1- Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida por órgão da l da Fazenda Municipal.

10.2.2- Certidão Negativa de Débitos Estaduais, expedida por órgão da Secretaria da Fazenda Estadual;

10.2.3- Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, Dívida Ativa e CND do INSS, expedida por órgão da Secretaria da Receita Federal;

10.2.4- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal, de acordo com a Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990.

10.2.5- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedido eletronicamente nos sites de todos os Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs), de acordo com a Lei nº 12.440/2011.

10.3- HABILITAÇÃO TÉCNICA

10.3.1- Alvará Sanitário, emitido pelo órgão competente, que comprove que a empresa fornecedora foi vistoriada pelo Serviço de Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, ou pelo Serviço de Inspeção Federal, Estadual ou Municipal;

10.3.2 Autorização de funcionamento e autorização de funcionamento especial, quando for o caso da licitante, expedido pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitário, comprovado com a publicação no DOU (Diário Oficial da União).

11 – DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO

11.1 – No dia, hora e local designados neste Edital, serão recebidos os envelopes Proposta e Habilitação, devidamente lacrados.

11.2 – No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos licitantes e demais pessoas presentes ao ato público, o Pregoeiro declarará aberta a SPPP.

11.3 – Em seguida, o Pregoeiro passará ao credenciamento dos licitantes, nos termos do item 7 – Do Credenciamento, devendo providenciar a assinatura dos licitantes credenciados na declaração de que cumprem as condições de habilitação, conforme subitem 7.1.2V deste Edital e modelo constante no anexo II e após, encaminhará os envelopes distintos, aos licitantes credenciados para conferência dos lacres e protocolos.

11.4 – Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será procedida a verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento.

11.5 – A desclassificação da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de participar da fase de lances verbais.

11.6 – Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, ressalvado apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais:

a) serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou multiplicação;

b) a falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente à Sessão do Pregão;

c) falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados constantes dos documentos apresentados no envelope n° 2 – Habilitação;

d) item relativo a dados bancários do licitante, não gerarão a sua desclassificação, pois poderão ser preenchidos para a assinatura do contrato;

e) havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário e na divergência entre o valor unitário por extenso e o valor numérico, prevalecerá o menor.

11.7 – As propostas serão encaminhadas aos credenciados para rubrica e conferência.

11.8 – Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

11.9 – No curso da Sessão, dentre as propostas classificadas, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela poderão fazer lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

11.10 – Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem 11.9, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

11.11 - A oferta dos lances deverá ser efetuada considerando o preço global, no momento em que for conferida a palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços.

11.12 – É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

11.13 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão do licitante da etapa de lances verbais. Será mantido o último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

11.14 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

11.15 – Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o menor preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preço ofertado, comparando-o com os preços estimados pela Administração ou com os preços praticados no mercado.

11.16 – Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preço proposto, aquele que estiver acima do valor estimado pela administração ou do preço praticado no mercado, aferindo-se este através do custo médio praticado pelo mercado, efetuado pela Administração, devidamente atualizado até a data da abertura do envelope Proposta, utilizando-se, para o cálculo de atualização, o Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM, publicado pela Fundação Getúlio Vargas na ocasião.

11.17 – Sendo aceitável a proposta de menor preço ofertado, o Pregoeiro procederá a abertura do envelope contendo os documentos de “habilitação” do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas no item 9 – Da forma de apresentação dos documentos para Habilitação e item n° 10 – Da Habilitação, deste Edital. O pregoeiro, a seu critério, poderá efetuar a análise dos documentos de habilitação ao final da etapa de lances, para o bom andamento da SPPP.

11.18 – Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.

11.19 – Obtido preço aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na forma do disposto no subitem 11.17

11.20 – Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

11.21 – Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação em situação regular, conforme estabelecido no item 8 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO - e item 10 – Habilitação, deste Edital.

11.22 – O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes nº 2 – Habilitação, apresentados pelos demais licitantes, até a entrega definitiva do objeto licitado.  Após, inutilizará os mesmos.

11.23 – Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo Pregoeiro e por todos os licitantes presentes.

12 -  ADJUDICAÇÃO

12.1 – No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de menor preço POR LOTE, desde que atendidas as de habilitação e especificações constantes deste Edital.

12.2 – Após a etapa de lances e a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro concluirá o ato adjudicatório e após, o submeterá à homologação do processo ao Prefeito Municipal.

12.3 – No caso de interposição de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo, será o resultado da licitação submetido à Procuradoria Jurídica de Licitações e Contratos e ao Prefeito Municipal, para os procedimentos de homologação.

# 13- DA IMPUGNAÇÃO E DO RECURSO ADMINISTRATIVO

13.1-  Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimento, providências ou impugnar os termos do presente Edital por irregularidade, protocolando o pedido até cinco dias úteis antes da data fixada para a realização do Pregão.

13.2-  Em se tratando de licitante, o prazo para impugnação é de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a SPPP. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame.

13.3 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos.

13.4 – Os recursos interpostos às decisões proferidas pelo Pregoeiro serão conhecidos nos termos do inciso XVIII, do art. 4° da Lei n° 10.520, de 17/7/2002, se dirigidos diretamente ao Prefeito Municipal, autuados pela empresa no Setor de Protocolo da Prefeitura de Laguna no endereço já descrito.

13.5 – Os recursos serão recebidos pelo Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar ou não sua decisão em 5 (cinco) dias úteis e encaminhá-los devidamente informados à autoridade competente, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

13.6 – O acolhimento dos recursos importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.7 – Da aplicação das penalidades previstas neste Edital e na minuta contratual, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

- - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 – Ficarão impedidas de licitar e contratar com o Município de Laguna, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, as licitantes que:

I – ensejarem o retardamento da execução do objeto deste Pregão;

II – não mantiverem a proposta, injustificadamente;

III – comportar-se de modo inidôneo;

IV – fizerem declaração falsa;

V – cometerem fraude fiscal;

VI – falharem ou fraudarem na execução do contrato.

14.2 – Pelos motivos que seguem, principalmente, os licitantes vencedores estarão sujeitos às penalidades tratadas na condição anterior:

I – pelo fornecimento de material em desconformidade com o especificado e aceito;

II – pela não substituição, no prazo estipulado, dos produtos recusados;

III – pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste Pregão.

14.3 – Além das penalidades citadas, as licitantes vencedoras ficarão sujeitas, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores deste Município, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV, da Lei  8.666/93.

14.4 – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração deste Município, em relação a um dos motivos mencionados no subitem 13.2, os licitantes vencedores ficarão isentos das penalidades mencionadas.

14.5 – As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com Município de Laguna, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas aos licitantes vencedores juntamente com as de multa prevista no contrato.

14.6 – A recusa injustificada dos adjudicatários em assinarem o contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, implicará na multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação.

14.7 – Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, o município poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante vencedor, a sanção prevista no subitem 17.2 deste edital e as sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e minuta contratual em anexo.

- -  DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

15.1 – Os licitantes vencedores ficarão obrigados a:

15.1.1 – Fornecerem os produtos/serviços nas condições, no preço e no prazo estipulados na proposta;

15.1.2 – Entregarem os produtos/serviços nas embalagens e/ou condições  adequadas;

15.1.3 – Entregarem os produtos/serviços  em conformidade com o solicitado na minuta contratual, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta;

Obs.:

a) recebidos os produtos, estes serão conferidos pelo setor competente, que atestará a regularidade dos mesmos. Se constatada qualquer irregularidade, a empresa deverá substituí-lo(s), em conformidade com o disposto na minuta contratual;

b) estando em mora os licitantes vencedores, o prazo para substituição dos produtos, de que trata a alínea “a”, não interromperá a multa por atraso prevista na minuta contratual.

15.1.4 – Manterem durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

15.1.5 – Não transferirem a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da Administração.

15.1.6 – Demais responsabilidades definidas na minuta contratual em anexo.

16- DO PRAZO, PAGAMENTO E LOCAL DE ENTREGA

16.1 – Os produtos serão entregues parceladamente, durante a vigência da ata. O pagamento será efetuado rigorosamente em até 30 dias após recebimento dos itens, com a emissão de nota fiscal e do Termo de Conformidade, sob a administração da  Secretaria de Saúde do Município e das outras entidades participantes deste processo, cada qual em seu processo.

16.2 – Os produtos deverão ser entregues no prazo de ATÉ 10 (dez) dias úteis, contados da data de recebimento da autorização de fornecimento, no almoxarifado da Secretaria de Saúde ou nas outras entidades, conforme o caso.

16.2.1 – O prazo de entrega é fixo e improrrogável, salvo por motivo de “força maior”, previsto em lei, comunicado pela CONTRATADA, por escrito, ANTES do vencimento do prazo. Será analisado pela Secretaria antes do aceite.

16.3 É imprescindível que o proponente licitante execute a entrega dos produtos de acordo com as especificações exigidas.

17 – DO CONTRATO

17.1– Será firmado contrato com os licitantes vencedores, que terá suas cláusulas e condições reguladas pela Lei  8.666/1993 e Lei n° 10.520/2002, para cada serviço fornecido.

17.2– Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelos licitantes vencedores e que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas neste PREGÃO, independentemente de transcrição.

17.3– Se os licitantes vencedores recusarem-se a assinar o contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem justificativa por escrito aceita pela Administração, o Município poderá convocar as participantes habilitadas remanescentes, na ordem de classificação (art. 64, § 2º e art. 81, parágrafo único da Lei nº 8.666/93).

Obs.: No caso do subitem anterior, sujeitam-se os licitantes vencedores, às penalidades aludidas no item 14 – Das Sanções Administrativas, deste Edital e na minuta contratual em anexo.

17.4 – Se os licitantes vencedores não apresentarem situação regular, no ato da assinatura do contrato, será aplicada a regra prevista no subitem 17.3.

17.5 - O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura admitida a sua prorrogação nos termos do contrato e art.57 da Lei 8.666/93.

17.6 - Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações e termos ora fornecidos não poderão, em nenhuma hipótese, constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar serviços extras e/ou alterar a composição de seus preços unitários. Considerar-se-á, inapelavelmente, a CONTRATADA como altamente especializada nos serviços objeto da contratação, o que significa que deverão ser computados, nos preços unitários, todos os custos diretos e indiretos, treinamentos, reciclagens, tributos, tarifas, encargos sociais, necessários à completa e correta execução dos serviços. Não será admitida reivindicação de alteração dos preços unitários ou global sob alegações tais como dados incompletos ou insuficientemente detalhados, quantitativos incorretos, dificuldades em entrega de serviços especificados no prazo, entre outros.

17.7 - Assinado o contrato, a CONTRATADA deverá efetuar uma análise minuciosa de todo o projeto, buscando elucidar junto à CONTRATANTE, ao início dos trabalhos, toda e qualquer dúvida sobre detalhes dos serviços a serem executados e possíveis interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas.

17.8 - A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para terceiros, sejam projetistas, técnicos ou outros profissionais.

17.9 - A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para terceiros, sejam subempreiteiros, fornecedores, fabricantes ou outros profissionais e empresas envolvidos com os serviços relativos a esta contratação.

## 18 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

18.1 - Exercer ampla fiscalização sobre os serviços contratados, por intermédio de prepostos seus, devidamente credenciados.

18.2 - Fornecer à Contratada as informações e a documentação técnica indispensáveis à execução do objeto, conforme escopo licitado;

18.3 - Efetuar os pagamentos à Contratada, de forma tempestiva, nos termos deste contrato.

18.4 - Manifestar-se em até 5 (cinco) dias úteis quanto a solicitações, reivindicações, cronogramas e outras atividades, de forma que não prejudiquem a execução do objeto, de acordo com o cronograma físico-financeiro.

18.5 - Informar tempestivamente à Contratada sobre toda e qualquer autuação, notificação e intimação que venha a receber em face de inadimplemento, pela Contratada, de suas obrigações no âmbito deste contrato.

18.6 - Cumprir, de forma a não retardar os prazos da Contratada, suas obrigações contratuais que constituam pré-requisitos para que a Contratada cumpra suas próprias obrigações;

19 – DA RESCISÃO

19.1– O contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n. 8.666/1993 e alterações e nos moldes definidos na minuta contratual em anexo.

19.2– Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78, da Lei n. 8.666/1993, sujeita-se a empresa contratada ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

20- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1 – Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente PREGÃO.

20.2 – O objeto deste PREGÃO poderá sofrer acréscimos ou supressões, em conformidade com o art. 65 da Lei n. 8.666/1993.

20.3 – É fundamental a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.

20.4 – A Administração reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as Sessões e utilizar este meio como prova.

20.5 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

20.6 – Só se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem 20.5 em dia de expediente normal na Administração Municipal.

20.7- A qualquer tempo, antes da data fixada para a apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro, se necessário, modificar este edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

20.8- Os encargos de natureza tributária, social e parafiscal são da exclusiva responsabilidade da empresa a ser contratada.

20.9- É facultada, ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar, originariamente, da proposta.

20.10- O Pregoeiro poderá, em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.

20.11- O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação pertinente.

20.12- Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor. 20.13 – Havendo divergências entre as cláusulas editalícias e as da minuta contratual, prevalecerão as do edital.

ANEXO I – Modelo de Credenciamento

ANEXO II – Modelo de Declaração de Regularidade Fiscal e demais obrigações habilitatórias;

ANEXO III –Modelo de Proposta.

ANEXO IV – Minuta do contrato.

- Arquivo eletrônico de proposta gerado pelo sistema Betha Cotação.

Laguna, 25 de maio de 2021.

Grabrielle Siqueira da Cunha

Secretária Municipal de Saúde

ANEXO I

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021-FMS

TERMO DE CREDENCIAMENTO

(A SER APRESENTADO FORA DOS DEMAIS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO)

Por este instrumento solicitamos o credenciamento da empresa ............................................................................, CNPJ...................................................................... para participar da licitação acima referenciada, neste evento representada por (nome)..............................................................................................– CPF   .............................................................. e procuração anexa, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da outorgante, visando formular propostas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interposição de recurso, renunciar ao direito de interpor recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Laguna, XX de XXXXX de 2021.

_____________________________________

Nome\ CPF

O  conjunto de documentos referenciado abaixo é necessário para o primeiro ato do pregão – o credenciamento, juntamente com o documento do anexo II e III. Será apresentado diretamente a pregoeiro. Atente para o documento do ato constitutivo, que muitos licitantes ESQUECEM no envelope de Habilitação (que não poderá ser aberto em nenhuma hipótese).

Todos os documentos originais ou autenticados.

OBS.: Documentos a serem apresentados juntamente a este:

- identidade

- o registro comercial ou  o ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor);

- em se tratando de não proprietário: procuração. Este documento substitui a procuração se e somente se vier assinado por proprietário ou sócio, devidamente identificado no contrato social.

- (RETIRE DO SEU TEXTO AS EXPRESSÕES EM VERMELHO)

ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021-FMS

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL, ATENDIMENTO ÀS

EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ENQUADRAMENTO

A Empresa............................................................................................................................................................, CNPJ n.º ................................................, com sede à Rua......................................................................................................................., declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos à sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Declara, ainda, o pleno conhecimento e aceitação às exigências do edital de licitação; e mais:

(nas assertivas a seguir, retire aquelas em que sua empresa NÃO se enquadra.)

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06, declaramos:

- Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.

- Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

- Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de empresa de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06.

No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, declaramos:

- Encontra-se em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS), bem como atende a todas as demais exigências de habilitação exigidas.

-Declara que não possui agente público em cargo de confiança no Município de Laguna em seu quadro de funcionários e colaboradores contratados.

- para os efeitos do §1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, cientes de que a não-regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação.

Laguna/SC, _____de __________________ de 2021.

___________________________________________________

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

- (RETIRE DO SEU TEXTO AS EXPRESSÕES EM VERMELHO)

ANEXO III

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021-FMS

ATENÇÃO: A PROPOSTA ABAIXO SERÁ SUBSTITUÍDA PELA PLANILHA IMPRESSA DO BETHA COTAÇÃO. ENTRETANTO, DEVERÁ O LICITANTE ANEXAR DOCUMENTO ACESSÓRIO A ESTE ANEXO PARA COMPLEMENTAR AS INFORMAÇÕES NÃO CONTIDAS NAQUELA PLANILHA.

MODELO – PROPOSTA COMERCIAL

| EMPRESA: |
| --- |
| ENDEREÇO:RUA/NUMERO/BAIRRO |
| CIDADE /ESTADO/CEP |
| FONE/FAX EMPRESA | NOME REPRESENTANTE |
| CNPJ EMPRESA | CPF REPRESENTANTE |
| E-MAIL EMPRESA | FONE/FAX REPRESENTANTE |

A presente proposta tem como objeto a aquisição de materiais e equipamentos odontológicos para os pacientes atendidos pela Secretaria de Saúde, de conformidade com o estabelecido no processo administrativo 0125.0003951/2021, este edital e seus anexos, com os itens abaixo discriminados, e demais especificações constantes do edital  do Pregão nº 02/2021-FMS , conforme descrito no objeto e no Termo de Referência

| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Marca/Modelo | Valor unitário | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(FORMALIZE SUA PROPOSTA CONFORME AS CARACTERÍSTICAS DE SEU PRODUTO  E REGISTRE MARCA E MODELO – mantivemos o descritivo do termo de referência apenas p/ auxiliar na formalização da proposta)

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias as contar da entrega dos envelopes.

Concordo com todas as exigências do Edital. __________________________________________

Nome completo e Assinatura do responsável legal e carimbo da Empresa - LOCAL e DATA

Observação: Este documento é necessário para a segunda fase do pregão – a Análise das Propostas e a Etapa de Lances. Este documento estará contido no Envelope de Propostas e conterá também toda a documentação acessória dos itens ofertados, se pedidos no Edital. (RETIRE DO SEU TEXTO AS EXPRESSÕES EM VERMELHO)

- ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021-FMS

MINUTA CONTRATUAL

CONTRATO No.  XXX/2021-FMS.

TERMO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNÍCIPIO DE LAGUNA, E DE OUTRO LADO A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, I em conformidade com as Leis n° 10.520, suas alterações posteriores, Decreto Federal nº 3.555/00, lei nº 8666/93 e suas alterações

(este modelo poderá sofrer modificações na escrita, meramente formais, sem comprometer o disposto no processo licitatório)

Cláusula Primeira

### Preambulo

1. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGUNA, sito a rua João de Souza, 87, no bairro Magalhães -Laguna-SC, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes/MF sob o Nº. 06.231.312/0001-92, neste ato representado pela Secretária de Saúde, Grabrielle Siqueira da Cunha ora denominado CONTRATANTE.

2. CONTRATADA: A ...........................Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na Rua XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CGC/MF sob o NoXXXXXXXXXXXX, ora denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

3. ADJUDICAÇÃO: O presente contrato decorre do Processo Licitatório Nº 002/2021-FMS

, homologado em XX/XX/2021, que passa a integrar este contrato independentemente de transcrição, juntamente com a proposta da CONTRATADA.

###### Cláusula Segunda

1 Do Objeto: Constitui objeto do presente contrato, a aquisição de materiais e equipamentos odontológicos para os pacientes atendidos pela Secretaria de Saúde pelo Contratante e fornecimento pela contratada,  conforme processo licitatório 002/2021-FMS e proposta comercial do contratado.

  - A contratada obriga-se a aceitar as mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões até o limite fixado no parágrafo 1º do artigo 65, da Lei No. 8.666/93.

1.2 Os itens contratos são os que seguem, conforme especificações e preços transcritos da proposta e ata do processo licitatório, devidamente homologada.

(exemplo)

...

| LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UN | QTD TOTAL | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 17 | .... |  | UN | 130 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL CONTRATADO |  |

...

1.3 O valor da contratação é de R$ xxx,xx (....)

# Cláusula Terceira

### Do Prazo, Condições e Local de Entrega

3.1 – Os produtos serão entregues parceladamente, durante a vigência da ata. O pagamento será efetuado rigorosamente em até 30 dias após recebimento dos itens, com a emissão de nota fiscal e do Termo de Conformidade, sob a administração da  Secretaria de Saúde do Município e das outras entidades participantes deste processo, cada qual em seu processo.

3.2 – Os produtos deverão ser entregues no prazo de ATÉ 10 (dez) dias úteis, contados da data de recebimento da autorização de fornecimento, no almoxarifado da Secretaria de Saúde ou nas outras entidades, conforme o caso.

3.2.1 – O prazo de entrega é fixo e improrrogável, salvo por motivo de “força maior”, previsto em lei, comunicado pela CONTRATADA, por escrito, ANTES do vencimento do prazo. Será analisado pela Secretaria antes do aceite.

3.3 É imprescindível que o proponente licitante execute a entrega dos produtos de acordo com as especificações exigidas.

Cláusula Quarta

Da  Aceitação e do Controle de Qualidade

4.1 Os materiais somente serão considerados devidamente aceitos após aprovados pelo órgão competente da Administração, com base nas exigências previstas no Edital e de acordo com a proposta da CONTRATADA, que independentemente de transcrição fazem parte integrante deste Termo Contratual.

4.2. Se o material for rejeitado deverá ser pronta e imediatamente substituído pela CONTRATADA, dentro das especificações, qualidade e quantidade exigidas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, independente de qualquer circunstância.

Cláusula  Quinta

Da vigência do contrato

5.1 O  período de vigência do presente contrato será a partir da data de sua assinatura até 31/12/2021, podendo ser prorrogado casa haja interesse das partes, mediante termo aditivo, na forma e prazo estabelecidos na lei vigente.

Cláusula Sexta

### Do Preço

### 6.1 Os preços especificados, serão absolutamente líquidos, já com todas as despesas com impostos, taxas, frete, transporte, seguro, etc.

6.2  É vedada à CONTRATADA  pleitear qualquer adicional de preços por faltas ou omissões que porventura venham a ser contratadas em sua proposta ou ainda decorrentes das variações das quantidades previstas no parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

Cláusula Sétima

### Da Forma e Condições de Pagamento

7.1.O pagamento será efetuado mensalmente, mediante apresentação das Notas Fiscais/ Faturas acompanhadas das respectivas  comprovações de fornecimento atestadas pelo Setor Responsável, e em conformidade ao discriminado na proposta apresentada pela CONTRATADA.

7.1.1.O prazo de pagamento previsto no item acima, só vencerá em dia de expediente normal na cidade de Laguna-SC, postergando-se, em caso negativo, para o 1º ( primeiro ) dia útil subsequente.

7.1.2.Deverá constar na nota fiscal, número de conta bancária para depósito do(s) respectivo(s) Pagamento(s) como também o número e data deste termo contratual.

7.2. Nenhum pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, sem que a CONTRATADA exiba, nas datas de liquidação, o CND do INSS e o CRS do FGTS, devidamente atualizados.

7.3. Os quantitativos dos materiais determinados na cláusula segunda, para efeito de pagamento, deverão ser considerados apenas como previstos, não importando em obrigação do CONTRATANTE, de autorizar seu fornecimento integral, respeitados os limites de acréscimo e/ou supressão previstos no artigo 65, parágrafo 1º, da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Clausula Oitava

Do  Reajuste de Preço

8.1. 1. Os preços propostos serão irreajustáveis consoante dispõe o parágrafo 1o., do artigo 2o., da Lei Nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.

Cláusula Nona

### Da Dotação Orçamentária

9.1.

| Cod Red | Unid Orç | Proj/Ativ | Elemento Despesa | Secretaria |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Cláusula Décima

### Do Valor

10.1  valor global estimado deste contrato é de : R$ XXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

Cláusula Décima Primeira

### Da Execução

11.1. Este Termo Contratual deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas elencadas e as normas da Lei, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.

11.2. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente  à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

Cláusula Décima Segunda

### Da Alteração Contratual

12.1 Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

12.2 Unilateralmente pela CONTRATANTE

a) quando houver modificação dos serviços ou das especificações, para melhor adequação aos seus objetivos;

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos no Parágrafo 1o. do Artigo 65 da Lei No. 8.666.

12.3. Por acordo das partes:

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b) quando necessária a modificação do regime de execução do serviço, bem  como   do   modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos    contratuais originários;

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação do serviço.

12.4 A CONTRATADA  fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, respeitando os termos do Parágrafo 1o. do Artigo 65 da Lei No. 8.666/93.

Cláusula Décima - Terceira

### Das Penalidades

13.1 Em  caso de inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste Contrato, erros de execução, mora na entrega dos serviços, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes penalidades:

13.1.1. Advertência;

13.1.2. Se a CONTRATADA não entregar os materiais/serviços no prazo estipulado, a não ser por motivo de força maior definido em Lei e reconhecido pela CONTRATANTE, ficará sujeito a multa diária de 10% (dez por cento) do valor total do contrato até o 10º (décimo) dia;

13.1.3. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o Município de Laguna pelo prazo de até 02 (dois) anos;

13.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município de Laguna, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

13.1.5. O valor da multa referido no subitem 1.2. será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no órgão, não se efetuando qualquer pagamento de fatura, enquanto referida multa houver sido paga ou relevada a penalidade aplicada.

13.2. Não serão aplicadas as multas decorrentes de "casos fortuitos" ou "força maior", devidamente comprovados.

Cláusula Décima - Quarta

### Dos Recursos Administrativos

14.1. Da penalidade aplicada caberá recurso por escrito, no prazo de 05 (cinco)  dias úteis da notificação, a autoridade superior aquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito, nos termos do artigo 109 da Lei No. 8.666/93.

Cláusula Décima - Quinta

Da Rescisão

15.1. O presente Instrumento considerar-se-á rescindido de pleno direito, independentemente de qualquer notificação, que judicial ou extrajudicial, uma vez verificada a ocorrência de uma dos seguintes eventos:

a) falência ou pedido de concordata da CONTRATADA;

b) a dissolução da sociedade ou falecimento do CONTRATADO, se for firma individual ou pessoa física;

c) a insolvência da CONTRATADA, caracterizada  pelo protesto de títulos;

d) o não cumprimento de qualquer das Cláusulas do presente contrato, desde que não tomadas as devidas providências dentro de 30 (trinta) dias, a contar do envio, pela CONTRATANTE, da notificação de tal evento;

e) a sub-contratação, do objeto deste contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE.

15.2. A rescisão contratual, nos casos acima especificados acarretará a CONTRATADA;

) responsabilidade financeira pelos prejuízos causados a CONTRATANTE;

b) retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até a apuração dos prejuízos causados a CONTRATANTE, a seus servidores ou a terceiros;

Cláusula Décima - Sexta

1. Fazem parte integrante o presente Contrato, independentemente da transcrição, a Proposta da CONTRATADA, o Edital e seus  Anexos.

Cláusula Décima - Sétima

### Do Foro

1. Fica eleito o Foro da Comarca de Laguna, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.

E, assim por estarem, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, ambas as partes assinam o presente contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma juntamente com as testemunhas abaixo.

Laguna, xx de xxxxx de 2021.

| Gabrielle Siqueira da Cunha Secretária Saúde | Contratada Empresa XXX - CNPJ |
| --- | --- |
| GUSTAVO HENRIQUE OAB 19.478 Procurador de Licitações e Contratos | LUCAS VERAS SPILERRE CPF n°: 074.023.739-08 |