A Prefeitura Municipal de Laguna, representada por seu Prefeito Municipal, SAMIR AZMI IBRAHIM

MUHAMMAD AHMAD, residente e domiciliado neste Município, torna público aos interessados que realizará processo licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, em conformidade com as Leis n° 8666/93 e 10.520/02 e Decreto Municipal nº 6.522/2021.

1 - DO OBJETO:

1.1 – A presente licitação tem por objeto o registro de preço do tipo menor preço global, para contratação de empresa de engenharia para gestão total (pontos de iluminação ativos: 8.766), com execução de obras, serviços de engenharia e manutenção/melhorias da iluminação pública, no perímetro urbano e rural de forma contínua e com fornecimento e aplicação de materiais, equipamentos e veículos necessários a ser celebrado entre a PREFEITURA DE LAGUNA e a CONTRATADA, em conformidade com o estabelecido processo administrativo nº 0125.0007254/2021, neste edital e seus anexos.

1.2 -  VALOR DE REFERÊNCIA:

O valor de referência para a aquisição do objeto é de R$ 7.260.583,00 (sete milhões duzentos e sessenta mil quinhentos e oitenta e três reais).

1.3 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.

2 -  DA ABERTURA:

DIA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL - SPPP: às 14:00 horas do dia 16 de NOVEMBRO de 2021 – TERÇA FEIRA.

LOCAL DA REUNIÃO: Sala de reuniões das licitações, sito à Avenida Colombo Machado Salles, 145, Centro Administrativo Tordesilhas, Centro – Laguna SC

Não será aceita, sob qualquer hipótese, a participação de licitante retardatário, considerado aquele que apresentar-se depois de terminado o processo de CREDENCIAMENTO, a cargo da Pregoeira. No final do credenciamento, como último ato, a pregoeira solicitará ao secretário que verifique junto ao Protocolo da Prefeitura, a existência de envelopes de licitantes que protocolaram a entrega naquele departamento, credenciados ou não.

Este edital é distribuído no portal do Município de Laguna – laguna.sc.gov.br. Pede-se ao interessado que acompanhe as informações sobre este processo licitatório neste portal, pois a Administração não tem como se comunicar com os interessados que não por este meio.

3 - DAS ESPECIFICAÇÕES –

Os detalhamentos dos serviços estão especificados no Anexo I do Edital, que deverão ser atendidos integralmente.

4 – DAS RESPONSABILIDADES TÉCNICA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

4.1 O recebimento do serviço constante deste edital será efetuado por responsável, que fiscalizará as características constantes no termo de referência e atestará sua conformidade.

| Local de entrega do pedido | Nos diversos locais objeto do edital |
| --- | --- |
| Responsável p/ recebimento – nome e matrícula: | Jean Carlos Rodrigues França |

5 -  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Este é um processo licitatório por registro de preços e os itens serão adquiridos conforme a necessidade e de acordo com o orçamento.

6. DA IDENTIFICAÇÃO DOS ENVELOPES

O licitante deverá apresentar dois envelopes. O envelope nº 01 – PROPOSTA e o envelope nº 02-HABILITAÇÃO, identificados conforme:

| PREGÃO 47/2021-PML ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA ENDEREÇO COMPLETO |  | PREGÃO N° 47/2021-PML ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA ENDEREÇO COMPLETO |
| --- | --- | --- |

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1.- O proponente deverá apresentar-se para credenciamento, perante o Pregoeiro, através de um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório (conforme anexo I), venha a responder por seu representado, devendo ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. Juntar ao credenciamento fotocópia do documento de identificação (não precisa ser autenticado).

7.1.1- O representante NÃO PROPRIETÁRIO deverá estar devidamente habilitado com os seguintes documentos:

I-Documento de identidade, carteira de motorista ou outro que substitua a carteira de identidade, que possua os dados comuns do representante e sua fotografia (sem autenticação);

II- Procuração de proprietário, sócio ou gerente da empresa representada, devidamente referenciado em contrato social, reconhecida em Cartório, de caráter geral ou específica para o ato licitatório. A procuração isenta a empresa da apresentação do termo de credenciamento. O termo de credenciamento substituirá a Procuração se e somente se vier  preenchido e assinado por gerente, sócio ou proprietário, perfeitamente identificado no Contrato Social;

III-Termo de Credenciamento, pode ser utilizado o modelo do ANEXO II, ou substituído por procuração, conforme definido em 7.1.2-II.

IV- Contrato Social original ou ultima alteração, desde que com informações consolidadas, original ou em cópia autenticada.

V - Declaração para Habilitação, dando ciência de que a empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação conforme exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, modelo de uso facultativo – Anexo III do Edital.

7.1.2- O representante SÓCIO/PROPRIETÁRIO deverá estar habilitado com os seguintes documentos:

I –  Carteira de Identidade, carteira de motorista ou outro que substitua a carteira de identidade, necessariamente com fotografia;

II - Contrato Social, constando perfeitamente a sociedade/propriedade do representante.

III- Declaração para Habilitação, dando ciência de que a empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação conforme exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, modelo de uso facultativo – Anexo II do Edital

7.2- Os documentos devem ser originais, cópias autenticadas por tabelião, por servidor reconhecido pela Administração Municipal ou ainda por publicação em órgão da imprensa oficial. A cópia de carteira de identidade não necessitará de autenticação.

7.3- Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

7.4- Somente poderá participar da fase de lances verbais e demais atos relativos a este pregão, o representante legal do licitante devidamente credenciado.

7.5- SERÃO DESCONSIDERADOS OS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO INSERIDOS NOS ENVELOPES DE PROPOSTA E/OU HABILITAÇÃO

7.6- Na hipótese de o representante não possuir os documentos Termo de Credenciamento (anexo II) e Declaração de Regularidade (Anexo III), poderá fazê-lo no ato do Credenciamento. Pede-se entretanto, para maior agilidade, que estes documentos sejam apresentados pelo licitante. Caberá ao pregoeiro, em casos isolados, a autenticação de documentação inerente a este processo licitatório.

7.7- NENHUM DOCUMENTO PRECISARÁ SER REPETIDO EM QUALQUER FASE DESTE PROCESSO LICITATÓRIO, APENAS SEUS COMPLEMENTOS, QUANDO NECESSÁRIO.

7.8 A licitante deverá apresentar inicialmente, junto aos demais documentos de credenciamento, Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - se for o caso -  na forma do artigo 8º da IN nº 103/2007 do Departamento de registro do Comércio (DNRC) e da Lei Complementar 123/2006, pelo que não o fazendo, não poderá ser beneficiada pela lei referida.

7.9 A licitante que não se fizer representar na sessão pública do pregão, deverá entregar os documentos solicitados, em um terceiro envelope, identificado na face do mesmo o nome da empresa e o número do processo licitatório, contendo os envelopes de proposta e habilitação. Este envelope também conterá os documentos: Contrato Social e Declaração de Habilitação, conforme 7.1.2 IV e V. O não atendimento deste quesito importará na não aceitação da proposta. O conjunto de documentos de credenciamento, habilitação e proposta, contidos no terceiro envelope, deverão ser enviados ao pregoeiro. O terceiro envelope, um típico envelope de envio de correspondência, conterá a identificação do remetente, e como destinatário o que segue:

Destinatário:
Prefeitura Municipal de Laguna
Documentos para participação de PREGÃO
PREGÃO 47/2021 PML
a/c Elaine da Silva de Jesus Delfino – Pregoeira do Município
Avenida Colombo Machado Salles, 145
Centro - Laguna SC 
CEP: 88.790.000

7.10- Concluída a fase de credenciamento, as licitantes deverão entregar ao Pregoeiro os envelopes da proposta de preços e dos documentos de habilitação, que serão rubricados, não sendo mais aceitas novas propostas. 
7.11- Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta.

8. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

8.1 A Proposta de Preços contida no Envelope nº 01 deverá ser apresentada na forma e requisitos indicados nos subitens a seguir:

a) Preferencialmente emitida por computador ou datilografada (VIDE ITEM 8.3), redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo responsável da empresa representada em 01(uma) via.

b) Conter Razão Social completa e CNPJ da licitante. Havendo matriz ou filial sediadas no Estado de Santa Catarina o Município dará preferência pela emissão de nota fiscal por aquela aqui sediada.

c) Descrição completa e minuciosa quanto ao objeto a ser fornecido, de acordo com as especificações mínimas estabelecidas no objeto do presente Edital, constando o valor unitário, em moeda corrente nacional, em algarismo. No caso das propostas serem impressas através do Sistema Auto Cotação, constam os itens deste edital, com as especificações resumidas, porém para efeito de julgamento serão consideradas as especificações deste edital

d) A descrição do serviço ofertado, por item, o preço unitário de cada item, o valor total para cada item e o valor total global da proposta que deverá ser expresso em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;

- No caso de apresentação de proposta com mais de duas casas decimais, as casas excedentes serão desconsideradas, permanecendo a obrigação da proponente pela proposta que resultar da retificação.

- Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data designada para a sessão pública. Caso não haja indicação, ou o prazo indicado seja inferior a 60 (sessenta) dias, será considerado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias.

  - Indicação do prazo de garantia contra defeitos de fabricação dos produtos instalados por no mínimo 5 (cinco) anos para as luminárias led e 1 (um) ano para os demais produtos.

    - – Paras luminárias Leds descritas nos itens 2.147 à 2.152, deverá obrigatóriamente constar a marca e modelo na proposta, sob pena de desclasificação.

  - A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via original, sem emendas, rasuras, corretivas ou entrelinhas, com suas folhas rubricadas e a última contendo data, assinatura e identificação do signatário, que obrigatoriamente deverá possuir capacidade para o ato.

  - Os respectivos documentos devem ser apresentados preferencialmente na ordem de numeração e em papel timbrado da licitante. Não deverão conter alternativas de preços ou qualquer condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

  - No valor proposto deverão estar computados todos os valores necessários para o atendimento do objeto da presente licitação, tais como tributos, encargos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e tarifas, fretes, seguro, custos inerentes à aquisição, transporte, armazenamento e utilização de materiais a serem empregados na execução da obra ou serviço.

  - Os preços propostos (decorrentes da aplicação do desconto) serão considerados completos e suficientes para a execução do objeto licitado, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte da licitante. O desconto proposto é de inteira responsabilidade da licitante, devendo observar com rigor, quando da elaboração da proposta, para que não ocorra erros de digitação, especificações incompletas, ou valores cotados erroneamente, estando sujeito à desclassificação da proposta.

8.7. Todos os licitantes deverão apresentar junto ao envelope da proposta a documentação referente aos itens 2.147 a 2.152 contidas no item 13.17.1. do Termo de Referência: “Cópia de todos os ensaios relacionados, deste Edital, realizados em laboratório acreditado pelo INMETRO, da luminária LED a ser homologada (ou família)”;

8.8. A apresentação da proposta pela licitante implica na aceitação deste edital, bem como das normas legais que regem a matéria e, se por ventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as disposições contidas nesta licitação.

8.9 As empresas poderão PREFERENCIALMENTE apresentar suas propostas no Sistema “Betha Auto Cotação”, os arquivos para formulação da proposta serão fornecidos pelo Setor de Compras e Licitações do Município de Laguna, perante solicitação do licitante, através do endereço eletrônico: pmlcompras34@gmail.com

8.9.1 – As propostas impressas através do Sistema Auto Cotação, constam os itens deste edital, com as especificações resumidas, porém para efeito de julgamento serão consideradas as especificações deste edital.

8.9.2- Apresentar PREFERENCIALMENTE junto a proposta, (Drive ou qualquer outro dispositivo eletrônico), contendo os itens do Edital, com formulação da Proposta no Sistema “Betha Auto Cotação”, instruções no site www.betha.com.br

8.10- Indicar o nome do Banco, número da agência e número da conta bancária através da qual deverá ser processado o pagamento.
8.10.1.  - Cada licitante apresentará apenas uma proposta.
8.10.2. - Pequenas falhas ou imperfeições na apresentação das propostas, que não comprometam a legalidade do certame, serão resolvidas pelo Pregoeiro.
8.11.- A Administração fornecerá arquivo digital para apresentação de proposta no sistema Betha.

8.12 - A inobservância das determinações acima, implicará na desclassificação da proponente.

9. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO

9.1- O envelope lacrado nº 2 – HABILITAÇÃO – apresentados em 1 (uma) via AUTENTICADA, ou cópia AUTENTICADA em cartório ou no setor de Documentação do Município, nesse caso deve ser feito antes do início da sessão, preferencialmente rubricados e paginados (Exemplo: 1/5, 2/5,....5/5) em todas as folhas.

9.2- Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser apresentado no original ou em fotocópia, mas sua aceitação fica condicionada à verificação da autenticidade pela Internet ou junto ao órgão emissor.

9.3- Documentos matriz/filial: Os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante responsável pelo contrato/fornecimento com o número do CNPJ e endereço respectivo:

9.4- Se o licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

9.5- Se o licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial. Quando houver certidões referentes à arrecadação centralizada, poderá a filial apresentar negativas da matriz, normalmente as da Fazenda Federal, INSS, FGTS e CNDT, conforme acórdão 3056/2008 do TCU.

9.6- Prazo de validade dos documentos:

9.6.1- É imprescindível que os documentos estejam dentro do prazo de validade;

9.6.2- Os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos pelo período de 6 (seis) meses, em conformidade com os emitidos pela Fazenda Federal, pelo princípio da analogia, previsto no art. 4° da Lei de Introdução do Código Civil;

9.6.3- A documentação exigida deverá ter validade, no mínimo, até a data prevista para a SPPP. Documentação vincenda até a data do contrato deverá ser reapresentada.

9.7- As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/06, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

9.7.1- Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame na SPPP, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

9.7.2- A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do direito à contratação.

10. DA HABILITAÇÃO

- Das condições para a participação neste certame:

a)  Poderá participar da presente licitação qualquer empresa que satisfaça as condições estabelecidas neste edital;

b) Não será admitida a participação dos interessados sob a forma de consórcio;

c)  Estarão impedidas de participar direta ou indiretamente desta licitação:

c1) Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e responsáveis técnicos sejam servidores, membro efetivo ou substituto da Comissão Permanente de Licitação, bem como Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio;

c2) Empresas que estejam em regime de Falência ou Concordata, ou sobre as quais incida proibição legal de contratar com a Administração Pública em geral;

c3) Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;

c4) Empresas suspensas do Cadastro de Fornecedores do Município.

d) A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos termos e conteúdos deste edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor, e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

10.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

Ia - Sociedades Comerciais em Geral: contrato social em vigor e última alteração, se houver, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado. Se o contrato social for apresentado na fase de credenciamento, não se fará necessário nesta fase;

Ib - Sociedades Anônimas: ata da Assembleia Geral que aprovou o estatuto social em vigor e a ata da Assembleia Geral que elegeu seus administradores, comprovadas por meio de publicação legal. Se a ata for apresentada na fase de credenciamento, não se fará necessária nesta fase;

a) no que couber, os documentos referidos nos incisos Ia e Ib, poderão ser substituídos por Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado, da sede da empresa;

b) na apresentação do estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, se houver, deverá constar além da denominação social, a identificação do ramo de atividade da empresa, que deverá ser compatível com o objeto licitado.

10.2 - REGULARIDADE FISCAL:

10.2.1- Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida por órgão da Secretaria da Fazenda Municipal.

10.2.2- Certidão Negativa de Débitos Estaduais, expedida por órgão da Secretaria da Fazenda Estadual;

10.2.3- Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, Dívida Ativa e CND do INSS, expedida por órgão da Secretaria da Receita Federal;

10.2.4- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal, de acordo com a Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990.

10.2.5- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedido eletronicamente nos sites de todos os Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs), de acordo com a Lei nº 12.440/2011.

10.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

10.3.1. Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida tanto pelo sistema eProc quanto pelo sistema SAJ do Poder Judiciário de Santa Catarina, para as empresas sediadas em Santa Catarina. As demais licitantes apresentarão a referida certidão de acordo com o Tribunal de Justiça ou cartório distribuidor correspondente ao seu Estado.

10.4. A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DEVERÁ SER COMPOSTA POR:

    - Registro da empresa e do responsável técnico junto ao CREA, comprovado através da apresentação da Certidão de Pessoa Jurídica, emitida pelo respectivo Conselho.

    - Certidão de Acervo Técnico devidamente emitida pelo CREA ou outro conselho competente, comprovando que o responsável técnico do proponente, tenha executado serviços de características compatíveis com o objeto desta licitação, ou seja, manutenção em parque de iluminação pública com fornecimento de materias ;

    - Atestado de capacidade técnica devidamente registrado no CREA ou outro conselho competente comprovando que o proponente tenha executado serviços de características compatíveis com o objeto dessa licitação, que corresponda a 50% (cinquenta por cento) do total de unidades de iluminação pública atualmente instaladas no município de Laguna, ou seja, manutenção de sistema de iluminação pública de 4.383 unidades de iluminação pública, com registro no Conselho competente. Entende-se por compatível em características e quantidades para este fim, a apresentação de atestado de serviço continuado que contemplem, no mínimo, serviços de manutenção de sistema de iluminação pública.

    - Comprovação de que o responsável técnico integra o quadro permanente do proponente, que deverá ser feito mediante a apresentação de Carteira de Trabalho, Contrato de Prestação de Serviço ou Contrato Social;

    - A Contratada deverá ter em seu quadro de funcionários, profissional de nível superior devidamente reconhecido pelo CREA e detentor de acervo técnico pela execução de serviços semelhantes em complexidade técnica aos solicitados no edital, principalmente no manejo de materiais e componentes elétricos.

    - A Contratada deverá fornecer, mensalmente, a lista completa com os dados dos colaboradores das equipes de manutenção, com número de registro (matrícula) na CONTRATADA podendo ser substituída pela RE emitida pela GFIP.. Também deverá fornecer, anualmente ou sempre em que houver mudança no quadro de colaboradores das equipes, o certificado de capacitação exigido pela NR 10 – Segurança em Eletricidade.

    - O mesmo profissional, exceto o responsável pelo acompanhamento da obra, (engenheiro coordenador), desde que habilitado, poderá ser nomeado para mais de uma responsabilidade.

    - Compromisso de participação do pessoal técnico acima, no qual os profissionais indicados pela proponente declarem que participarão, permanentemente, a serviço da empresa, da obra objeto desta licitação, devendo os mesmos estar disponíveis e a pronto atendimento quando solicitados, a pedido da fiscalização. Se houver alteração no quadro de responsabilidade técnica da empresa, os substitutos deverão possuir o acervo mínimo exigido na licitação e aceito pela fiscalização, sob pena de inabilitação ou rescisão contratual.

    - As licitantes que forem sediadas em outra jurisdição e, consequentemente inscritas no CREA de origem, deverão apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao CREA do Estado de Santa Catarina, bem como, os profissionais nomeados da empresa vencedora, que forem domiciliados em outra jurisdição, quando da execução da obra, em conformidade com o que dispõe a Lei n.° 5.194 de 24.12.66, em consonância com o art. 1o da Resolução n.° 413 de 27.06.97 do CONFEA;

    - Declaração de que não possui em seu quadro funcional mão-de-obra direta ou indireta de menores de dezoito (18) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utilize, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de dezesseis (16) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de quatorze (14) anos, conforme determinação Constitucional e Lei 9.854/99;

    - Declaração expressa, sob as penas da lei, que disporá para a realização dos serviços objetos da presente licitação, dos equipamentos nas respectivas quantidades mínimas indicadas nas especificações técnicas e planilhas anexas ao edital.

    - Declaração expressa assinada pelo representante legal da empresa, indicando nominalmente, um Profissional Habilitado com Responsabilidade Técnica, responsável técnico da empresa, que atuará na gerência dos serviços, como engenheiro coordenador.

    - A comprovação do vínculo do profissional far-se-á com a apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante, do contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio, do contrato de trabalho ou de atestado técnico da empresa, devidamente registrado no CREA da região competente, em que conste o profissional como responsável técnico

10.4.14. Declaração que apresentará, na assinatura do contrato, Cadastro da empresa na concessionária de distribuição (CELESC), para os serviços de: manutenção de iluminação pública.

10.4.15. Apresentação de atestado de visita técnica, a qual deverá ser agendada junto àSecretaria Municipal de Fazenda, Administração e Serviços Públicos até 05(cinco) dias anterior à abertura do certame, através do telefone (48) 3644-1655 ou 3644-1625.A licitante poderá apresentar, a seu critério, em substituição ao atestado de visita técnica, declaração formal, assinada por seu responsável, de que tem pleno conhecimento das condições dos serviços e peculiaridades inerentes à natureza dos mesmos, e que assume total responsabilidade pela opção de não vistoria dos locais que serão executados os serviços.

10.5. DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

    - A licitante vencedora do certame deverá apresentar toda a documentação exigida nos itens 13.17.2 a 13.17.15 do Termo de Referência contidas no ANEXO I, referente as luminárias LEDs, na data da assinatura do contrato.

    - “A licitante vencedora do certame deverá apresentar amostra em até 03 (três) dias úteis para os itens: 2.147 à 2.152 constantes da Planilha, sendo que todos deverão ter as características técnicas iguais ou superiores às especificadas.

11 – DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO.

11.1 – No dia, hora e local designados neste Edital, serão recebidos os envelopes Proposta e Habilitação, devidamente lacrados.

11.2 – No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos licitantes e demais pessoas presentes ao ato público, o Pregoeiro declarará aberta a SPPP.

11.3 – Em seguida, o Pregoeiro passará ao credenciamento dos licitantes, nos termos do item 7 – Do Credenciamento, devendo providenciar a assinatura dos licitantes credenciados na declaração de que cumprem as condições de habilitação, conforme subitem 7.1.2 V deste Edital e modelo constante no anexo II e após, encaminhará os envelopes distintos, aos licitantes credenciados para conferência dos lacres e protocolos.

11.4 – Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será procedida a verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento.

11.5 – A desclassificação da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de participar da fase de lances verbais.

11.6 – Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, ressalvado apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais:

a) serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou multiplicação;

b) a falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente à Sessão do Pregão;

c) falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados constantes dos documentos apresentados no envelope n° 2 – Habilitação;

d) item relativo a dados bancários do licitante, não gerarão a sua desclassificação, pois poderão ser preenchidos para a assinatura do contrato;

e) havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário e na divergência entre o valor unitário por extenso e o valor numérico, prevalecerá o menor.

11.7 – As propostas serão encaminhadas aos credenciados para rubrica e conferência.

11.8 – Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

11.9 – No curso da Sessão, dentre as propostas classificadas, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela poderão fazer lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

11.10 – Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem 11.9, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

11.11 - A oferta dos lances deverá ser efetuada considerando o preço POR LOTE, no momento em que for conferida a palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços.

11.12 – É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

11.13 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão do licitante da etapa de lances verbais. Será mantido o último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

11.14 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

11.15 – Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o menor preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preço ofertado, comparando-o com os preços estimados pela Administração ou com os preços praticados no mercado.

11.16 – Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preço proposto, aquele que estiver até dez por cento acima do valor estimado pela administração ou do preço praticado no mercado, aferindo-se este através do custo médio praticado pelo mercado, efetuado pela Administração, devidamente atualizado até a data da abertura do envelope Proposta, utilizando-se, para o cálculo de atualização, o Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM, publicado pela Fundação Getúlio Vargas na ocasião.

11.17 – Sendo aceitável a proposta de menor preço ofertado, o Pregoeiro procederá a abertura do envelope contendo os documentos de “habilitação” do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas no item 9 – Da forma de apresentação dos documentos para Habilitação e item n° 10 – Da Habilitação, deste Edital. O pregoeiro, a seu critério, poderá efetuar a análise dos documentos de habilitação ao final da etapa de lances, para o bom andamento da SPPP.

11.18 – Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.

11.19 – Obtido preço aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na forma do disposto no subitem 11.17

11.20 – Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

11.21 – Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação em situação regular, conforme estabelecido no item 8 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA - e item 10 – Habilitação, deste Edital.

11.22 – O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes nº 2 – Habilitação, apresentados pelos demais licitantes, até a entrega definitiva do objeto licitado.  Após, inutilizará os mesmos.

11.23 – Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo Pregoeiro e por todos os licitantes presentes.

12 -  ADJUDICAÇÃO

12.1 – No julgamento das propostas, será considerada vencedora, a de menor preço POR LOTE, desde que atendidas as de habilitação e especificações constantes deste Edital.

12.2 – Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à intenção de interposição de recurso, estes serão analisados pelo responsável técnico, que exarará parecer e solicitará informações se necessário. Após a análise e a aprovação, o Pregoeiro concluirá o ato adjudicatório e após, o submeterá à apreciação da Procuradoria de Licitações, Compras, Contratos e Convênios que o encaminhará para a homologação do processo ao Prefeito Municipal.

12.3 – No caso de interposição de recursos, proceder-se-á como adiante.

13- DA IMPUGNAÇÃO E DO RECURSO ADMINISTRATIVO

13.1-  Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimento, providências ou impugnar os termos do presente Edital, por irregularidade, protocolando o pedido até cinco dias úteis antes da data fixada para a realização do Pregão.

13.2-  Em se tratando de licitante, o prazo para impugnação é de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a SPPP. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame.

13.3 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos.

13.4 – Os recursos interpostos às decisões proferidas pelo Pregoeiro serão conhecidos nos termos do inciso XVIII, do art. 4° da Lei n° 10.520, de 17/7/2002, se dirigidos diretamente ao Prefeito Municipal, autuados pela empresa no Setor de Protocolo da Prefeitura de Laguna no endereço já descrito.

13.5 – Os recursos serão recebidos pelo Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar ou não sua decisão em 5 (cinco) dias úteis e encaminhá-los devidamente informados à autoridade competente, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

13.6 – O acolhimento dos recursos importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.7 – Da aplicação das penalidades previstas neste Edital e na minuta contratual, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

14 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 – Ficarão impedidas de licitar e contratar com o Município de Laguna, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, as licitantes que:

I – ensejarem o retardamento da execução do objeto deste Pregão;

II – não mantiverem a proposta, injustificadamente;

III – comportar-se de modo inidôneo;

IV – fizerem declaração falsa;

V – cometerem fraude fiscal;

VI – falharem ou fraudarem na execução do contrato.

VII - não entregarem amostra

14.2 – Pelos motivos que seguem, principalmente, os licitantes vencedores estarão sujeitos às penalidades tratadas na condição anterior:

I – pelo fornecimento de material em desconformidade com o especificado e aceito;

II – pela não substituição, no prazo estipulado, dos produtos recusados;

III – pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste Pregão.

14.3 – Além das penalidades citadas, as licitantes vencedoras ficarão sujeitas, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores deste Município, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV, da Lei  8.666/93.

14.4 – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração deste Município, em relação a um dos motivos mencionados no subitem 13.2, os licitantes vencedores ficarão isentos das penalidades mencionadas.

14.5 – As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com Município de Laguna, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas aos licitantes vencedores juntamente com as de multa prevista no contrato.

14.6 – A recusa injustificada dos adjudicatários em assinarem o contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, implicará na multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação.

14.7 – Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, o município poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante vencedor, a sanção prevista no subitem 17.2 deste edital e as sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e minuta contratual em anexo.

- -  DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO E DA CONTRATANTE

  - Manter todos os funcionários uniformizados, em conformidade com as normas de segurança;

15.1.1. Cumprir a legislação e as normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus empregados trabalhem com equipamentos de proteção.

    - Atender a quaisquer serviços de emergência que se façam necessários, a critério da Prefeitura, mesmo que resulte tal incumbência em acréscimo de pessoal ou material, mesmo fora do horário normal de atendimento, inclusive aos sábados, domingos e feriados;

    - Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela fiscalização da Prefeitura, atendendo prontamente a todas as reclamações;

    - Fornecer à Prefeitura relatório técnico mensal das atividades desenvolvidas no período, sob pena de não atesto da fatura; os relatórios deverão ser elaborados em meio digital e impressos, com relação dos serviços diários e disponibilizá-los mensalmente, conforme orientação da contratante;

    - Fornecer todos os equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços solicitados, assumindo toda a responsabilidade pelo transporte, carga e descarga e sua respectiva perda, necessário a perfeita execução dos serviços;

    - Para a perfeita execução dos serviços, são necessários no mínimo os seguintes equipamentos, de características semelhantes ou superiores:

- Camionete em perfeito estado de conservação, capacidade mínima 1,0ton., equipada com cesto elevatório hidráulico, para trabalhos em altura mínima de 9,0m em relação ao solo, caixa de ferramenta e materiais, em chapa de aço pintada ou fibra.

- Caminhão em perfeito estado de conservação, equipado com guindauto, com cesto elevatório duplo, lanças hidráulicas, 4 (quatro) sapatas estabilizadoras, para trabalhos em até 22m de altura em relação ao pavimento, caixa de ferramenta e materiais, em chapa de aço pintada ou fibra de vidro,conforme determina NR 12.

- Equipamentos de proteção individual;

- Ferramentas e equipamentos necessários para a execução do serviço;

    - Manter quadro de pessoal suficiente funcionários para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja por qualquer motivo, sendo de exclusiva responsabilidade da contratada, as despesas com todos os encargos e obrigações, sociais, trabalhistas e fiscais;

    - Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio do município, por dolo, negligência ou imprudência de seus empregados;

    - Manter todos os funcionários uniformizados, em conformidade com as normas de segurança;

    - Cumprir a legislação e as normas relativas à segurança e medicina do trabalho, diligenciando para que seus empregados trabalhem com equipamentos de proteção.

    - Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto deste contrato quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias acumprimento do objeto pactuado, inclusive quanto ao transporte e instalação, carga e descarga, assistência técnica e apresentar os respectivos comprovantes quando solicitado pela contratante.

    - Dirigir tecnicamente os serviços, executando-os com rigorosa observância ao estabelecido nas instruções, bem como na forma da lei, respeitando as recomendações das normas técnicas brasileiras, das normas técnicas da Concessionária , assumindo a responsabilidade civil por qualquer erro ou imperícia.

    - Coordenar com o município a execução do objeto do contrato, acatar as determinações da Fiscalização e prestar informações sempre que solicitado.

    - Observar com rigor as leis trabalhistas, previdenciárias e securitárias e facultar ao MUNICÍPIO a fiscalização da exata observância da legislação específica por parte da CONTRATADA.

    - Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos pessoais ou materiais que, em razão da execução dos serviços, venham a ser causados ao município ou a terceiros, por ação ou omissão de seus empregados ou prepostos.

    - Fornecer toda a mão de obra, ferramental, equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços.

    - Responsabilizar-se pelo seguro de seu pessoal, das suas instalações, edificações e todos os equipamentos e veículos que utilizar na execução de qualquer trabalho.

    - Serão de responsabilidade da contratada todos os encargos, ônus e despesas relativas ao fornecimento, transporte, seguro e manutenção de todos os equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços do sistema de iluminação pública.

    - Providenciar equipamentos de segurança individuais e coletivos necessários à segurança na execução dos trabalhos, observando as normas de segurança e medicina do trabalho.

    - Sinalizar, com equipamento adequado, conforme as normas da Concessionaria Local e de acordo com as exigências do Código Nacional de Trânsito, os locais onde estiverem sendo executados os serviços.

    - Utilizar somente pessoal comprovadamente habilitado para todos os serviços técnicos e administrativos.

    - Manter seus empregados identificados e uniformizados.

    - Considerando que a maior parte do sistema de iluminação pública está instalada em redes de distribuição de energia elétrica da Concessionária Local, deverá a contratada obedecer rigorosamente às normas de operação e de segurança para serviços em rede de energia elétrica.

    - A contratada se responsabiliza pela obtenção de autorização para entrar no sistema de distribuição da Local.

    - A contratada deverá elaborar relatório mensal dos serviços realizados.

    - A contratada deverá registrar o contrato no CREA e encaminhar ao MUNICÍPIO, cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica, juntada à primeira nota fiscal/fatura de serviço.

15.2 A CONTRATANTE SE OBRIGA A:

15.2.1.  A fiscalização da execução do contrato será exercida por servidor habilitado, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinada pela CONTRATANTE, o seu exclusivo juízo. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

15.2.2. Proporcionar todas as facilidades para que as contratadas possam cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo;

15.2.3.Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que estiverem em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor;

    - Informar à Contratada o nome do funcionário responsável pela assinatura das autorizações de fornecimento.

    - Será designado servidor da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Serviços Públicos para promover o acompanhamento dos serviços, com fins de conferir no que for necessário às condições previstas neste termo.

    - Rejeitar o serviço que não atenda aos requisitos constantes das especificações do termo de referência.

    - Efetuar o pagamento em até 30 (trinta) diasapós do recebimento definitivo, com atesto da nota fiscal de cada fornecimento, que deverá ser feito pelo servidor designado no contrato.

    - Aplicar as penalidades, quando cabível.

- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

  - A Manutenção da iluminação publica deverá ser executadaem até (dois) dias úteis a partir do recebimento da solicitação para efetuar as intervenções relativas a casos de lâmpada apagada à noite ou acesa durante o dia e em (oito) horas para efetuar as intervenções relativas ao atendimento de situações de risco a pessoas ou ao sistema, ou ainda, por impacto direto na segurança pública municipal, devendo sempre fazê-lo no menor tempo possível. Deverá ser fornecido para a equipe de manutenção e para a fiscalição um canal de comunicação via telefone celular onde serão informada deficiencias emergenciais na manutenção.

  - A melhoria da iluminação publica deverá ser de forma gradativa obedecendo à programação de ruas e avenidas definidas pela Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Serviços Públicos.

  - Cada etapa de melhoria deverá ser aprovada pela secretaria correspondente.

  - Estarão inclusos, todos os custos diretos e indiretos, impostos, contribuições, taxas, encargos sociais, etc, necessários à completa e correta substituição das luminárias, objeto do contrato.

16.5. Pagamento em até trinta dias após recebimento da ordem de serviço, devidamente aprovado pelo responsável pelo recebimento do Município e a devida apresentação de notas fiscais, acompanhadas dos termos de conformidade.

16.6. – Os documentos relativos à habilitação fiscal devem ser reapresentados para o efetivo pagamento, quando o anterior estiver vencido

17 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1 As obrigações decorrentes deste PREGÃO, consubstanciar-se-ão em Ata de Registro de Preços, cuja minuta consta do Anexo V.

17.2 Homologado o resultado da licitação, será (ão) encaminhada (s) à (s) licitante (s) vencedora (s) a Ata de Registro de Preços para que seja (m) assinada (s) no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do seu recebimento, podendo ser mediante aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, sob pena de decair do direito à futura contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital.

17.3 A ata de registro de preços deverá ser assinada pelo representante legal da adjudicatária (diretor, sócio da empresa ou procurador), mediante apresentação do contrato social e, na hipótese de nomeação de procurador, também de procuração e cédula de identidade do representante.

17.4 A critério da administração, o prazo para assinatura da ata poderá ser prorrogado uma vez, desde que haja tempestiva e formal solicitação da adjudicatária.

17.5 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, nem aquisição dos produtos, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

17.6.1 As partes poderão firmar contratos de fornecimento, para as secretarias, autarquias e fundações, que sujeitar-se-ão às condições previstas na lei 8666/93.

18–  DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO PROPONENTE

18.1 O proponente terá o seu registro de preços cancelado por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

18.1.1 A pedido, quando:

a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.

18.1.2 Por iniciativa da Administração, quando o fornecedor:

a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

c) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

d) Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

e) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;

f) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.

18.2 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará a devida atualização na Ata de Registro de Preços e informará aos proponentes a nova ordem de registro.

19- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1 – Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente PREGÃO.

19.2 – O objeto deste PREGÃO poderá sofrer acréscimos ou supressões, em conformidade com o art. 65 da Lei n. 8.666/1993.

19.3 – É fundamental a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.

19.4 – A Administração reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as Sessões e utilizar este meio como prova.

19.5 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

19.6 – Só se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem 19.5 em dia de expediente normal na Administração Municipal.

19.7- A qualquer tempo, antes da data fixada para a apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro, se necessário, modificar este edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

19.8- Os encargos de natureza tributária, social e parafiscal são da exclusiva responsabilidade da empresa a ser contratada.

19.9- É facultada, ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar, originariamente, da proposta.

19.10- O Pregoeiro poderá, em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.

19.11- O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação pertinente.

19.12- As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão prestados, pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, de segunda à sexta-feira, das 13 às 18:30 horas, na Avenida Colombo Machado Salles - 145, Centro, Laguna SC, ou pelos telefone (48) 3644-0832, e-mail pmlcompras34@gmail.com

19.13- Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor.

19.14– São partes integrantes deste Edital:

19.15 - São partes integrantes deste Edital:

ANEXO I – Termo de referência

ANEXO II - Modelo de Credenciamento

ANEXO III – Modelo de Declaração de Regularidade Fiscal e demais obrigações habilitatórias;

ANEXO IV –Modelo de Proposta

ANEXO V – Minuta do Contrato

Laguna, 25 de Outubro de 2021.

SAMIR AHMAD

Prefeito Municipal

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA (PROJETO BÁSICO)

- DO OBJETO

Tem por objetivo, o presente Termo de Referência, determinar as condições e especificações técnicas referentes a licitação na MODALIDADE REGISTRO DE PREÇO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO TOTAL (PONTOS DE ILUMINAÇÃO ATIVOS: 8.766),  COM EXECUÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO/MELHORIAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DE FORMA CONTÍNUA E COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS NECESSÁRIOS a ser celebrado entre a PREFEITURA DE LAGUNA e a CONTRATADA.

  - DESCRIÇÃO DO OBJETO

| 1 . Serviços estimados para instalação e manutenção, efetivação/modernização ,ampliação de iluminação pública e eventos |
| --- |
| Item | Qtde | Unid. | Descrição. |
| 1.1 | 12 | Mês | Serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública cinco dias por semana conforme especificações do termo de referência. |
| 1.2 | 12 | Mês | Serviço de telefonia do munícipe para reclamação/pedido de concerto, com controle da prefeitura para autorização ao técnico, mantendo histórico, da reclamação, tempo de resposta e concerto e devolução de resposta ao munícipe totalmente em meio eletrônico, e com registro fotográfico geo-renferenciado, que também integrado ao sistema de gestão de iluminação pública, almoxarifado, mobilização de mão de obra, equipamentos e materiais. Atualmente o município possui 8.766 pontos de iluminação pública. |
| 1.3 | 50 | Un | Abertura de cava em terreno normal |
| 1.4 | 50 | Un | Abertura de cava em terreno arenoso ou brejo |
| 1.5 | 200 | Metros | Abertura e fechamento de vala. |
| 1.6 | 40 | Un | Aterramento provisório, por haste, instalação e retirada com fornecimentos de materiais |
| 1.7 | 50 | Un | Aterramento simples por haste |
| 1.8 | 20 | Un | Desligamento provisório de circuito |
| 1.9 | 100 | Metros | Envelopamento de dutos ou cabos, com fornecimento de materiais |
| 1.10 | 60 | Un | Execução base de concreto para poste acima de 300 DAN |
| 1.11 | 30 | Un | Execução base de concreto para postes com base flangeada com fornecimento de materiais |
| 1.12 | 25 | Un | Execução base engastada com tubo de concreto para postes até 9 m de comprimento. |
| 1.13 | 20 | Un | Execução base engastada com tubo de concreto para postes com comprimento de 10 a 15 m. |
| 1.14 | 20 | Un | Execução de caixa de passagem tipo B dimensões 70 x 90 x 100 cm em alvenaria ou concreto com sistema de drenagem padrão Celesc. |
| 1.15 | 500 | Un | Instalação de armação secundária. |
| 1.16 | 60 | Un | Instalação de caixa de concreto pré-fabricada 30 x 30 x 40 cm ou 65 e 55 x 60 cm inclusive tampa reforçada de concreto ou ferro fundido. |
| 1.17 | 100 | Un | Instalação de chave fusível unipolar. |
| 1.18 | 45 | Cj | Instalação de comando para iluminação pública em grupo com derivação aéreo ou subterrâneo. |
| 1.19 | 80 | Metros | Retensionamento de condutor aéreo, Nu, até 2/0CA ou CAA ou até 1/AEG CU ou de condutor isolado, aéreo até 50mm. |
| 1.20 | 300 | Metros | Instalação de Condutores isolados, com bitola até 35mm, em rede secundária diretamente enterrados ou instalados em eletroduto. |
| 1.21 | 80 | Metros | Instalação de Condutores isolados, com bitola superior a 35 MM, em rede secundária diretamente enterrados ou instalados em eletroduto. |
| 1.22 | 400 | Unidade | Instalação de conector perfurante ou tipo Cunha em rede aérea. |
| 1.23 | 250 | Unidade | Instalação de conjunto grampo de suspensão de cabo multiplexado de baixa tensão. |
| 1.24 | 60 | Metros | Instalação de eletroduto aparente inclusive fixações e derivações. |
| 1.25 | 300 | Metros | Instalação de eletroduto corrugado em banco com até 4 eletroduto de até 2 polegadas. |
| 1.26 | 30 | Metros | Instalação de eletroduto embutido em parede de alvenaria. |
| 1.27 | 16 | Unidade | Instalação de estrutura primária e Distribuição, por cruzeta |
| 1.28 | 32 | Unidade | Instalação de fly Tap na rede secundária, por condutor. |
| 1.29 | 50 | Unidade | Instalação de grade de proteção para projetor no solo com fornecimento de grade. |
| 1.30 | 400 | Unidade | Instalação de luminária simples completa em braço até um metro de comprimento - Somente instalação. |
| 1.31 | 300 | Unidade | Instalação de luminária simples completa em braço maior que 1 m de comprimento - somente instalação. |
| 1.32 | 160 | Unidade | Instalação de luminária de LED em braço até um metro de comprimento- somente instalação. |
| 1.33 | 200 | Unidade | Instalação de luminária de LED em braço maior que 1 m de comprimento - somente instalação. |
| 1.34 | 56 | Unidade | Instalação de luminária completa pétala, ornamental ou projetor altura de fixação Até 14 m. |
| 1.35 | 56 | Unidade | Instalação de luminária completa, ornamental ou projetor em altura de fixação maior que 14 m. |
| 1.36 | 70 | Unidade | Instalação de olhal e sapatilha, cintas e Parafusos para encabeçamento de rede multiplexada. |
| 1.37 | 40 | Unidade | Instalação de padrão de entrada de energia, secundário, em mureta de alvenaria. |
| 1.38 | 40 | Unidade | Instalação de padrão de entrada de energia, secundário, em poste. |
| 1. 39 | 40 | Unidade | Instalação de para-raios. |
| 1.40 | 32 | Unidade | Instalação de postes de Aço, concreto ou madeira, com comprimento até 11 M. |
| 1. 41 | 32 | Unidade | Instalação de postes de Aço, concreto ou madeira, com comprimento de 12 m a 15 m |
| 1.42 | 32 | Unidade | Instalação de postes de Aço, concreto ou madeira, com comprimento superior a 15 m |
| 1.43 | 32 | Unidade | Instalação de projetor em Postes, fachadas ou prédios em altura entre 5 m até 10 m |
| 1.44 | 32 | Unidade | Instalação de projetor em Postes, fachadas ou prédio em altura superior a 10 m |
| 1.45 | 32 | Unidade | Instalação de projetor ou baliza, no solo |
| 1.46 | 32 | Unidade | Instalação de projetor com luminária embutida no piso |
| 1.47 | 32 | Unidade | Instalação de quadro de proteção e comando de iluminação pública, com disjuntor até 70 Amperes |
| 1.48 | 25 | Unidade | Instalação de quadro de proteção e comando de iluminação pública, com disjuntor entre 70 e até 200 amperes |
| 1.49 | 20 | Unidade | Instalação de tampa de alumínio ou ferro galvanizado em janela de inspeção de fusíveis de postes metálicos ou concreto |
| 1.50 | 20 | Unidade | Instalação de tora (escora) de madeira |
| 1.51 | 20 | Unidade | Instalação provisória e posterior retirada e caixa metálica ou de Material Plástico com até 10 tomadas tripolares, incluindo os respectivos equipamentos de proteção |
| 1.52 | 15 | Unidade | Instalação provisória e posterior retirada de quadro de proteção e comando, metálico ou em PVC com um disjuntor monopolar ou tripolar até 200 amperes, com fornecimento de materiais |
| 1.53 | 15 | Unidade | Instalação provisória e posterior retirada e subestação com potência nominal e 112,5 kva, em Postes de concreto, com fornecimento de materiais |
| 1.54 | 15 | Unidade | Locação, instalação manutenção e retirada de figura decorativa em Estrutura Metálica e corda Luminosa, para braço de luminária em eventos |
| 1.55 | 350 | Peças | Locação, instalação, manutenção e retirada de mangueira ou corda luminosa para eventos |
| 1.56 | 900 | Metros | Locação, instalação, manutenção e retirada de refletor com lâmpada até 400w |
| 1.57 | 100 | Peças | Remoção de luminária aberta ou fechada em Braço de 1 m - somente retirada |
| 1.58 | 75 | Unidade | Remoção de luminária aberta ou fechada em braço maior que 1 m - somente retirada |
| 1.59 | 75 | Unidade | Remoção de Condutores Aéreos, isolados até 50 mm ou nos até 1/0AWG |
| 1.60 | 200 | Metros | Remoção de Condutores instalados em eletroduto, de bitola 35mm |
| 1.61 | 150 | Metros | Remoção de Condutores instalados em eletroduto, de bitola superior a 35 mm |
| 1.62 | 100 | Metros | Remoção de conector Cunha ou perfurante |
| 1.63 | 100 | Unidade | Remoção de eletroduto aparente |
| 1.64 | 36 | Metros | Remoção de estrutura primária de distribuição, |
| 1.65 | 24 | Unidade | Remoção de estrutura secundária de distribuição, por Roldana |
| 1.66 | 20 | Unidade | Remoção de olhal e demais Ferragens em encabeçamento de rede compacta/ multiplexado |
| 1.67 | 30 | Unidade | Remoção de poste com comprimento de até 9 metros |
| 1.68 | 16 | Unidade | Remoção de poste com comprimento maior que 10 e até 15 m |
| 1. 69 | 16 | Unidade | Remoção de poste com comprimento superior a 15 m |
| 1. 70 | 16 | Unidade | Remoção de projetor instalado enfaixada ou prédio em altura até 5m |
| 1. 71 | 32 | Unidade | Remoção de projetor instalado em fachada ou prédio em altura entre 5 e até 10 m |
| 1.72 | 32 | Unidade | Remoção de projetor instalado em fachada ou prédio em altura superior a 10 m |
|  |  |  | TOTAL |
| 2.Estimativa de de materiais para instalação e manutenção eficientização/ modernização, ampliação de iluminação pública |
| Item | Qde | Unid. | Descrição |
| 2.1 | 140 | Peças | Abraçadeira auto travante, para amarração em nylon dimensões de 148x 3,6 mm |
| 2.2 | 140 | Peças | Abraçadeira Auto travante, para Armação em nylon dimensões de 200 x x 2,5 mm |
| 2.3 | 150 | Peças | Abraçadeira Auto travante, para amarração em nylon dimensões de 390 x 7,6 mm |
| 2.4 | 100 | Peças | Abraçadeira de nylon com prego de aço para fixação de cabo paralelo 2,5 mm |
| 2.5 | 100 | Peças | Abraçadeira de nylon com prego de aço para fixação de cabo paralelo 4mm |
| 2.6 | 5000 | Peças | Abraçadeira para amarração, em aço inoxidável, sem malha, 266 x x 4,6 mm |
| 2.7 | 150 | Peças | Abraçadeira tipo D, com cunha, galvanizada a fogo, diâmetro de 1 polegada |
| 2.8 | 150 | Peças | Abraçadeira tipo D, com cunha, galvanizada há fogo, diâmetro de 2 polegadas |
| 2.9 | 150 | Peças | Adaptador de estribo Cunha 1/0 AWG |
| 2.10 | 150 | Peças | Afastador de armação secundária dimensões 500 x 900 mm |
| 2.11 | 120 | Peças | Alça pré-formada de distribuição CA/CAA 2 AWG-padrão Celesc |
| 2.12 | 120 | Peças | Alça pré-formada de distribuição para cabo 4 AWG, CA/CAA- padrão Celesc |
| 2.13 | 120 | Peças | Alça pré - formada de distribuição para cabo de cobre 25mm - padrão Celesc |
| 2.14 | 120 | Peças | Armação secundária de 1 estribo 110 X 125mm em aço galvanizado a fogo, padrão Celesc |
| 2.15 | 120 | Peças | Armação secundária de dois estribos 310 x 325 MM, em aço galvanizado a fogo, padrão Celesc |
| 2.16 | 120 | Peças | Arruela de alumínio 2.1/2´´ |
| 2.17 | 120 | Peças | Arruela Lisa em aço polido e zincado diâmetro 1/2´´. Padrão Celesc |
| 2.18 | 330 | Peças | Arruela Quadrada 38 x 38 x 3 mm para parafuso d16mm, galvanizada a fogo padrão Celesc |
| 2.19 | 150 | Peças | Base para fusível tipo D ( diazed), cerâmico, 25A, 500Vca |
| 2.20 | 150 | Peças | Base para fusível tipo N (neozed), cerâmico, 16A , 400 Vca |
| 2.21 | 1000 | Peças | Base para relé foto eletrônico 10A,tipo baquelite ou material equivalente, devendo operar a temperatura de -5C a +70C, contatos de encaixe em latão ou material equivalente, que suporte No mínimo a corrente de 10A padrão Celesc |
| 2.22 | 90 | Peças | Box reto de alumínio 2.1/2´´ |
| 2.23 | 70 | Peças | Braço antibalanço rede compacta 15 Kv |
| 2.24 | 1500 | Peças | Braço especial com sapata tipo BR-2 d48x2000mm, galvanizado a fogo |
| 2.25 | 300 | Peças | Braço especial com sapata tipo BR-2 D48X3000MM, galvanizado a fogo |
| 2.26 | 120 | Peças | Braço especial com sapata tipo BR-2 d60x2000mm, galvanizado a fogo |
| 2.27 | 120 | Peças | Braço especial com sapata tipo BR-2 D60 X 3000mm, galvanizado a fogo |
| 2.28 | 150 | Peças | Braço especial com sapata D48 X 1500mm, galvanizado a fogo |
| 2.29 | 150 | Peças | Braço especial com sapata D32 x1500mm, galvanizado a fogo |
| 2.30 | 420 | Peças | Braço para iluminação pública de 1 m quando reto galvanizado por imersão a quente com camada de 100 micras de média e 86 no ponto mínimo com sapata estampada diâmetro tubo 25.4 MM espessura da chapa |
| 2.31 | 360 | Peças | Braço para iluminação pública galvanizado por imersão a quente com camada de 100 micras de média e 86 no ponto mínimo com 3000 MM de comprimento, Corvo e espessura da chapa de 3mm diâmetro externo tubo de 46 A 49 MM sem sapata de fixação os furos para dois parafusos de 16mm padrão Celesc |
| 2.32 | 30 | Peças | Braço tipo C para rede compacta de 15kv |
| 2.33 | 30 | Peças | Braço tipo L para rede de 15kv |
| 2.34 | 50 | Peças | Bucha de nylon tipo S10, com parafuso de Aço inox |
| 2.35 | 50 | Peças | Bucha de nylon, tipo S6 com parafuso de inox |
| 2.36 | 50 | Peças | Bucha de nylon tipo S8 com parafuso de aço inox |
| 2.37 | 60 | Peças | Bucha e arruela de alumínio diâmetro 1´´ |
| 2.38 | 60 | Peças | Bucha e arruela de alumínio diâmetro 2´´ |
| 2.39 | 60 | Peças | Cabeçote de alumínio para eletroduto de 1´´ |
| 2.40 | 60 | Peças | Cabeçote de alumínio para eletroduto de 2´´ |
| 2.41 | 100 | Metros | Cabo de aço, diâmetro 9,5 mm 7 fios, padrão Celesc |
| 2.42 | 100 | Metros | Cabo de alumínio coberto de 50mm15 Kv para rede compacta |
| 2.43 | 20 | Kg | Cabo de alumínio NU, CA, 2 AWG, 7 fios, encordoamento classe A |
| 2.44 | 20 | Kg | Cabo de alumínio NU, CA, 4 AWG, 7 fios encordoamento classe A |
| 2.45 | 240 | Metros | Cabo de alumínio, multiplexado, XLPE, 0.6/ 1Kv,# 1X16 +16mm. Padrão Celesc |
| 2.46 | 320 | Metros | Cabo de alumínio multiplexado, |
| 2.47 | 250 | Metros | Cabo de alumínio multiplexado, XLP, 0,6/1Kv, #3X50+ |
| 2.48 | 90 | Metros | Cabo de cobre multipolar flexível, PP, PVC, 450/750V, #3X1,5MM |
| 2.49 | 100 | Metros | Cabo de cobre |
| 2.50 | 90 | Metros | Cabo de cobre unipolar isolado em PVC, para,0,6/1KV, seção 1,5mm |
| 2.51 | 150 | Metros | Cabo de cobre unipolar, isolado, em PVC, para 0,6/1kvseçao 10mm |
| 2.52 | 400 | Metros | Cabo de cobre unipolar, isolado em PVC, para 0,6/1kvseçao 2.5mm |
| 2.53 | 350 | Metros | Cabo de cobre unipolar isolado em PVC, para0,6/1kvsecao25mm |
| 2.54 | 200 | Metros | Cabo de cobre unipolar, isolado em PVC, para 0,6/1KV, 4,0mm |
| 2.55 | 300 | Metros | Cabo de cobre unipolar isolado em PVC,0,6/1KV, seção 6mm |
| 2.56 | 600 | Metros | Cabo de cobre unipolar isolado em PVC, para 450/750V, secao1,5mm |
| 2.57 | 7000 | Metros | Cabo de cobre isolado em pvc, 450/750V seções 2,5mm |
| 2.58 | 300 | Metros | Cabo de cobre unipolar isolado em EPR ou XLPE, 0,6/1KV, 16, 0mm. Azul claro padrão Celesc |
| 2.59 | 300 | Metros | Cabo de cobre unipolar isolado em EPR ou XLPE 0,6/1KV, 16,0mm branco padra Celesc |
| 2.60 | 300 | Metros | Cabo de cobre unipolar isolado em EPR ou XLPE 0,6/1KV, 16,0mm preto padrão Celesc |
| 2.61 | 300 | Metros | Cabo de cobre unipolar isolado em EPR ou XLPE 0,6/1KV, 16,0mm verde padrão Celesc |
| 2.62 | 300 | Metros | Cabo de cobre unipolar isolado em EPR ou XLPE 0,6/1KV, 16,0mm vermelho padrão Celesc |
| 2.63 | 150 | Metros | Cabo de cobre unipolar isolado em EPR ou XLPE 0,6/1KV, 35,0mm azul claro padrão Celesc |
| 2.64 | 150 | Metros | Cabo de cobre unipolar isolado em EPR ou XLPE 0,6/1KV, 35,0mm branco padrão Celesc |
| 2.65 | 150 | Metros | Cabo de cobre unipolar isolado em EPR ou XLPE 0,6/1KV, 35,0mm preto padrão Celesc |
| 2.66 | 150 | Metros | Cabo de cobre unipolar isolado em EPR ou XLPE 0,6/1KV, 35,0mm vermelho padrão Celesc |
| 2.67 | 24 | Kg | Cabo Nu de cobre meio duro 16mm 7 fios normatizado |
| 2.68 | 32 | Kg | Cabo Nu de cobre meio duro 25mm 7 fios normatizado |
| 2.69 | 32 | Kg | Cabo Nu de cobre meio duro 35mm 7 fios normatizado |
| 2.70 | 50 | Peças | Caixa de passagem em concreto com dimensões internas de 30x30x40mm com tampa |
| 2.71 | 40 | Peças | Caixa para entrada de energia em BT concreto armado dimensões 65x45x60mm padrão Celesc |
| 2.72 | 30 | Peças | Caixa para medição monofásica padrão Celesc |
| 2.73 | 40 | Peças | Caixa para medição trifásica padrão Celesc |
| 2.74 | 30 | Peças | Cantoneira auxiliar para braços tipo C para rede compacta |
| 2.75 | 60 | Pc | Chave automática para comando de iluminação pública involucro em alumínio com tomada embutida para instalação de rele fotoelétrico base giratória 360° contatos de carga NF (normalmente fechado) para utilização de rele fotoelétrico com saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em aço carbono galvanizado a fogo por imersão a quente proteção araves de disjuntor de 1x50 amperes tensão nominal de 250 volts garantia de 2 meses |
| 2.76 | 45 | Pc | Chave automática para comando de iluminação pública involucro em alumínio com tomada embutida para instalação de rele fotoelétrico base giratória 360° contatos de carga NF (normalmente fechado) para utilização de rele fotoelétrico com saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em aço carbono galvanizado a fogo por imersão a quente proteção araves de disjuntor de |
| 2.77 | 15 | Pc | Chave fusível 1 classe gancho 100A 25,3 KV 6,3 KA |
| 2.78 | 45 | Pc | Cinta para poste seção circular d150mm padrão Celesc |
| 2.79 | 70 | Pc | Cinta para poste seção circular D 160 |
| 2.80 | 70 | Pc | Cinta para poste seção circular D 170 |
| 2.81 | 60 | Pc | Cinta para poste seção circular D 180 |
| 2.82 | 75 | Pc | Cinta para poste seção circular D 190 |
| 2.83 | 50 | Pc | Cinta para poste seção circular D 200 |
| 2.84 | 40 | Pc | Cinta para poste seção circular D 210 |
| 2.85 | 50 | Pc | Cinta para poste seção circular D 220 |
| 2.86 | 60 | Pc | Cinta para poste seção circular D 230 |
| 2.87 | 50 | Pc | Cinta para poste seção circular D 240 |
| 2.88 | 30 | Pc | Cinta para poste seção circular D 250 |
| 2.89 | 40 | Pc | Cinta para poste seção circular D 260 |
| 2.90 | 40 | Pc | Cinta para poste seção circular D 270 |
| 2.91 | 40 | Pc | Cinta para poste seção circular D 280 |
| 2.92 | 40 | Pc | Cinta para poste seção circular D 290 |
| 2.93 | 40 | Pc | Cinta para poste seção circular D 300 |
| 2.94 | 40 | Pc | Cinta para poste seção circular D 320 |
| 2.95 | 40 | Pc | Cinta para poste seção circular D 340 |
| 2.96 | 40 | Pc | Cinta para poste seção circular D 360 |
| 2.97 | 40 | Pc | Cinta para poste seção circular D 400 |
| 2.98 | 40 | Pc | Cinta quadrada para poste DT lado 130 a 190 mm padrão Celesc |
| 2.99 | 100 | Pc | Cinta regulável em aço inox fixação em poste dimensões 10x1mm |
| 2.100 | 150 | Metros | Cinta regulável |
| 2.101 | 300 | Pc | Conector cunha de baixa tensão tipo A padrão Celesc |
| 2.102 | 300 | Pc | Conector cunha de baixa tensão tipo A padrão Celesc |
| 2.103 | 400 | Pc | Conector cunha de baixa tensão tipo 1. Cinza padrão Celesc |
| 2.104 | 520 | Pc | Conector cunha de baia tensão tipo 2. Padrão Celesc |
| 2.105 | 420 | Pc | Conector cunha baixa tensão tipo 3 Padrão Celesc |
| 2.106 | 250 | Pc | Conector cunha de baixa tensão tipo 4. Padrão Celesc |
| 2.107 | 300 | Pc | Conector cunha de baixa tensão tipo 6 azul/ branca. Padrão Celesc |
| 2.108 | 250 | Pc | Conector cunha de baixa tensão tipo7 vermelho branco padrão Celesc |
| 2.109 | 200 | Pc | Conector cunha para aterramento de haste 5/8 a cabo de cobre 25 ou 35mm padrão Celesc |
| 2.110 | 720 | Pc | Conector de perfuração para utilização em redes secundarias multiplexadas ate 1KV em material polimérico conexão principal 10-95mm conexão |
| 2.111 | 320 | Pc | Conector de perfuração para utilização em redes secundarias multiplexadas ate 1KV em material polimérico conexão principal |
| 2.112 | 50 | Pc | Conector PF 35mm Split bolt |
| 2.113 | 200 | Pc | Controlador individual para tele monitoramento de luminária apara controlar o fluxo luminoso da unidade utilizado na coleta e transmissão tensão corrente fator de potência e energia consumida concentrado no grupo utilizando sinais de rádio frequência |
| 2.114 | 130 | Pc | Conjunto grampo suspensão para cabo multiplexado BT |
| 2.115 | 10 | CJ | Conjunto micro geração solar com geração de 2500 watts projetado em plataforma de sustentação galvanizada contemplando todos os itens para o perfeito funcionamento e saída de carga designada |
| 2.116 | 50 | Pc | Contator tripolar 32A 220Vca 50/60HZ categorias AC-3 |
| 2.117 | 40 | Pc | Contator tripolar 50A 220Vca 50/60HZ categorias AC-3 |
| 2.118 | 60 | Pc | Contator tripolar 100A 220Vca 50/60HZ categorias AC-3 |
| 2.119 | 50 | Pc | Contator tripolar 10A 220Vca 50/60HZ categorias AC-3 |
| 2.120 | 20 | Pc | Cruzeta de concreto 90x112 5x2400mm padrão Celesc |
| 2.121 | 20 | Pc | Cruzeta de madeira 90x112 5x2400mm |
| 2.122 | 20 | Pc | Cruzeta metálica de aço 90x90x2000mm padrão Celesc |
| 2.123 | 40 | Pc | Curva 90 galvanizado a fogo 1 |
| 2.124 | 40 | Pc | Curva 90 galvanizado a fogo 2 |
| 2.125 | 50 | Pc | Curva de PVC rígido diâmetro 1x180 preta |
| 2.126 | 50 | Pc | Curva de PVC rígido diâmetro 1x90 preta |
| 2.127 | 60 | Pc | Curva de PVC rígido diâmetro 2x180 preta |
| 2.128 | 60 | Pc | Curva de PVC rígido diâmetro 2x90 preta |
| 2.129 | 70 | Pc | Difusor E27 para luminária fechada em vidro ou policarbonato |
| 2.130 | 20 | Pc | Interruptor diferencial residual DR 40A 30ma referência STECK modelo SDR24030 ou equivalente técnico |
| 2.131 | 40 | Pc | Lâmpada led E-27 30w |
| 2.132 | 100 | Pc | Lâmpada de luz mista bulbo 160w base E27 fluxo luminoso 3.100 lumens ou maior IRC mínimo 62 vida mediana 10.000h temperatura de cor 3.600K eficiência luminosa 18 IM/W ou maior |
| 2.133 | 200 | Pc | Lâmpada de luz mista bulbo ovoide 250w base E40 fluxo luminoso 5.600 lumes ou maior IRC mínimo 58 vida mediana 10.000h temperatura de cor 3.800K eficiência luminosa 21IM/W ou maior |
| 2.134 | 100 | Pc | Lâmpada de multivapor metálicos 70W bulbo base RX7S fluxo luminoso 5.925 lumens ou maior IRC mínimo 67 vida mediana 1200h temperatura de cor 3.300K eficiência luminosa 76IM/W ou maior |
| 2.135 | 450 | Pc | Lâmpada de multivapor metálicos 150w bulbo tubular base E40 fluxo luminoso 15.700 lumens ou maior IRC mínimo 80 vida mediana 24.000h temperatura de cor 2.930K eficiência luminosa 108IM/W ou maior |
| 2.136 | 450 | Pc | Lâmpada de multivapores metálicos 150w bulbo tubular base RX7S fluxo luminoso 12.00 lumens ou maior IRC minimo 70 vida mediana 12.000h temperatura de cor 3.200Keficiencia luminosa 80IM/W ou maior |
| 2.137 | 550 | Pc | Lâmpada de multivapores metálicos 250W bulbo tubular base E40 fluxo luminoso 24.700 |
| 2.138 | 150 | Pc | Lumens ou maior IRC mínimo 80 vida mediana 24.000h temperatura de cor 3.010K eficiência luminosa 110IM/W ou maior |
| 2.139 | 1100 | Pc | Lâmpada de multi vapores metálicos 400w bulbo base E40 fluxo luminoso 34.000 lumens ou maior IRC mínimo 91 vida mediana 16.000h temperatura de cor 5.500k eficiência luminosa 81IM/W ou maior |
| 2.140 | 350 | Pc | Lâmpada vapor de sódio 150w bulbo ovoide difusa base E40 fluxo luminoso 17.500 lumens ou maior IRC mínimo 25 vida mediana 32.000h ou maior temperatura d cor 2.000k eficiência luminosa 115IM/w ou maior selo procel garantia 2 meses padrão Celesc |
| 2.141 | 350 | Pc | Lâmpada vapor de sódio 250w bulbo tubular clara base E40 fluxo luminoso 33.200 lumens ou maior IRC mínimo 25 posição de funcionamento universal vida mediana 32.000h ou maior temperatura de cor 2.000k 5021eficiencia luminosa 130IM/W ou maior selo procel garantia 12 meses padrão Celesc |
| 2.142 | 200 | Pc | Lâmpada vapor de sódio 400w bulbo tubular clara base E40 floxo luminoso 56.500 lumens ou maior IRC mínimo 25. Posição de funcionamento universal vida mediana 32.000h ou maior temperatura de cor 2.000k eficiência luminosa 141IM/W ou maior selo procel garantia 12 meses padrão Celesc |
| 2.143 | 600 | Pc | Luminária publica em alumínio anodizado interior e exterior para uso externo potencia ate 150w fechada com policarbonato com soquete E27 fecho em aço inoxidável que permite fechamento da parte superior e inferior com alta pressão para braço 1000mmx025,4mm ou equivalente técnico |
| 2.144 | 450 | Pc | Luminária publica em alumínio anodizado interior e exterior para uso externo potência até 400w fechada com policarbonato com soquete E40 fecho em aço inoxidável que permite o fechamento da parte superior e inferior com alta pressão para braço 3000mmx 049,0mm ou equivalente técnico |
| 2.145 | 300 | Pc | Luminária pública integrada ate 150w luminária fechada estampado em alumínio anodizado refrator em lente de vidro temperado acabamento epóxi na cor cinza claro juntas d vedação resistentes ao calor e envelhecimento. Encaixe para tubo ate 48,3mm soquete de porcelana e27 ou E40 graus de proteção IP66/44. Lâmpadas utilizar lâmpada tubular com tamanho máximo de 200mm para E27 e 190mm para E40 do tipo vapor metálico sódio mercúrio ou mista ou equivalente técnico |
| 2.146 | 200 | Pc | Luminária publica integrada ate 400w luminária fechada com alojamento integrado para equipamento auxiliar corpo em alumínio inhetado refletor estampado em alumínio anodizado refrator em lente vidro temperado acabamento epóxi na cor cinza clara e acabamento na cor preta hyntas d vedação resistentes ao calor e envelhecimento. Encaixe para tubo ate 60,3mm soquete de porcelana E40. Grau de proteção IP66 lâmpadas utilizar lâmpada tubular com potência máxima 400w ou equivalente técnico |
| 2.147 | 150 | Pc | Luminária para iluminação pública led tensão de entrada com range mínimo de 120a 277V 50a60hz potência nominal máxima de 55W eficiência mínima de 150LM/W fluxo luminoso mínimo de 8.250 lumens fator de potência mínimo 0,92 IRC mínimo 70 ASTM G154 ciclo 3 com tempo de exposição de 2016 distribuição da intensidade luminosa de classificação tipo 2 ou 3 media corpo alumínio injetado ou extrudado resistente a impactos mecânicos com grau mínimo de proteção IK 08 grau de proteção conta sólidos e líquidos de mínimo IP 66 temperatura de cor 4.000 a 5.000IK vida util de LED mínima de 60.000horas L70 chip led high Power proibido chip COB dispositivo para proteção contra curto de sensao mínimo 0KV/10KA distorção harmônica total THD menor que 10% com suporte de fixação em braços de 33 a 60 preparadas para tele gestão com tomadas de 7 pinos e driver dimerizavel protocolo 1-10V |
| 2.148 | 200 | Pc | Luminária para iluminação pública led tensão de entrada com range mínimo de 120a 277V 50a60hz potência nominal máxima de 70W eficiência mínima de 150LM/W fluxo luminoso mínimo de 10.500 lumens fator de potência mínimo 0,92 IRC mínimo 70 ASTM G154 ciclo 3 com tempo de exposiçao de 2016 distribuição da intensidade luminosa de classificação tipo 2 ou 3 media corpo alumínio injetado ou extrudado resistente a impactos mecânicos com grau mínimo de proteção IK 08 grau de proteção conta sólidos e líquidos de mínimo IP 66 temperatura de cor 4.000 a 5.000IK vida útil de LED mínima de 60.000horas L70 chip led high Power proibido chip COB dispositivo para proteção contra surto de tensão mínimo 10KV/10KA distorção harmônica total THD menor que 10% com suporte de fixação em braços de 33 a 60 preparadas para tele gestão com tomadas de 7 pinos e driver dimerizavel protocolo 1-10V |
| 2.149 | 200 | Pc | Luminária LED potência máxima de 90W em substituição de luminárias publicas de vapor metálico e sódio com carcaça em alumino injetado lente de policarbonato tensão nominal 100-300 V AC frequência 50/60HZ conexao direta com fios oui base para soquete 7 pinos protetor contra surto 10KV-12KA fator de potência mínimo de 0,95 eficiência luminosa mínima de 155IM/W fluxo luminoso mínimo de 13950IM IRC 70. Temperatura de cor 4000K grau de proteção óptico e do alojamento do controlador IP66grau de proteção contra impactos IK 09 temperatura de operação -10a +50°C distorção harmônica 10% vida útil da luminária mínima de 60000 horas garantia 5 anos ou equivalente técnico. |
| 2.150 | 200 | Pc | Luminária LED potência máxima de 110W em substituição de luminárias públicas de vapor metálico e sódio, com carcaça em alumínio injetado, lente de policarbonato, tensão nominal:100 - 300 VCA, frequência 50/60 HZ, conexão direta com fios ou base para soquete 7 pinos, protetor contra surto 10Kv-12KA,fator de potência mínimo de 0,95,eficiência luminosa mínima de 155lm/W, fluxo luminoso mínimo de 17050lm,IRC >70,Temperatura de cor 4000K, grau de proteção optico e do alojamento do controlador: IP 66, grau de proteção contra impactos :IK09, Temperatura de operação: -10 à + 50C distorção harmônica < 10% vida útil da luminária de 6000 horas, garantia de 5 anos. Ou equivalente técnico. |
| 2.151 | 200 | Pc | Luminária para iluminação pública led tensão de entrada com range mínimo de 120a 277V 50a60hz potência nominal máxima de150w eficiência mínima de 150LM/W fluxo luminoso mínimo de 22.500 lumens fator de potência mínimo 0,92 IRC mínimo 70 ASTM G154 ciclo 3 com tempo de exposição de 2016 distribuição da intensidade luminosa de classificação tipo 2 ou 3 media corpo alumínio injetado ou extrudado resistente a impactos mecânicos com grau mínimo de proteção IK 08 grau de proteção conta sólidos e líquidos de mínimo IP 66 temperatura de cor 4.000 a 5.000IK vida útil de LED mínima de 60.000horas L70 chip led high power proibido chip COB dispositivo para proteção contra surto de tensão minimo10kv/10KA distorção harmônica total THD menor que 10% com suporte de fixação em braços de 33 a 60 preparadas para tele gestão com tomadas de 7 pinos e driver dimerizavel protocolo 1-10V |
| 2.152 | 200 | Pc | Luminária para iluminação pública led tensão de entrada com range mínimo de 120a 277V 50a60hz potência nominal máxima de 175W eficiência mínima de 150LM/W fluxo luminoso mínimo de 26.500 lumens fator de potência mínimo 0,92 IRC mínimo 70 ASTM G154 ciclo 3 com tempo de exposiçao de 2016 hs distribuição da intensidade luminosa de classificação tipo 2 ou 3 media corpo alumínio injetado ou extrudado resistente a impactos mecânicos com grau mínimo de proteção IK 08 grau de proteção conta sólidos e líquidos de mínimo IP 66 temperatura de cor 4.000 a 5.000IK vida útil de LED mínima de 60.000horas L70 chip led high Power proibido chip COB dispositivo para proteção contra surto de tensão minimo10kv/10KA distorção harmônica total THD menor que 10% com suporte de fixação em braços de 33 a 60 preparadas para tele gestão com tomadas de 7 pinos e driver dimerizavel protocolo 1-10V |
| 2.153 | 50 | Pc | Manilha sapatilha em aço galvanizado a fogo 5000 dan |
| 2.154 | 10 | Pc | Manta termo contrátil em polietileno reticulado, para recomposição da isolação em emendas de derivação de cabos de baixa tensão com seção de 16mm no tronco e 2.5mm na derivação |
| 2.155 | 50 | Pc | Mão francesa perfilada-padrão Celesc |
| 2.156 | 60 | Pc | Núcleo de aço galvanizado à fogo, para 1 luminária tipo pétala, para instalação em poste com diâmetro no topo 60mm, pintado na cor cinza ou outra a ser definida pelo município |
| 2.157 | 60 | Pc | Núcleo de aço galvanizado ao fogo, para 2 luminárias tipo pétala, para instalação em poste com diâmetro no topo 60mm, pintado na cor cinza ou outra a ser definida pelo município |
| 2.158 | 70 | Pc | Olhal para parafuso5000 DAN - padrão Celesc |
| 2.159 | 10 | Pc | Para-raios distribuição baixa tensão 500 V |
| 2.160 | 30 | Pc | Para-raios distribuição 10Ka 12Kv |
| 2.161 | 220 | Pc | Parafuso de cabeça abaulada d16x45mm c/ porca padrão Celesc |
| 2.162 | 240 | Pc | Parafuso de cabeça abaulada d16x70mm c/ porca padrão Celesc |
| 2.163 | 120 | Pc | Parafuso de cabeça abaulada d16x125mm c/ porca padrão Celesc |
| 2.164 | 300 | Pc | Parafuso de cabeça abaulada d16x150mm c/ porca padrão Celesc |
| 2.165 | 200 | Pc | Parafuso de cabeça abaulada d16x200mm c/ porca padrão Celesc |
| 2.166 | 100 | Pc | Parafuso de cabeça abaulada d16x250mm c/ porca padrão Celesc |
| 2.167 | 100 | Pc | Parafuso de cabeça abaulada d16x300mm c/ porca padrão Celesc |
| 2.168 | 100 | Pc | Parafuso de cabeça abaulada d16x350mm c/ porca padrão Celesc |
| 2.169 | 120 | Pc | Parafuso de cabeça abaulada d16x400mm c/ porca padrão Celesc |
| 2.170 | 150 | Pc | Pino de isolador pilar 140x60mm |
| 2.171 | 30 | Pc | Porca quadrada rosca M16 padrão Celesc |
| 2.172 | 300 | Pc | Poste de concreto seção circular 10 metros/ 300dan padrão Celesc |
| 2.173 | 10 | Pc | Poste de concreto seção circular 10 metros/ 600dan padrão Celesc |
| 2.174 | 10 | Pc | Poste de concreto seção circular 10 metros/ 1000dan padrão Celesc |
| 2.175 | 5 | Pc | Poste de concreto seção circular 11 metros/ 600dan padrão Celesc |
| 2.176 | 5 | Pc | Poste de concreto seção circular 12 metros/ 300dan padrão Celesc |
| 2.177 | 5 | Pc | Poste de concreto seção circular 15 metros/ 300dan padrão Celesc |
| 2.178 | 5 | Pc | Poste de concreto seção duplo T 10 metros/150dan padrão Celesc |
| 2.179 | 5 | Pc | Poste de concreto seção duplo T 10 metros/300dan padrão Celesc |
| 2.180 | 5 | Pc | Poste de concreto seção duplo T 10 metros/600dan padrão Celesc |
| 2.181 | 10 | Pc | Poste de concreto seção duplo T 11 metros/300dan padrão Celesc |
| 2.182 | 10 | Pc | Poste de concreto seção duplo T 10 metros/600dan padrão Celesc |
| 2.183 | 10 | Pc | Poste de concreto seção duplo T 12 metros/300dan padrão Celesc |
| 2.184 | 10 | Pc | Poste de concreto seção duplo T 7 metros/100dan padrão Celesc |
| 2.185 | 10 | Pc | Poste de concreto seção duplo T 8 metros/100dan padrão Celesc |
| 2.186 | 10 | Pc | Poste de concreto seção circular 9 metros/150dan padrão Celesc |
| 2.187 | 10 | Pc | Poste de fibra de 06 metros 150 dan |
| 2.188 | 50 | Pc | Poste de fibra de 08 metros 300 dan |
| 2.189 | 20 | Pc | Poste de fibra de 10 metros 300 dan |
| 2.190 | 20 | Pc | Prensa-fios 3 parafusos |
| 2.191 | 20 | Pc | Projetor iluminação de destaque de embutir para lâmpada ate 30W LED o corpo em alumínio injetado aloja os acessórios elétricos e o bloco ótico a tampa difusora em vidro duplo temperado 15mm+4mm de elevada resistência mecânica IK10 resiste a carga estática de 4000KG a mesma é fixa ao corpo do projetor por 4 fechos rápidos em aço inoxidável um ecra térmico em alumino protege os acessórios elétricos do calor produzido pela lâmpada assegurando-lhe uma vida útil prolongada o grau de estanqueidade IP 67 ou equivalente técnico |
| 2.192 | 50 | Pc | Projetor retangular SLIM de LED 100W IP 65 corpo de alumínio injetado pintado refletor em alumínio puríssimo facho simétrico ou assimétrico aberto ou fechado. Vidro plano temperado para proteção do conjunto optico placa de equipamentos auxiliares removíveis. Parafusos externos em aço galvanizado a fogo pintado eletrostaticamente com tinta poliéster na cor preta e dotado de indicador graduado para ordenação vertical chassi porta equipamentos auxiliares em chapa de aço galvanizado. Ou equivalente técnico |
| 2.193 | 50 | Pc | Projetor retangular SLIM de LED 50W IP65 corpo em liga de alumínio injetado pintado refletor em alumínio puríssimo fecho simétrico ou assimétrico aberto ou fechado. Vidro plano temperado para proteção do conjunto ótico placa d equipamentos auxiliares removível. Parafusos externos em aço inoxidável ou latão parafusos internos em aço bi cromatizado suporte fixa em aço galvanizado a fogo pintado eletrostaticamente com tinta poliéster na cor preta dotado d indicador graduado para orientação vertical chassi porta equipamentos auxiliares em chapa de aço galvanizado. Ou equivalente técnico |
| 2.194 | 50 | Pc | Projetor modular 120w LED consumo nominal máximo de 120W bivolt automática 100a 277 volts ip67 fonte de energia com controle em malha fechada alto fator de potência superior a 0,95 protetor contra surtos de 10KV/10KA distorção harmônica inferior a 20% índice de reprodução de cores (irc) superior a 80 fluxo luminoso de 110IM/W temperatura média de cor 5000k sistema integrado ao corpo da luminária para acionamento e desligamento automático em função da luminosidade ambiente sistema de aterramento funcionamento com luminosidade total imediata após retorno de fornecimento de energia em caso de queda de energia LED com vida útil igual ou superior a 50.000 horas estrutura em alumínio injetado epóxi resistência a intemperes sistema de encaixe adaptável braços pré-existentes no município construção da luminária conforme itens 4.13 e 4.26na NBR lec 60598-1:2010 fiação interna e externa conforme item 11 da NBR 15129:2012proteção contra choque elétrico interna e externa item 8 NBR lec 60598-:2010 resistência de isolamento e rigidez dielétrica conforme item 10 da NBR lec 60598-1:2010 ou equivalente técnico |
| 2.195 | 50 | Pc | Projetor modular 240w LED projetor led consumo nominal máximo de 240w bivolt automática 100 a 277 volts ip67 fonte de energia com controle de corrente em malha fechada alto fator de potência superior a 0,95 protetor contra curto de 10KV/10KA distorção harmônica inferior a 20% índice de reprodução de cores superior a 80 fluxo luminoso de 110IM/W temperatura média de cor 5000k sistema integrado ao corpo da luminária para acionamento desligamento automático em função da luminosidade ambiente sistema de aterramento funcionamento com luminosidade total imediata após retorno de fornecimento de energia em caso de queda de energia led com vida útil igual ou superior a 50.000 horas estrutura em alumínio injetado epóxi resistente a intemperes conforme itens 4.13 e 4.26 da NRB lec 60598-1:2010fiação interna e externa conforme item 11 da NBR15129:2019 proteção contra choque elétrico conforme item 8 NBR lec 60598-1:2010 resistência de isolamento e rigidez dielétrica item 0 da NBR lec 60598-1:200 ou equivalente técnico |
| 2.196 | 50 | Pc | Reator vapor de sódio 070w 220v baixa perda uso externo galvanizado com ignitor e capacitor incorporado fator de potência maior a 0.93 garantia mínima exigida de 5 anos gravada de forma legível e indelével no corpo do reator cabos conforme E313.0047 de 02/05/2011 selo procel portaria 454 Inmetro padrão Celesc |
| 2.197 | 600 | Pc | Reator vapor de sódio 150w 220v baixa perda uso externo galvanizado com ignitor e capacitor incorporado fator de potência maior a 0.93 garantia mínima exigida de 5 anos gravada de forma legível e indelével no corpo do reator cabos conforme E313.0047 de 02/05/2011 selo procel portaria 454 Inmetro padrão Celesc |
| 2.198 | 300 | Pc | Reator vapor de sódio 250w 220v baixa perda uso externo galvanizado com ignitor e capacitor incorporado fator de potência maior a 0.93 garantia mínima exigida de 5 anos gravada de forma legível e indelével no corpo do reator cabos conforme E313.0047 de 02/05/2011 selo procel portaria 454 Inmetro padrão Celesc |
| 2.199 | 400 | Pc | Reator vapor de sódio 400w 220v baixa perda uso externo galvanizado com ignitor e capacitor incorporado fator de potência maior a 0.93 garantia mínima exigida de 5 anos gravada de forma legível e indelével no corpo do reator cabos conforme E313.0047 de 02/05/2011 selo procel portaria 454 Inmetro padrão Celesc |
| 2.200 | 400 | Pc | Reator interno para lâmpada vapor metálico 70w 220v 60HZ fator de potência 0.92 com ignitor conforme NBR 14305 e selo procel |
| 2.201 | 50 | Pc | Reator interno para lâmpada vapor metálico 150w 220v 60HZ fator de potência 0.92 com ignitor conforme NBR 14305 e selo procel |
| 2.202 | 40 | Pc | Reator interno para lâmpada vapor metálico 250w 220v 60HZ fator de potência 0.92 com ignitor conforme NBR 14305 e selo procel |
| 2.203 | 90 | Pc | Reator interno para lâmpada vapor metálico 400w 220v 60HZ fator de potência 0.92 com ignitor conforme NBR 14305 e selo procel |
| 2.204 | 40 | Pc | Rele foto eletrônico NF corpo base em polipropileno ou policarbonato estabilizado contra radiações UV contatos em latão estanhado tensão nominal 105-305 Vca 1.800VA 60Hz acionamento liga instantaneamente desliga com 2 a 5 s para evitar desligamento acidental liha 0 a 15 lux desliga 10 a 25v lux grau de proteção IP 67 de acordo com a NBR 5123 com chave NF ou equivalente padrão Celesc |
| 2.205 | 2000 | Pc | Rele foto eletrônico NA corpo base em polipropileno ou policarbonato estabilizado contra radiações UV contatos em latão estanhado tensão nominal 105-305 Vca 1.800VA 60Hz acionamento liga instantaneamente desliga com 2 a 5 s para evitar desligamento acidental liha 0 a 15 lux desliga 10 a 25v lux grau de proteção IP 67 de acordo com a NBR 5123 com chave NF ou equivalente padrão Celesc |
| 2.206 | 200 | Pc | Sapatilha para cabo de aço de ate 8,5mm |
| 2.207 | 40 | Pc | Sela de cruzeta padrão Celesc |
| 2.208 | 16 | Pc | Soquete bocal E27 porcelanato vitrificada contatos em latão ou cobre niquelado com dois apertos de fixação próprio para luminárias tensão mínima 250v máxima 10A de acordo com as NBR5033/NBR5112 |
| 2.209 | 350 | Pc | Soquete bocal E40 porcelanato vitrificada contatos em latão ou cobre niquelado com dois apertos de fixação próprio para luminárias tensão mínima 250v máxima 15A de acordo com as NBR5033/NBR5112 |
| 2.210 | 20 | Pc | Suporte afastador horizontal para rede compacta 15KV |
| 2.211 | 30 | Pc | Suporte L para chave fusível |
| 2.212 | 16 | Pc | Suporte para transformador |
| 2.213 | 13 | Pc | Suporte T para chave fusível e para-raios |
| 2.214 | 13 | Pc | Suporte Z rede para rede compacta |
| 2.215 | 20 | Pc | Suporte para fixação de poste construído em chapa de aço galvanizada a fogo para fixação em estrutura lateral (ponte) |
| 2.216 | 40 | Pc | Tampa de alumínio ou ferro de galvanizado para janela de fusível de postes metálicos ou de concreto |
| 2.217 | 30 | Pc | Tampa de ferro fundido dimensão de 65x45x5cm com guarnição padrão Celesc |
| 2.218 | 50 | Pc | Terminal a compressão tipo TCM curto para terminação de condutores de bitola 16mm |
| 2.219 | 16 | Pc | Terminal a compressão tipo TCM curto para terminação de condutores de bitola 35mm |
| 2.220 | 4 | Pc | Tora de madeira diâmetro de 200mm e comprimento de 1000mm padrão Celesc |
| 2.221 | 10 | Pc | Tubo de concreto simples diâmetro interno de 500mm e altura de 1000mm |
| 2.222 | 10 | Pc | Tubo de concreto simples diâmetro interno de 800mm e altura de 1000mm |
| 2.223 | 10 | Pc | Tubo de concreto simples diâmetro interno de 300mm e altura de 1000mm |
|  |  |  | TOTAL |
|  |  |  | TOTAL GLOBAL |

2.JUSTIFICATIVA.

2.1 Os serviços de iluminação pública são essenciais para a qualidade de vida da comunidade. São de fundamental importância para o desenvolvimento social e econômico dos municípios e se constituem num dos vetores importantes para a segurança pública dos centros urbanos, no que se refere ao tráfego de veículos e de pedestres e à prevenção da criminalidade. Além disso, valorizam e ajudam a preservar o patrimônio urbano, embelezam o bem público e propicia a utilização noturna de atividades como lazer, comércio, cultura e outras.

- Constituição Brasileira definiu no seu artigo 30, que compete aos municípios à responsabilidade sobre a realização de serviços públicos de interesse local, dentre eles a iluminação pública. A Resolução 414/2010 da ANEEL estabeleceu prazos para a transferência dos ativos de iluminação pública das concessionárias de energia para os municípios.

- Iluminação urbana permite ir muito mais além dos aspectos elétricos e objetivos considerados, abrangendo igualmente os subjetivos que requerem o apoio das empresas especializadas no trato da luz urbana para surtirem os efeitos desejado.

- O objeto deste Termo de Referência é o REGISTRO DE PREÇO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO TOTAL (PONTOS DE ILUMINAÇÃO ATIVOS: 8.766) , COM EXECUÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO/MELHORIAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DE FORMA CONTÍNUA E COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS NECESSÁRIOS,  pertencentes ao Município de Laguna,  conforme descrito neste Edital e seus Anexos, de forma continuada, incluindo o fornecimento de materiais, os quais acompanham a planilha que servem de mera estimativa de utilização;

Entenda-se por eficiência energética o conjunto de ações necessários e suficientes com o intuito de atender as normas brasileiras, e na falta destas normas internacionais do uso correto da energia, utilizando para este fim equipamentos com eficiência comprovada, através de relatórios laboratoriais reconhecidos, e a aplicação de técnicas a fim de minimizar o consumo de energia;

2.5. A eficiência energética deverá ser a busca constante da contratada para a prestação de serviços de manutenção e melhorias das instalações de iluminação pública do Município, compreendendo; Iluminação Viária e de parques praças e jardins, com a aplicação de um sistema de gerenciamento, sendo que a Contratada deverá atender as solicitações de serviço enviadas pela Contratante, de segunda a sexta-feira, das 14 às 22 horas, executando a prestação de serviços em no mínimo 08 (oito) horas diárias, bem como, deverá disponibilizar equipe de plantão para atendimentos fora do horário normal, nos casos que envolvam segurança de pessoas por questões da iluminação pública;

- A Contratada deverá executar a Manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação Municipal, incluindo a manutenção do cadastro e identificação das unidades consumidoras, incluindo o fornecimento de materiais, para tanto deverá dispor de pessoal devidamente treinado e com ferramentas e equipamentos adequados pra a e realização dos serviços;

- A manutenção de iluminação pública, compreende a substituição de equipamentos danificados ou que se encontram na eminência de termino de sua vida útil, medições de níveis de iluminamento de ruas, praças, avenidas, parques, travessas e jardins, pelo menos a cada 90 dias, com apresentação de relatório a fiscalização;

- Caberá a contratada a coordenação de suas equipes afim de manter a máxima tolerância de 2% do total de pontos com defeitos; sendo eles lâmpadas apagadas durante a noite ou acessas durante o dia, para tanto deverá dispor de equipes de ronda para atingir este percentual, arcando encaso de descumprimento as penalidades previstas.

- Dentro do escopo de manutenção e de responsabilidade da contratada a substituição ou o fornecimento dos materiais iguais ou similares de melhor qualidade as existentes sem custo à contratante

- A contratada deverá dispor à fiscalização municipal o acesso remoto, via internet e em tempo real, à todas as atividades, cadastros e banco de dados do sistema informatizado, devendo estar disponíveis as seguintes informações:

- Quanto à Manutenção:

I - Deverá ser fornecido data e número da solicitação de manutenção corretiva, por solicitação efetuada pelo munícipe, fiscalização do Município ou através de ronda executa da série contratada;

II - Nome e meio de comunicação à distância para contato com o solicitante;

III - Identificação do local a ser efetuada manutenção, com nome do logradouro, número mais próximo, bairro e ponto de referência;

IV - Prazo contratual para atendimento do tipo manutenção corretiva;

V - Prazo de atendimento da solicitação de manutenção corretiva;

VI - Data do atendimento da solicitação de manutenção corretiva;

VII - Número de solicitações de manutenção corretiva atendidas por período escolhido durante a consulta;

VIII - Número de solicitações de manutenção corretiva pendentes durante um determinado período escolhido durante a consulta;

IX - Número de manutenções corretivas realizadas através de rondas pela contratada;

X - Prazo médio de atendimento das solicitações de manutenção corretiva em determinados períodos definidos durante a consulta;

XI - Número manutenções preventivas realizadas durante um determinado período escolhido durante a consulta;

XII - Data da realização de cada manutenção preventiva;

XIII - Indicação da data da vida útil dos principais componentes da unidade consumidora, exemplo: lâmpada, reator, ignitor, rele fotoelétrico, luminária, braço, fiação, poste, conectores e ferragens.

- Quando se referir a Ampliação e Modernização:

I - Data e número do documento da solicitação de ampliação ou modernização pela fiscalização do Município;

II - Identificação do local a ser efetuada a ampliação ou modernização, com nome do solicitante e do endereço do logradouro, ou da unidade consumidora, bairro e ponto de referência;

III - Data da conclusão, data e dados da medição, encerramento do processo. Os dados deverão ser cumulativos durante a execução do objeto contratual, e estarem disponíveis para a fiscalização do Município em no máximo 30 (trinta) dias após a data de recebimento da Ordem Serviço emitida pelo Município. É de inteira responsabilidade da contratada efetuar cópias para que os dados do sistema não sejam perdidos em nenhuma hipótese

- A Contratada deverá disponibilizar o serviço de ronda, composto por inspeção programada das instalações elétricas para detectar anomalias ou defeitos e consertá-los e que deve ser feita com periodicidade máxima de 30 (trinta) de dias, em todos os próprios municipais pertencentes a este processo licitatório;

- O Município em conjunto com a Contratada irá determinar os roteiros das rondas e programar sua execução de forma a assegurar que cada unidade seja inspecionada duas vezes a cada mês;

- Os serviços possíveis de serem feitos durante as rondas deverão ser executados imediatamente e informados e registrados, inclusive os materiais aplicados, por meio informatizado de transmissão de dados (tipo PDA,s) diretamente no sistema da contratada, para que a equipe técnica possa acompanhar o desempenho da unidade, dos materiais substituídos, a produção da equipe e a qualidade dos serviços executados;

- Os serviços que não puderem ser executados durante a ronda, devem ser registrados para que possa ser programada a sua execução. Para qualquer serviço realizado, seja através das rondas programadas ou em casos de emergência, a transmissão de dados do campo para o sistema deverá ser em tempo real;

- A contratada será responsável pela garantia dos serviços executados;

- Não será permitida a subcontratação total ou parcial dos serviços, sem a anuência da contratante.

3. MISSÃO E COMPROMISSO DA CONTRATADA.

3.1. Caberá à CONTRATADA, na abrangência desse contrato, desenvolver todos os Serviços e Obras inerentes ao Sistema de Iluminação Pública do Município de Laguna, visando a atingir os resultados e o desempenho estabelecido no contrato e neste caderno, assegurando sempre o cumprimento das Normas Brasileiras aplicáveis a materiais e serviços, e na falta destas a utilização de normas internacionais, visando sempre a segurança e o bem estar dos usuários do sistema de iluminação pública.

4.DA VIGÊNCIA.

4.1. O presente contrato terá vigência de 12(doze) meses, e sua eficácia dar-se-á a partir da data da assinatura do contrato, podendo ter o contranto ser prorrogado conforme art 57 da lei 8666/93.

5. LOCAL DE ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS

5.1 Todos os materiais removidos pela empresa contratada deverão ser entregues em local a ser definido pela Prefeitura de Laguna para os devidos controles de verificação das garantias do fabricante ou fornecedor.

6. DAS CONDIÇÕES E PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

  - A Manutenção da iluminação publica deverá ser executadaem até (dois) dias úteis a partir do recebimento da solicitação para efetuar as intervenções relativas a casos de lâmpada apagada à noite ou acesa durante o dia e em (oito) horas para efetuar as intervenções relativas ao atendimento de situações de risco a pessoas ou ao sistema, ou ainda, por impacto direto na segurança pública municipal, devendo sempre fazê-lo no menor tempo possível. Deverá ser fornecido para a equipe de manutenção e para a fiscalição um canal de comunicação via telefone celular onde serão informada deficiencias emergenciais na manutenção.

  - A melhoria da iluminação publica deverá ser de forma gradativa obedecendo à programação de ruas e avenidas definidas pela Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Serviços Públicos.

  - Cada etapa de melhoria deverá ser aprovada pela secretaria correspondente.

  - Estarão inclusos, todos os custos diretos e indiretos, impostos, contribuições, taxas, encargos sociais, etc, necessários à completa e correta substituição das luminárias, objeto do contrato.

7 . DA FISCALIZAÇÃO

- Os serviços deverão ser fiscalizados por profissional Habilitado a ser designado pela Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Serviços Públicos.

- A fiscalização da execução do contrato será exercida por servidor, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinada pela contratante, o seu exclusivo juízo.

- A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da contratada.

8. GARANTIAS.

8.1.Durante o período de garantia dos materiais e serviços, a contratada assume e se compromete a cumprir diretamente, ou se for o caso, por intermédio da credenciada, as obrigações relacionadas à substituição das lâmpadas para garantia da troca imediata da luminária que apresentar algum tipo de problema e esta deverá ser substituída pela Contratada no prazo máximo de trinta dias.

- A contratada disponibilizará uma quantidade referente à 1%, sendo no mínimo 1 unidade, da quantidade total dos pontos à disposição da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Serviços Públicospara garantia da troca imediata da luminária que apresentar algum tipo de problema e esta deverá ser substituída pela Contratada no prazo máximo de trinta dias.

- Os serviços terão garantia de 180 (Cento e Oitenta) dias e os equipamentos instalados, como reles, e reatores deverão ter garantia minima de 1 (um) ano e as luminarias de LED de no  mínimo 05 (cinco) anos, relativos a defeitos de fabricação.

- A empresa que não cumprir, na íntegra, as garantias, estará sujeita as sanções estabelecidas no edital, no contrato, na Lei 8.666/93;

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

- Manter todos os funcionários uniformizados, em conformidade com as normas de segurança;

- Cumprir a legislação e as normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus empregados trabalhem com equipamentos de proteção.

- Atender a quaisquer serviços de emergência que se façam necessários, a critério da Prefeitura, mesmo que resulte tal incumbência em acréscimo de pessoal ou material, mesmo fora do horário normal de atendimento, inclusive aos sábados, domingos e feriados;

  - Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela fiscalização da Prefeitura, atendendo prontamente a todas as reclamações;

  - Fornecer à Prefeitura relatório técnico mensal das atividades desenvolvidas no período, sob pena de não atesto da fatura; os relatórios deverão ser elaborados em meio digital e impressos, com relação dos serviços diários e disponibilizá-los mensalmente, conforme orientação da contratante;

  - Fornecer todos os equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços solicitados, assumindo toda a responsabilidade pelo transporte, carga e descarga e sua respectiva perda, necessário a perfeita execução dos serviços;

  - Para a perfeita execução dos serviços, são necessários no mínimo os seguintes equipamentos, de características semelhantes ou superiores:

- Camionete em perfeito estado de conservação, capacidade mínima 1,0ton., equipada com cesto elevatório hidráulico, para trabalhos em altura mínima de 9,0m em relação ao solo, caixa de ferramenta e materiais, em chapa de aço pintada ou fibra.

- Caminhão em perfeito estado de conservação, equipado com guindauto, com cesto elevatório duplo, lanças hidráulicas, 4 (quatro) sapatas estabilizadoras, para trabalhos em até 22m de altura em relação ao pavimento, caixa de ferramenta e materiais, em chapa de aço pintada ou fibra de vidro,conforme determina NR 12.

- Equipamentos de proteção individual;

- Ferramentas e equipamentos necessários para a execução do serviço;

  - Manter quadro de pessoal suficiente funcionários para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja por qualquer motivo, sendo de exclusiva responsabilidade da contratada, as despesas com todos os encargos e obrigações, sociais, trabalhistas e fiscais;

  - Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio do município, por dolo, negligência ou imprudência de seus empregados;

  - Manter todos os funcionários uniformizados, em conformidade com as normas de segurança;

  - Cumprir a legislação e as normas relativas à segurança e medicina do trabalho, diligenciando para que seus empregados trabalhem com equipamentos de proteção.

  - Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto deste contrato quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias acumprimento do objeto pactuado, inclusive quanto ao transporte e instalação, carga e descarga, assistência técnica e apresentar os respectivos comprovantes quando solicitado pela contratante.

  - Dirigir tecnicamente os serviços, executando-os com rigorosa observância ao estabelecido nas instruções, bem como na forma da lei, respeitando as recomendações das normas técnicas brasileiras, das normas técnicas da Concessionária , assumindo a responsabilidade civil por qualquer erro ou imperícia.

  - Coordenar com o município a execução do objeto do contrato, acatar as determinações da Fiscalização e prestar informações sempre que solicitado.

  - Observar com rigor as leis trabalhistas, previdenciárias e securitárias e facultar ao MUNICÍPIO a fiscalização da exata observância da legislação específica por parte da CONTRATADA.

  - Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos pessoais ou materiais que, em razão da execução dos serviços, venham a ser causados ao município ou a terceiros, por ação ou omissão de seus empregados ou prepostos.

  - Fornecer toda a mão de obra, ferramental, equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços.

  - Responsabilizar-se pelo seguro de seu pessoal, das suas instalações, edificações e todos os equipamentos e veículos que utilizar na execução de qualquer trabalho.

  - Serão de responsabilidade da contratada todos os encargos, ônus e despesas relativas ao fornecimento, transporte, seguro e manutenção de todos os equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços do sistema de iluminação pública.

  - Providenciar equipamentos de segurança individuais e coletivos necessários à segurança na execução dos trabalhos, observando as normas de segurança e medicina do trabalho.

  - Sinalizar, com equipamento adequado, conforme as normas da Concessionaria Local e de acordo com as exigências do Código Nacional de Trânsito, os locais onde estiverem sendo executados os serviços.

  - Utilizar somente pessoal comprovadamente habilitado para todos os serviços técnicos e administrativos.

  - Manter seus empregados identificados e uniformizados.

  - Considerando que a maior parte do sistema de iluminação pública está instalada em redes de distribuição de energia elétrica da Concessionária Local, deverá a contratada obedecer rigorosamente às normas de operação e de segurança para serviços em rede de energia elétrica.

  - A contratada se responsabiliza pela obtenção de autorização para entrar no sistema de distribuição da Local.

  - A contratada deverá elaborar relatório mensal dos serviços realizados.

  - A contratada deverá registrar o contrato no CREA e encaminhar ao MUNICÍPIO, cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica, juntada à primeira nota fiscal/fatura de serviço.

10 . OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

10.1. A fiscalização da execução do contrato será exercida por servidor habilitado, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinada pela CONTRATANTE, o seu exclusivo juízo. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

  - Proporcionar todas as facilidades para que as contratadas possam cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo;

  - Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que estiverem em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor;

  - Informar à Contratada o nome do funcionário responsável pela assinatura das autorizações de fornecimento.

  - Será designado servidor da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Serviços Públicos para promover o acompanhamento dos serviços, com fins de conferir no que for necessário às condições previstas neste termo.

  - Rejeitar o serviço que não atenda aos requisitos constantes das especificações do termo de referência.

  - Efetuar o pagamento em até 30 (trinta) diasapós do recebimento definitivo, com atesto da nota fiscal de cada fornecimento, que deverá ser feito pelo servidor designado no contrato.

  - Aplicar as penalidades, quando cabível.

11. RESULTADOS.

- Esse projeto busca proporcionar uma iluminação de qualidade nas de vias urbanas da cidade, a valorização das calçadas, a redução de acidentes de trânsito em período noturno, a melhoria da sensação de segurança e a reocupação dos espaços públicos durante a noite.

- No que diz respeito aos benefícios econômicos e ambientais, teremos a redução do consumo de energia e do impacto ambiental, já que não há metais pesados em sua composição do LED, existe uma redução da emissão de CO2 e o tempo de vida útil das lâmpadas é de mais de 10 anos.

12.RELAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS

12.1. Todos os serviços, materiais e critérios de montagem deverão obedecer as seguintes normas técnicas:

- Inmetro – Portaria Nº 20/2017

- ANEEL – Resolução Normativa nº 414/2010

12.1.3.NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

12.1.4. NR 35 -- Segurança de trabalho em altura

12.1.5.ABNT NBR 5101:2018 - Iluminação pública

12.1.6.ABNT NBR 15129:2012 – Luminárias para Iluminação Pública

12.1.7.ABNT NBR 5410:2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão

12.1.8.CELESC E-313.0078-Rede de Distribuição Aérea Isolada até 1kV

12.1.9.CELESC E-313.0085 – Estruturas para Redes de Distribuição Aérea com Cabos Cobertos Fixados em Espaçadores – Rede Compacta

12.1.10.CELESC E-313.0032 – Especificação de Condutores de Cobre Nú

12.1.11CELESC E-313.0074 – Isoladores com Perfil Protegido para Redes Aéreas de Distribuição em Áreas Poluídas

12.1.12.CELESC I-313.0021 – Critérios para Utilização de Redes de Distribuição

12.1.13.CELESC I-313.0023 – Loteamentos com Rede Aérea de Distribuição de Energia Elétrica

12.1.14.CELESC E-313.0043 – Luminária Integrada

12.1.15.CELESC E-313.0044 – Iluminação Pública.

13. A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DEVERÁ SER COMPOSTA POR:

  - Registro da empresa e do responsável técnico junto ao CREA, comprovado através da apresentação da Certidão de Pessoa Jurídica, emitida pelo respectivo Conselho.

  - Certidão de Acervo Técnico devidamente emitida pelo CREA ou outro conselho competente, comprovando que o responsável técnico do proponente, tenha executado serviços de características compatíveis com o objeto desta licitação, ou seja, manutenção em parque de iluminação pública com fornecimento de materias ;

  - Atestado de capacidade técnica devidamente registrado no CREA ou outro conselho competente comprovando que o proponente tenha executado serviços de características compatíveis com o objeto dessa licitação, que corresponda a 50% (cinquenta por cento) do total de unidades de iluminação pública atualmente instaladas no município de Laguna, ou seja, manutenção de sistema de iluminação pública de 4.383 unidades de iluminação pública, com registro no Conselho competente. Entende-se por compatível em características e quantidades para este fim, a apresentação de atestado de serviço continuado que contemplem, no mínimo, serviços de manutenção de sistema de iluminação pública.

  - Comprovação de que o responsável técnico integra o quadro permanente do proponente, que deverá ser feito mediante a apresentação de Carteira de Trabalho, Contrato de Prestação de Serviço ou Contrato Social;

  - A Contratada deverá ter em seu quadro de funcionários, profissional de nível superior devidamente reconhecido pelo CREA e detentor de acervo técnico pela execução de serviços semelhantes em complexidade técnica aos solicitados no edital, principalmente no manejo de materiais e componentes elétricos.

  - A Contratada deverá fornecer, mensalmente, a lista completa com os dados dos colaboradores das equipes de manutenção, com número de registro (matrícula) na CONTRATADA podendo ser substituída pela RE emitida pela GFIP.. Também deverá fornecer, anualmente ou sempre em que houver mudança no quadro de colaboradores das equipes, o certificado de capacitação exigido pela NR 10 – Segurança em Eletricidade.

  - O mesmo profissional, exceto o responsável pelo acompanhamento da obra, (engenheiro coordenador), desde que habilitado, poderá ser nomeado para mais de uma responsabilidade.

  - Compromisso de participação do pessoal técnico acima, no qual os profissionais indicados pela proponente declarem que participarão, permanentemente, a serviço da empresa, da obra objeto desta licitação, devendo os mesmos estar disponíveis e a pronto atendimento quando solicitados, a pedido da fiscalização. Se houver alteração no quadro de responsabilidade técnica da empresa, os substitutos deverão possuir o acervo mínimo exigido na licitação e aceito pela fiscalização, sob pena de inabilitação ou rescisão contratual.

  - As licitantes que forem sediadas em outra jurisdição e, consequentemente inscritas no CREA de origem, deverão apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao CREA do Estado de Santa Catarina, bem como, os profissionais nomeados da empresa vencedora, que forem domiciliados em outra jurisdição, quando da execução da obra, em conformidade com o que

dispõe a Lei n.° 5.194 de 24.12.66, em consonância com o art. 1o da Resolução n.° 413 de 27.06.97 do CONFEA;

  - Declaração de que não possui em seu quadro funcional mão-de-obra direta ou indireta de menores de dezoito (18) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utilize, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de dezesseis (16) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de quatorze (14) anos, conforme determinação Constitucional e Lei 9.854/99;

  - Declaração expressa, sob as penas da lei, que disporá para a realização dos serviços objetos da presente licitação, dos equipamentos nas respectivas quantidades mínimas indicadas nas especificações técnicas e planilhas anexas ao edital.

  - Declaração expressa assinada pelo representante legal da empresa, indicando nominalmente, um Profissional Habilitado com Responsabilidade Técnica, responsável técnico da empresa, que atuará na gerência dos serviços, como engenheiro coordenador.

  - A comprovação do vínculo do profissional far-se-á com a apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante, do contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio, do contrato de trabalho ou de atestado técnico da empresa, devidamente registrado no CREA da região competente, em que conste o profissional como responsável técnico

  - Declaração que apresentará, na assinatura do contrato, Cadastro da empresa na concessionária de distribuição (CELESC), para os serviços de: manutenção de iluminação pública.

  - Apresentação de atestado de visita técnica, a qual deverá ser agendada junto àSecretaria Municipal de Fazenda, Administração e Serviços Públicos até 05(cinco) dias anterior à abertura do certame, através do telefone (48) 3644-1655 ou 3644-1625.A licitante poderá apresentar, a seu critério, em substituição ao atestado de visita técnica, declaração formal, assinada por seu responsável, de que tem pleno conhecimento das condições dos serviços e peculiaridades inerentes à natureza dos mesmos, e que assume total responsabilidade pela opção de não vistoria dos locais que serão executados os serviços.

13.16.  Descrição da Lumnárias LEDs e documentação referente as luminárias itens 2.147 à 2.152:

13.16.1. Luminária LED 55W – Tipo H4

Luminária para iluminação Pública LED, tensão de entrada com range mínimo de 120 a 277V – 50 a 60Hz, potência nominal máxima de 55W. Eficiencia Minima de 150 lm/W, Fluxo Luminoso mínimo de 8.250 Lúmens, fator de potência mínimo 0,92, IRC mínimo 70, lentes/refrator em vidro ou policarbonato com proteção UV (apresentar ensaios da norma ASTM G154, ciclo 3, com tempo de exposição de 2016h), distribuição da intensidade luminosa de classificação Tipo II ou III Média, corpo em alumínio injetado ou extrudado, resistência a impactos mecânicos com grau mínimo de proteção IK 08, grau de proteção contra sólidos e líquidos de mínimo IP 66, Temperatura de cor: 4.000 á 5.000K.

- Vida útil do LED mínima de 60.000 horas (L70), Chip Led high power (proibido Chip COB), dispositivo para proteção contra contra surto de tensão mínimo 10kV/10kA, distorção harmônica total (THD) menor que 10%, com suporte de fixação em braços de 33 à 60, preparadas para telegestão com tomadas de 7 pinos e driver dimerizável protocolo 1-10V.

- O produto deve estar em conformidade com as normas: ABNT NBR 5101 (iluminação pública); ABNT NBR 5123 (Relés fotoelétricos); ABNT NBR 15129 (luminárias para iluminação pública/requisitos particulares); ABNT NBR 60598-1 (luminárias requisitos gerais e ensaios); ABNT NBR 16026 (controle eletrônico C.C ou C.A para módulos a LED); ABNT NBR 60529 (grau de proteção IP); ABNT NBR IEC 60068-2-75 (parte 2 ensaio EH: ensaio com martelo); IESNA LM – 80-08 (certificação para LED), IESNA LM –79 (fotométrico) e IES TM 21-11 (certificação da estrapolação da vida do LED).

- A proponente deverá apresentar junto com a proposta as certificações/laudos comprovando todos os parêmetros mecânicos, elétricos e fotométricos através de testes de laboratórios acreditados pelo INMETRO dos modelos ofertados, as luminárias devem possuir Registo ativo no INMETRO e SELO PROCEL, para atendimento as exigências deste edital. Manual de instruções com descrição da GARANTIA mínima de 05 ANOS endereçado ao Municipio assinado pelo fabricante (assinatura digital ou reconhecido firma).

13.16.2. Luminária LED 70W – Tipo H2

Luminária para iluminação Pública LED, tensão de entrada com range mínimo de 120 a 277V – 50 a 60Hz, potência nominal máxima de 70W. Eficiencia Minima de 150 lm/W,Fluxo Luminoso mínimo de 10.500 Lúmens, fator de potência mínimo 0,92, IRC mínimo 70, lentes/refrator em vidro ou policarbonato com proteção UV (apresentar ensaios da norma ASTM G154, ciclo 3, com tempo de exposição de 2016h), distribuição da intensidade luminosa de classificação Tipo II ou III Média, corpo em alumínio injetado ou extrudado, resistência a impactos mecânicos com grau mínimo de proteção IK 08, grau de proteção contra sólidos e líquidos de mínimo IP 66, Temperatura de cor: 4.000 á 5.000K.

- Vida útil do LED mínima de 60.000 horas (L70), Chip Led high power (proibido Chip COB), dispositivo para proteção contra contra surto de tensão mínimo 10kV/10kA, distorção harmônica total (THD) menor que 10%, com suporte de fixação em braços de 33 à 60, preparadas para telegestão com tomadas de 7 pinos e driver dimerizável protocolo 1-10V.

- O produto deve estar em conformidade com as normas: ABNT NBR 5101 (iluminação pública); ABNT NBR 5123 (Relés fotoelétricos); ABNT NBR 15129 (luminárias para iluminação pública/requisitos particulares); ABNT NBR 60598-1 (luminárias requisitos gerais e ensaios); ABNT NBR 16026 (controle eletrônico C.C ou C.A para módulos a LED); ABNT NBR 60529 (grau de proteção IP); ABNT NBR IEC 60068-2-75 (parte 2 ensaio EH: ensaio com martelo); IESNA LM – 80-08 (certificação para LED), IESNA LM –79 (fotométrico) e IES TM 21-11 (certificação da estrapolação da vida do LED).

- O proponente deverá apresentar junto com a proposta as certificações/laudos comprovando todos os parêmetros mecânicos, elétricos e fotométricos através de testes de laboratórios acreditados pelo INMETRO dos modelos ofertados, as luminárias devem possuir Registo ativo no INMETRO e SELO PROCEL, para atendimento as exigências deste edital. Manual de instruções com descrição da GARANTIA mínima de 05 ANOS endereçado ao Municipio assinado pelo fabricante (assinatura digital ou reconhecido firma).

13.16.3. Luminária LED 90W

Luminária LED potência máxima de 90W em substituição de luminárias públicas de vapor metálico e sódio, com carcaça em alumínio injetado, lente de policarbonato, Tensão nominal: 100- 300 V AC, Frequência 50/60hz, Conexão direta com fios ou base para soquete 7 pinos, Protetor contra surto 10kV – 12kA, Fator de Potência mínimo de 0,95, Eficiência Luminosa mínima de 155lm/W, Fluxo Luminoso mínimo de 13950lm, IRC: >70, Temperatura de Cor 4000K, Grau de Proteção Óptico e do Alojamento do controlador: IP 66, Grau de Proteção contra impactos: IK 09, Temperatura de operação: -10 à +50°C , Distorção harmônica < 10%,Vida útil da Luminária mínima de 60000 horas, Garantia: 5 anos. Ou equivalente técnico.

13.16.4. Luminária LED 110W

Luminária LED potência máxima de 110W em substituição de luminárias públicas de vapor metálico e sódio, com carcaça em alumínio injetado, lente de policarbonato, Tensão nominal: 100- 300 V AC, Frequência 50/60hz, Conexão direta com fios ou base para soquete 7 pinos, Protetor contra surto 10kV – 12kA, Fator de Potência mínimo de 0,95, Eficiência Luminosa mínima de 155lm/W, Fluxo Luminoso mínimo de 17050lm, IRC: >70, Temperatura de Cor 4000K, Grau de Proteção Óptico e do Alojamento do controlador: IP 66, Grau de Proteção contra impactos: IK 09, Temperatura de operação: -10 à +50°C , Distorção harmônica < 10%, Vida útil da Luminária mínima de 60000 horas, Garantia: 5 anos. Ou equivalente técnico.

13.16.5. Luminária LED 150W – Tipo H2

Luminária para iluminação Pública LED, tensão de entrada com range mínimo de 120 a 277V – 50 a 60Hz, potência nominal máxima de 150W. Eficiencia Minima de 150 lm/W,Fluxo Luminoso mínimo de 22.500 Lúmens, fator de potência mínimo 0,92, IRC mínimo 70, lentes/refrator em vidro ou policarbonato com proteção UV (apresentar ensaios da norma ASTM G154, ciclo 3, com tempo de exposição de 2016h), distribuição da intensidade luminosa de classificação Tipo II ou III Média, corpo em alumínio injetado ou extrudado, resistência a impactos mecânicos com grau mínimo de proteção IK 08, grau de proteção contra sólidos e líquidos de mínimo IP 66, Temperatura de cor: 4.000 á 5.000K.

- Vida útil do LED mínima de 60.000 horas (L70), Chip Led high power (proibido Chip COB), dispositivo para proteção contra contra surto de tensão mínimo 10kV/10kA, distorção harmônica total (THD) menor que 10%, com suporte de fixação em braços de 33 à 60, preparadas para telegestão com tomadas de 7 pinos e driver dimerizável protocolo 1-10V.

- O produto deve estar em conformidade com as normas: ABNT NBR 5101 (iluminação pública); ABNT NBR 5123 (Relés fotoelétricos); ABNT NBR 15129 (luminárias para iluminação pública/requisitos particulares); ABNT NBR 60598-1 (luminárias requisitos gerais e ensaios); ABNT NBR 16026 (controle eletrônico C.C ou C.A para módulos a LED); ABNT NBR 60529 (grau de proteção IP); ABNT NBR IEC 60068-2-75 (parte 2 ensaio EH: ensaio com martelo); IESNA LM – 80-08 (certificação para LED), IESNA LM –79 (fotométrico) e IES TM 21-11 (certificação da estrapolação da vida do LED).

- O proponente deverá apresentar junto com a proposta as certificações/laudos comprovando todos os parêmetros mecânicos, elétricos e fotométricos através de testes de laboratórios acreditados pelo INMETRO dos modelos ofertados, as luminárias devem possuir Registo ativo no INMETRO e SELO PROCEL, para atendimento as exigências deste edital. Manual de instruções com descrição da GARANTIA mínima de 05 ANOS endereçado ao Municipio assinado pelo fabricante (assinatura digital ou reconhecido firma).

13.16.6. Luminária LED 175W – Tipo H1

Luminária para iluminação Pública LED, tensão de entrada com range mínimo de 120 a 277V – 50 a 60Hz, potência nominal máxima de 175W. Eficiencia Minima de 150 lm/W,Fluxo Luminoso mínimo de 26.250 Lúmens, fator de potência mínimo 0,92, IRC mínimo 70, lentes/refrator em vidro ou policarbonato com proteção UV (apresentar ensaios da norma ASTM G154, ciclo 3, com tempo de exposição de 2016h), distribuição da intensidade luminosa de classificação Tipo II ou III Média, corpo em alumínio injetado ou extrudado, resistência a impactos mecânicos com grau mínimo de proteção IK 08, grau de proteção contra sólidos e líquidos de mínimo IP 66, Temperatura de cor: 4.000 á 5.000K.

- Vida útil do LED mínima de 60.000 horas (L70), Chip Led high power (proibido Chip COB), dispositivo para proteção contra contra surto de tensão mínimo 10kV/10kA, distorção harmônica total (THD) menor que 10%, com suporte de fixação em braços de 33 à 60, preparadas para telegestão com tomadas de 7 pinos e driver dimerizável protocolo 1-10V.

- O produto deve estar em conformidade com as normas: ABNT NBR 5101 (iluminação pública); ABNT NBR 5123 (Relés fotoelétricos); ABNT NBR 15129 (luminárias para iluminação pública/requisitos particulares); ABNT NBR 60598-1 (luminárias requisitos gerais e ensaios); ABNT NBR 16026 (controle eletrônico C.C ou C.A para módulos a LED); ABNT NBR 60529 (grau de proteção IP); ABNT NBR IEC 60068-2-75 (parte 2 ensaio EH: ensaio com martelo); IESNA LM – 80-08 (certificação para LED), IESNA LM –79 (fotométrico) e IES TM 21-11 (certificação da estrapolação da vida do LED).

- O proponente deverá apresentar junto com a proposta as certificações/laudos comprovando todos os parêmetros mecânicos, elétricos e fotométricos através de testes de laboratórios acreditados pelo INMETRO dos modelos ofertados, as luminárias devem possuir Registo ativo no INMETRO e SELO PROCEL, para atendimento as exigências deste edital. Manual de instruções com descrição da GARANTIA mínima de 05 ANOS endereçado ao Municipio assinado pelo fabricante (assinatura digital ou reconhecido firma).

13.17. Para as luminárias LEDs eficiência 55W, 70W, 90W, 110W, 150W e 175W deverá ser apresentado:

    - Cópia de todos os ensaios relacionados, deste Edital, realizados em laboratório acreditado pelo INMETRO, da luminária LED a ser homologada (ou família);

    - Catálogos técnicos das luminárias LED impressos ou em mídia digital (em português BR);

    - Curvas fotométricas das luminárias (arquivos.ies), apresentadas em mídia digital.

    - Ensaios a serem apresentados, podendo ser do tipo família de produtos:

    - - Ensaio fotométrico da luminária - IESNA LM-79

    - - Ensaio de vida útil e depreciação do fluxo luminoso - IESNA LM-80

    - - Ensaio de Grau de Proteção (IP) (NBR IEC 60598-1)

    - - Ensaio de resistência mecânica (IK) (NBR IEC 62262)

    - - Ensaio de isolamento, corrente de fuga e rigidez dielétrica (NBR IEC 60598-1)

    - - Ensaio de resistência à vibração (NBR IEC 60598-1)

    - - Ensaio contra choque elétrico (NBR IEC 60598-1)

    - - Ensaio de resistência ao torque de parafusos e conexões (NBR IEC 60598-1)

    - - Ensaio de emissão de harmônicos (IEC 61000-3-2)

    - - Ensaio de resistência ao vento (NBR 15129)

    - - Ensaio de proteção contra raios UV (ASTM G154) – somente para luminárias que não possuírem lente de proteção do módulo LED em vidro.

    - Apresentar certificado do Inmetro, e estar presente na lista de produtos e serviços com conformidade avaliada de luminárias para Iluminação Pública Viária PT Inmetro nº 20/2017, publicada em http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp.

    - Para comprovação de Certificação Procel de Economia de Energia - Selo Procel, a respectiva luminária oferecida deverá estar presente na lista de Luminárias de LED para Iluminação Publica no seguinte endereço: http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View={B70B5A3C-19EF-499D-B7BC-D6FF3BABE5FA} –  Item  Iluminação – Luminárias de LED, ou diretamente no link do arquivo atualizado em: http://www.procelinfo.com.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID={6C362041-7E2D-4219-AD60-85BBCFD5672C}&ServiceInstUID={46764F02-4164-4748-9A41-C8E7309F80E1}

    - Todos os licitantes deverão apresentar junto ao envelope da proposta a documentação referente aos itens 2.147 a 2.152 contidas no item 13.17.1. do Termo de Referência.

    - A licitante vencedora do certame deverá apresentar toda a documentação exigida nos itens 13.17.2 a 13.17.15 referente as luminárias LEDs na assinatura do contrato..

    - “A licitante vencedora do certame deverá apresentar amostra em até 03 (três) dias úteis para os itens: 2.147 à 2.152 constantes da Planilha, sendo que todos deverão ter as características técnicas iguais ou superiores às especificadas.

14. Observações

  - Os documentos devem ser originais, cópias autenticadas por tabelião, por servidor reconhecido pela Administração Municipal ou ainda por publicação em órgão da imprensa oficial. A cópia de carteira de identidade não necessitará de autenticação.

15.PROPOSTA

15.1.  A proposta deverá conter:

- A descrição do serviço ofertado, por item, o preço unitário de cada item, o valor total para cada item e o valor total global da proposta que deverá ser expresso em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;

- No caso de apresentação de proposta com mais de duas casas decimais, as casas excedentes serão desconsideradas, permanecendo a obrigação da proponente pela proposta que resultar da retificação.

- Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data designada para a sessão pública. Caso não haja indicação, ou o prazo indicado seja inferior a 60 (sessenta) dias, será considerado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias.

- Indicação do prazo de garantia contra defeitos de fabricação dos produtos instalados por no mínimo 5 (cinco) anos para as luminárias led e 1 (um) ano para os demais produtos.

15.1.3.1 – Paras luminárias Leds descritas nos itens 2.147 à 2.152, deverá obrigatóriamente constar a marca e modelo na proposta, sob pena de desclasificação.

- A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via original, sem emendas, rasuras, corretivas ou entrelinhas, com suas folhas rubricadas e a última contendo data, assinatura e identificação do signatário, que obrigatoriamente deverá possuir capacidade para o ato.

- Os respectivos documentos devem ser apresentados preferencialmente na ordem de numeração e em papel timbrado da licitante. Não deverão conter alternativas de preços ou qualquer condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

- No valor proposto deverão estar computados todos os valores necessários para o atendimento do objeto da presente licitação, tais como tributos, encargos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e tarifas, fretes, seguro, custos inerentes à aquisição, transporte, armazenamento e utilização de materiais a serem empregados na execução da obra ou serviço.

- Os preços propostos (decorrentes da aplicação do desconto) serão considerados completos e suficientes para a execução do objeto licitado, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte da licitante. O desconto proposto é de inteira responsabilidade da licitante, devendo observar com rigor, quando da elaboração da proposta, para que não ocorra erros de digitação, especificações incompletas, ou valores cotados erroneamente, estando sujeito à desclassificação da proposta.

- A apresentação da proposta pela licitante implica na aceitação deste edital, bem como das normas legais que regem a matéria e, se por ventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as disposições contidas nesta licitação.

16.PREÇO MAXIMO ADMITIDO.

16.1.O Valor Máximo para esta licitação é de R$ 7.260.583,00 tendo por base o custo estimado a partir orçamentos de 2021 com o prazo de execução do contrato de 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço, podendo ser prorrogado por interesse público, nos termos do artigo 57 § 1° incisos da Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações.

17.ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS.

# 17.1 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução dos serviços será realizada de forma ampla e completa, e contemplará as seguintes atividades além da utilização de software de gerenciamento e controle de todo o sistema:

- Manutenção preventiva e corretiva;

- Eficientização e modernização do sistema de iluminação pública;

- Ampliação do sistema de Iluminação Pública;

## 17.1.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

Por manutenção preventiva e corretiva entenda-se a manutenção de todo o sistema de iluminação pública, seja de rotina ou emergenciais.

Os serviços de manutenção correspondem a todas as atividades de inspeção, substituição e reparos em equipamentos, acessórios e redes elétricas, incluindo o fornecimento e a aplicação dos materiais necessários para assegurar o seu funcionamento normal.

A manutenção do sistema de iluminação pública engloba todos os locais que possuam iluminação, e que sejam públicos, incluindo vias, pontes, túneis, praças, jardins, canteiros, ginásios, placas, monumentos, igrejas e demais prédios públicos de valor histórico, entre outros, sejam em área urbana ou rural.

Os serviços serão acionados através do Departamento de Iluminação Pública do Município de Laguna, que receberão as reclamações dos munícipes e também do sistema de tele atendimento da contratada, gerando as ordens de serviços. As determinações da fiscalização também serão repassadas à equipe da contratada para providências.

A contratada ficará obrigada a manter todas as informações atualizadas, informando o status de cada serviço, com o intuito de dar o retorno dos serviços realizados.

Na manutenção preventiva as atuações da contratada se darão por meio de rondas noturnas, de forma planejada e organizada, devendo a mesma elaborar um roteiro contendo o itinerário e os dias programados.

Preventivamente, para reduzir a perda de rendimento das luminárias, a fiscalização poderá determinar a limpeza completa do conjunto da unidade, recomendando-se a periodicidade de dois anos.

A manutenção corretiva será feita em função dos problemas encontrados pela equipe de ronda, pelo atendimento das reclamações dos munícipes, por determinação da fiscalização, ou para atender situações que envolvam questões de segurança e exijam atendimento imediato.

A contratada deverá observar as condições mecânicas das unidades de IP, inclusive soldas, parafusos, junções e outras, solucionando todo e qualquer problema no parque de iluminação.

Abaixo segue alguns dos serviços a serem executados:

- Substituição de lâmpada;

- Substituição de relê;

- Substituição de reator;

- Substituição ou conserto de base para relê;

- Substituição ou conserto de chave magnética;

- Substituição ou conserto de luminária;

- Substituição ou conserto de braço;

- Substituição ou conserto de conector;

- Substituição ou conserto de bocal;

- Substituição ou conserto de poste ornamental;

- Substituição de disjuntor em chave magnética;

- Substituição de disjuntor residual diferencial em poste ou braço ornamental;

- Substituição ou conserto da fiação interna em braço da rede;

- Substituição ou conserto de fiação em dutos subterrâneos;

- Substituição ou conserto de fiação poste ou braço ornamental;

- Conserto de emenda;

- Retirada de materiais estranhos ao sistema de iluminação pública, como por exemplo, galhos de árvores, vegetação, objetos indevidos, entre outros;

- Substituição de parafusos, porcas e demais acessórios de fixação mecânica dos pontos de iluminação pública;

- Substituição ou conserto de cabos elétricos de controle de iluminação pública em um vão (espaço entre dois postes);

- Preencher relatório das atividades realizadas, dos materiais empregados e das condições de segurança do local;

- Realizar o descarte das lâmpadas e demais componentes inservíveis, de acordo com a legislação vigente.

Os serviços indicados são exemplificativos e não limitam a atuação da contratada, mas fazem parte da execução global da manutenção do parque de Iluminação Pública do Município de Laguna.

Os serviços de manutenção possuem uma complexidade técnica relevante, como por exemplo, na manutenção de um ponto apagado, onde a equipe deverá realizar todo um procedimento de detecção de falhas, com o impedimento da incidência de luz sobre o sensor do relê ou da chave de comando em grupo, verificando seu funcionamento e realizando a substituição da lâmpada. Se com a substituição da lâmpada o ponto não acender, o eletricista irá substituir o relê. Se com a substituição do relê o ponto vier a acender, deverá ser verificado o estado da lâmpada anteriormente retirada, instalando-a novamente na luminária. Esta somente deverá ser substituída se efetivamente e comprovadamente estiver com defeito. Conforme a contratada for realizando as manutenções e realizando o cadastro destas no sistema de gerenciamento, o próprio sistema irá informar se o item está em garantia ou não, devendo este ser substituído e cobrado somente em caso de não incidência de garantia. Este breve procedimento é orientativo, podendo cada empresa adotar procedimentos específicos, mas ficarão condicionados à eficiência e ao controle de materiais aplicados.

Conforme orientação do Plano Nacional de Eficiência Energética, disponível em http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/PlanoNacEfiEnergetica.pdf, as lâmpadas de vapor de mercúrio serão substituídas por lâmpadas de vapor de sódio, conforme indicação do Quadro 7 do documento (pág. 85). Assim, sempre que houver a necessidade de manutenção de um ponto de iluminação com lâmpada vapor de mercúrio, este será substituído por equipamentos a vapor de sódio (lâmpada e reator) ou tecnologia LED.

Reafirmando, quando da substituição de pontos de iluminação pública por outro tipo ou potência, a contratada deverá elaborar um projeto, informando o endereço completo do ponto de IP, com a indicação do número do FU mais próximo (código utilizado pela Celesc para identificar alguns de seus componentes – transformadores/chaves fusíveis), a situação atual e a nova situação do ponto de IP. Para atendimento à demanda de manutenção do parque de iluminação pública, a contratada deverá disponibilizar a seguinte estrutura:

### EQUIPE DE TRABALHO

17.2.1. Um (01) profissional eletricista;

17.2.2. Um (01) profissional motorista/operador, com habilitação para conduzir veículos até 4,0 ton;.

Observação: Todos devem possuir qualificação para realizar serviços em redes de distribuição de energia elétrica e possuírem treinamento mínimo de 80 horas conforme determinação da Norma Regulamentadora Nº10 (NR10), para a realização de serviços de instalação, devidamente autorizados por engenheiro eletricista.

  - EQUIPAMENTOS

17.3.1. Uma (01) camionete em perfeito estado de conservação, capacidade mínima 1,0ton., equipada com cesto elevatório hidráulico, para trabalhos em até 9,0m de altura em relação ao solo, caixa de ferramenta e materiais, em chapa de aço pintada ou fibra, padrão CELESC.

17.3.2. Um (1) caminhão em perfeito estado de conservação, equipado com guindauto, com cesto elevatório duplo, lanças hidráulicas, 4 (quatro) sapatas estabilizadoras, para trabalhos em até 22m de altura em relação ao pavimento, caixa de ferramenta e materiais, em chapa de aço pintada ou fibra de vidro, padrão.

Observação: O caminhão guindauto será utilizado pela equipe mediante justificada necessidade, e será medido/pago de acordo com a sua utilização. A previsão de utilização será de 10 horas mensais.

17.3.3. A contratada deverá manter uma equipe de plantão, os quais serão acionados para atendimentos de emergências, em casos que envolvam riscos de acidentes com pessoas ou em situações que ofereçam risco ao patrimônio público ou particular. Os atendimentos emergenciais foram do horário acima estipulado serão medidos e pagos conforme sua utilização.

17.3.4. Todos os materiais necessários à execução dos serviços de manutenção deverão ser fornecidos pela contratada, e serão pagos mediante comprovação de aplicação dos mesmos e aprovação pelo fiscal da contratante.

17.3.5. Todos os encargos e provisões, uniformes e equipamentos de segurança individual e coletivos são de caráter obrigatório e deverão estar previstos nos custos da contratada.

17.3.6. Dentre as atividades de manutenção, estão o levantamento de materiais, projetos, verificações e inspeções, e a execução dos serviços propriamente dita.

17.3.7. A contratada deverá realizar testes periódicos nas instalações, verificando o funcionamento do sistema, acionando o sistema e constatando falhas elétricas e verificando ainda as condições físicas e mecânicas da instalação.

17.3.8. A equipe operacional deverá possuir as seguintes ferramentas e equipamentos de uso individual:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT |
| --- | --- | --- |
| 1 | Capacete aba total classe B | 2 |
| 2 | Cinto de segurança para eletricista 4 pontos | 1 |
| 3 | Talabarte de segurança regulável de corda | 2 |
| 4 | Trava queda para corda 12 mm | 2 |
| 5 | Corda de linha de vida 12mm (25 metros) | 1 |
| 6 | Mosquetão ova dupla trava normatizado | 3 |
| 7 | Fita de ancoragem para transposição/amarração escada manual | 2 |
| 8 | Luva de borracha 1.000V classe 0 | 1 |
| 9 | Luva de cobertura para luvas de borracha | 1 |
| 10 | Luva de vaqueta | 1 |
| 11 | Bolsa para acondicionamento das luvas de borracha | 1 |
| 12 | Vestimenta normatizada anti-chama manga longa com refletivos | 2 |
| 13 | Sapato de segurança padronizado eletricista | 2 |
| 14 | Óculos de segurança para uso externo | 1 |
| 15 | Camiseta algodão padrão uniforme contratada | 4 |
| 16 | Canivete para eletricista com bainha | 1 |
| 17 | Chave de fenda neon (chave teste) para 500V | 1 |
| 18 | Chave ajustavél 200mm, (12") cabo isolado 1.000 V 2 | 1 |
| 19 | Alicate bomba d'agua 10" com isolação 1.000V | 1 |
| 20 | Alicate universal 8" com isolação 1.000V | 1 |
| 21 | Escala métrica de madeira com 1 metro | 1 |
| 22 | Chave fenda 5/16X8" com haste isolada | 1 |
| 23 | Chave fenda 1/4X6" com haste isolada | 1 |
| 24 | Chave fenda 3/16X5" com haste isolada | 1 |
| 25 | Chave fenda 1/8X4" com haste isolada | 1 |
| 26 | Chave philips 1/4X6" com haste isolada | 1 |
| 27 | Chave philips 3/16X4" com haste isolada | 1 |
| 28 | Chave philips 1/8X4" com haste isolada | 1 |
| 29 | Escova de aço | 1 |
| 30 | Lima Mursa Chata 12" | 1 |
| 31 | Lima Bastarda Chata 12" | 1 |
| 32 | Lima redonda 12" | 1 |

Lista 1: Equipamentos de uso individual

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cone 70 cm de altura de borracha | 5 |
| 2 | Bisnaga de protetor solar 100 ml | 1 |
| 3 | Talco industrial para luvas de borracha 100 gr | 1 |
| 4 | Bandeirola para sinalização cones | 5 |
| 5 | Fita de sinalização (50m) | 1 |
| 6 | Caixa de medicamentos e primeiros socorros | 1 |
| 7 | Placa "Homens trabalhando" | 2 |
| 8 | Placa "Não Ultrapasse - Risco de queda de objetos" | 2 |
| 9 | Alicate volt-amperímetro | 1 |
| 10 | Chave Combinada- jogo de 6 a 32 mm | 1 |
| 11 | Trena de fibra de 50m | 1 |
| 12 | Arco de serra ajustável | 1 |
| 13 | Caixa metálica ou couro para ferramentas | 1 |
| 14 | Lâmina de serra para ferro | 3 |
| 15 | Escada madeira ou fibra 4,20 M fechada 7,20 M aberta | 1 |
| 16 | Bandeirola para escada | 1 |
| 17 | Alicate de pressão 10" | 1 |
| 18 | Lanterna grande com bateria recarregável | 1 |
| 19 | Balde de lona com 12 m de corda de içamento | 1 |
| 20 | Fação para poda com bainha | 1 |
| 21 | Serrote carpinteiro cabo madeira 20" | 1 |
| 22 | Marreta leve 500 gr | 1 |
| 23 | Martelo unha | 1 |
| 24 | Talhadeira 200mm | 1 |
| 25 | Furadeira impacto profissional/industrial 900W | 1 |
| 26 | Extensão de cabo elétrica cabo PP 20 metros | 1 |
| 27 | Jogo de brocas aço rápido | 1 |
| 28 | Jogo de brocas concreto vidia | 1 |
| 29 | Jogo de brocas madeira | 1 |

Lista 2: Equipamentos de uso coletivo

17.3.9. Todos os funcionários deverão sempre apresentar-se uniformizados.

17.3.10. A contratada deverá disponibilizar para as equipes de trabalho um aparelho de telefonia móvel, para que a fiscalização possa entrar em contato com equipe, com o intuito de manter-se informada da execução dos serviços, e também para que a equipe possa comunicar-se com a fiscalização.

## EFICIENTIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

17.4.1. A modernização do sistema de iluminação se dará pela troca de equipamentos de baixa eficiência por novos equipamentos, mais modernos e com maior eficiência.

17.4.2. A substituição de equipamentos não se limita somente a lâmpadas e reatores, mas a todos os componentes do ponto, quais sejam: cintas, parafusos, fios, conectores, braços de iluminação, reatores, bases para relê, relês acionadores ou chaves magnéticas, bocais, luminárias, lâmpadas, etc.

17.4.3. Não apenas quando acionado pela fiscalização, mas também quando da necessidade de manutenção de algum ponto de IP, este deverá ser eficientizado, procedendo-se conforme orientação do Plano Nacional de Eficiência Energética. Assim, quando determinado pela fiscalização ou quando houver necessidade de manutenção em pontos ineficientes, a contratada irá realizar os serviços de eficientização e modernização do parque.

17.4.4. Também deverá, a critério da fiscalização, e em conjunto com a contratada, desenvolver estudos de viabilidade para instalação de equipamentos com tecnologia LED, fontes de energia fotovoltaica, eólicas e outras possibilidades. Estes estudos serão encaminhados à fiscalização para apreciação e aprovação ou não.

17.4.5. Abaixo alguns dos serviços de eficientização/modernização do parque de iluminação pública:

- Substituição completa do conjunto de iluminação (cintas, parafusos, braço, luminária completa, relê ou chave de iluminação, reator interno ou externo, fiação, conectores, entre outros), por novos equipamentos;

- Limpeza completa do conjunto óptico da luminária;

17.4.6. Os serviços indicados são exemplificativos e não limitam a atuação da contratada, mas fazem parte da execução global de eficientização e modernização do parque de iluminação pública do Município de LAGUNA.

17.4.7. Para atendimento a demanda de eficientização e modernização do parque de iluminação pública, a contratada deverá disponibilizar a seguinte estrutura:

### EQUIPE DE TRABALHO

17.5.1. Um (01) profissional eletricista;

17.5.2. Um (01) profissional motorista/operador, com habilitação para conduzir veículos até 4,0 ton;

Observação: Todos devem possuir qualificação para realizar serviços em redes de distribuição de energia elétrica e possuírem treinamento mínimo de 80 horas em conforme determinação da Norma Regulamentadora Nº10 (NR10), para a realização de serviços de instalação, devidamente autorizados por engenheiro eletricista.

17.5.3. Um (01) caminhão em perfeito estado de conservação, equipado com guindauto, com cesto elevatório duplo, lanças hidráulicas, 4 (quatro) sapatas estabilizadoras, para trabalhos em até 22m de altura em relação ao pavimento, caixa de ferramenta e materiais, em chapa de aço pintada ou fibra de vidro, padrão.

17.5.4. A equipe deverá prestar os serviços de acordo com a demanda do Município, em horário a ser determinado pela contratada, sempre em acordo com a fiscalização.

17.5.5. Os serviços realizados por esta equipe serão acionados mediante ordem de serviço específica, e serão medidos e pagos de acordo com a utilização.

17.5.6. Não serão confundidos os serviços de substituição de equipamentos realizados pela equipe de manutenção, quando da efetiva manutenção de um ponto de vapor de mercúrio (por exemplo). Este serviço caracteriza uma eficientização, mas não será objeto de pagamento extra, visto que será realizado pela equipe de manutenção, que estará à disposição do Município.

17.5.7. A identificação acima deverá guardar proporção com o espaço das laterais e da parte traseira do veículo da contratada, devendo ser aprovado previamente pelo Município.

17.5.8. Todos os materiais necessários à execução dos serviços de eficientização e modernização deverão ser fornecidos pela contratada, e serão pagos mediante comprovação de aplicação dos mesmos e aprovação pelo fiscal da contratante.

17.5.9. Todos os encargos e provisões, uniformes e equipamentos de segurança individual e coletivos são de caráter obrigatório e deverão estar previstos nos custos da contratada.

17.5.10. Dentre as atividades de eficientização e modernização estão o levantamento de materiais, projetos, verificações e inspeções, e a execução dos serviços propriamente dita.

17.5.11. Sempre que a contratada realizar qualquer alteração no parque de iluminação pública, substituindo um ponto por outro, alterando o tipo ou a potência da lâmpada, deverá elaborar um projeto, informando o endereço completo do ponto de IP, com a indicação do número do FU mais próximo (código utilizado pela CELESC para identificar alguns de seus componentes – transformadores/chaves fusíveis), a situação atual e a nova situação do ponto de IP.

17.5.12. A contratada deverá manter sempre as informações atualizadas, gerando um relatório mensal, entregando este não só a fiscalização como também para a CELESC, afim de sempre manter o cadastro desta atualizado também.

17.5.13. A equipe operacional deverá possuir as seguintes ferramentas e equipamentos de uso individual:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT |
| --- | --- | --- |
| 1 | Capacete aba total classe B | 2 |
| 2 | Cinto de segurança para eletricista 4 pontos | 1 |
| 3 | Talabarte de segurança regulável de corda | 2 |
| 4 | Trava queda para corda 12 mm | 2 |
| 5 | Corda de linha de vida 12mm (25 metros) | 1 |
| 6 | Mosquetão ova dupla trava normatizado | 3 |
| 7 | Fita de ancoragem para transposição/amarração escada manual | 2 |
| 8 | Luva de borracha 1.000V classe 0 | 1 |
| 9 | Luva de cobertura para luvas de borracha | 1 |
| 10 | Luva de vaqueta | 1 |
| 11 | Bolsa para acondicionamento das luvas de borracha | 1 |
| 12 | Vestimenta normatizada anti-chama manga longa com refletivos | 2 |
| 13 | Sapato de segurança padronizado eletricista | 2 |
| 14 | Óculos de segurança para uso externo | 1 |
| 15 | Camiseta algodão padrão uniforme contratada | 4 |
| 16 | Canivete para eletricista com bainha | 1 |
| 17 | Chave de fenda neon (chave teste) para 500V | 1 |
| 18 | Chave ajustável 200mm, (12") cabo isolado 1.000 V 2 | 1 |
| 19 | Alicate bomba d'agua 10" com isolação 1.000V | 1 |
| 20 | Alicate universal 8" com isolação 1.000V | 1 |
| 21 | Escala métrica de madeira com 1 metro | 1 |
| 22 | Chave fenda 5/16X8" com haste isolada | 1 |
| 23 | Chave fenda 1/4X6" com haste isolada | 1 |
| 24 | Chave fenda 3/16X5" com haste isolada | 1 |
| 25 | Chave fenda 1/8X4" com haste isolada | 1 |
| 26 | Chave philips 1/4X6" com haste isolada | 1 |
| 27 | Chave philips 3/16X4" com haste isolada | 1 |
| 28 | Chave philips 1/8X4" com haste isolada | 1 |
| 29 | Escova de aço | 1 |
| 30 | Lima Mursa Chata 12" | 1 |
| 31 | Lima Bastarda Chata 12" | 1 |
| 32 | Lima redonda 12" | 1 |

Lista 1: Equipamentos de uso individual

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cone 70 cm de altura de borracha | 5 |
| 2 | Bisnaga de protetor solar 100 ml | 1 |
| 3 | Talco industrial para luvas de borracha 100 gr | 1 |
| 4 | Bandeirola para sinalização cones | 5 |
| 5 | Fita de sinalização (50m) | 1 |
| 6 | Caixa de medicamentos e primeiros socorros | 1 |
| 7 | Placa "Homens trabalhando" | 2 |
| 8 | Placa "Não Ultrapasse - Risco de queda de objetos" | 2 |
| 9 | Alicate volt-amperímetro | 1 |
| 10 | Chave Combinada- jogo de 6 a 32 mm | 1 |
| 11 | Trena de fibra de 50m | 1 |
| 12 | Arco de serra ajustável | 1 |
| 13 | Caixa metálica ou couro para ferramentas | 1 |
| 14 | Lâmina de serra para ferro | 3 |
| 15 | Escada madeira ou fibra 4,20 M fechada 7,20 M aberta | 1 |
| 16 | Bandeirola para escada | 1 |
| 17 | Alicate de pressão 10" | 1 |
| 18 | Lanterna grande com bateria recarregável | 1 |
| 19 | Balde de lona com 12 m de corda de içamento | 1 |
| 20 | Fação para poda com bainha | 1 |
| 21 | Serrote carpinteiro cabo madeira 20" | 1 |
| 22 | Marreta leve 500 gr | 1 |
| 23 | Martelo unha | 1 |
| 24 | Talhadeira 200mm | 1 |
| 25 | Furadeira impacto profissional/industrial 900W | 1 |
| 26 | Extensão de cabo elétrica cabo PP 20 metros | 1 |
| 27 | Jogo de brocas aço rápido | 1 |
| 28 | Jogo de brocas concreto vidia | 1 |
| 29 | Jogo de brocas madeira | 1 |

Lista 2: Equipamentos de uso coletivo

17.5.14. Todos os funcionários deverão sempre apresentar-se uniformizados.

17.5.15. A contratada deverá disponibilizar para a equipe de trabalho um aparelho de telefonia móvel, para que a Administração possa entrar em contato com equipe, com o intuito de manter-se informada da execução dos serviços, e também para que a equipe possa comunicar-se com a fiscalização.

17.6. AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

17.6.1. or ampliação entenda-se a instalação de novos equipamentos de iluminação em locais que ainda não os possuam.

17.6.2. A execução dos serviços necessários para a ampliação do parque de iluminação se dará através de ordem de serviço específica.

17.6.3. A ampliação do sistema se dará através da expansão da iluminação pública, podendo inclusive representar a extensão da rede de energia elétrica, para aquelas regiões onde o Município esteja crescendo, com instalação de novas moradias e/ou esteja defasado necessitando de melhorias de forma que todos os munícipes possam dispor do sistema de iluminação pública permitindo o lazer e a segurança noturna.

17.6.4. O município ampliará redes de energia elétrica nas vias urbanas e rurais com a finalidade de ampliar o sistema de iluminação pública, compreendendo também a iluminação de áreas públicas de recreação e centros esportivos, seguindo as normativas da Concessionária CELESC. As redes que forem de uso compartilhado com a Concessionária CELESC deverão obedecer às determinações desta, que a partir de sua execução, serão por ela mantida. Já os componentes de iluminação pública ficarão sob a responsabilidade do Município e consequentemente mantidos pela contratada.

17.6.5. Os serviços de ampliação correspondem a todas as atividades de implantação de novos pontos de iluminação pública, incluindo a rede de energia em média e baixa tensão, quando necessário, inclusive a instalação de transformadores.

17.6.6. Precedendo a execução dos serviços, o Município de Lagunaemitirá ordem de serviço para elaboração de projeto de ampliação de Iluminação Pública, indicando o local a serem instalados. A contratada, por sua vez, irá dispor de equipe para fazer o projeto e aprova-lo junto à Concessionária.

17.6.7. Abaixo alguns dos serviços de ampliação do parque de iluminação pública:

- Planejamento e comunicação da data da realização dos serviços;

- Coordenação junto à Concessionária para a execução do projeto;

- Mobilização de turma qualificada de construção de redes para execução da atividade;

- Sinalização das vias e isolamento de passagem por sob a rede;

- Aterramento de redes de baixa e alta tensão;

- Devolução de materiais retirados de redes antigas da Concessionária se houverem;

- Teste e acompanhamento do funcionamento dos novos equipamentos instalados durante 2 dias;

- Elaboração da documentação da obra (termo de doação da rede e finalização da obra);

- Elaboração de relatório contemplando serviços e materiais empregados;

- Atualização junto ao sistema de gerenciamento e consequentemente junto a Concessionária da nova potência instalada.

Para atendimento à demanda de ampliação da iluminação pública, a contratada deverá disponibilizar a seguinte estrutura:

### EQUIPE DE TRABALHO

    - Dois (02) profissionais eletricistas;

    - Um (01) motorista/operador de guindaste, com habilitação para conduzir veículos acima de 4,0 ton;

    - Um (01) supervisor/encarregado, com experiência em programação de serviços e obras elétricas e civis,.

    - Observação: Todos devem possuir qualificação para realizar serviços em redes de distribuição de energia elétrica e possuírem treinamento mínimo de 80 horas em conforme determinação da Norma Regulamentadora, (NR10), (NR 35) para a realização de serviços de instalação e trabalho em altura. Deverão possuir ainda treinamento em construção de redes subterrâneas e aéreas, e treinamento de resgate. Deverão estar devidamente autorizados por engenheiro eletricista.

    - Um (01) caminhão equipado com guindaste veicular adaptável para uso de cesto aéreo e para implantação de postes, com ponteira para trado de cavas para postes, com válvulas de segurança, carroceria para materiais, de acordo com as normas de segurança e do DETRAN, com no máximo 5 anos de uso.

    - A equipe deverá prestar os serviços de acordo com a demanda do Município, e será remunerada de acordo com a efetiva execução dos serviços.

    - A identificação acima deverá guardar proporção com o espaço das laterais e da parte traseira do veículo da contratada, devendo ser aprovado previamente pelo Município.

    - Todos os materiais necessários à execução dos serviços de ampliação deverão ser fornecidos pela contratada, e serão pagos mediante comprovação de aplicação dos mesmos e aprovação pelo fiscal da contratante.

    - Todos os encargos e provisões, uniformes e equipamentos de segurança individual e coletivos são de caráter obrigatório e deverão estar previstos nos custos da contratada.

    - Os serviços de ampliação correspondem a todas as atividades inerentes à atividade e em acordo às normas da Concessionária Celesc.

    - Os serviços serão acionados mediante ordem de serviço específica, e serão medidos e pagos de acordo com a utilização.

    - A equipe operacional deverá possuir as seguintes ferramentas e equipamentos de uso individual:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT |
| --- | --- | --- |
| 1 | Capacete aba total classe B | 2 |
| 2 | Cinto de segurança para eletricista 4 pontos | 1 |
| 3 | Talabarte de segurança regulável de corda | 2 |
| 4 | Trava queda para corda 12 mm | 2 |
| 5 | Corda de linha de vida 12mm (25 metros) | 1 |
| 6 | Mosquetão ova dupla trava normatizado | 3 |
| 7 | Fita de ancoragem para transposição/amarração escada manual | 2 |
| 8 | Luva de borracha 1.000V classe 0 | 1 |
| 9 | Luva de cobertura para luvas de borracha | 1 |
| 10 | Luva de vaqueta | 1 |
| 11 | Bolsa para acondicionamento das luvas de borracha | 1 |
| 12 | Vestimenta normatizada anti-chama manga longa com refletivos | 2 |
| 13 | Sapato de segurança padronizado eletricista | 2 |
| 14 | Óculos de segurança para uso externo | 1 |
| 15 | Camiseta algodão padrão uniforme contratada | 4 |
| 16 | Canivete para eletricista com bainha | 1 |
| 17 | Chave de fenda neon (chave teste) para 500V | 1 |
| 18 | Chave ajustável 200mm, (12") cabo isolado 1.000 V 2 | 1 |
| 19 | Alicate bomba d'agua 10" com isolação 1.000V | 1 |
| 20 | Alicate universal 8" com isolação 1.000V | 1 |
| 21 | Escala métrica de madeira com 1 metro | 1 |
| 22 | Chave fenda 5/16X8" com haste isolada | 1 |
| 23 | Chave fenda 1/4X6" com haste isolada | 1 |
| 24 | Chave fenda 3/16X5" com haste isolada | 1 |
| 25 | Chave fenda 1/8X4" com haste isolada | 1 |
| 26 | Chave philips 1/4X6" com haste isolada | 1 |
| 27 | Chave philips 3/16X4" com haste isolada | 1 |
| 28 | Chave philips 1/8X4" com haste isolada | 1 |
| 29 | Escova de aço | 1 |
| 30 | Lima Mursa Chata 12" | 1 |
| 31 | Lima Bastarda Chata 12" | 1 |
| 32 | Lima redonda 12" | 1 |

Lista 1: Equipamentos de uso individual

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cone 70 cm de altura de borracha | 5 |
| 2 | Bisnaga de protetor solar 100 ml | 1 |
| 3 | Talco industrial para luvas de borracha 100 gr | 1 |
| 4 | Bandeirola para sinalização cones | 5 |
| 5 | Fita de sinalização (50m) | 1 |
| 6 | Caixa de medicamentos e primeiros socorros | 1 |
| 7 | Placa "Homens trabalhando" | 2 |
| 8 | Placa "Não Ultrapasse - Risco de queda de objetos" | 2 |
| 9 | Alicate volt-amperímetro | 1 |
| 10 | Chave Combinada- jogo de 6 a 32 mm | 1 |
| 11 | Trena de fibra de 50m | 1 |
| 12 | Arco de serra ajustável | 1 |
| 13 | Caixa metálica ou couro para ferramentas | 1 |
| 14 | Lâmina de serra para ferro | 3 |
| 15 | Escada madeira ou fibra 4,20 M fechada 7,20 M aberta | 1 |
| 16 | Bandeirola para escada | 1 |
| 17 | Alicate de pressão 10" | 1 |
| 18 | Lanterna grande com bateria recarregável | 1 |
| 19 | Balde de lona com 12 m de corda de içamento | 1 |
| 20 | Fação para poda com bainha | 1 |
| 21 | Serrote carpinteiro cabo madeira 20" | 1 |
| 22 | Marreta leve 500 gr | 1 |
| 23 | Martelo unha | 1 |
| 24 | Talhadeira 200mm | 1 |
| 25 | Furadeira impacto profissional/industrial 900W | 1 |
| 26 | Extensão de cabo elétrica cabo PP 20 metros | 1 |
| 27 | Jogo de brocas aço rápido | 1 |
| 28 | Jogo de brocas concreto vidia | 1 |
| 29 | Jogo de brocas madeira | 1 |

Lista 2: Equipamentos de uso coletivo

    - Todos os funcionários deverão sempre apresentar-se uniformizados.

    - A contratada deverá disponibilizar para a equipe de trabalho um aparelho de telefonia móvel, para que a fiscalização possa entrar em contato com equipe, com o intuito de manter-se informada da execução dos serviços, e também para que a equipe possa comunicar-se com a fiscalização.

## SERVIÇOS PARA EVENTOS

    - Os serviços de eventos compreendem a locação, instalação, manutenção e retirada de figuras para braços de luminárias, portais para travessias de ruas, figuras para fachadas de prédios, iluminação decorativa, gerador de energia e torres de iluminação.

    - A contratada poderá ser solicitada para atendimentos a eventos municipais, disponibilizando uma equipe habilitada, de acordo com a necessidade do Município. Estes serviços serão remunerados de acordo com a necessidade do Município.

  - SERVIÇOS ADICIONAIS E NÃO ESPECIFICADOS

    - Os serviços não especificados e os materiais não disponíveis, mas que tiverem pertinência com o objeto, deverão ser objeto de fornecimento, sendo que o Município lavrará nestes casos termo aditivo ao contrato contemplando o fornecimento dos mesmos após pesquisa de mercado e desde que a contratada aceite prestar os serviços ou fornecer os materiais pelo menor valor encontrado na pesquisa.

17.9.2. A contratada poderá ser solicitada para atendimentos a eventos municipais, disponibilizando uma equipe habilitada, de acordo com a necessidade do Município. Estes serviços serão remunerados de acordo com a necessidade do Município.

17.10.  MATERIAIS

17.10.1. Todos os materiais necessários aos serviços no parque de iluminação do Município de Laguna serão fornecidos pela contratada, e serão pagos mediante comprovada aplicação dos mesmos e aprovação pela fiscalização.

17.10.2. Os materiais deverão obedecer às descrições da planilha de materiais e atender as normas vigentes.

17.10.3. As luminárias, projetores, postes ornamentais e figuras decorativas deverão obedecer à especificação técnica contidas neste termo.

17.10.4. A contratada deverá manter um almoxarifado para guarda e acondicionamento de materiais e equipamentos de iluminação pública.

17.10.5. Nesse almoxarifado poderão ser depositados tanto materiais novos quanto aqueles retirados durante os serviços de manutenção.

17.10.6. Os materiais deverão ser armazenados de forma adequada e de maneira a garantir a integridade, a conservação, o controle e a fiscalização dos estoques.

17.10.7. O controle e o fluxo de materiais e equipamentos de IP devem ser realizados pela contratada e disponibilizados à fiscalização para acompanhamento.

17.10.8. A contratada deverá manter todos os materiais e equipamentos armazenados e sob sua responsabilidade, devidamente identificados e acondicionados.

17.10.9. O estoque dimensionado pela contratada deverá permitir, sem descontinuidade, a realização de intervenções no sistema de IP por um prazo pré-determinado, nunca inferior a 30 (trinta) dias.

17.10.10. Os materiais retirados da rede de iluminação pública, considerados inservíveis, deverão ser descartados pela contratada, assim como o descarte final apropriado das lâmpadas, após a análise do fiscal do contrato, de acordo com as determinações do órgão ambiental competente, devendo ser considerado no custo dos materiais este serviço.

17.10.11. Todos os materiais retirados do sistema de IP serão transportados pela contratada para seu almoxarifado ou para um local determinado pela fiscalização. Ali ficarão temporariamente guardados, classificados e posteriormente serão devolvidos ao parque de IP ou ao Município, quando pertinente.

17.11 DA QUALIDADE DAS LUMINÁRIAS/MATERIAIS

17.11.1. Todos os materiais necessários aos serviços no parque de iluminação do Município de Laguna serão fornecidos pela contratada, e serão pagos mediante comprovada aplicação, e devem obedecer as normas vigentes.

17.11.2. Para comprovação de qualidade das luminárias LEDs, deverá ser apresentado, juntamente a documentação, para os itens 2.147 à 2.152, podendo ser do tipo família de produtos, as seguintes comprovações:

17.11.3. Cópia de todos os ensaios relacionados, deste Edital, realizados em laboratório acreditado pelo INMETRO, da luminária LED a ser homologada (ou família);

A licitante vencedora do certame deverá apresentar amostra em até 72 (setenta e duas) horas, para os itens: 2.147 a 2.152 constantes da Planilha Orçamentária, sendo que todos deverão ter características técnicas iguais ou superiores às especificadas neste termo;

18. TELE ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

18.1. Deverá ser disponibilizado pela contratante, um sistema de atendimento ao cidadão, para recebimento de solicitações e informações através de ligações telefônicas gratuito e principalmente por um Aplicativo Mobile (a ser disponibilizado no site da prefeitura para download e instalação em dispositivos móveis dos munícipes) para abertura de ocorrências, contendo:

• Número do protocolo;

• Data e hora da ligação;

• Identificação do Solicitante: Nome completo, endereço (rua, número, casa/ apto, bairro), e telefone;

• Referência: deverá existir campo para anotação de referências que facilitem a localização pelas equipes de campo.

• O aplicativo deverá ter capacidade para registrar localização por georreferenciamento e também ter capacidade de inserir fotografias georreferenciadas até o mínimo de três, campo para anotação de referências que facilitem a localização pelas equipes de campo.

• Tipo de Defeito Aparente: Um campo para defeitos usuais, com códigos, e outro para observações informadas pelo solicitante, que possam antecipar providências visando à agilidade na solução do problema.

• A Administração Municipal poderá acessar os registros das solicitações de manutenção a qualquer momento. Para isso será dado um usuário do sistema para a Administração.

• O Sistema deverá ter a capacidade para que o usuário possa acompanhar diretamente a sua reclamação, podendo consultar o status de como se encontra o andamento, e ao final receber um e-mail ou mensagem informando a conclusão.

• A Contratante ficará encarregada de fazer a divulgação do número do telefone, site de atendimento e download do Aplicativo.

18.2. A contratada deverá implantar o sistema de atendimento telefônico gratuito ao munícipe, integrado ao sistema aplicativo mobile a ao sistema de gestão de iluminação pública,em horário a ser definido pelo Município;

18.3. Disponibilizar a infraestrutura necessária para operação do atendimento telefônico gratuito, sistema interligado com o sistema de aplicativo incluindo espaço físico, espaço virtual, infraestrutura elétrica e lógica, internet, computadores e equipamentos de informática, necessário a disponibilização dos serviços;

18.4. O atendimento telefônico deverá gerar um protocolo, com dados do solicitante (Nome e e-mail) e motivo da ligação.

18.5. As solicitações de manutenção deverão ser recebidas pelo Município e após ser repassada à equipe de manutenção via sistema aplicativo mobile (WEB) para acompanhamento da equipe de controle.

18.6. Os protocolos relativos à ampliação ou melhoria serão agrupados quando se tratar de um mesmo local, e gerarão ordens de serviço que serão encaminhadas à equipe de projetos para levantamentos em campo;

18.7. Cada etapa desde o recebimento do telefonema ou solicitação pelo aplicativo até a execução da ordem de serviço deverá ser registrada no sistema de gerenciamento;

18.8. Além do usuário que registra as ocorrências, o aplicativo também serve para o técnico/responsável pelas ocorrências. Ao logar no aplicativo, o técnico vai ter uma listagem das ocorrências atribuídas a ele, para que o mesmo realize o conserto.

18.9. Nessa listagem o técnico visualiza as informações do endereço, fotos e também pode usar o Google Maps para saber o caminho correto do local do trabalho. Ao chegar no local, o técnico indica que começou os trabalhos. Ao finalizar, ele encerra a ocorrência ou indica que não foi realizado o conserto por alguma pendência.

18.10. Ao finalizar, o técnico poderá registrar em fotografia georreferenciada para confirmar a realização da manutenção realizada.

18.11. É necessário o sistema controlar as ocorrências enviadas pelos usuários do aplicativo. O painel do administrador deve possuir as funcionalidades que facilitam o gerenciamento das ocorrências, com mapa geográfico mostrando as ocorrências atualizados a cada cinco minutos, incluindo imagens para diferenciar os tipos de ocorrências (luz, poste, transformador etc).

18.12. Deverá ser possível acessar os dados da ocorrência para visualizar informações como contato do usuário, histórico da ocorrência, localização (mapa), fotos enviadas e enviar respostas para o aplicativo sobre a ocorrência solicitada.

18.13. As atribuições de ocorrências para o técnico devem ser feitas em várias telas (listagem, mapa de ocorrências) do sistema, ou uma a uma, bastando selecionar quais ocorrências deseja e atribuir todas as selecionadas para o respectivo técnico.

18.14. O sistema de atendimento ao cidadão via Aplicativo Mobile (a ser disponibilizado no site da prefeitura para download e instalação em dispositivos móveis dos munícipes) deverá ser apresentado para validaçãosob pena de desclassificação em até 72 (setenta e duas) horas após a habilitação ou em data a ser designada pela comissão de licitação/pregoeiro.

ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2021-PML

TERMO DE CREDENCIAMENTO

(A SER APRESENTADO FORA DOS DEMAIS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO.)

Por este instrumento solicitamos o credenciamento da empresa ............................................................................, CNPJ...................................................................... para participar da licitação acima referenciada, neste evento representada por (nome)..............................................................................................– CPF   .............................................................. e procuração anexa, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da outorgante, visando formular propostas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interposição de recurso, renunciar ao direito de interpor recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Laguna, XX de XXXXX de 2021.

_____________________________________

NOME/CPF

O  conjunto de documentos referenciado abaixo é necessário para o primeiro ato do pregão – o credenciamento, juntamente com o documento do anexo II e III. Será apresentado diretamente a pregoeiro. Atente para o documento do ato constitutivo, que muitos licitantes ESQUECEM no envelope de Habilitação (que não poderá ser aberto em nenhuma hipótese).

Todos os documentos originais ou autenticados.

OBS.: Documentos a serem apresentados juntamente a este:

- Identidade

- O registro comercial ou  o ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor);

- Em se tratando de não proprietário: procuração. Este documento substitui a procuração se e somente se vier assinado por proprietário ou sócio, devidamente identificado no contrato social.

- (RETIRE DO SEU TEXTO AS EXPRESSÕES EM VERMELHO)

ANEXO III

PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2021-PML

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL, ATENDIMENTO ÀS

EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ENQUADRAMENTO

A Empresa............................................................................................................................................................, CNPJ n.º ................................................, com sede à Rua..........................................................................................................................................................................., declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos à sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Declara, ainda, o pleno conhecimento e aceitação às exigências do edital de licitação; e mais:

(nas assertivas a seguir, retire aquelas em que sua empresa NÃO se enquadra.)

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06, declaramos:

- Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.

- Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

- Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de empresa de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06.

No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, declaramos:

- Encontra-se em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS), bem como atende a todas as demais exigências de habilitação exigidas..

-Declara que não possui agente público em cargo de confiança no Município de Laguna  em seu quadro de funcionários e colaboradores contratados.

- para os efeitos do §1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, cientes de que a não-regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação.

Laguna/SC, _____de __________________ de 2021.

___________________________________________________

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

(RETIRE DO SEU TEXTO AS EXPRESSÕES EM VERMELHO)

ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2021-PML

MODELO – PROPOSTA COMERCIAL

| EMPRESA: |
| --- |
| ENDEREÇO:RUA/NUMERO/BAIRRO |
| CIDADE /ESTADO/CEP |
| FONE/FAX EMPRESA | NOME REPRESENTANTE |
| CNPJ EMPRESA | CPF REPRESENTANTE |
| E-MAIL EMPRESA | FONE/FAX REPRESENTANTE |
| CONTA BANCÁRIA: BANCO/AGÊNCIA/CONTA | E-MAIL REPRESENTANTE |

A presente proposta tem como objeto, para registro de preço do tipo menor preço global, para contratação de empresa de engenharia para gestão total (pontos de iluminação ativos: 8.766),  com execução de obras, serviços de engenharia e manutenção/melhorias da iluminação publica, no perímetro urbano e rural de forma contínua e com fornecimento e aplicação de materiais, equipamentos e veículos necessários, em conformidade com os itens abaixo discriminados e demais especificações constantes do edital do Pregão nº 47/2021-PML, conforme descrito no objeto e no Termo de Referência.

| 1 . Serviços estimados para instalação e manutenção, efetivação/modernização ,ampliação de iluminação pública e eventos | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Item | Qtde | Unid. | Descrição. |  |  |
| 1.1 | 12 | Mês | Serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública cinco dias por semana conforme especificações do termo de referência. |  |  |
| 1.2 | 12 | Mês | Serviço de telefonia do munícipe para reclamação/pedido de concerto, com controle da prefeitura para autorização ao técnico, mantendo histórico, da reclamação, tempo de resposta e concerto e devolução de resposta ao munícipe totalmente em meio eletrônico, e com registro fotográfico geo-renferenciado, que também integrado ao sistema de gestão de iluminação pública, almoxarifado, mobilização de mão de obra, equipamentos e materiais. Atualmente o município possui 8.766 pontos de iluminação pública. |  |  |
| 1.3 | 50 | Un | Abertura de cava em terreno normal |  |  |
| 1.4 | 50 | Un | Abertura de cava em terreno arenoso ou brejo |  |  |
| 1.5 | 200 | Metros | Abertura e fechamento de vala. |  |  |
| 1.6 | 40 | Un | Aterramento provisório, por haste, instalação e retirada com fornecimentos de materiais |  |  |
| 1.7 | 50 | Un | Aterramento simples por haste |  |  |
| 1.8 | 20 | Un | Desligamento provisório de circuito |  |  |
| 1.9 | 100 | Metros | Envelopamento de dutos ou cabos, com fornecimento de materiais |  |  |
| 1.10 | 60 | Un | Execução base de concreto para poste acima de 300 DAN |  |  |
| 1.11 | 30 | Un | Execução base de concreto para postes com base flangeada com fornecimento de materiais |  |  |
| 1.12 | 25 | Un | Execução base engastada com tubo de concreto para postes até 9 m de comprimento. |  |  |
| 1.13 | 20 | Un | Execução base engastada com tubo de concreto para postes com comprimento de 10 a 15 m. |  |  |
| 1.14 | 20 | Un | Execução de caixa de passagem tipo B dimensões 70 x 90 x 100 cm em alvenaria ou concreto com sistema de drenagem padrão Celesc. |  |  |
| 1.15 | 500 | Un | Instalação de armação secundária. |  |  |
| 1.16 | 60 | Un | Instalação de caixa de concreto pré-fabricada 30 x 30 x 40 cm ou 65 e 55 x 60 cm inclusive tampa reforçada de concreto ou ferro fundido. |  |  |
| 1.17 | 100 | Un | Instalação de chave fusível unipolar. |  |  |
| 1.18 | 45 | Cj | Instalação de comando para iluminação pública em grupo com derivação aéreo ou subterrâneo. |  |  |
| 1.19 | 80 | Metros | Retensionamento de condutor aéreo, Nu, até 2/0CA ou CAA ou até 1/AEG CU ou de condutor isolado, aéreo até 50mm. |  |  |
| 1.20 | 300 | Metros | Instalação de Condutores isolados, com bitola até 35mm, em rede secundária diretamente enterrados ou instalados em eletroduto. |  |  |
| 1.21 | 80 | Metros | Instalação de Condutores isolados, com bitola superior a 35 MM, em rede secundária diretamente enterrados ou instalados em eletroduto. |  |  |
| 1.22 | 400 | Unidade | Instalação de conector perfurante ou tipo Cunha em rede aérea. |  |  |
| 1.23 | 250 | Unidade | Instalação de conjunto grampo de suspensão de cabo multiplexado de baixa tensão. |  |  |
| 1.24 | 60 | Metros | Instalação de eletroduto aparente inclusive fixações e derivações. |  |  |
| 1.25 | 300 | Metros | Instalação de eletroduto corrugado em banco com até 4 eletroduto de até 2 polegadas. |  |  |
| 1.26 | 30 | Metros | Instalação de eletroduto embutido em parede de alvenaria. |  |  |
| 1.27 | 16 | Unidade | Instalação de estrutura primária e Distribuição, por cruzeta |  |  |
| 1.28 | 32 | Unidade | Instalação de fly Tap na rede secundária, por condutor. |  |  |
| 1.29 | 50 | Unidade | Instalação de grade de proteção para projetor no solo com fornecimento de grade. |  |  |
| 1.30 | 400 | Unidade | Instalação de luminária simples completa em braço até um metro de comprimento - Somente instalação. |  |  |
| 1.31 | 300 | Unidade | Instalação de luminária simples completa em braço maior que 1 m de comprimento - somente instalação. |  |  |
| 1.32 | 160 | Unidade | Instalação de luminária de LED em braço até um metro de comprimento- somente instalação. |  |  |
| 1.33 | 200 | Unidade | Instalação de luminária de LED em braço maior que 1 m de comprimento - somente instalação. |  |  |
| 1.34 | 56 | Unidade | Instalação de luminária completa pétala, ornamental ou projetor altura de fixação Até 14 m. |  |  |
| 1.35 | 56 | Unidade | Instalação de luminária completa, ornamental ou projetor em altura de fixação maior que 14 m. |  |  |
| 1.36 | 70 | Unidade | Instalação de olhal e sapatilha, cintas e Parafusos para encabeçamento de rede multiplexada. |  |  |
| 1.37 | 40 | Unidade | Instalação de padrão de entrada de energia, secundário, em mureta de alvenaria. |  |  |
| 1.38 | 40 | Unidade | Instalação de padrão de entrada de energia, secundário, em poste. |  |  |
| 1. 39 | 40 | Unidade | Instalação de para-raios. |  |  |
| 1.40 | 32 | Unidade | Instalação de postes de Aço, concreto ou madeira, com comprimento até 11 M. |  |  |
| 1. 41 | 32 | Unidade | Instalação de postes de Aço, concreto ou madeira, com comprimento de 12 m a 15 m |  |  |
| 1.42 | 32 | Unidade | Instalação de postes de Aço, concreto ou madeira, com comprimento superior a 15 m |  |  |
| 1.43 | 32 | Unidade | Instalação de projetor em Postes, fachadas ou prédios em altura entre 5 m até 10 m |  |  |
| 1.44 | 32 | Unidade | Instalação de projetor em Postes, fachadas ou prédio em altura superior a 10 m |  |  |
| 1.45 | 32 | Unidade | Instalação de projetor ou baliza, no solo |  |  |
| 1.46 | 32 | Unidade | Instalação de projetor com luminária embutida no piso |  |  |
| 1.47 | 32 | Unidade | Instalação de quadro de proteção e comando de iluminação pública, com disjuntor até 70 Amperes |  |  |
| 1.48 | 25 | Unidade | Instalação de quadro de proteção e comando de iluminação pública, com disjuntor entre 70 e até 200 amperes |  |  |
| 1.49 | 20 | Unidade | Instalação de tampa de alumínio ou ferro galvanizado em janela de inspeção de fusíveis de postes metálicos ou concreto |  |  |
| 1.50 | 20 | Unidade | Instalação de tora (escora) de madeira |  |  |
| 1.51 | 20 | Unidade | Instalação provisória e posterior retirada e caixa metálica ou de Material Plástico com até 10 tomadas tripolares, incluindo os respectivos equipamentos de proteção |  |  |
| 1.52 | 15 | Unidade | Instalação provisória e posterior retirada de quadro de proteção e comando, metálico ou em PVC com um disjuntor monopolar ou tripolar até 200 amperes, com fornecimento de materiais |  |  |
| 1.53 | 15 | Unidade | Instalação provisória e posterior retirada e subestação com potência nominal e 112,5 kva, em Postes de concreto, com fornecimento de materiais |  |  |
| 1.54 | 15 | Unidade | Locação, instalação manutenção e retirada de figura decorativa em Estrutura Metálica e corda Luminosa, para braço de luminária em eventos |  |  |
| 1.55 | 350 | Peças | Locação, instalação, manutenção e retirada de mangueira ou corda luminosa para eventos |  |  |
| 1.56 | 900 | Metros | Locação, instalação, manutenção e retirada de refletor com lâmpada até 400w |  |  |
| 1.57 | 100 | Peças | Remoção de luminária aberta ou fechada em Braço de 1 m - somente retirada |  |  |
| 1.58 | 75 | Unidade | Remoção de luminária aberta ou fechada em braço maior que 1 m - somente retirada |  |  |
| 1.59 | 75 | Unidade | Remoção de Condutores Aéreos, isolados até 50 mm ou nos até 1/0AWG |  |  |
| 1.60 | 200 | Metros | Remoção de Condutores instalados em eletroduto, de bitola 35mm |  |  |
| 1.61 | 150 | Metros | Remoção de Condutores instalados em eletroduto, de bitola superior a 35 mm |  |  |
| 1.62 | 100 | Metros | Remoção de conector Cunha ou perfurante |  |  |
| 1.63 | 100 | Unidade | Remoção de eletroduto aparente |  |  |
| 1.64 | 36 | Metros | Remoção de estrutura primária de distribuição, |  |  |
| 1.65 | 24 | Unidade | Remoção de estrutura secundária de distribuição, por Roldana |  |  |
| 1.66 | 20 | Unidade | Remoção de olhal e demais Ferragens em encabeçamento de rede compacta/ multiplexado |  |  |
| 1.67 | 30 | Unidade | Remoção de poste com comprimento de até 9 metros |  |  |
| 1.68 | 16 | Unidade | Remoção de poste com comprimento maior que 10 e até 15 m |  |  |
| 1. 69 | 16 | Unidade | Remoção de poste com comprimento superior a 15 m |  |  |
| 1. 70 | 16 | Unidade | Remoção de projetor instalado enfaixada ou prédio em altura até 5m |  |  |
| 1. 71 | 32 | Unidade | Remoção de projetor instalado em fachada ou prédio em altura entre 5 e até 10 m |  |  |
| 1.72 | 32 | Unidade | Remoção de projetor instalado em fachada ou prédio em altura superior a 10 m |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |
| 2.Estimativa de de materiais para instalação e manutenção eficientização/ modernização, ampliação de iluminação pública |  |  |
| Item | Qde | Unid. | Descrição |  |  |
| 2.1 | 140 | Peças | Abraçadeira auto travante, para amarração em nylon dimensões de 148x 3,6 mm |  |  |
| 2.2 | 140 | Peças | Abraçadeira Auto travante, para Armação em nylon dimensões de 200 x x 2,5 mm |  |  |
| 2.3 | 150 | Peças | Abraçadeira Auto travante, para amarração em nylon dimensões de 390 x 7,6 mm |  |  |
| 2.4 | 100 | Peças | Abraçadeira de nylon com prego de aço para fixação de cabo paralelo 2,5 mm |  |  |
| 2.5 | 100 | Peças | Abraçadeira de nylon com prego de aço para fixação de cabo paralelo 4mm |  |  |
| 2.6 | 5000 | Peças | Abraçadeira para amarração, em aço inoxidável, sem malha, 266 x x 4,6 mm |  |  |
| 2.7 | 150 | Peças | Abraçadeira tipo D, com cunha, galvanizada a fogo, diâmetro de 1 polegada |  |  |
| 2.8 | 150 | Peças | Abraçadeira tipo D, com cunha, galvanizada há fogo, diâmetro de 2 polegadas |  |  |
| 2.9 | 150 | Peças | Adaptador de estribo Cunha 1/0 AWG |  |  |
| 2.10 | 150 | Peças | Afastador de armação secundária dimensões 500 x 900 mm |  |  |
| 2.11 | 120 | Peças | Alça pré-formada de distribuição CA/CAA 2 AWG-padrão Celesc |  |  |
| 2.12 | 120 | Peças | Alça pré-formada de distribuição para cabo 4 AWG, CA/CAA- padrão Celesc |  |  |
| 2.13 | 120 | Peças | Alça pré - formada de distribuição para cabo de cobre 25mm - padrão Celesc |  |  |
| 2.14 | 120 | Peças | Armação secundária de 1 estribo 110 X 125mm em aço galvanizado a fogo, padrão Celesc |  |  |
| 2.15 | 120 | Peças | Armação secundária de dois estribos 310 x 325 MM, em aço galvanizado a fogo, padrão Celesc |  |  |
| 2.16 | 120 | Peças | Arruela de alumínio 2.1/2´´ |  |  |
| 2.17 | 120 | Peças | Arruela Lisa em aço polido e zincado diâmetro 1/2´´. Padrão Celesc |  |  |
| 2.18 | 330 | Peças | Arruela Quadrada 38 x 38 x 3 mm para parafuso d16mm, galvanizada a fogo padrão Celesc |  |  |
| 2.19 | 150 | Peças | Base para fusível tipo D ( diazed), cerâmico, 25A, 500Vca |  |  |
| 2.20 | 150 | Peças | Base para fusível tipo N (neozed), cerâmico, 16A , 400 Vca |  |  |
| 2.21 | 1000 | Peças | Base para relé foto eletrônico 10A,tipo baquelite ou material equivalente, devendo operar a temperatura de -5C a +70C, contatos de encaixe em latão ou material equivalente, que suporte No mínimo a corrente de 10A padrão Celesc |  |  |
| 2.22 | 90 | Peças | Box reto de alumínio 2.1/2´´ |  |  |
| 2.23 | 70 | Peças | Braço antibalanço rede compacta 15 Kv |  |  |
| 2.24 | 1500 | Peças | Braço especial com sapata tipo BR-2 d48x2000mm, galvanizado a fogo |  |  |
| 2.25 | 300 | Peças | Braço especial com sapata tipo BR-2 D48X3000MM, galvanizado a fogo |  |  |
| 2.26 | 120 | Peças | Braço especial com sapata tipo BR-2 d60x2000mm, galvanizado a fogo |  |  |
| 2.27 | 120 | Peças | Braço especial com sapata tipo BR-2 D60 X 3000mm, galvanizado a fogo |  |  |
| 2.28 | 150 | Peças | Braço especial com sapata D48 X 1500mm, galvanizado a fogo |  |  |
| 2.29 | 150 | Peças | Braço especial com sapata D32 x1500mm, galvanizado a fogo |  |  |
| 2.30 | 420 | Peças | Braço para iluminação pública de 1 m quando reto galvanizado por imersão a quente com camada de 100 micras de média e 86 no ponto mínimo com sapata estampada diâmetro tubo 25.4 MM espessura da chapa |  |  |
| 2.31 | 360 | Peças | Braço para iluminação pública galvanizado por imersão a quente com camada de 100 micras de média e 86 no ponto mínimo com 3000 MM de comprimento, Corvo e espessura da chapa de 3mm diâmetro externo tubo de 46 A 49 MM sem sapata de fixação os furos para dois parafusos de 16mm padrão Celesc |  |  |
| 2.32 | 30 | Peças | Braço tipo C para rede compacta de 15kv |  |  |
| 2.33 | 30 | Peças | Braço tipo L para rede de 15kv |  |  |
| 2.34 | 50 | Peças | Bucha de nylon tipo S10, com parafuso de Aço inox |  |  |
| 2.35 | 50 | Peças | Bucha de nylon, tipo S6 com parafuso de inox |  |  |
| 2.36 | 50 | Peças | Bucha de nylon tipo S8 com parafuso de aço inox |  |  |
| 2.37 | 60 | Peças | Bucha e arruela de alumínio diâmetro 1´´ |  |  |
| 2.38 | 60 | Peças | Bucha e arruela de alumínio diâmetro 2´´ |  |  |
| 2.39 | 60 | Peças | Cabeçote de alumínio para eletroduto de 1´´ |  |  |
| 2.40 | 60 | Peças | Cabeçote de alumínio para eletroduto de 2´´ |  |  |
| 2.41 | 100 | Metros | Cabo de aço, diâmetro 9,5 mm 7 fios, padrão Celesc |  |  |
| 2.42 | 100 | Metros | Cabo de alumínio coberto de 50mm15 Kv para rede compacta |  |  |
| 2.43 | 20 | Kg | Cabo de alumínio NU, CA, 2 AWG, 7 fios, encordoamento classe A |  |  |
| 2.44 | 20 | Kg | Cabo de alumínio NU, CA, 4 AWG, 7 fios encordoamento classe A |  |  |
| 2.45 | 240 | Metros | Cabo de alumínio, multiplexado, XLPE, 0.6/ 1Kv,# 1X16 +16mm. Padrão Celesc |  |  |
| 2.46 | 320 | Metros | Cabo de alumínio multiplexado, |  |  |
| 2.47 | 250 | Metros | Cabo de alumínio multiplexado, XLP, 0,6/1Kv, #3X50+ |  |  |
| 2.48 | 90 | Metros | Cabo de cobre multipolar flexível, PP, PVC, 450/750V, #3X1,5MM |  |  |
| 2.49 | 100 | Metros | Cabo de cobre |  |  |
| 2.50 | 90 | Metros | Cabo de cobre unipolar isolado em PVC, para,0,6/1KV, seção 1,5mm |  |  |
| 2.51 | 150 | Metros | Cabo de cobre unipolar, isolado, em PVC, para 0,6/1kvseçao 10mm |  |  |
| 2.52 | 400 | Metros | Cabo de cobre unipolar, isolado em PVC, para 0,6/1kvseçao 2.5mm |  |  |
| 2.53 | 350 | Metros | Cabo de cobre unipolar isolado em PVC, para0,6/1kvsecao25mm |  |  |
| 2.54 | 200 | Metros | Cabo de cobre unipolar, isolado em PVC, para 0,6/1KV, 4,0mm |  |  |
| 2.55 | 300 | Metros | Cabo de cobre unipolar isolado em PVC,0,6/1KV, seção 6mm |  |  |
| 2.56 | 600 | Metros | Cabo de cobre unipolar isolado em PVC, para 450/750V, secao1,5mm |  |  |
| 2.57 | 7000 | Metros | Cabo de cobre isolado em pvc, 450/750V seções 2,5mm |  |  |
| 2.58 | 300 | Metros | Cabo de cobre unipolar isolado em EPR ou XLPE, 0,6/1KV, 16, 0mm. Azul claro padrão Celesc |  |  |
| 2.59 | 300 | Metros | Cabo de cobre unipolar isolado em EPR ou XLPE 0,6/1KV, 16,0mm branco padra Celesc |  |  |
| 2.60 | 300 | Metros | Cabo de cobre unipolar isolado em EPR ou XLPE 0,6/1KV, 16,0mm preto padrão Celesc |  |  |
| 2.61 | 300 | Metros | Cabo de cobre unipolar isolado em EPR ou XLPE 0,6/1KV, 16,0mm verde padrão Celesc |  |  |
| 2.62 | 300 | Metros | Cabo de cobre unipolar isolado em EPR ou XLPE 0,6/1KV, 16,0mm vermelho padrão Celesc |  |  |
| 2.63 | 150 | Metros | Cabo de cobre unipolar isolado em EPR ou XLPE 0,6/1KV, 35,0mm azul claro padrão Celesc |  |  |
| 2.64 | 150 | Metros | Cabo de cobre unipolar isolado em EPR ou XLPE 0,6/1KV, 35,0mm branco padrão Celesc |  |  |
| 2.65 | 150 | Metros | Cabo de cobre unipolar isolado em EPR ou XLPE 0,6/1KV, 35,0mm preto padrão Celesc |  |  |
| 2.66 | 150 | Metros | Cabo de cobre unipolar isolado em EPR ou XLPE 0,6/1KV, 35,0mm vermelho padrão Celesc |  |  |
| 2.67 | 24 | Kg | Cabo Nu de cobre meio duro 16mm 7 fios normatizado |  |  |
| 2.68 | 32 | Kg | Cabo Nu de cobre meio duro 25mm 7 fios normatizado |  |  |
| 2.69 | 32 | Kg | Cabo Nu de cobre meio duro 35mm 7 fios normatizado |  |  |
| 2.70 | 50 | Peças | Caixa de passagem em concreto com dimensões internas de 30x30x40mm com tampa |  |  |
| 2.71 | 40 | Peças | Caixa para entrada de energia em BT concreto armado dimensões 65x45x60mm padrão Celesc |  |  |
| 2.72 | 30 | Peças | Caixa para medição monofásica padrão Celesc |  |  |
| 2.73 | 40 | Peças | Caixa para medição trifásica padrão Celesc |  |  |
| 2.74 | 30 | Peças | Cantoneira auxiliar para braços tipo C para rede compacta |  |  |
| 2.75 | 60 | Pc | Chave automática para comando de iluminação pública involucro em alumínio com tomada embutida para instalação de rele fotoelétrico base giratória 360° contatos de carga NF (normalmente fechado) para utilização de rele fotoelétrico com saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em aço carbono galvanizado a fogo por imersão a quente proteção araves de disjuntor de 1x50 amperes tensão nominal de 250 volts garantia de 2 meses |  |  |
| 2.76 | 45 | Pc | Chave automática para comando de iluminação pública involucro em alumínio com tomada embutida para instalação de rele fotoelétrico base giratória 360° contatos de carga NF (normalmente fechado) para utilização de rele fotoelétrico com saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em aço carbono galvanizado a fogo por imersão a quente proteção araves de disjuntor de |  |  |
| 2.77 | 15 | Pc | Chave fusível 1 classe gancho 100A 25,3 KV 6,3 KA |  |  |
| 2.78 | 45 | Pc | Cinta para poste seção circular d150mm padrão Celesc |  |  |
| 2.79 | 70 | Pc | Cinta para poste seção circular D 160 |  |  |
| 2.80 | 70 | Pc | Cinta para poste seção circular D 170 |  |  |
| 2.81 | 60 | Pc | Cinta para poste seção circular D 180 |  |  |
| 2.82 | 75 | Pc | Cinta para poste seção circular D 190 |  |  |
| 2.83 | 50 | Pc | Cinta para poste seção circular D 200 |  |  |
| 2.84 | 40 | Pc | Cinta para poste seção circular D 210 |  |  |
| 2.85 | 50 | Pc | Cinta para poste seção circular D 220 |  |  |
| 2.86 | 60 | Pc | Cinta para poste seção circular D 230 |  |  |
| 2.87 | 50 | Pc | Cinta para poste seção circular D 240 |  |  |
| 2.88 | 30 | Pc | Cinta para poste seção circular D 250 |  |  |
| 2.89 | 40 | Pc | Cinta para poste seção circular D 260 |  |  |
| 2.90 | 40 | Pc | Cinta para poste seção circular D 270 |  |  |
| 2.91 | 40 | Pc | Cinta para poste seção circular D 280 |  |  |
| 2.92 | 40 | Pc | Cinta para poste seção circular D 290 |  |  |
| 2.93 | 40 | Pc | Cinta para poste seção circular D 300 |  |  |
| 2.94 | 40 | Pc | Cinta para poste seção circular D 320 |  |  |
| 2.95 | 40 | Pc | Cinta para poste seção circular D 340 |  |  |
| 2.96 | 40 | Pc | Cinta para poste seção circular D 360 |  |  |
| 2.97 | 40 | Pc | Cinta para poste seção circular D 400 |  |  |
| 2.98 | 40 | Pc | Cinta quadrada para poste DT lado 130 a 190 mm padrão Celesc |  |  |
| 2.99 | 100 | Pc | Cinta regulável em aço inox fixação em poste dimensões 10x1mm |  |  |
| 2.100 | 150 | Metros | Cinta regulável |  |  |
| 2.101 | 300 | Pc | Conector cunha de baixa tensão tipo A padrão Celesc |  |  |
| 2.102 | 300 | Pc | Conector cunha de baixa tensão tipo A padrão Celesc |  |  |
| 2.103 | 400 | Pc | Conector cunha de baixa tensão tipo 1. Cinza padrão Celesc |  |  |
| 2.104 | 520 | Pc | Conector cunha de baia tensão tipo 2. Padrão Celesc |  |  |
| 2.105 | 420 | Pc | Conector cunha baixa tensão tipo 3 Padrão Celesc |  |  |
| 2.106 | 250 | Pc | Conector cunha de baixa tensão tipo 4. Padrão Celesc |  |  |
| 2.107 | 300 | Pc | Conector cunha de baixa tensão tipo 6 azul/ branca. Padrão Celesc |  |  |
| 2.108 | 250 | Pc | Conector cunha de baixa tensão tipo7 vermelho branco padrão Celesc |  |  |
| 2.109 | 200 | Pc | Conector cunha para aterramento de haste 5/8 a cabo de cobre 25 ou 35mm padrão Celesc |  |  |
| 2.110 | 720 | Pc | Conector de perfuração para utilização em redes secundarias multiplexadas ate 1KV em material polimérico conexão principal 10-95mm conexão |  |  |
| 2.111 | 320 | Pc | Conector de perfuração para utilização em redes secundarias multiplexadas ate 1KV em material polimérico conexão principal |  |  |
| 2.112 | 50 | Pc | Conector PF 35mm Split bolt |  |  |
| 2.113 | 200 | Pc | Controlador individual para tele monitoramento de luminária apara controlar o fluxo luminoso da unidade utilizado na coleta e transmissão tensão corrente fator de potência e energia consumida concentrado no grupo utilizando sinais de rádio frequência |  |  |
| 2.114 | 130 | Pc | Conjunto grampo suspensão para cabo multiplexado BT |  |  |
| 2.115 | 10 | CJ | Conjunto micro geração solar com geração de 2500 watts projetado em plataforma de sustentação galvanizada contemplando todos os itens para o perfeito funcionamento e saída de carga designada |  |  |
| 2.116 | 50 | Pc | Contator tripolar 32A 220Vca 50/60HZ categorias AC-3 |  |  |
| 2.117 | 40 | Pc | Contator tripolar 50A 220Vca 50/60HZ categorias AC-3 |  |  |
| 2.118 | 60 | Pc | Contator tripolar 100A 220Vca 50/60HZ categorias AC-3 |  |  |
| 2.119 | 50 | Pc | Contator tripolar 10A 220Vca 50/60HZ categorias AC-3 |  |  |
| 2.120 | 20 | Pc | Cruzeta de concreto 90x112 5x2400mm padrão Celesc |  |  |
| 2.121 | 20 | Pc | Cruzeta de madeira 90x112 5x2400mm |  |  |
| 2.122 | 20 | Pc | Cruzeta metálica de aço 90x90x2000mm padrão Celesc |  |  |
| 2.123 | 40 | Pc | Curva 90 galvanizado a fogo 1 |  |  |
| 2.124 | 40 | Pc | Curva 90 galvanizado a fogo 2 |  |  |
| 2.125 | 50 | Pc | Curva de PVC rígido diâmetro 1x180 preta |  |  |
| 2.126 | 50 | Pc | Curva de PVC rígido diâmetro 1x90 preta |  |  |
| 2.127 | 60 | Pc | Curva de PVC rígido diâmetro 2x180 preta |  |  |
| 2.128 | 60 | Pc | Curva de PVC rígido diâmetro 2x90 preta |  |  |
| 2.129 | 70 | Pc | Difusor E27 para luminária fechada em vidro ou policarbonato |  |  |
| 2.130 | 20 | Pc | Interruptor diferencial residual DR 40A 30ma referência STECK modelo SDR24030 ou equivalente técnico |  |  |
| 2.131 | 40 | Pc | Lâmpada led E-27 30w |  |  |
| 2.132 | 100 | Pc | Lâmpada de luz mista bulbo 160w base E27 fluxo luminoso 3.100 lumens ou maior IRC mínimo 62 vida mediana 10.000h temperatura de cor 3.600K eficiência luminosa 18 IM/W ou maior |  |  |
| 2.133 | 200 | Pc | Lâmpada de luz mista bulbo ovoide 250w base E40 fluxo luminoso 5.600 lumes ou maior IRC mínimo 58 vida mediana 10.000h temperatura de cor 3.800K eficiência luminosa 21IM/W ou maior |  |  |
| 2.134 | 100 | Pc | Lâmpada de multivapor metálicos 70W bulbo base RX7S fluxo luminoso 5.925 lumens ou maior IRC mínimo 67 vida mediana 1200h temperatura de cor 3.300K eficiência luminosa 76IM/W ou maior |  |  |
| 2.135 | 450 | Pc | Lâmpada de multivapor metálicos 150w bulbo tubular base E40 fluxo luminoso 15.700 lumens ou maior IRC mínimo 80 vida mediana 24.000h temperatura de cor 2.930K eficiência luminosa 108IM/W ou maior |  |  |
| 2.136 | 450 | Pc | Lâmpada de multivapores metálicos 150w bulbo tubular base RX7S fluxo luminoso 12.00 lumens ou maior IRC minimo 70 vida mediana 12.000h temperatura de cor 3.200Keficiencia luminosa 80IM/W ou maior |  |  |
| 2.137 | 550 | Pc | Lâmpada de multivapores metálicos 250W bulbo tubular base E40 fluxo luminoso 24.700 |  |  |
| 2.138 | 150 | Pc | Lumens ou maior IRC mínimo 80 vida mediana 24.000h temperatura de cor 3.010K eficiência luminosa 110IM/W ou maior |  |  |
| 2.139 | 1100 | Pc | Lâmpada de multi vapores metálicos 400w bulbo base E40 fluxo luminoso 34.000 lumens ou maior IRC mínimo 91 vida mediana 16.000h temperatura de cor 5.500k eficiência luminosa 81IM/W ou maior |  |  |
| 2.140 | 350 | Pc | Lâmpada vapor de sódio 150w bulbo ovoide difusa base E40 fluxo luminoso 17.500 lumens ou maior IRC mínimo 25 vida mediana 32.000h ou maior temperatura d cor 2.000k eficiência luminosa 115IM/w ou maior selo procel garantia 2 meses padrão Celesc |  |  |
| 2.141 | 350 | Pc | Lâmpada vapor de sódio 250w bulbo tubular clara base E40 fluxo luminoso 33.200 lumens ou maior IRC mínimo 25 posição de funcionamento universal vida mediana 32.000h ou maior temperatura de cor 2.000k 5021eficiencia luminosa 130IM/W ou maior selo procel garantia 12 meses padrão Celesc |  |  |
| 2.142 | 200 | Pc | Lâmpada vapor de sódio 400w bulbo tubular clara base E40 floxo luminoso 56.500 lumens ou maior IRC mínimo 25. Posição de funcionamento universal vida mediana 32.000h ou maior temperatura de cor 2.000k eficiência luminosa 141IM/W ou maior selo procel garantia 12 meses padrão Celesc |  |  |
| 2.143 | 600 | Pc | Luminária publica em alumínio anodizado interior e exterior para uso externo potencia ate 150w fechada com policarbonato com soquete E27 fecho em aço inoxidável que permite fechamento da parte superior e inferior com alta pressão para braço 1000mmx025,4mm ou equivalente técnico |  |  |
| 2.144 | 450 | Pc | Luminária publica em alumínio anodizado interior e exterior para uso externo potência até 400w fechada com policarbonato com soquete E40 fecho em aço inoxidável que permite o fechamento da parte superior e inferior com alta pressão para braço 3000mmx 049,0mm ou equivalente técnico |  |  |
| 2.145 | 300 | Pc | Luminária pública integrada ate 150w luminária fechada estampado em alumínio anodizado refrator em lente de vidro temperado acabamento epóxi na cor cinza claro juntas d vedação resistentes ao calor e envelhecimento. Encaixe para tubo ate 48,3mm soquete de porcelana e27 ou E40 graus de proteção IP66/44. Lâmpadas utilizar lâmpada tubular com tamanho máximo de 200mm para E27 e 190mm para E40 do tipo vapor metálico sódio mercúrio ou mista ou equivalente técnico |  |  |
| 2.146 | 200 | Pc | Luminária publica integrada ate 400w luminária fechada com alojamento integrado para equipamento auxiliar corpo em alumínio inhetado refletor estampado em alumínio anodizado refrator em lente vidro temperado acabamento epóxi na cor cinza clara e acabamento na cor preta hyntas d vedação resistentes ao calor e envelhecimento. Encaixe para tubo ate 60,3mm soquete de porcelana E40. Grau de proteção IP66 lâmpadas utilizar lâmpada tubular com potência máxima 400w ou equivalente técnico |  |  |
| 2.147 | 150 | Pc | Luminária para iluminação pública led tensão de entrada com range mínimo de 120a 277V 50a60hz potência nominal máxima de 55W eficiência mínima de 150LM/W fluxo luminoso mínimo de 8.250 lumens fator de potência mínimo 0,92 IRC mínimo 70 ASTM G154 ciclo 3 com tempo de exposição de 2016 distribuição da intensidade luminosa de classificação tipo 2 ou 3 media corpo alumínio injetado ou extrudado resistente a impactos mecânicos com grau mínimo de proteção IK 08 grau de proteção conta sólidos e líquidos de mínimo IP 66 temperatura de cor 4.000 a 5.000IK vida util de LED mínima de 60.000horas L70 chip led high Power proibido chip COB dispositivo para proteção contra curto de sensao mínimo 0KV/10KA distorção harmônica total THD menor que 10% com suporte de fixação em braços de 33 a 60 preparadas para tele gestão com tomadas de 7 pinos e driver dimerizavel protocolo 1-10V |  |  |
| 2.148 | 200 | Pc | Luminária para iluminação pública led tensão de entrada com range mínimo de 120a 277V 50a60hz potência nominal máxima de 70W eficiência mínima de 150LM/W fluxo luminoso mínimo de 10.500 lumens fator de potência mínimo 0,92 IRC mínimo 70 ASTM G154 ciclo 3 com tempo de exposiçao de 2016 distribuição da intensidade luminosa de classificação tipo 2 ou 3 media corpo alumínio injetado ou extrudado resistente a impactos mecânicos com grau mínimo de proteção IK 08 grau de proteção conta sólidos e líquidos de mínimo IP 66 temperatura de cor 4.000 a 5.000IK vida útil de LED mínima de 60.000horas L70 chip led high Power proibido chip COB dispositivo para proteção contra surto de tensão mínimo 10KV/10KA distorção harmônica total THD menor que 10% com suporte de fixação em braços de 33 a 60 preparadas para tele gestão com tomadas de 7 pinos e driver dimerizavel protocolo 1-10V |  |  |
| 2.149 | 200 | Pc | Luminária LED potência máxima de 90W em substituição de luminárias publicas de vapor metálico e sódio com carcaça em alumino injetado lente de policarbonato tensão nominal 100-300 V AC frequência 50/60HZ conexao direta com fios oui base para soquete 7 pinos protetor contra surto 10KV-12KA fator de potência mínimo de 0,95 eficiência luminosa mínima de 155IM/W fluxo luminoso mínimo de 13950IM IRC 70. Temperatura de cor 4000K grau de proteção óptico e do alojamento do controlador IP66grau de proteção contra impactos IK 09 temperatura de operação -10a +50°C distorção harmônica 10% vida útil da luminária mínima de 60000 horas garantia 5 anos ou equivalente técnico. |  |  |
| 2.150 | 200 | Pc | Luminária LED potência máxima de 110W em substituição de luminárias públicas de vapor metálico e sódio, com carcaça em alumínio injetado, lente de policarbonato, tensão nominal:100 - 300 VCA, frequência 50/60 HZ, conexão direta com fios ou base para soquete 7 pinos, protetor contra surto 10Kv-12KA,fator de potência mínimo de 0,95,eficiência luminosa mínima de 155lm/W, fluxo luminoso mínimo de 17050lm,IRC >70,Temperatura de cor 4000K, grau de proteção optico e do alojamento do controlador: IP 66, grau de proteção contra impactos :IK09, Temperatura de operação: -10 à + 50C distorção harmônica < 10% vida útil da luminária de 6000 horas, garantia de 5 anos. Ou equivalente técnico. |  |  |
| 2.151 | 200 | Pc | Luminária para iluminação pública led tensão de entrada com range mínimo de 120a 277V 50a60hz potência nominal máxima de150w eficiência mínima de 150LM/W fluxo luminoso mínimo de 22.500 lumens fator de potência mínimo 0,92 IRC mínimo 70 ASTM G154 ciclo 3 com tempo de exposição de 2016 distribuição da intensidade luminosa de classificação tipo 2 ou 3 media corpo alumínio injetado ou extrudado resistente a impactos mecânicos com grau mínimo de proteção IK 08 grau de proteção conta sólidos e líquidos de mínimo IP 66 temperatura de cor 4.000 a 5.000IK vida útil de LED mínima de 60.000horas L70 chip led high power proibido chip COB dispositivo para proteção contra surto de tensão minimo10kv/10KA distorção harmônica total THD menor que 10% com suporte de fixação em braços de 33 a 60 preparadas para tele gestão com tomadas de 7 pinos e driver dimerizavel protocolo 1-10V |  |  |
| 2.152 | 200 | Pc | Luminária para iluminação pública led tensão de entrada com range mínimo de 120a 277V 50a60hz potência nominal máxima de 175W eficiência mínima de 150LM/W fluxo luminoso mínimo de 26.500 lumens fator de potência mínimo 0,92 IRC mínimo 70 ASTM G154 ciclo 3 com tempo de exposiçao de 2016 hs distribuição da intensidade luminosa de classificação tipo 2 ou 3 media corpo alumínio injetado ou extrudado resistente a impactos mecânicos com grau mínimo de proteção IK 08 grau de proteção conta sólidos e líquidos de mínimo IP 66 temperatura de cor 4.000 a 5.000IK vida útil de LED mínima de 60.000horas L70 chip led high Power proibido chip COB dispositivo para proteção contra surto de tensão minimo10kv/10KA distorção harmônica total THD menor que 10% com suporte de fixação em braços de 33 a 60 preparadas para tele gestão com tomadas de 7 pinos e driver dimerizavel protocolo 1-10V |  |  |
| 2.153 | 50 | Pc | Manilha sapatilha em aço galvanizado a fogo 5000 dan |  |  |
| 2.154 | 10 | Pc | Manta termo contrátil em polietileno reticulado, para recomposição da isolação em emendas de derivação de cabos de baixa tensão com seção de 16mm no tronco e 2.5mm na derivação |  |  |
| 2.155 | 50 | Pc | Mão francesa perfilada-padrão Celesc |  |  |
| 2.156 | 60 | Pc | Núcleo de aço galvanizado à fogo, para 1 luminária tipo pétala, para instalação em poste com diâmetro no topo 60mm, pintado na cor cinza ou outra a ser definida pelo município |  |  |
| 2.157 | 60 | Pc | Núcleo de aço galvanizado ao fogo, para 2 luminárias tipo pétala, para instalação em poste com diâmetro no topo 60mm, pintado na cor cinza ou outra a ser definida pelo município |  |  |
| 2.158 | 70 | Pc | Olhal para parafuso5000 DAN - padrão Celesc |  |  |
| 2.159 | 10 | Pc | Para-raios distribuição baixa tensão 500 V |  |  |
| 2.160 | 30 | Pc | Para-raios distribuição 10Ka 12Kv |  |  |
| 2.161 | 220 | Pc | Parafuso de cabeça abaulada d16x45mm c/ porca padrão Celesc |  |  |
| 2.162 | 240 | Pc | Parafuso de cabeça abaulada d16x70mm c/ porca padrão Celesc |  |  |
| 2.163 | 120 | Pc | Parafuso de cabeça abaulada d16x125mm c/ porca padrão Celesc |  |  |
| 2.164 | 300 | Pc | Parafuso de cabeça abaulada d16x150mm c/ porca padrão Celesc |  |  |
| 2.165 | 200 | Pc | Parafuso de cabeça abaulada d16x200mm c/ porca padrão Celesc |  |  |
| 2.166 | 100 | Pc | Parafuso de cabeça abaulada d16x250mm c/ porca padrão Celesc |  |  |
| 2.167 | 100 | Pc | Parafuso de cabeça abaulada d16x300mm c/ porca padrão Celesc |  |  |
| 2.168 | 100 | Pc | Parafuso de cabeça abaulada d16x350mm c/ porca padrão Celesc |  |  |
| 2.169 | 120 | Pc | Parafuso de cabeça abaulada d16x400mm c/ porca padrão Celesc |  |  |
| 2.170 | 150 | Pc | Pino de isolador pilar 140x60mm |  |  |
| 2.171 | 30 | Pc | Porca quadrada rosca M16 padrão Celesc |  |  |
| 2.172 | 300 | Pc | Poste de concreto seção circular 10 metros/ 300dan padrão Celesc |  |  |
| 2.173 | 10 | Pc | Poste de concreto seção circular 10 metros/ 600dan padrão Celesc |  |  |
| 2.174 | 10 | Pc | Poste de concreto seção circular 10 metros/ 1000dan padrão Celesc |  |  |
| 2.175 | 5 | Pc | Poste de concreto seção circular 11 metros/ 600dan padrão Celesc |  |  |
| 2.176 | 5 | Pc | Poste de concreto seção circular 12 metros/ 300dan padrão Celesc |  |  |
| 2.177 | 5 | Pc | Poste de concreto seção circular 15 metros/ 300dan padrão Celesc |  |  |
| 2.178 | 5 | Pc | Poste de concreto seção duplo T 10 metros/150dan padrão Celesc |  |  |
| 2.179 | 5 | Pc | Poste de concreto seção duplo T 10 metros/300dan padrão Celesc |  |  |
| 2.180 | 5 | Pc | Poste de concreto seção duplo T 10 metros/600dan padrão Celesc |  |  |
| 2.181 | 10 | Pc | Poste de concreto seção duplo T 11 metros/300dan padrão Celesc |  |  |
| 2.182 | 10 | Pc | Poste de concreto seção duplo T 10 metros/600dan padrão Celesc |  |  |
| 2.183 | 10 | Pc | Poste de concreto seção duplo T 12 metros/300dan padrão Celesc |  |  |
| 2.184 | 10 | Pc | Poste de concreto seção duplo T 7 metros/100dan padrão Celesc |  |  |
| 2.185 | 10 | Pc | Poste de concreto seção duplo T 8 metros/100dan padrão Celesc |  |  |
| 2.186 | 10 | Pc | Poste de concreto seção circular 9 metros/150dan padrão Celesc |  |  |
| 2.187 | 10 | Pc | Poste de fibra de 06 metros 150 dan |  |  |
| 2.188 | 50 | Pc | Poste de fibra de 08 metros 300 dan |  |  |
| 2.189 | 20 | Pc | Poste de fibra de 10 metros 300 dan |  |  |
| 2.190 | 20 | Pc | Prensa-fios 3 parafusos |  |  |
| 2.191 | 20 | Pc | Projetor iluminação de destaque de embutir para lâmpada ate 30W LED o corpo em alumínio injetado aloja os acessórios elétricos e o bloco ótico a tampa difusora em vidro duplo temperado 15mm+4mm de elevada resistência mecânica IK10 resiste a carga estática de 4000KG a mesma é fixa ao corpo do projetor por 4 fechos rápidos em aço inoxidável um ecra térmico em alumino protege os acessórios elétricos do calor produzido pela lâmpada assegurando-lhe uma vida útil prolongada o grau de estanqueidade IP 67 ou equivalente técnico |  |  |
| 2.192 | 50 | Pc | Projetor retangular SLIM de LED 100W IP 65 corpo de alumínio injetado pintado refletor em alumínio puríssimo facho simétrico ou assimétrico aberto ou fechado. Vidro plano temperado para proteção do conjunto optico placa de equipamentos auxiliares removíveis. Parafusos externos em aço galvanizado a fogo pintado eletrostaticamente com tinta poliéster na cor preta e dotado de indicador graduado para ordenação vertical chassi porta equipamentos auxiliares em chapa de aço galvanizado. Ou equivalente técnico |  |  |
| 2.193 | 50 | Pc | Projetor retangular SLIM de LED 50W IP65 corpo em liga de alumínio injetado pintado refletor em alumínio puríssimo fecho simétrico ou assimétrico aberto ou fechado. Vidro plano temperado para proteção do conjunto ótico placa d equipamentos auxiliares removível. Parafusos externos em aço inoxidável ou latão parafusos internos em aço bi cromatizado suporte fixa em aço galvanizado a fogo pintado eletrostaticamente com tinta poliéster na cor preta dotado d indicador graduado para orientação vertical chassi porta equipamentos auxiliares em chapa de aço galvanizado. Ou equivalente técnico |  |  |
| 2.194 | 50 | Pc | Projetor modular 120w LED consumo nominal máximo de 120W bivolt automática 100a 277 volts ip67 fonte de energia com controle em malha fechada alto fator de potência superior a 0,95 protetor contra surtos de 10KV/10KA distorção harmônica inferior a 20% índice de reprodução de cores (irc) superior a 80 fluxo luminoso de 110IM/W temperatura média de cor 5000k sistema integrado ao corpo da luminária para acionamento e desligamento automático em função da luminosidade ambiente sistema de aterramento funcionamento com luminosidade total imediata após retorno de fornecimento de energia em caso de queda de energia LED com vida útil igual ou superior a 50.000 horas estrutura em alumínio injetado epóxi resistência a intemperes sistema de encaixe adaptável braços pré-existentes no município construção da luminária conforme itens 4.13 e 4.26na NBR lec 60598-1:2010 fiação interna e externa conforme item 11 da NBR 15129:2012proteção contra choque elétrico interna e externa item 8 NBR lec 60598-:2010 resistência de isolamento e rigidez dielétrica conforme item 10 da NBR lec 60598-1:2010 ou equivalente técnico |  |  |
| 2.195 | 50 | Pc | Projetor modular 240w LED projetor led consumo nominal máximo de 240w bivolt automática 100 a 277 volts ip67 fonte de energia com controle de corrente em malha fechada alto fator de potência superior a 0,95 protetor contra curto de 10KV/10KA distorção harmônica inferior a 20% índice de reprodução de cores superior a 80 fluxo luminoso de 110IM/W temperatura média de cor 5000k sistema integrado ao corpo da luminária para acionamento desligamento automático em função da luminosidade ambiente sistema de aterramento funcionamento com luminosidade total imediata após retorno de fornecimento de energia em caso de queda de energia led com vida útil igual ou superior a 50.000 horas estrutura em alumínio injetado epóxi resistente a intemperes conforme itens 4.13 e 4.26 da NRB lec 60598-1:2010fiação interna e externa conforme item 11 da NBR15129:2019 proteção contra choque elétrico conforme item 8 NBR lec 60598-1:2010 resistência de isolamento e rigidez dielétrica item 0 da NBR lec 60598-1:200 ou equivalente técnico |  |  |
| 2.196 | 50 | Pc | Reator vapor de sódio 070w 220v baixa perda uso externo galvanizado com ignitor e capacitor incorporado fator de potência maior a 0.93 garantia mínima exigida de 5 anos gravada de forma legível e indelével no corpo do reator cabos conforme E313.0047 de 02/05/2011 selo procel portaria 454 Inmetro padrão Celesc |  |  |
| 2.197 | 600 | Pc | Reator vapor de sódio 150w 220v baixa perda uso externo galvanizado com ignitor e capacitor incorporado fator de potência maior a 0.93 garantia mínima exigida de 5 anos gravada de forma legível e indelével no corpo do reator cabos conforme E313.0047 de 02/05/2011 selo procel portaria 454 Inmetro padrão Celesc |  |  |
| 2.198 | 300 | Pc | Reator vapor de sódio 250w 220v baixa perda uso externo galvanizado com ignitor e capacitor incorporado fator de potência maior a 0.93 garantia mínima exigida de 5 anos gravada de forma legível e indelével no corpo do reator cabos conforme E313.0047 de 02/05/2011 selo procel portaria 454 Inmetro padrão Celesc |  |  |
| 2.199 | 400 | Pc | Reator vapor de sódio 400w 220v baixa perda uso externo galvanizado com ignitor e capacitor incorporado fator de potência maior a 0.93 garantia mínima exigida de 5 anos gravada de forma legível e indelével no corpo do reator cabos conforme E313.0047 de 02/05/2011 selo procel portaria 454 Inmetro padrão Celesc |  |  |
| 2.200 | 400 | Pc | Reator interno para lâmpada vapor metálico 70w 220v 60HZ fator de potência 0.92 com ignitor conforme NBR 14305 e selo procel |  |  |
| 2.201 | 50 | Pc | Reator interno para lâmpada vapor metálico 150w 220v 60HZ fator de potência 0.92 com ignitor conforme NBR 14305 e selo procel |  |  |
| 2.202 | 40 | Pc | Reator interno para lâmpada vapor metálico 250w 220v 60HZ fator de potência 0.92 com ignitor conforme NBR 14305 e selo procel |  |  |
| 2.203 | 90 | Pc | Reator interno para lâmpada vapor metálico 400w 220v 60HZ fator de potência 0.92 com ignitor conforme NBR 14305 e selo procel |  |  |
| 2.204 | 40 | Pc | Rele foto eletrônico NF corpo base em polipropileno ou policarbonato estabilizado contra radiações UV contatos em latão estanhado tensão nominal 105-305 Vca 1.800VA 60Hz acionamento liga instantaneamente desliga com 2 a 5 s para evitar desligamento acidental liha 0 a 15 lux desliga 10 a 25v lux grau de proteção IP 67 de acordo com a NBR 5123 com chave NF ou equivalente padrão Celesc |  |  |
| 2.205 | 2000 | Pc | Rele foto eletrônico NA corpo base em polipropileno ou policarbonato estabilizado contra radiações UV contatos em latão estanhado tensão nominal 105-305 Vca 1.800VA 60Hz acionamento liga instantaneamente desliga com 2 a 5 s para evitar desligamento acidental liha 0 a 15 lux desliga 10 a 25v lux grau de proteção IP 67 de acordo com a NBR 5123 com chave NF ou equivalente padrão Celesc |  |  |
| 2.206 | 200 | Pc | Sapatilha para cabo de aço de ate 8,5mm |  |  |
| 2.207 | 40 | Pc | Sela de cruzeta padrão Celesc |  |  |
| 2.208 | 16 | Pc | Soquete bocal E27 porcelanato vitrificada contatos em latão ou cobre niquelado com dois apertos de fixação próprio para luminárias tensão mínima 250v máxima 10A de acordo com as NBR5033/NBR5112 |  |  |
| 2.209 | 350 | Pc | Soquete bocal E40 porcelanato vitrificada contatos em latão ou cobre niquelado com dois apertos de fixação próprio para luminárias tensão mínima 250v máxima 15A de acordo com as NBR5033/NBR5112 |  |  |
| 2.210 | 20 | Pc | Suporte afastador horizontal para rede compacta 15KV |  |  |
| 2.211 | 30 | Pc | Suporte L para chave fusível |  |  |
| 2.212 | 16 | Pc | Suporte para transformador |  |  |
| 2.213 | 13 | Pc | Suporte T para chave fusível e para-raios |  |  |
| 2.214 | 13 | Pc | Suporte Z rede para rede compacta |  |  |
| 2.215 | 20 | Pc | Suporte para fixação de poste construído em chapa de aço galvanizada a fogo para fixação em estrutura lateral (ponte) |  |  |
| 2.216 | 40 | Pc | Tampa de alumínio ou ferro de galvanizado para janela de fusível de postes metálicos ou de concreto |  |  |
| 2.217 | 30 | Pc | Tampa de ferro fundido dimensão de 65x45x5cm com guarnição padrão Celesc |  |  |
| 2.218 | 50 | Pc | Terminal a compressão tipo TCM curto para terminação de condutores de bitola 16mm |  |  |
| 2.219 | 16 | Pc | Terminal a compressão tipo TCM curto para terminação de condutores de bitola 35mm |  |  |
| 2.220 | 4 | Pc | Tora de madeira diâmetro de 200mm e comprimento de 1000mm padrão Celesc |  |  |
| 2.221 | 10 | Pc | Tubo de concreto simples diâmetro interno de 500mm e altura de 1000mm |  |  |
| 2.222 | 10 | Pc | Tubo de concreto simples diâmetro interno de 800mm e altura de 1000mm |  |  |
| 2.223 | 10 | Pc | Tubo de concreto simples diâmetro interno de 300mm e altura de 1000mm |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |
|  |  |  | TOTAL GLOBAL |  |  |

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias as contar da entrega dos envelopes.

Concordo com todas as exigências do Edital. __________________________________________

Nome completo e Assinatura do responsável legal e carimbo da Empresa - LOCAL e DATA

Observação: Este documento é necessário para a segunda fase do pregão – a Análise das Propostas e a Etapa de Lances. Este documento estará contido no Envelope de Propostas juntamente com toda a documentação acessória dos itens ofertados, se pedidos no Edital.

ANEXO V

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS XXX/2021.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LAGUNA E A EMPRESA XXXXX, TENDO COMO OBJETO O REGISTRO DE PREÇO PARA A contratação de empresa de engenharia para gestão total (pontos de iluminação ativos: 8.766), com execução de obras, serviços de engenharia e manutenção/melhorias da iluminação pública, no perímetro urbano e rural de forma contínua e com fornecimento e aplicação de materiais, equipamentos e veículos necessários a ser celebrado.

PREÂMBULO

Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado o Município de Laguna, inscrita no CNPJ sob nº 82.928.706/0001-82, com sede à Avenida Colombo Machado Salles, 145, Centro Administrativo Tordesilhas, Centro – Laguna SC, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD, doravante denominado MUNICÍPIO, e de outro a(s) empresa(s) ..............................................., inscrita no CNPJ sob nº, com se de à ..................................., neste ato representada pelo seu ............... Sr..................................., RG ......................................... CPF ..............................., cujo (s) preço (s) foi (ram) registrado (s) através do Pregão Presencial para Registro de Preços nº X/2021, doravante denominado COMPROMITENTE, resolvem registrar os preços, com integral observância da Lei nº 8.666/93 e alterações, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Descrição

1.1.1. O objeto desta ATA é REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa de engenharia para gestão total (pontos de iluminação ativos: 8.766), com execução de obras, serviços de engenharia e manutenção/melhorias da iluminação pública, no perímetro urbano e rural de forma contínua e com fornecimento e aplicação de materiais, equipamentos e veículos necessários a ser celebrado entre a PREFEITURA DE LAGUNA e a CONTRATADA, definidos no termo de referência do edital e especificidades das propostas vencedoras.

1.1.2. As quantidades dos itens com preços registrados são estimativas de contratação durante a vigência da Ata de Registro de Preços, não estando a Administração obrigada a contratar em sua totalidade. Trata-se, pois, de faculdade da Administração Municipal contratar ou não, ou ainda, contratar maior quantidade, se houver necessidade.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SOLICITAÇÃO DO OBJETO

3.1. Da utilização:

3.1.1. A contratação juntamente ao (s) fornecedor (es) registrado (s) será formalizada pelo Município por intermédio de contrato ou equivalente, com a consequente emissão da nota de empenho;

a) Cada contrato deverá conter, no mínimo:

b) Número do Pregão e da Ata de Registros de Preços;

c) As especificações e quantidades do objeto pretendido;

d) O preço registrado, que deverá ser respeitado pelo fornecedor;

e) A dotação orçamentária que dará cobertura à despesa;

f) A destinação do objeto adquirido.

3.1.2. O Contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, na forma prevista no art. 62 da Lei 8.666/93

CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O fornecimento de materiais deverá ser efetuado em conformidade como Termo de Referência, constante no anexo I do edital, o qual integra a presente Ata em todos os seus termos;

4.2. Verificada qualquer irregularidade no cumprimento ou a sua complementação não eximem o MUNICÍPIO de aplicar penalidades por descumprimento da obrigação, previstas no edital.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS

5.1. Os preços registrados são os constantes da planilha a seguir:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | Marca/ Modelo | Valor unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | .... | UNID | 20 |  |  |  |

...

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento será realizado de acordo com os serviços executados, aprovados previamente e atestados pelo fiscal do contrato e em quantidade exata da Autorização de fornecimento, que será confeccionada de acordo com o projeto previamente apresentado pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico e Social.

6.12 A despesa para eventual aquisição do objeto licitado correrá por conta das dotações orçamentárias de cada entidade/órgão requisitante.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES

7.1 DA CONTRATADA:

7.1.1. Fornecer, no ato do recebimento de créditos relativos ao fornecimento de materiais, prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF/FGTS;

7.1.2. Manter as mesmas condições de habilitação, verificadas quando da abertura das propostas;

7.1.3. Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o material fornecido, bem como pelo seu transporte e demais encargos até o local determinado para sua entrega.

7.2. DO MUNICÍPIO:

7.2.1. Promover o apontamento do fornecimento do material, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

8.1. O MUNICÍPIO terá o direito de fiscalizar, direta ou indiretamente, a entrega do objeto, devendo as COMPROMITENTES facilitar a fiscalização, a qual não diminuirá ou atenuará a responsabilidade das COMPROMITENTES em relação ao acordado nesta Ata.

8.2. Verificada qualquer irregularidade no fornecimento do objeto ou inadimplemento com quaisquer outras obrigações desta Ata, o MUNICÍPIO, mediante notificação, por escrito, às COMPROMITENTES, poderá exigir a retificação de tal defeito, irregularidade ou inadimplemento. Caso estes não sejam prontamente sanados pelas COMPROMITENTES, dentro do prazo fixado na notificação, o MUNICÍPIO poderá suspender, a risco e responsabilidade das COMPROMITENTES, ficando a mesma sujeita a todas as penalidades previstas nesta Ata, sem prejuízo do direito do MUNICÍPIO de rescindir o presente.

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DA ATA

9.1. A Ata de Registro de Preços somente poderá ser alterada nas hipóteses e forma estabelecidas na lei 8666/93.

9.2. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, em relação a cada COMPROMITENTE, no caso de:

9.2.1. O preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso;

9.2.2. Persistência das infrações após a aplicação de multas previstas na cláusula décima;

9.2.3. Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração;

9.2.4. Demais hipóteses previstas no Artigo 78, da Lei 8.666/93, bem como desta Ata;

9.2.5. Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou falência da COMPROMITENTE;

9.2.6. Inobservância da boa técnica na execução dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

10.1 Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02, além das previstas na Lei 8.666/93, de aplicação subsidiária, das quais se destacam:

a) rescisão/cancelamento unilateral da Ata de Registro de Preços;

b) impedimento de participar de licitações com o Município, no prazo de até 05 (cinco) anos;

c) cancelamento do registro do sistema de cadastro a que se refere o inciso XIV do artigo 4º da Lei nº 10.520/02, no prazo de até 05 (cinco) anos.

d) multa de 0,50% (meio ponto percentual) do valor do contrato, por dia útil de atraso injustificado na execução do mesmo, observado o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis;

e) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, pela recusa injustificada do adjudicatário em assiná-la, ou sobre o valor na nota de empenho correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal.

10.2 Os valores das multas aplicadas previstas nas alíneas do item anterior poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração.

10.3 Da aplicação das penas caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local.

10.4 O recurso ou o pedido de reconsideração relativos às penalidades acima dispostas será dirigido à autoridade que praticou o ato, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

11.1. As questões relacionadas com o cumprimento da presente Ata serão dirimidas no Foro da Comarca de Laguna-SC.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação das COMPROMITENTES de cumprir os Contratos firmados até a data de vencimento da mesma.

12.2. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência, constatar que os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços ou se deles não necessitar.

12.3. Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, e em sua contagem excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

12.4. A despesa com a contratação correrá à conta da dotação de cada unidade requisitante.

12.5. Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas contidas na Lei 8.666/93.

E, por estarem justas e concordes, firmam a presente Ata, em 03 (três) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.

Laguna, xx de xxxxxxx de 2021.

| SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD Prefeito Municipal | Contratada Empresa XXX - CNPJ |
| --- | --- |
| Testemunha CPF | Testemunha CPF |
| VISTO – Gustavo Henrique. Assessor de Licitações, Compras, Contratos e Convênios |  |

MINUTA CONTRATUAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE LAGUNA

CONTRATO No.  XXX/2021-PML.

TERMO DE CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO TOTAL (PONTOS DE ILUMINAÇÃO ATIVOS: 8.766), COM EXECUÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO/MELHORIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DE FORMA CONTÍNUA E COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS NECESSÁRIOS QUE FAZEM ENTRE SI O MUNÍCIPIO DE LAGUNA, E DE OUTRO LADO A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  EM CONFORMIDADE COM as Leis  nº 8666/93 e suas alterações, 10.520 e suas alterações posteriores.

Cláusula Primeira

Preambulo

1. CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA, localizada sito Avenida Colombo Machado Salles, 145, Centro Administrativo Tordesilhas, Centro – Laguna SC, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes/MF sob o Nº. 82.928.706/0001-82, neste ato representado pelo Sr. SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD, Prefeito Municipal, ora denominado CONTRATANTE.

2. CONTRATADA: A Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na Rua XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CGC/MF sob o NoXXXXXXXXXXXX, ora denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

3. ADJUDICAÇÃO: O presente contrato decorre do Processo Licitatório Nº 45/2021-PML, homologado em XX/XX/2021, que passa a integrar este contrato independentemente de transcrição, juntamente com a proposta da CONTRATADA.

Cláusula Segunda

1 Do Objeto: Constitui objeto do presente contrato, o fornecimento de materiais/serviços conforme proposta comercial do contratado, cujas quantidades, especificações  e marcas estão descritas como segue:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE | MARCA/MODELO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | .... | 20 | UN |  |  |  |

..............

(assegurar que o preço total é o produto do preço unitário e a quantidade)

1.1. A contratada obriga-se a aceitar as mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões até o limite fixado no parágrafo 1º , do artigo 65, da Lei No. 8.666/93.

Cláusula Terceira

Do Prazo, Condições e Local de Entrega

3.1 – Os produtos serão entregues parceladamente, durante a vigência da ata. O pagamento será efetuado rigorosamente em até 15 dias após recebimento dos itens, com a emissão de nota fiscal e do Termo de Conformidade, sob a administração da Secretaria de Administração do Município e das outras entidades participantes deste processo, cada qual em seu processo.

3.2 – Os produtos deverão ser entregues no prazo de ATÉ 30 dias, contados da data de recebimento da autorização de fornecimento, no almoxarifado da Secretaria de Administração ou nas outras entidades, conforme o caso.

3.2.1 – O prazo de entrega é fixo e improrrogável, salvo por motivo de “força maior”, previsto em lei, comunicado pela CONTRATADA, por escrito, ANTES do vencimento do prazo. Será analisado pela Secretaria antes do aceite.

3.3 - É imprescindível que o proponente licitante execute a entrega dos produtos de acordo com as especificações exigidas.

3.4 - Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pela Contratada no prazo de 10 (dez) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa e demais cominações previstas em Lei e neste Edital.

3.5 - O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução do contrato, ficando a mesma obrigada a substituir

Cláusula Quarta

Da  Aceitação e do Controle de Qualidade

4.1 Os materiais somente serão considerados devidamente aceitos após aprovados pelo órgão competente da  Secretaria, com base nas exigências previstas no Edital e de acordo com a proposta da CONTRATADA, que independentemente de transcrição fazem parte integrante deste Termo Contratual.

4.2. Se o material/serviço for rejeitado deverá ser pronta e imediatamente substituído pela CONTRATADA, dentro das especificações, qualidade e quantidade exigidas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, independente de qualquer circunstância.

Cláusula  Quinta

Da vigência do contrato

5.1 O  período de vigência do presente contrato será a partir da data de sua assinatura até ........, podendo ser prorrogado casa haja interesse das partes, mediante termo aditivo, na forma e prazo estabelecidos na lei vigente.

Cláusula Sexta

Do Preço

6.1 Os preços especificados, serão absolutamente líquidos, já com todas as despesas com impostos, taxas, frete, transporte, seguro, etc.

É vedada à CONTRATADA  pleitear qualquer adicional de preços por faltas ou omissões que porventura venham a ser contratadas em sua proposta ou ainda decorrentes das variações das quantidades previstas no parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

Cláusula Sétima

Da Forma e Condições de Pagamento

7.1.O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, mediante apresentação da Nota Fiscal/ Fatura acompanhada da respectiva  comprovação de fornecimento atestadas pelo Setor Responsável, e em conformidade ao discriminado na proposta apresentada pela CONTRATADA.

7.1.1.O prazo de pagamento previsto no item acima, só vencerá em dia de expediente normal na cidade de Laguna-SC, postergando-se, em caso negativo, para o 1º ( primeiro ) dia útil subsequente.

7.2. Nenhum pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, sem que a CONTRATADA exiba, nas datas de liquidação, o CND do INSS e o CRS do FGTS, devidamente atualizados.

7.3. Os quantitativos dos materiais determinados na cláusula segunda, para efeito de pagamento, deverão ser considerados apenas como previstos, não importando em obrigação do CONTRATANTE, de autorizar seu fornecimento integral, respeitados os limites de acréscimo e/ou supressão previstos no artigo 65, parágrafo 1º, da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Clausula Oitava

Do  Reajuste de Preço

8.1. 1. Os preços propostos serão irreajustáveis consoante dispõe o parágrafo 1o., do artigo 2o., da Lei Nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.

Cláusula Nona

Da Dotação Orçamentária

9.1. A despesa do objeto deste contrato correrá pela seguinte dotação orçamentária :

| Cod Red | Unid Orç | Proj/Ativ | Elemento Despesa | Secretaria | Valor | Pregão |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Cláusula Décima

Do Valor

10.1 O  valor GLOBAL estimado deste contrato é de : R$ XXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

Cláusula Décima Primeira

Da Execução

11.1. Este Termo Contratual deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas elencadas e as normas da Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

11.2. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente  à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

Cláusula Décima Segunda

Da Alteração Contratual

12.1 Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

12.2 Unilateralmente pela CONTRATANTE

a) quando houver modificação dos serviços ou das especificações, para melhor adequação aos seus objetivos;

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos no Parágrafo 1o. do Artigo 65 da Lei No. 8.666.

12.3. Por acordo das  partes:

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b) quando necessária a modificação do regime de execução do serviço, bem  como   do   modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos    contratuais originários;

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação do serviço.

12.4 A CONTRATADA  fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, respeitando os termos do Parágrafo 1o. do Artigo 65 da Lei No. 8.666/93.

Cláusula Décima – Terceira

Das Penalidades

13.1 Em  caso de inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste Contrato, erros de execução, mora na entrega dos serviços ou produtos, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes penalidades:

13.1.1. Advertência;

13.1.2. Se a CONTRATADA não entregar os produtos ou serviços no prazo estipulado, a não ser por motivo de força maior definido em Lei e reconhecido pela CONTRATANTE, ficará sujeito a multa diária de 1% (um por cento) do valor total do contrato até o 10º (décimo) dia;

13.1.3. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o Município de Laguna pelo prazo de até 02 (dois) anos;

13.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município de Laguna, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

13.1.5. O valor da multa referido no subitem 1.2. será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no órgão, não se efetuando qualquer pagamento de fatura, enquanto referida multa houver sido paga ou relevada a penalidade aplicada.

13.2. Não serão aplicadas as multas decorrentes de "casos fortuitos" ou "força maior", devidamente comprovados.

Cláusula Décima – Quarta

Dos Recursos Administrativos

14.1. Da penalidade aplicada caberá recurso por escrito, no prazo de 05 (cinco)  dias úteis da notificação, a autoridade superior aquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito, nos termos do artigo 109 da Lei No. 8.666/93.

Cláusula Décima – Quinta

Da Rescisão

15.1. O presente Instrumento considerar-se-á rescindido de pleno direito, independentemente de qualquer notificação, que judicial ou extrajudicial, uma vez verificada a ocorrência de uma dos seguintes eventos:

a) falência ou pedido de concordata da CONTRATADA;

b) a dissolução da sociedade ou falecimento do CONTRATADO, se for firma individual ou pessoa física;

c) a insolvência da CONTRATADA, caracterizada  pelo protesto de títulos;

d) o não cumprimento de qualquer das Cláusulas do presente contrato, desde que não tomadas as devidas providências dentro de 30 (trinta) dias, a contar do envio, pela CONTRATANTE, da notificação de tal evento;

e)É vedada, sob qualquer condição, a subcontratação de qualquer serviço ou produto constante do presente edital.

15.2. A rescisão contratual, nos casos acima especificados acarretará a CONTRATADA;

a) responsabilidade financeira pelos prejuízos causados a CONTRATANTE;

b) retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até a apuração dos prejuízos causados a CONTRATANTE, a seus servidores ou a terceiros;

Cláusula Décima – Sexta

16.1. Fazem parte integrante o presente Contrato, independentemente da transcrição, a Proposta da CONTRATADA, o Edital e seus  Anexos.

Cláusula Décima – Sétima

Do Foro

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Laguna, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.

E, assim por estarem, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, ambas as partes assinam o presente contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma juntamente com as testemunhas abaixo.

Laguna - SC, xx xx xxxxxxxxx de 2021.

| SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD Prefeito Municipal | Contratada Empresa XXX - CNPJ |
| --- | --- |
| Testemunha – CPF | Testemunha – CPF |
| VISTO Gustavo Henrique. Assessor de Licitações, Compras, Contratos e Convênios |  |