Laguna, 11 de novembro de 2021

RECORRENTE: Tradetek Comércio importação e Exportação de Luminárias Limitada

ASSUNTO: Pregão presencial nº. 047/2021 PML

OBJETO: Registro de preço do tipo menor preço global, para contratação de empresa de engenharia para gestão total (pontos de iluminação ativos: 8.766), com execução de obras, serviços de engenharia e manutenção/melhorias da iluminação pública, no perímetro urbano e rural de forma contínua e com fornecimento e aplicação de materiais, equipamentos e veículos necessários

PROCESSO: 0125.0007254/2021

RESPOSTA AO RECURSO DA EMPRESA

TRADETEK COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE LUMINÁRIAS LIMITADA

Trata-se de processo licitatório na modalidade de Pregão Presencial para Registro de Preço do tipo menor preço global, para contratação de empresa de engenharia para gestão total (pontos de iluminação ativos: 8.766), com execução de obras, serviços de engenharia e manutenção/melhorias da iluminação pública, no perímetro urbano e rural de forma contínua e com fornecimento e aplicação de materiais, equipamentos e veículos necessários.

Em síntese, após a publicação do edital de licitação, houve apresentação de Impugnação pela empresa Tradetek Comércio importação e Exportação de Luminárias Limitada de forma tempestiva.

A impugnação foi realizado nos seguintes termos:

“1. DPS

Impugnamos a exigência de protetor de surto com corrente de descarga máxima (Imax) de 12Ka que está previsto no edital.

A Portaria nº 20:2017 do Inmetro exige, no item A.10 Dispositivos de Proteção Contra Surtos de Tensão (DPS): A luminária com tecnologia LED deverá possuir um dispositivo de proteção contra surtos de tensão. Não encontramos no documento da Portaria a exigência de 12KA.

O padrão dos fabricantes, importadores e distribuidores de luminárias para uso viário é Imax de 10kA. Solicitar 12KA, restringe drasticamente a competitividade do certame.

Com isso, solicitamos que seja alterada especificação do protetor de surto com corrente de descarga máxima (Imax) para 10KA (8/20 us) ou que seja apresentado os 3 orçamentos de luminárias que atendem esta especificação.”

Ora, como o próprio Impugnante menciona em seu recurso, a Portaria do INMETRO não menciona a exigência de 12KA, assim como, observa-se, não menciona a exigência de 10KA.

Assim, existindo os 03 (três) orçamentos no processo Administrativo n. 0125.0007254/2021, os quais o próprio impugnante solicita e pode verificar consultando os autos, resta claro a existência de empresas que atendam a exigência do edital e consequentemente a ampla competitividade que compete ao certame.

Desta forma, fundamentado nas alegações acima expostas e do que consta dos autos, o recurso apresentado pela empresa Tradetek Comércio importação e Exportação de Luminárias Limitada deve ser julgado totalmente improcedente, mantendo-se os termos do edital.

A resposta ao recurso apresentado foi analisada também pelo departamento jurídico, e em observância ao disposto no §4° do artigo 109 da Lei nº. 8.666/93, submetemos este relatório à consideração da autoridade superior, sugerindo o julgamento improcedente do recurso administrativo interposto.

ELAINE DA SILVA DE JESUS DELFINO

Pregoeira