## Planilha orçamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: |  | Prefeitura Municipal de Laguna | BDI (%): |  |  | 25%
Orçamento: |  | Reforma CREAS LAGUNA | Data de Elaboração: |  |  | MARÇO DE 2021
Endereço |  | Rua Tiradentes, Progresso, Laguna - SC | Dimensão: |  |  | 220,04 M²
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO - SINAPI
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
2 |  | Instalações Hidrossanitárias
2.44 | 42897 | Bebedouro elétrico 40 litros | Unid. | 2 | 1042.71 | 2085.42
2.43 | 43046 | Hidrometro 3/4 em cavalete | Unid. | 1 | 335.85 | 335.85
2.45 | 42909 | Cuba aço inox 40x34x14 c/ sifão de PVC | Unid. | 1 | 291.72 | 291.72
2.46 | 42912 | Espelho com moldura de alumínio fixado com bucha | Unid. | 6 | 192.73 | 1156.38
2.47 | 42914 | Lavatório de louça em bancada sifonado c/metais | Unid. | 2 | 459.31 | 918.62
2.48 | 96022 | Dispenser para papel higiênico em rolo (plástico branco) IPPUJ C10.72.19.10.039 | Unid. | 5 | 65.51 | 327.55
2.49 | 96023 | Dispenser para toalha de papel (plástico branco) IPPUJ C10.72.19.10.033 | Unid. | 4 | 47.11 | 188.44
2.50 | 96024 | Dispenser em polietileno para sabonete líquido (plástico branco) IPPUJ C10.72.19.10.024 | Unid. | 4 | 53.71 | 214.84
2.51 | 96025 | Lavatório louça de canto ( Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira ORSE - 7350 | Unid. | 2 | 360.02 | 720.04
2.52 | 96026 | Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 17160606, docol ou similar ORSE 3259 | Unid. | 2 | 278.34 | 556.68
2.53 | 42917 | Mictório de louça sifonado c/ valv. Autom. | Unid. | 1 | 759.92 | 759.92
2.56 | 42946 | Tanque porcelana sifonado c/ metais | Unid. | 1 | 651.62 | 651.62
2.57 | 42950 | Torneira de jardim metálica cromada | Unid. | 1 | 85.63 | 85.63
2.58 | 42952 | Torneira de pia metálica cromada | Unid. | 1 | 234.71 | 234.71
2.59 | 43871 | Bacia sanitária c/ Caixa Descarga Acoplada e Assento | Unid. | 5 | 562.95 | 2814.75
2.60 | 47980 | Conjunto de 03 barras de apoio metálicas cromadas p/ BWC de Deficientes | CJ | 2 | 374.2 | 748.4
|  |  |  | Total do Grupo |  | 12090.57
3 |  | Coberturas e Proteções
3.2 | 42745 | Revisao da cobertura de Telha fibrocimento 6mm | M² | 188.77 | 7.11 | 1342.1547
3.5 | 40181 | Pingadeira de alumínio 40cm | M | 90 | 44.61 | 4014.9
|  |  |  | Total do Grupo |  | 5357.0547
5 |  | Complementação da Obra
5.6 | 96031 | Placa de Inóx (Liga 304) escovado na fachada (1,10mx1,10m) MERCADO | Unid. | 1 | 4265.01 | 4265.01
5.7 | 96032 | Letra caixa alta em aço inóx (Liga 304), altura 50cm, fonte arial, fixado na parede (CREAS) IPPUJ C30.40.45.10.033 | Unid. | 5 | 240.49 | 1202.45
5.8 | 96033 | Letra caixa alta em aço inox (Liga304), altura 12cm IPPUJ I10.99.05.15.655 | Unid. | 55 | 43.82 | 2410.1
5.9 | 40011 | Ar condicionado tipo split 12000 BTUs (Q/F) | Unid. | 7 | 2077.5 | 14542.5
5.10 | 96035 | Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d= 1/2" (12,7mm) ORSE 11504 | M | 80 | 23.13 | 1850.4
5.11 | 96036 | Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d= 1/4" (6,35mm) ORSE 07777 | M | 80 | 13.38 | 1070.4
5.12 | 42861 | Corrimão de madeira 7x8 cm c/ ferragens | M | 17.6 | 58.35 | 1026.96
5.14 | 43905 | Tampo de granito 60cm com acabamento | M | 4.5 | 258.67 | 1164.015
5.15 | 43906 | Tampo Granito Polido com acabamento | M | 1.4 | 294.88 | 412.832
5.16 | 42891 | Placa de Registro Histórico | Unid. | 1 | 893.58 | 893.58
|  |  |  | Total do Grupo |  | 28838.247
6 |  | Paredes, Painéis e Esquadrias
6.2 | 43678 | Janela de alumínio anodizado (maxi-mar) | M² | 2.35 | 778.42 | 1829.287
6.3 | 96003 | Porta de alumínio anodizado cor natural, abrir, 2 folhas para vidros 4mm - P2 - IUPPUJ - C10.68.05.05.005 | M² | 7.5 | 753.64 | 5652.3
6.4 | 96005 | Porta de vidro temperado incolor, correr, esp.: 10mm - P1 - IPPUJ- C10.68.20.05.025 | M² | 5 | 357.1 | 1785.5
6.5 | 42715 | Vidro mini-boreal 3mm colocado | M² | 3.85 | 123.5 | 475.475
6.6 | 42717 | Vidro transparente 4mm colocado | M² | 43 | 130 | 5590
6.8 | 47992 | Janela de alumínio anodizado (correr c/bandeira) | M² | 25.8 | 912.08 | 23531.664
6.9 | 42688 | Janela de alumínio anodizado (basculante) | M² | 1.5 | 689.23 | 1033.845
6.10 | 96042 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 0.90x2.10m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03 - P7 - 2017 - 01 | Unid. | 2 | 728.08 | 1456.16
6.11 | 96043 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, revestida com fórmica, inclusive batentes e ferragens - P8 _ ORSE _ 4782 | M² | 3.42 | 585.92 | 2003.8464
6.12 | 42704 | Porta chapeada em madeira angelim c/ forra, vistas e ferragens | M² | 17.43 | 388.78 | 6776.4354
6.13 | 42696 | Porta almofada de madeira c/ forra, vista e ferragens | M² | 1.68 | 554.21 | 931.0728
6.14 | 43805 | Porta de alumínio anodizado de correr com ferragens | M² | 8 | 850.71 | 6805.68
6.17 | 96045 | Divisórias em granito polido cfme. Projeto - DEINFRA - 42768 | M² | 11.55 | 360.71 | 4166.2005
6.18 | 96064 | Janela em alumínio tipo guilhotina - J6-ORSE 11944 05/2017 | M² | 1.4 | 339.35 | 475.09
|  |  |  | Total do Grupo |  | 62512.5561
7 |  | Revestimentos
7.4 | 42782 | Pintura acrilica - 2 demãos | M² | 1165.06 | 27.28 | 31782.8368
7.5 | 42783 | Pintura Esmalte sintético superf. Metálica - 2d + fundo | M² | 75 | 50.52 | 3789
7.6 | 42784 | Pintura Esmalte sintética sobre madeira - 2d + fundo | M² | 68 | 47.61 | 3237.48
|  |  |  | Total do Grupo |  | 38809.3168
10 |  | Instalações Elétricas
10.6 | 96008 | Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm - ORSE-8439 | Unid. | 1 | 695.55 | 695.55
10.8 | 43356 | Fio isolado 10.0mm2 - 750V | M | 59.35 | 10.43 | 619.0205
10.9 | 43352 | Fio isolado 1,5mm2 - 750V | M | 502.86 | 3.01 | 1513.6086
10.10 | 43353 | Fio isolado 2,5mm2 750V | M | 1049.86 | 3.52 | 3695.5072
10.11 | 43622 | Quadro terminal força/luz 24 a 32 disj. Trifásico | Unid. | 1 | 836.55 | 836.55
10.12 | 96009 | Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) ClasseII 275V - IPPUJ-C10.76.10.70.005 | Unid. | 3 | 178.13 | 534.39
10.13 | 40031 | Disjuntor DR bipolar 25A 30 MA - 230v | Unid. | 3 | 277.17 | 831.51
10.14 | 40015 | Disjuntor monopolar 16A | Unid. | 4 | 17.32 | 69.28
10.15 | 96010 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 - SINAPI/93666 | Unid. | 2 | 94.95 | 189.9
10.16 | 96011 | Fornecimento e instalação de ventilador de teto, 03 palhetas - ORSE - 0.0.811 | Unid. | 3 | 163.41 | 490.23
10.17 | 96012 | Refletor para lâmpada halógena palito 300w, ref. HFL3BC, Bronzearte ou similar, incluso lâmpada - ORSE -7722 | Unid. | 2 | 76.66 | 153.32
10.18 | 96013 | Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento e instalação (MARQUISES + Á. SERV + WC PNE MASC E FEM + CORREDOR) - 93044 SINAP - | Unid. | 18 | 13.66 | 245.88
10.19 | 96014 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2x32w, ref. LSE, da Luminuz ou similar, inclusive reator e lâmpada - 4000 k - ORSE - 10077 | Unid. | 19 | 268.82 | 5107.58
10.22 | 43656 | Tomada de embutir de telefone RJ45 | Unid. | 9 | 33.5 | 301.5
10.23 | 43381 | Disjuntor monopolar DQ 10A | Unid. | 13 | 19.47 | 253.11
10.24 | 43419 | Interruptor de embutir 2 seções | Unid. | 1 | 32.7 | 32.7
10.25 | 43420 | Interruptor de embutir 3 seções | Unid. | 2 | 43.92 | 87.84
10.26 | 43422 | Interruptor simples e tomada | Unid. | 2 | 33.86 | 67.72
10.27 | 43424 | Tomada de embutir dupla - 20 A | Unid. | 8 | 40.17 | 321.36
10.28 | 96015 | Tomada 2P+T embutir hexagonal NBR 14136, 20a/250V, c/ placa - Ar condicionado - IPPUJ - C10.76.10.05.185 | Unid. | 7 | 37.38 | 261.66
10.29 | 96016 | Tomada 2P+T embutir hexagonal NBR 14136, 20a/250V, c/ placa. IPPUJ - C10.76.10.05.185 | Unid. | 42 | 37.38 | 1569.96
10.30 | 96017 | Tomada fêmea para cabo coaxial (ponto de TV) com espelho - IPPUJ C10.76.40.20.005 - | Unid. | 2 | 35.53 | 71.06
10.32 | 43629 | Interruptor de embutir simples | Unid. | 12 | 23.7 | 284.4
10.33 | 43646 | Conjunto de embutir 2X4" 2 interruptores simples + tomada 20A - 250V | Unid. | 1 | 40.68 | 40.68
10.37 | 43374 | Quadro terminal forca/luz 18 a 24 disj. Mono | Unid. | 1 | 613.42 | 613.42
10.38 | 40137 | Base Plafon para uma lâmpada | Unid. | 18 | 21.05 | 378.9
|  |  |  | Total do Grupo |  | 19266.6363
11 |  | Instalações Preventivas de Incêndio
11.1 | 43612 | Extintor de incêndio PQS 4KG | Unid. | 2 | 184.48 | 368.96
11.2 | 43728 | Luminária de iluminação de emergência - 30 leds | PC | 5 | 83.72 | 418.6
11.3 | 43730 | Placa de sinalização Dupla face com lâmpada de led | PC | 3 | 136.97 | 410.91
|  |  |  | Total do Grupo |  | 1198.47
|  |  | Preço Total dos Serviços |  |  | 168072.8509

## Cronograma
C R O N O G R A M A FÍSICO FINANCEIRO
OBRA : | Reforma CREAS LAGUNA
DATA : | 2021-03-29 |  | LAGUNA SC
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 dias
LOCAL | DESCRIÇÃO | VALOR | PESO | M Ê S - 01 |  | M Ê S - 02 |  | M Ê S – 03
|  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1 | Instalações Hidrossanitárias | 12090.57 | 7.1936 | 4836.228 | 40 | 3627.171 | 30 | 3627.171 | 30
2 | coberturas e proteções | 5357.05 | 3.1873 | 2142.82 | 40 | 1607.115 | 30 | 1607.115 | 30
3 | Complementação da Obra | 28838.25 | 17.1582 | 11535.3 | 40 | 8651.475 | 30 | 8651.475 | 30
4 | Paredes, Painéis e Esquadrias | 62512.56 | 37.1937 | 25005.024 | 40 | 18753.768 | 30 | 18753.768 | 30
5 | Revestimentos | 38809.32 | 23.0908 | 15523.728 | 40 | 11642.796 | 30 | 11642.796 | 30
6 | Instalações Elétricas | 19266.64 | 11.4633 | 7706.656 | 40 | 5779.992 | 30 | 5779.992 | 30
7 | Instalações Preventivas de Incêndio | 1198.47 | 0.71307 | 479.388 | 40 | 359.541 | 30 | 359.541 | 30
| SUBTOTAL |  |  | 67229.144 | 40 | 50421.858 | 30 | 50421.858 | 30
| TOTAL | 168072.86 | 100 | 67229.144 | 40 | 117651.002 | 70 | 168072.86 | 100
Obs. Mat.e Mão de Obra