A Prefeitura Municipal de Laguna, representada por seu Prefeito Municipal, Samir Azmi Ibrahim Muhammad Ahmad, residente e domiciliado neste Município, torna público aos interessados que realizará processo licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, em conformidade com as Leis n° 8666/93 e 10.520/02 e Decreto Municipal nº 6522/2021.

1 - DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a eventual aquisição de Equipamentos e assemelhados para atendimento da Secretaria de Saúde, Samu, Bombeiros e demais Secretarias Municipais, conforme especificações e quantitativos estabelecido no processo administrativo nº 481/2022, neste edital e seus anexos.

1.2 -  VALOR DE REFERÊNCIA:

O valor de referência para a aquisição do objeto é de R$ 1.335.354,94 (um milhão trezentos e trinta e cinco mil trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

1.3 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE.

2 -  DA ABERTURA:

DIA E HORA  DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL - SPPP: às 09:00 horas do dia 14 DE SETEMBRO DE  2022 – QUARTA - FEIRA.

LOCAL DA REUNIÃO: Sala de reuniões dos pregões sito à Avenida Colombo Machado Salles  nº 145, centro, Laguna – SC – 4º andar.

Não será aceita, sob qualquer hipótese, a participação de licitante retardatário, considerado aquele que apresentar os envelopes depois de terminado o processo de CREDENCIAMENTO, a cargo do Pregoeiro. No final do credenciamento, o pregoeiro solicitará ao secretário que verifique junto ao Protocolo da Prefeitura a existência de envelopes de licitantes que protocolaram a entrega naquele departamento, que vierem a oferecer lances ou não.

3 - DAS ESPECIFICAÇÕES - TERMO DE REFERÊNCIA

Os detalhamentos dos serviços estão especificados no Anexo I do Edital, que deverão ser atendidos integralmente.

3.1- DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

a) É imprescindível que o proponente licitante execute a entrega dos produtos/serviços de acordo com as especificações exigidas;

b) A Administração emitirá termo de conformidade quando do recebimento dos itens, em cada entrega, condição necessária para o efetivo pagamento;

c) A desconformidade gerará imediata rejeição do item ou lote, a critério da Administração, bem como a tomada de decisões que o caso requerer.

3.1 – Forma de execução dos serviços.

3.1.1 - A omissão de exigências deste Edital, quando obrigatórias por Lei, não isenta a licitante de comprová-las a qualquer instante, a critério da Administração e o seu descumprimento é motivo de sustação de contrato de fornecimento.

3.1.3 Não será permitida a participação de consórcios e cooperativas no processo licitatório, por não ser usual e recomendável para o tipo de serviço a ser contratado. Também não será autorizada a subcontratação.

4 – DAS RESPONSABILIDADES TÉCNICA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

4.1 O recebimento do serviço constante deste edital será efetuado por responsável, que fiscalizará as características constantes no termo de referência e atestará sua conformidade.

| Responsável p/ recebimento – nome e matrícula: | Gabrielle Siqueira da Cunha Secretária Municipal de Saúde Amilton Martins de Souza Secretário Municipal da Fazenda, Administração e Serviços Públicos |
| --- | --- |

O responsável técnico pelo objeto deste edital, acompanhará este procedimento licitatório, estando apto para dirimir as dúvidas e analisará as características técnicas do bem ou serviço ofertado na proposta e fiscalizará o seu recebimento.

| Responsável técnico p/ recebimento – nome e matrícula: | Gabrielle Siqueira da Cunha Secretária Municipal de Saúde Amilton Martins de Souza Secretário Municipal da Fazenda, Administração e Serviços Públicos |
| --- | --- |

5 -  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 Este é um processo licitatório por registro de preços e os itens serão adquiridos conforme a necessidade e de acordo com o orçamento. A despesa para eventual aquisição do objeto licitado correrá por conta de dotação orçamentária da Secretaria solicitante, conforme Lei Orçamentária Anual.

- DA IDENTIFICAÇÃO DOS ENVELOPES

6.1. O licitante deverá apresentar dois envelopes. O envelope nº 01 – PROPOSTA e o envelope nº 02-HABILITAÇÃO, identificados conforme:

| PREGÃO N° 42/2022-PML ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA ENDEREÇO COMPLETO |  | PREGÃO N° 42/2022-PML ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA ENDEREÇO COMPLETO |
| --- | --- | --- |

- DO CREDENCIAMENTO

7.1.1- A proponente deverá apresentar-se para credenciamento, perante o Pregoeiro, através de um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por seu representado, devendo ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. Juntar ao credenciamento fotocópia do documento de identificação.

7.1.2- O representante NÃO PROPRIETÁRIO deverá estar devidamente habilitado com os seguintes documentos:

I- Documento de identidade, carteira de motorista ou outro que substitua a carteira de identidade, que possua os dados comuns do representante e sua fotografia;

II- Procuração de proprietário, sócio ou gerente da empresa representada para o ato licitatório, devidamente referenciado em contrato social, reconhecida em Cartório. O termo de credenciamento substituirá a Procuração se e somente se vier preenchida e assinada por sócio ou proprietário, perfeitamente identificado no Contrato Social;

III- Termo de Credenciamento, pode ser utilizado o modelo do ANEXO II.

IV- Contrato Social original ou última alteração, desde que com informações consolidadas, original ou em cópia autenticada.

V - Declaração para Habilitação, dando ciência de que a empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação conforme exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, modelo de uso facultativo – Anexo III do Edital

7.1.3- O representante SÓCIO/PROPRIETÁRIO deverá estar habilitado com os seguintes documentos:

I –  Carteira de Identidade, carteira de motorista ou outro que substitua a carteira de identidade, necessariamente com fotografia;

II- Termo de Credenciamento, podendo ser utilizado o modelo de uso facultativo -Anexo II do Edital.

III - Contrato Social, constando perfeitamente a sociedade/propriedade do representante.

IV- Declaração para Habilitação, dando ciência de que a empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação conforme exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, modelo de uso facultativo – Anexo III do Edital

7.2- Os documentos devem ser originais, cópias AUTENTICADAS por tabelião, por servidor designado pela Administração Municipal ou ainda por publicação em órgão da imprensa oficial.

7.3- Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

7.4- Somente poderá participar da fase de lances verbais e demais atos relativos a este pregão, o representante legal do licitante devidamente credenciado.

7.5- Serão desconsiderados os documentos de credenciamento inseridos nos envelopes de PROPOSTA e/ou HABILITAÇÃO

# 7.6- Na hipótese de o representante não possuir os documentos Termo de Credenciamento (anexo II) e Declaração de Regularidade (Anexo III), poderá fazê-lo no ato do Credenciamento. Pede-se entretanto, para maior agilidade, que estes documentos sejam apresentados pelo licitante. Caberá ao pregoeiro, em casos isolados, a autenticação de documentação inerente a esta etapa do processo licitatório.

7.7- Nenhum documento precisará ser repetido em qualquer fase deste processo licitatório, apenas seus complementos, quando necessário

7.8 A licitante deverá apresentar inicialmente, junto aos demais documentos de credenciamento, Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - se for o caso -  na forma do artigo 8º da IN nº 103/2007 do Departamento de registro do Comércio (DNRC) e da Lei Complementar 123/2006, pelo que não o fazendo, não poderá ser beneficiada pela lei referida.

7.9 A licitante que não se fizer representar na sessão pública do pregão, deverá enviar os envelopes de habilitação e proposta (definidos em 8, 9 e 10 deste Edital) contidos num terceiro envelope com  os documentos necessários para o credenciamento, que são: Contrato Social e Declaração de Habilitação e Conhecimento do Edital, conforme 7.1.2 IV  e V. O não atendimento deste quesito importará na não aceitação da proposta. O conjunto de documentos de credenciamento, habilitação e proposta, contidos no terceiro envelope, deverão ser enviados ao pregoeiro. O terceiro envelope, um típico envelope de envio de correspondência, conterá a identificação do remetente, e como destinatário o que segue;

Destinatário: Prefeitura Municipal de Laguna Documentos para participação de PREGÃO PREGÃO 42/2022-PML a/c Elaine da Silva de Jesus Delfino – Pregoeira do Município Avenida Colombo Machado Salles, 145 - Centro Laguna SC - 88.790.000

7.10- Concluída a fase de credenciamento, as licitantes deverão entregar ao Pregoeiro os envelopes da proposta de preços e dos documentos de habilitação, que serão rubricados, não sendo mais aceitas novas propostas.

7.11- Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta.

- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

8.1 A Proposta de Preços contida no Envelope nº 01 deverá ser apresentada na forma e requisitos indicados nos subitens a seguir:

a) Preferencialmente emitida por computador ou datilografada (VIDE ITEM 8.3), redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo responsável da empresa representada em 01(uma) via.

b) Conter Razão Social completa e CNPJ da licitante. Havendo matriz ou filial sediadas no Estado de Santa Catarina o Município dará preferência pela emissão de nota fiscal por aquela aqui sediada.

c) A proposta de preços original deverá conter a DESCRIÇÃO DO ITEM de acordo com o Termo de Referência, marca, VALOR unitário, Valor total e valor final de cada lote, quando for o caso, poderão ser colocadas referências adicionais que a proponente achar necessárias, desde que elas não subtraiam nenhuma das especificações mínimas exigidas no objeto deste Edital, permitindo a perfeita identificação do objeto ofertado, pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio.

d) Conter prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data-limite para a entrega dos envelopes.

8.2.1. Os licitantes poderão utilizar o modelo de proposta contida no anexo IV.

8.2.2. Os preços deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, com no máximo 04(quatro) casas decimais após a vírgula, computados os tributos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto a ser fornecido, bem como, o custo de transporte, inclusive carga e descarga, correndo tal operação, única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da empresa vencedora desta Licitação.

8.2.2.1. A proposta deverá ser apresentada para todos os itens do lote que estiver concorrendo, dentro dos quantitativos previstos no Termo de Referência (anexo I), a este edital.

8.2.2.2. A empresa que não apresentar valor para todos os itens do LOTE em que estiver concorrendo, será desclassificada.

8.3 As empresas poderão PREFERENCIALMENTE apresentar suas propostas no Sistema “Betha Auto Cotação”, os arquivos para formulação da proposta serão fornecidos pelo Setor de Compras e Licitações do Município de Laguna, perante solicitação do licitante, através do endereço eletrônico: pmlcompras34@gmail.com

8.3.1 – As propostas impressas através do Sistema Auto Cotação, constam os itens deste edital, com as especificações resumidas e/ou unidade de medidas diferentes das apresentadas no termo de referência, porém para efeito de julgamento serão consideradas as especificações deste edital.

8.3.2- Para maior agilidade no cadastro das propostas durante a SPPP, o licitante poderá apresentar PREFERENCIALMENTE junto a proposta, (Pen drive), contendo os itens do Edital, com formulação da Proposta no Sistema “Betha Auto Cotação”, instruções no site www.betha.com.br.

Obs: O Pen drive será devolvido para o licitante.

8.3.3. A utilização do Sistema Betha Auto Cotação para a elaboração da proposta NÃO é obrigatória.

8.4 A apresentação de proposta de preço implica na plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

8.5 - A inobservância das determinações acima, implicará na desclassificação da proponente.

8.6- O preço ofertado será sempre o preço final, nele devendo estar computadas todas as despesas que incidam sobre o contrato.

8.7- Pequenas falhas ou imperfeições na apresentação das propostas, que não comprometam a legalidade do certame, serão resolvidas pelo Pregoeiro.

9. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO

9.1- O envelope lacrado nº 2 – HABILITAÇÃO – deverá conter os documentos relacionados para habilitação (item 10), apresentados em 1 (uma) via AUTENTICADA, ou cópia AUTENTICADA em cartório ou no setor de Documentação do Município, nesse caso deve ser feito antes do início da sessão, preferencialmente rubricados e paginados (Exemplo: 1/5, 2/5,....5/5) em todas as folhas.

9.2- Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser apresentado no original ou em fotocópia, mas sua aceitação fica condicionada à verificação da autenticidade pela Internet ou junto ao órgão emissor.

9.3- Documentos matriz/filial: Os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante responsável pelo contrato/fornecimento com o número do CNPJ e endereço respectivo:

9.4- Se o licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

9.5- Se o licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial. Quando houver certidões referentes à arrecadação centralizada, poderá a filial apresentar negativas da matriz, normalmente as da Fazenda Federal, INSS, FGTS e CNDT, conforme acórdão 3056/2008 do TCU.

9.6- Prazo de validade dos documentos:

9.6.1- É imprescindível que os documentos estejam dentro do prazo de validade;

9.6.2- Os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos pelo período de 6 (seis) meses, em conformidade com os emitidos pela Fazenda Federal, pelo princípio da analogia, previsto no art. 4° da Lei de Introdução do Código Civil;

9.6.3- A documentação exigida deverá ter validade, no mínimo, até a data prevista para a SPPP. Documentação vincenda até a data do contrato deverá ser reapresentada.

9.7- As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/06, DEVERÃO apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.7.1- Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de dois dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame na SPPP, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

9.7.2- A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do direito à contratação.

- DA HABILITAÇÃO

10.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

I - Sociedades Comerciais em Geral: contrato social em vigor e última alteração, se houver, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado. Se o contrato social for apresentado na fase de credenciamento, não se fará necessário nesta fase;

II - Sociedades Anônimas: ata da Assembleia Geral que aprovou o estatuto social em vigor e a ata da Assembleia Geral que elegeu seus administradores, comprovadas por meio de publicação legal. Se a ata for apresentada na fase de credenciamento, não se fará necessária nesta fase;

a) no que couber, os documentos referidos nos incisos I e II, poderão ser substituídos por Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado, da sede da empresa;

b) na apresentação do estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, se houver, deverá constar além da denominação social, a identificação do ramo de atividade da empresa, que deverá ser compatível com o objeto licitado.

10.2 - REGULARIDADE FISCAL e ECONÔMICO-FINANCEIRA:

10.2.1- Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida por órgão da l da Fazenda Municipal.

10.2.2- Certidão Negativa de Débitos Estaduais, expedida por órgão da Secretaria da Fazenda Estadual;

10.2.3- Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, Dívida Ativa e CND do INSS, expedida por órgão da Secretaria da Receita Federal;

10.2.4- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal, de acordo com a Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990.

10.2.5- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedido eletronicamente nos sites de todos os Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs), de acordo com a Lei nº 12.440/2011.

10.3- HABILITAÇÃO TÉCNICA

10.3.1- Alvará Sanitário, emitido pelo órgão competente, que comprove que a empresa fornecedora foi vistoriada pelo Serviço de Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, ou pelo Serviço de Inspeção Federal, Estadual ou Municipal;

10.3.2 Autorização de funcionamento e autorização de funcionamento especial, quando for o caso da licitante, expedido pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitário, comprovado com a publicação no DOU (Diário Oficial da União).

10.3.3. Demais documentos solicitados nos descritivos dos itens que não solicitam entrega juntamente com a proposta deverão ser apresentados no momento da entrega junto com o produto.

11 – DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO

11.1 – No dia, hora e local designados neste Edital, serão recebidos os envelopes Proposta e Habilitação, devidamente LACRADOS.

11.2 – No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos licitantes e demais pessoas presentes ao ato público, o Pregoeiro declarará aberta a SPPP.

11.3 – Em seguida, o Pregoeiro passará ao credenciamento dos licitantes, nos termos do item 7 – Do Credenciamento, devendo providenciar a assinatura dos licitantes credenciados na declaração de que cumprem as condições de habilitação, conforme subitem 7.1.2V deste Edital e modelo constante no anexo II e após, encaminhará os envelopes distintos, aos licitantes credenciados para conferência dos lacres e protocolos.

11.4 – Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será procedida a verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento.

11.5 – A desclassificação da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de participar da fase de lances verbais.

11.6 – Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, ressalvado apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais:

a) serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou multiplicação;

b) a falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente à Sessão do Pregão;

c) falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados constantes dos documentos apresentados no envelope n° 2 – Habilitação;

d) item relativo a dados bancários do licitante, não gerarão a sua desclassificação, pois poderão ser preenchidos para a assinatura do contrato;

e) havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário e na divergência entre o valor unitário por extenso e o valor numérico, prevalecerá o menor.

11.7 – As propostas serão encaminhadas aos credenciados para rubrica e conferência.

11.8 – Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

11.9 – No curso da Sessão, dentre as propostas classificadas, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela poderão fazer lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

11.10 – Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem 11.9, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

11.11 - A oferta dos lances deverá ser efetuada considerando o preço global, no momento em que for conferida a palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços.

11.12 – É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

11.13 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão do licitante da etapa de lances verbais. Será mantido o último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

11.14 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

11.15 – Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o menor preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preço ofertado, comparando-o com os preços estimados pela Administração ou com os preços praticados no mercado.

11.16 – Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preço proposto, aquele que estiver acima do valor estimado pela administração ou do preço praticado no mercado, aferindo-se este através do custo médio praticado pelo mercado, efetuado pela Administração, devidamente atualizado até a data da abertura do envelope Proposta, utilizando-se, para o cálculo de atualização, o Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM, publicado pela Fundação Getúlio Vargas na ocasião.

11.17 – Sendo aceitável a proposta de menor preço ofertado, o Pregoeiro procederá a abertura do envelope contendo os documentos de “habilitação” do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas no item 9 – Da forma de apresentação dos documentos para Habilitação e item n° 10 – Da Habilitação, deste Edital. O pregoeiro, a seu critério, poderá efetuar a análise dos documentos de habilitação ao final da etapa de lances, para o bom andamento da SPPP.

11.18 – Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.

11.19 – Obtido preço aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na forma do disposto no subitem 11.17

11.20 – Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

11.21 – Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação em situação regular, conforme estabelecido no item 8 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO - e item 10 – Habilitação, deste Edital.

11.22 – O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes nº 2 – Habilitação, apresentados pelos demais licitantes, até a entrega definitiva do objeto licitado.  Após, inutilizará os mesmos.

11.23 – Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo Pregoeiro e por todos os licitantes presentes.

12 -  ADJUDICAÇÃO

12.1 – No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de menor preço por lote, desde que atendidas as de habilitação e especificações constantes deste Edital.

12.2 – Após a etapa de lances e a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro concluirá o ato adjudicatório e após, o submeterá à homologação do processo ao Prefeito Municipal.

12.3 – No caso de interposição de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo, será o resultado da licitação submetido à Procuradoria Jurídica de Licitações e Contratos e ao Prefeito Municipal, para os procedimentos de homologação.

# 13- DA IMPUGNAÇÃO E DO RECURSO ADMINISTRATIVO

13.1-  Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimento, providências ou impugnar os termos do presente Edital por irregularidade, protocolando o pedido até cinco dias úteis antes da data fixada para a realização do Pregão.

13.2-  Em se tratando de licitante, o prazo para impugnação é de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a SPPP. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame.

13.3 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos.

13.4 – Os recursos interpostos às decisões proferidas pelo Pregoeiro serão conhecidos nos termos do inciso XVIII, do art. 4° da Lei n° 10.520, de 17/7/2002, se dirigidos diretamente ao Prefeito Municipal, autuados pela empresa no Setor de Protocolo da Prefeitura de Laguna no endereço já descrito.

13.5 – Os recursos serão recebidos pelo Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar ou não sua decisão em 5 (cinco) dias úteis e encaminhá-los devidamente informados à autoridade competente, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

13.6 – O acolhimento dos recursos importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.7 – Da aplicação das penalidades previstas neste Edital e na minuta contratual, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

13.8 - As impugnações ao ato convocatório DEVERÃO ser formalizadas via sistema informatizado 1Doc, com acesso ao link: https://laguna.1doc.com.br/atendimento devendo ser juntados todos os documentos que fundamentam tais impugnações.

- - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 A CONTRATADA, ao não cumprir as normas de licitação e as obrigações contratuais assumidas, estará sujeita às sanções e penalidades estabelecidas no Edital, na Lei Federal nº 10.520/2002 , quais sejam:

a) advertência;

b) multa de:

I - 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto ou execução do serviço, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento);

II - 10% (dez por cento) em caso da não entrega do objeto, não execução do serviço ou rescisão contratual, por culpa da CONTRATADA, calculado sobre a parte inadimplente;

III - até 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do Contrato, exceto prazo de entrega;

c) suspensão: a licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, por até 05 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta:

I - não celebrar o Contrato;

II - deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame;

III - ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

IV - não mantiver a proposta;

V - falhar ou fraudar na execução do Contrato;

VI - comportar-se de modo inidôneo;

VII - cometer fraude fiscal.

14.2 Na aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência, a Administração Pública Municipal considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da CONTRATADA.

14.3 A verificação posterior de que, nos termos da lei, a CONTRATADA não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, sujeitando-se às sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002 e no artigo 90 da Lei Federal n° 8.666/1993.

14.4 As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da CONTRATADA.

14.5 As importâncias relativas a multas serão descontadas do pagamento porventura devido à CONTRATADA ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.

14.5.1 A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela CONTRATANTE.

14.5.2 O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou do crédito existente na CONTRATANTE em relação à CONTRATADA.

14.5.2.1 Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

14.6 As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato da CONTRATANTE, devidamente justificado.

14.7 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

14.8 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções serão assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.

- – DA EXECUÇÃO DO OBJETO E LOCAL DE ENTREGA

15.1) Os produtos serão entregues parceladamente, durante a vigência da ata;

15.2) Os produtos deverão ser entregues no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data de recebimento da autorização de fornecimento, no almoxarifado da Secretaria de Saúde ou em outro local estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme o caso.

15.3) O prazo de entrega é fixo e improrrogável, salvo por motivo de “força maior”, previsto em lei, comunicado pela contratada, por escrito, antes do vencimento do prazo. Será analisado pela Secretaria antes do aceite.

15.4) É imprescindível que o proponente licitante execute a entrega dos produtos de acordo com as especificações exigidas.

16- DO PAGAMENTO

16.1 -  Pagamento: em até trinta dias após a entrega do objeto, devidamente aprovado pelo responsável pelo recebimento e a apresentação de notas fiscais, acompanhadas dos termos de conformidade.

- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - As obrigações decorrentes deste PREGÃO, consubstanciar-se-ão em Ata de Registro de Preços, cuja minuta consta do Anexo V.

  - Homologado o resultado da licitação, será (ão) encaminhada (s) à (s) licitante (s) vencedora (s) a Ata de Registro de Preços para que seja (m) assinada (s) no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do seu recebimento, podendo ser mediante aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, sob pena de decair do direito à futura contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital.

  - A ata de registro de preços deverá ser assinada pelo representante legal da adjudicatária (diretor, sócio da empresa ou procurador), mediante apresentação do contrato social e, na hipótese de nomeação de procurador, também de procuração e cédula de identidade do representante.

  - A critério da administração, o prazo para assinatura da ata poderá ser prorrogado uma vez, desde que haja tempestiva e formal solicitação da adjudicatária.

  - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, nem aquisição dos produtos, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

  - As partes poderão firmar contratos de fornecimento, para as secretarias, autarquias e fundações, que sujeitar-se-ão às condições previstas na lei 8666/93.

- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO PROPONENTE

  - O proponente terá o seu registro de preços cancelado por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

  - A pedido, quando:

a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.

  - Por iniciativa da Administração, quando o fornecedor:

a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

c) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

d) Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

e) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;

f) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.

  - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará a devida atualização na Ata de Registro de Preços e informará aos proponentes a nova ordem de registro.

19 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

19.1. Promover o apontamento do fornecimento do material, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.

19.1.1 Fornecer à CONTRATADA todos os elementos que se fizerem necessários à compreensão das condições contratuais, colaborando com a mesma, quando solicitada, no seu estudo e interpretação;

19.1.2. Acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos equipamentos e materiais;

19.1.3. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na entrega dos objetos solicitados, para que sejam corrigidos/substituídos;

19.1.4.  Acompanhar os prazos de entrega, exigindo que a CONTRATADA tome as providências necessárias para regularização do fornecimento, sob pena das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/1993 e demais cominações legais;

19.1.5. Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis;

19.1.6. Fazer cumprir as obrigações previstas no Edital de Licitação e em seus anexos

19.2. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

19.2.1 Os licitantes vencedores ficarão obrigados a:

19.2.2. Fornecerem os produtos nas condições, no preço e no prazo estipulados na proposta;

19.2.3. Entregarem os produtos nas embalagens e/ou condições adequadas;

19.2.4. Entregarem os produtos em conformidade com o solicitado na minuta contratual, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta;

19.2.5. Manterem durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

19.2.6. Não transferirem a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da Administração;

19.2.7. Recebidos os produtos, estes serão conferidos pelo setor competente, que atestará a regularidade dos mesmos;

19.2.8. Se constatada qualquer irregularidade, a empresa deverá substituí-lo(s), em conformidade com o disposto na minuta contratual;

19.2.9. Estando em mora os licitantes vencedores, o prazo para substituição dos produtos, de que trata o item 6.3, não interromperá a multa por atraso prevista na minuta contratual;

19.2.10. Demais responsabilidades definidas na minuta contratual.

20- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1 – Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente PREGÃO.

20.2 – O objeto deste PREGÃO poderá sofrer acréscimos ou supressões, em conformidade com o art. 65 da Lei n. 8.666/1993.

20.3 – É fundamental a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.

20.4 – A Administração reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as Sessões e utilizar este meio como prova.

20.5 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

20.6 – Só se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem 20.5 em dia de expediente normal na Administração Municipal.

20.7- A qualquer tempo, antes da data fixada para a apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro, se necessário, modificar este edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

20.8- Os encargos de natureza tributária, social e parafiscal são da exclusiva responsabilidade da empresa a ser contratada.

20.9- É facultada, ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar, originariamente, da proposta.

20.10- O Pregoeiro poderá, em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.

20.11- O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação pertinente.

20.12- Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor. 20.13 – Havendo divergências entre as cláusulas editalícias e as da minuta contratual, prevalecerão as do edital.

ANEXO I – Termo de Referência.

ANEXO II – Modelo de Credenciamento.

ANEXO III– Modelo de Declaração de Regularidade Fiscal e demais obrigações habilitatórias.

ANEXO VI –Modelo de Proposta.

ANEXO V – Minuta do Contrato.

- Arquivo eletrônico de proposta gerado pelo sistema Betha Cotação.

Laguna, 31 de Agosto de 2022.

SAMIR AHMAD

Prefeito Municipal

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

- DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a eventual aquisição de Equipamentos e assemelhados para atendimento da Secretaria de Saúde, Samu, Bombeiros e demais Secretarias Municipais.

  - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: As especificações e quantidades são as constantes na tabela a seguir:

| LOTE | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | APRESENTAÇÃO | QTD TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Reanimador Adulto: Especificações Técnicas: Composição: Silicone/PVC; Volume do balão: 1500 ml +- 200ml; Reservatório: 2000 ml; Resistência expiratória/inspiratória: 2cm H2O/3cm H2O; Espaço morto: Menor ou igual á 65 ml; Limitador de Pressão: 40 - 60 cm H2O; Temperatura Operacional: -18ºC a 50ºC; Temperatura de Armazenamento: -20ºC a 60ºC. Apresentar registro na ANVISA juntamente com a proposta. | UNIDADE | 55 |
|  | 2 | Reanimador Pediátrico: Especificações Técnicas: Composição: Silicone/PVC; Volume do balão: 550ml +- 200 ml; Reservatório: 1600 ml; Resistência expiratória/inspiratória: 2cm H2O/3cm H2O; Espaço morto: Menor ou igual á 20 ml; Limitador de Pressão: 30 - 50 cm H2O; Temperatura Operacional: -18ºC a 50ºC; Temperatura de Armazenamento: -20ºC a 60ºC. Apresentar registro na ANVISA juntamente com a proposta. | UNIDADE | 55 |
|  | 3 | Reanimador Neonatal: Especificações Técnicas: Composição: Silicone/PVC; Volume do balão: 280ml +- 100 ml; Reservatório: 1600 ml; Resistência expiratória/inspiratória: 2cm H2O/3cm H2O; Espaço morto: Menor ou igual á 07 ml; Limitador de Pressão: 30 - 45 cm H2O; Temperatura Operacional: -18ºC a 50ºC; Temperatura de Armazenamento: -20ºC a 60ºC. Apresentar registro na ANVISA juntamente com a proposta. | UNIDADE | 50 |
| 2 | 4 | APARELHO DE PRESSÃO ADULTO NYLON METAL COM ESTETO. Braçadeira nylon com fecho em velcro. Com estetoscópio. Adulto na cor azul marinho. Incluso; 1 manômetro 0 - 300 mmhg (52 x 98 x 35,5 mm); 1 braçadeira (180 x 350 mm); 1 válvula de deflação; 1 pêra; 1 estetoscópio simples; 1 estojo para viagem. Verificado e aprovado pelo INMETRO | UNIDADE | 50 |
| 3 | 5 | BANDEJA RETANGULAR – para uso hospitalar, em aço inox, tamanho grande, formato retangular, nas medidas mínimas de 30 x 20 x 4,0cm. Deve ter registro de certificação pelo INMETRO. | UNIDADE | 40 |
| 4 | 6 | BALDE COM PEDAL (lixeiro inox com tampa e pedal) 30 litros | UNIDADE | 100 |
|  | 7 | BALDE COM PEDAL (lixeiro inox com tampa e pedal) 50 litros | UNIDADE | 100 |
| 5 | 8 | BALANÇA DIGITAL ADULTO COM ANTROPÔMETRO. Modelo W 200/100 A. Capacidade 200 kg. Carga Mínima 2 Kg. Divisão 100 g. Dimensão 34 x 39 cm. Display com 06 dígitos em: LED vermelho ou LCD com Backlight; Teclado membrana em policarbonato de alta resistência; Função: TARA até a capacidade máxima da balança; Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt); Consumo: 08 VA; Plataforma e coluna de aço carbono. Base em aço carbono, acabamento bicromatizado; Pés reguláveis em borracha sintética; Tapete antiderrapante; Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de: até 2 mm com fração de 0,5 cm; Entrada para bateria 12VCC (externa), apenas para balanças sem bateria interna; Pintura: Epóxi na cor branca. Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM. Peso bruto: 12,400 kg - Peso Liquido: 10,900 kg. Altura (cm): 125, Largura (cm): 35, Comprimento (cm): 51, Volume (m³): 0,2231. | UNIDADE | 30 |
|  | 9 | BALANÇA DIGITAL INFANTIL. Balança digital para pesar bebês com concha antropométrica. Modelo: MOBILE BABY ELP-25BBA. Dimensões Gabinete: 30,0 x 28,0 x 9,5cm (L x P x A). Dimensões Concha Anatômica: 30,0 x 55,0 x 8,5cm (L x P x A). Dupla escala: Sendo de 2g até 10,000kg e 5g de 10,005g até 25,000kg. Modelo com selo do INMETRO e identificação do fabricante. Acompanha manual do usuário. Características: Gabinete em plástico ABS injetado de longa durabilidade na cor extra branco. Concha anatômica em polipropileno injetado na cor extra branco anti-germes totalmente higienizável e atóxica (atende a Norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos e Norma Europeia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês). Régua antropométrica para medir bebês entre 0 e 54cm, com graduação de 1cm. Display LCD (cristal líquido) de alta resolução, com Backlight de cor branca que que permite melhor visualização. Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painéis em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais. Tara (máx. 100% da Capacidade Máxima), Zero e Impressão: A função Tara atua para facilitar o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação, peso de fralda limpa e fralda suja, e ainda permite pesagem descontando o peso de travesseiros, fraldas ou cobertores. Função exclusiva via teclado: Quando ativada a função, a balança faz a média do peso do bebê (mesmo em movimento) e trava o valor no display após 5 segundos, permitindo a fácil e segura confirmação do peso. Pés antiderrapantes em borracha sintética, que permitem correção de nivelamento e oferecem maior aderência ao balcão/mesa. Indicador de nível tipo bolha. Proteção contra sobrecarga mecânica. Fonte automática full range externa, com entrada 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 9V/1,5A Consumo 0,5W. Garantia de 12 meses contra quaisquer defeitos de fabricação e material. Apresentar catálogo ou instrumento equivalente que apresente as especificações técnicas do produto ofertado com imagem ou as características técnicas do produto, juntamente com a PROPOSTA. | UNIDADE | 30 |
| 6 | 10 | BIOMBO TRIPLO EM EPÓXI COM TECIDO EM PVC – estrutura confeccionada em tubos redondos de aço inoxidável, acabamento polido, bandeiras laterais com movimento de até 360° por meio de anéis giratórios de aço, faces de plástico, 4 rodízios giratórios de 2” de diâmetro, aro de polietileno, largura aberto de 1,80m, largura fechada de 66cm x altura 1,75m, medidas da embalagem: 1,80 x 0,70 x 0,50, peso 10KG. | UNIDADE | 50 |
| 7 | 11 | Bolsa de atendimento pré-hospitalar: bolsa APH impermeável; confeccionada em Amalfi 300/900, nylon 70, manta hidro-repelente e térmica; alças em polipropileno de aproximadamente 40 mm; tela em polietileno; zíper de aproximadamente 10 mm; costura dupla; uso de travete em pontos de maior impacto - 01 cruz da vida. Pezinhos tipo plaquetas de aproximadamente 5x4 cm, elásticos. Interno da bolsa: 05 divisórias fixadas com velcro; confeccionada em nylon 70 e manta hidro-repelente; 03 divisórias de 1 litro; 01 divisória de 2 litros; 01 divisória de 3 litros; tampo principal com bolso em tela de polietileno com zíper. Externo da bolsa: 02 bolsos grandes; 02 bolsos médios; faixa refletiva reflexível em tecido de 30 mm lavável; resistente a 1000 ciclos; zíper 10 mm com 02 cursores; cruz da vida; alça pega mão com proteção; alça grande de ombro com regulagem e engate rápido em nylon com proteção de ombro e nylon flexível; bolso grande externo: 1° bolso 04 divisórias com fundo fechado de 1 litro; cintos elásticos de flexão no tampo do bolso; abertura total com zíper e 2 cursores; 2° bolso bolso com tamanho proporcional a bolsa; interno todo forrado com nylon 70. 3° bolso dois bolsos médios: bolsos com tamanhos proporcionais; interno todo forrado com nylon 70. Dimensões aproximadas: comprimento: 66 cm; largura: 43 cm; altura: 24 cm. com logo do CBMSC. O produto deve cumprir todas as legislações Nacionais - Federais, Estaduais e Municipais - e normativas pertinentes a sua tipologia. | UNIDADE | 3 |
| 8 | 12 | Bolsa de APH pequena capacidade 18l. Material Cordoba. Cor de preferência vermelha, com logo do CBMSC. Com 2 alças na parte superior. Zíperes laterais duplos. | UNIDADE | 7 |
| 9 | 13 | Bateria para desfibrilador Lifepak 1000 recarregável bateria de lítio dióxido de manganês (LI/MNO2), 12.0 V, 6.2 AMP-horas do tipo recarregável, compatível com desfibrilador externo automático Physio Control Lifepak 1000. Bateria com capacidade mínima de 440 descargas de 200 joules ou 1030 minutos de tempo de operação. O produto deve cumprir todas as legislações nacionais - federais, estaduais e municipais - e normativas pertinentes a sua tipologia. | UNIDADE | 1 |
| 10 | 14 | Colete socorrista padrão CBMSC colete para socorristas especificação: tecido mínimo: cordura 500; cor: amarelo fluorescente, referência "v 3085" conforme cartela da vicunha têxtil; - dimensões: tamanho único, com aproximadamente 70 cm de altura, 54 cm de largura na extremidade inferior, 50 cm de largura na altura do tórax e 17 cm nos ombros; Estrutura: a. Parte frontal do colete unida à parte posterior na altura dos ombros; b. Parte frontal bipartida (corte vertical), sendo a união das duas partes realizada por meio de zíper; c. Nas laterais, a parte frontal do colete une-se a parte posterior através de 3 (três) tiras de nylon, reguláveis; d - zíper: cor preta, tipo plástico grosso (tratorado), com cadarço 100% poliéster, dentes 100% poliacetal, cursor reversível em metal, também na cor preta, com trava automática; tiras de nylon: a. Cor: preta; b. Posicionamento: fixadas na face interna do colete, uma logo abaixo da cava do braço, uma na extremidade inferior do colete e uma ao centro do mesmo, em posição equidistante às demais; c. Regulagem: para viabilizar a regulagem do tamanho do colete, as tiras de nylon devem possuir 15 cm de comprimento nas laterais, de ambos os lados, e disporem de fivelas de nylon. Bolsos frontais: a. 02 (dois) bolsos na porção inferior do colete, um de cada lado (centralizados), medindo 30x23x3cm, subdivididos em dois compartimentos, um anterior, com uma abertura frontal através de zíper (especificação contida no inciso, e um posterior, com abertura através de sistema de ganchos e argolas (velcro); b. 01 (um) bolso na porção superior esquerda do colete, medindo 14,5x14,5cm, aberto na parte superior; em cada um de seus lados deverá possuir um compartimento com 2,5cm de largura para o acondicionamento de caneta ou lanterna pupilar; sobre o bolso deverá ser fixada a logomarca do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, serigrafada sobre vinil branco e protegida com pvc cristal soldado eletronicamente, medindo 10x10cm; com 01 (um) bolso na porção superior direita do colete, medindo 14,5x14,5cm, aberto na parte superior; em cada um de seus lados deverá possuir um compartimento com 2,5cm de largura para o acondicionamento de caneta ou lanterna pupilar; sobre o bolso deverá ser fixada uma "cruz da vida", serigrafada sobre vinil branco e protegida com pvc cristal soldado eletronicamente, medindo 10x10cm; faixas retrorrefletivas micro-prisma, cristal com fundo branco isolado, soldado eletronicamente: a. 02 (duas) faixas retrorrefletivas na parte frontal superior do colete, fixadas logo acima dos bolsos superiores, medindo 14,5x7cm; b. 02 (duas) faixas retrorrefletivas na parte frontal inferior do colete, fixadas sobre os bolsos inferiores, medindo 18x7cm; c. 02 (duas) faixas retrorrefletivas nas costas do colete, uma fixada em sua porção superior e outra fixada em sua porção inferior, ambas medindo 28x7cm; identificação institucional: nas costas do colete, acima da faixa retrorreflexivas de sua porção superior, deverá ser fixado, em adesivo refletivo na cor prata, centralizado, o nome "bombeiro militar", em letra tipo "arial black", negrito e maiúscula, com 5cm de altura, sendo uma palavra em cada linha, com intervalo de 1cm; identificação da atividade de aph: também nas costas do colete, entre as faixas refletivas, deverá ser fixada uma "cruz da vida", serigrafada sobre vinil branco e protegida com pvc cristal soldado eletronicamente, medindo 17x17cm. Colete confeccionado conforme portaria 138 de 11 de maio de 2011. O produto deve cumprir todas as legislações nacionais - Federais, Estaduais e Municipais - e normativas pertinentes a sua tipologia. | UNIDADE | 50 |
| 11 | 15 | CABO PARA BISTURI 14 CM - Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Tamanho: 14CM Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. | UNIDADE | 30 |
| 12 | 16 | CADEIRA DE RODAS ADULTO EM ALUMÍNIO. Cadeira de rodas adulto. Material de confecção: alumínio, apoio para braços: escamoteável, apoio para pés: removível, elevação de pernas: com elevação, largura total máxima: 65cm, largura de assento entre 40-46cm. Cor do estofado: preta. Cor da estrutura metálica: preta ou prata. Pneus em borracha maciça. Apresentar catálogo ou instrumento equivalente que apresente as especificações técnicas do produto ofertado com imagem ou as características técnicas do produto, juntamente com a PROPOSTA. | UNIDADE | 20 |
|  | 17 | CADEIRA DE RODAS OBESO 130 KG/159 KG. Cadeira de rodas obeso. Capacidade: de 130 kg a 159 kg braço: escamoteável, pés: removível. Largura total máxima: 70cm. Cor do estofado: preta. Cor da estrutura metálica: preta ou prata. Pneus em borracha maciça. Apresentar catálogo ou instrumento equivalente que apresente as especificações técnicas do produto ofertado com imagem ou as características técnicas do produto, juntamente com a PROPOSTA. | UNIDADE | 20 |
| 13 | 18 | CINTO ARANHA PARA MACA RÍGIDA. Características: Adulto: Cinto Tirante Aranha modelo adulto; confeccionado em fitas de poliamida 100% preta e colorida em 50mm de largura. O fecho de regulagem é feito em velcro e o regulador de plástico preto; para colocação em prancha rígida onde fixará a vítima a ser socorrida ou transportada da melhor forma possível. Composição do Cinto Aranha Adulto: possui três tirantes transversais em diversas cores, regulável à altura, em velcro e regulador plástico, possui um tirante principal de cor preta, com as medidas aproximadas de 1,15m de comprimento, com sistema em "V" e altura regulável em 10cm aproximadamente. O Cinto Aranha Adulto é adaptável para a prancha rígida. Cores dos cintos transversais e suas medidas de comprimento aproximadamente: Cinto superior: Verde - 1,30m Cinto médio: Vermelho - 1,30m; Cinto Inferior: Amarelo - 0,90m. Indicação Universal do Cinto Aranha Adulto Para colocação em prancha rígida onde fixará a vítima socorrida ou transportada de forma segura e confortável. | UNIDADE | 30 |
| 14 | 19 | COLAR CERVICAL APH: Colar cervical regulável para quatro tamanhos PP, P M E G, em uma única peça. Confeccionado em polietileno de alta densidade. É revestido com espuma macia tipo EVA. Fechado com velcro de 50 mm. Na parte posterior (nuca), deve possuir abertura para palpação e ventilação da nuca. Na parte da frente, possuir abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à traqueia. | UNIDADE | 50 |
| 15 | 20 | COLAR CERVICAL INFANTIL COR PADRÃO UNIVERSAL, tipo resgate c/ rebite plástico resistente, com abertura de acesso à traqueia e pulso carotídeo, orifício posterior para escoamento de fluídos e aeração - confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura mínima de 1,5 mm, revestimento de espuma tipo EVA com fecho em velcro de aproximadamente 5 mm em um dos lados, em cores de padrão universal. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou qualquer metal. Embalagem individual, devidamente rotulado e identificado. O produto deve cumprir todas as legislações nacionais - federais, estaduais e municipais - e normativas pertinentes a sua tipologia. | UNIDADE | 20 |
|  | 21 | COLAR CERVICAL ADULTO COR PADRÃO UNIVERSAL, tipo resgate c/ rebite plástico resistente, com abertura de acesso à traquéia e pulso carotídeo, orifício posterior para escoamento de fluídos e aeração - confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura mínima de 1,5 mm, revestimento de espuma tipo eva com fecho em velcro de 5 mm em um dos lados, em cores de padrão universal. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou qualquer metal. Embalagem individual para cada tamanho, devidamente rotulado e identificado. Fornecer Kit com 4 (quatro) tamanhos PP, P, M, G. O produto deve cumprir todas as legislações nacionais - federais, estaduais e municipais - e normativas pertinentes a sua tipologia. | KIT | 65 |
|  | 22 | COLAR CERVICAL NEONATAL COR PADRÃO UNIVERSAL, tipo resgate c/ rebite plástico resistente, com abertura de acesso à traquéia e pulso carotídeo, orifício posterior para escoamento de fluídos e aeração - confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura mínima de 1,5 mm, revestimento de espuma tipo eva com fecho em velcro de 5 mm em um dos lados, em cores de padrão universal. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou qualquer metal. Embalagem individual, devidamente rotulado e identificado. O produto deve cumprir todas as legislações nacionais - federais, estaduais e municipais - e normativas pertinentes a sua tipologia. | UNIDADE | 7 |
| 16 | 23 | COLAR REGULÁVEL ADULTO INDICADO PARA RESGATE, mobilização da coluna cervical e transporte de acidentados e poli traumatizados. Composição polietileno, EVA, velcro, botões de nylon. Conjunto formado por peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior e eva que proporciona conforto e segurança à vítima. Proporciona suporte desde a região mentoniana até a pré-auricular. Na parte frontal do colar há uma abertura que possibilita a checagem do pulso carotídeo, bem como procedimentos cirúrgicos emergenciais para liberação das vias aéreas. Possui um sistema de ventilação e escoamento de fluidos, tais como sangue. Totalmente radio transparente. Velcros em cores padronizadas para identificação do tamanho do colar. Presença de pino para medição do tamanho do colar. Não estéril. | UNIDADE | 35 |
|  | 24 | COLAR REGULÁVEL INFANTIL INDICADO PARA RESGATE, mobilização da coluna cervical e transporte de acidentados e politraumatizados. Composição polietileno, e.v.a, velcro, botões de nylon. Conjunto formado por peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior e eva que proporciona conforto e segurança à vítima. Proporciona suporte desde a região mentoniana até a pré-auricular. Na parte frontal do colar há uma abertura que possibilita a checagem do pulso carotídeo, bem como procedimentos cirúrgicos emergenciais para liberação das vias aéreas. Possui um sistema de ventilação e escoamento de fluidos, tais como sangue. Totalmente radiotransparente. Velcros em cores padronizadas para identificação do tamanho do colar. Presença de pino para medição do tamanho do colar. Não estéril. | UNIDADE | 20 |
| 17 | 25 | Conjunto portátil de oxigênio – mochila conjunto contendo um cilindro de oxigênio de alumínio com capacidade para 3 litros com válvula reguladora de pressão pré-calibrada 3,5 kg/f com pelo menos uma saída, um fluxômetro "digital" com escalas em l/min pré-calibradas de fácil ajuste e visibilidade. Rosca tipo borboleta em pvc do tipo estrela no aperto, um aspirador tipo Venturi com frasco coletor de plástico de aproximadamente 500 ml, mangueiras de conexão incluídas e um umidificador com uma máscara adulta e 01 jogo de cânula de guedel do n.º 0 ao 4. Deve possuir uma mochila de transporte do conjunto confeccionada em material revestido em nylon plastificado com compartimentos para cada componente com o emblema solicitado. Internamente deverá ser revestido com material semirrígido em toda sua extensão, parte frontal e dianteira de forma a proteger o material interno. Deverá possuir alça de mão reforçada e acolchoada. Uma alça a tiracolo com regulagem e reforço nas extremidades, possuir duas alças costais com acolchoamento anatômico, ajustável, com reforço nas extremidades, ajuste peitoral. E cintas abdominais com regulagem e 01 fecho engate rápido com reforço nas extremidades. Na parte inferior deverá possuir um reforço do material na parte externa e pelo menos 04 pés de apoio. Nota: segundo a legislação vigente (leis n.º 5991, n.º 6360, resoluções RDC n.º 185 e 260), a empresa deve atender os seguintes quesitos: a) licença para funcionamento do estabelecimento, expedida pela vigilância sanitária estadual ou municipal, dentro do seu prazo de validade; b) termo de responsabilidade técnica, expedido pela vigilância sanitária estadual ou municipal, dentro do seu prazo de validade; c) autorização de funcionamento, expedida pela agência nacional de vigilância sanitária - ANVISA, dentro do seu prazo de validade; d) apresentar registro no Ministério da Saúde dos produtos que compõem o kit, aos quais a lei se aplica. Os documentos solicitados devem estar junto com a proposta. | UNIDADE | 20 |
| 18 | 26 | CUBA RIM 26 X 12 X 6 CM - em aço inoxidável, formato tipo rim, com dimensões mínimas de: 26 x 12 x 6 cm e capacidade mínima de 750 ml. Deve apresentar registro de certificação pelo INMETRO. | UNIDADE | 100 |
| 19 | 27 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) bifásico forma de onda: bifásico, com compensação de voltagem e duração para a impedância do paciente; proteção elétrica: entrada protegida contra impulsos de alta voltagem do desfibrilador de acordo com a norma IEC 60601-1; classificação de segurança: equipamento alimentado internamente. IEC 60601-1; frequência cardíaca: 30 para 300 bpm, no mínimo, em exibição digital; possibilitar aplicação de choques em pacientes pediátricos a partir de 01 ano de idade; exibição do ECG: a informação do ECG é recebida das pás de terapia aplicadas às posições antero-lateral ou antero-posterior, ou do cabo ECG de 3 vias em derivação II, em tela de LCD; possibilitar monitoramento do paciente apenas via cabo 3 vias de ECG; orientação de voz em idioma português; indicador de capacidade da bateria: indicador segmentado que demonstra a capacidade da bateria; indicador de manutenção: exige a necessidade de assistência técnica quando exibido; relatório: ECG contínuo. Sumário dos eventos críticos de ressuscitação e as formas de onda ECG associadas; relatório de marcações de tempo refletindo as atividades do operador e do aparelho; relatório de atividades dos auto-testes; comunicação: transferência de dados sem fio para um computador pessoal; bateria de lítio, com capacidade mínima de 400 descargas de 200 joules, sem a necessidade de substituição ou recarregamento da mesma; resistente a condições ambientais: impacto, queda, vibração, umidade relativa, poeira / água, etc; mínimo aceitável ip 55. Modo DEA - sistema de análise de ECG que avisa se um choque for apropriado, atende o critério de identificação de ritmo especificado na df80 e IEC 60601-2-4. No modo DEA, o aparelho somente permite a aplicação do choque se o sistema recomendar a desfibrilação; sequência de energia: múltiplos níveis, configuráveis. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 (um) par de eletrodo descartável autocolante uso adulto para desfibrilação; 01 (uma) bateria de lítio do tipo não recarregável; 01 (uma) bolsa de transporte; 01 (um) manual de instruções de operação; 01 (um) cabo ECG 3 vias. Apresentar catálogo técnico juntamente com a proposta. | UNIDADE | 1 |
| 20 | 28 | DEA TRAINING - Desfibrilador específico para utilização em treinamento, com funções realísticas, versáteis e de fácil utilização, idênticas as do desfibrilador externo automático utilizado no atendimento de emergências cardíacas, exceto a aplicação real de energia. Equipamento com tela de Cristal líquido, retroiluminada, de 4,7 polegadas, possibilitando exibição do traçado de ECG, tempo de atendimento, nível da bateria, quantidade de choques aplicados, comando de voz em idioma Português, sons audíveis e imagens instrutivas; botão ON/OFF, botão para aplicação do choque simulado e botão de menu. Equipamento alimentado através de bateria interna de lítio recarregável com autonomia mínima de 4 horas de utilização. Deve possibilitar configuração de choque de 150 joules até 300 joules, com protocolo de aumento de energia flexível conforme necessidade do usuário. Deve possibilitar acesso fácil ao menu para gerenciamento de configurações, seleção de cenários de treinamento e também gravação de cenário de treinamento criado pelo usuário. Controle remoto sem fio, com transmissão de sinal infravermelho, com alcance mínimo de 4 metros de distância, com botões tipo membrana e 7 funções definidas; decisão de choque, verificação de eletrodos, movimento detectado, solicitar assistência técnica, substituir bateria, pausa e mudança de cenário. Este equipamento não monitora via cabo de ECG 3 vias como o desfibrilador Lifepak 1000. Não acompanha cabo de ECG 3 vias. Deve acompanhar o equipamento: Controle remoto sem fio com 2 pilhas AAA inclusas; 1 cabo para conexão de eletrodos de treinamento; 4 pares de eletrodos de treinamento; Bolsa para transporte; Fonte para carregamento de baterias; Manual de instruções; | UNIDADE | 1 |
| 21 | 29 | ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE MECÂNICO DE PRESSÃO ARTERIAL – ADULTO. Com sistema de montagem interna livre de engrenagens com indicador de valores da pressão constituído por ponteiro que se desloca sobre uma escala circular, fornecendo a indicação da pressão arterial, atendendo aproximadamente a seguinte faixa de escala: Faixa de medição: 6 a 300 mmHg, Valor de uma divisão: 2 mmHg, Graduação máxima: 304 mmHg, Graduação mínima: 6 mmHg Com resistência a Impacto cumprindo os padrões da norma ANSI/AAMI SP-9, resistindo a quedas ou impactos de até 76cm de altura, comprovado através de documento da fábrica. Não deverá depender da utilização de pilhas ou baterias ou qualquer fonte de alimentação elétrica para seu pleno e seguro funcionamento. Manômetro totalmente aneroide com giro de 360° para fácil leitura e para evitar erros de paralax. Precisão Certificada pelo INMETRO de ± 3 mmHG. Sistema de troca rápida de braçadeiras; Manguito e pêra livre de látex; Braçadeira confeccionada em nylon, com fechamento por Velcro de alta duração e lavável. Braçadeira deve ter o sinalizador da posição sobre artéria para a aferição e com marcador de limites de tamanhos impressos com marca de controle de circunferência do Braço. Acompanham o aparelho braçadeira adulto (18 - 34cm), Braçadeira Homologada pelo INMETRO, da mesma marca do Fabricante do aparelho. Garantia de Calibração de no mínimo 5 anos. *Apresentar registro no Ministério da Saúde. | UNIDADE | 80 |
|  | 30 | ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE MECÂNICO DE PRESSÃO ARTERIAL - INFANTIL. Com sistema de montagem interna livre de engrenagens com indicador de valores da pressão constituído por ponteiro que se desloca sobre uma escala circular, fornecendo a indicação da pressão arterial, atendendo aproximadamente a seguinte faixa de escala: Faixa de medição: 6 a 300 mmHg, Valor de uma divisão: 2 mmHg, Graduação máxima: 304 mmHg, Graduação mínima: 6 mmHg Com resistência a Impacto cumprindo os padrões da norma ANSI/AAMI SP-9, resistindo a quedas ou impactos de até 76cm de altura, comprovado através de documento da fábrica. Não deverá depender da utilização de pilhas ou baterias ou qualquer fonte de alimentação elétrica para seu pleno e seguro funcionamento. Manômetro totalmente aneroide com giro de 360° para fácil leitura e para evitar erros de paralax. Precisão Certificada pelo INMETRO de ± 3 mmHG. Sistema de troca rápida de braçadeiras; Manguito e pêra livre de látex; Braçadeira confeccionada em nylon, com fechamento por Velcro de alta duração e lavável. Braçadeira deve ter o sinalizador da posição sobre artéria para a aferição e com marcador de limites de tamanhos impressos com marca de controle de circunferência do Braço. Acompanham o aparelho braçadeira infantil (10 - 18cm), Braçadeira Homologada pelo INMETRO, da mesma marca do Fabricante do aparelho. Garantia de Calibração de no mínimo 5 anos. *Apresentar registro no Ministério da Saúde. | UNIDADE | 40 |
|  | 31 | ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE MECÂNICO DE PRESSÃO ARTERIAL – OBESO. Com sistema de montagem interna livre de engrenagens com indicador de valores da pressão constituído por ponteiro que se desloca sobre uma escala circular, fornecendo a indicação da pressão arterial, atendendo aproximadamente a seguinte faixa de escala: Faixa de medição: 6 a 300 mmHg, Valor de uma divisão: 2 mmHg, Graduação máxima: 304 mmHg, Graduação mínima: 6 mmHg Com resistência a Impacto cumprindo os padrões da norma ANSI/AAMI SP-9, resistindo a quedas ou impactos de até 76cm de altura, comprovado através de documento da fábrica. Não deverá depender da utilização de pilhas ou baterias ou qualquer fonte de alimentação elétrica para seu pleno e seguro funcionamento. Manômetro totalmente aneroide com giro de 360° para fácil leitura e para evitar erros de paralax. Precisão Certificada pelo INMETRO de ± 3 mmHG. Sistema de troca rápida de braçadeiras; Manguito e pêra livre de látex; Braçadeira confeccionada em nylon, com fechamento por Velcro de alta duração e lavável. Braçadeira deve ter o sinalizador da posição sobre artéria para a aferição e com marcador de limites de tamanhos impressos com marca de controle de circunferência do Braço. Acompanham o aparelho braçadeira obeso (35 - 51cm), Braçadeira Homologada pelo INMETRO, da mesma marca do Fabricante do aparelho. Garantia de Calibração de no mínimo 5 anos. *Apresentar registro no Ministério da Saúde. | UNIDADE | 35 |
| 22 | 32 | ESTETOSCÓPIO ADULTO. Estetoscópio completo, com auscultador em aço inox. Tubo em formato "Y” flexível em PVC de peça única para melhor transmissão do som, fone biauricular, que permite auscultar simultaneamente o som. Tipo fechado com uma membrana de plástico rígido (diafragma): Grande: usado para detectar os sons dos batimentos cardíacos de baixa frequência com maior precisão e distinção. Tipo Aberto (sino prolongador). Apresentar catálogo ou instrumento equivalente que apresente as especificações técnicas do produto ofertado com imagem ou as características técnicas do produto, juntamente com a PROPOSTA. | UNIDADE | 40 |
|  | 33 | ESTETOSCÓPIO INFANTIL. Estetoscópio completo, com auscultador em aço inox. Tubo em formato "Y” flexível em PVC de peça única para melhor transmissão do som, fone biauricular, que permite auscultar simultaneamente o som. Tipo fechado com uma membrana de plástico rígido (diafragma): Pequeno: Uso Infantil. Tipo Aberto (sino prolongador). Apresentar catálogo ou instrumento equivalente que apresente as especificações técnicas do produto ofertado com imagem ou as características técnicas do produto, juntamente com a PROPOSTA. | UNIDADE | 30 |
| 23 | 34 | ESTETOSCÓPIO RAPPAPORT: Tubo duplo. Par de olivas flexíveis e emborrachadas. Com diafragma pequeno e grande. Sinos prolongadores. | UNIDADE | 35 |
| 24 | 35 | ELETROCARDIOGRAMA COM ENTRADA USB: Com transmissão de dados e operação por computador interface USB, modo de monitoramento, arquivamento de exames, impressão em papel comum formato A4. Registro em 12 canais com aquisição simultânea das derivações, leve, portátil de fácil operação. Leds luminosos para indicações das funções e QRS. Velocidade de registro de 25 ou 50mm/seg, com indicação das derivações impressas. Impressão da velocidade, filtro, ganho, frequência, dados e laudo médico do paciente. Circuito de entrada flutuante protegido de desfibrilação e equipamentos cirúrgicos de alta frequência, filtro de tremor muscular de 35 Hz (selecionável), ganho selecionável de N/2, 2N, filtro de 60 Hz, frequência de amostragem de 1920 Hz, detecção e rejeição de marca-passo. Alimentação: 110/220v, 50/60Hz/; Interface USB, mode de monitoração e filtros digitais; Importação e Exportação de exames; Sistema operacional mínimo Windows XP; Ultra compacto (16cm) e leve (200g). Acompanha os seguintes acessórios: 01 fonte externa; 01 cabo paciente de 10 vias; 06 eletrodos precordiais de sucção; 04 eletrodos de membros tipo clip; 01 cabo USB; 01 software de instalação; 01 manual de instruções. Apresentar registro na ANVISA juntamente com a proposta. | UNIDADE | 1 |
| 25 | 36 | GARROTE. Em tecido elástico com trava processo de auto trava e regulagem de tensão. O garrote deve ser embalado individualmente. Deve possuir registro no INMETRO. APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | 100 |
| 26 | 37 | IMOBILIZADOR CABEÇA CONTENDO: base, coxins laterais tipo tijolo largo e 02 tirantes sendo 01 para testa e 01 para o queixo. Confeccionado em espuma microporosa de pvc (policloreto de vinila), o conjunto para imobilização de cabeça deve ser constituído de uma base a ser fixada na prancha rígida, um par de almofada, dois tirantes para fixação com velcro, as almofadas deverão ser fixadas na base através de velcro de boa aderência colados e costurados, confeccionadas em espuma com densidade 30 (tipo b), nas seguintes medidas aproximadas: 25 cm de comprimento, largura 39 cm e 15 cm de altura, todo o conjunto revestido de material impermeável, lavável e contínuo sem costuras. O conjunto deverá possuir dois tirantes para fixação da cabeça e 4 anéis laterais de nylon na parte inferior da base para fixação dos mesmos de fácil manuseio, devendo permitir radiografias/tomografias, o peso não deverá exceder a 1kg e possuir flutuabilidade. O produto deve cumprir todas as legislações nacionais - federais, estaduais e municipais - e normativas pertinentes a sua tipologia. | UNIDADE | 25 |
|  | 38 | IMOBILIZADOR CABEÇA INFANTIL CONTENDO: base, coxins laterais tipo tijolo largo e 02 tirantes sendo 01 para testa e 01 para o queixo. Confeccionado em espuma microporosa de pvc (policloreto de vinila), o conjunto para imobilização de cabeça deve ser constituído de uma base a ser fixada na prancha rígida, um par de almofada, dois tirantes para fixação com velcro, as almofadas deverão ser fixadas na base através de velcro de boa aderência colados e costurados, confeccionadas em espuma com densidade 30 (tipo b), nas seguintes medidas aproximadas: 23 cm de comprimento, largura 13 cm e 5 cm de altura, base fixada na prancha 39 x 24 cm, todo o conjunto revestido de material impermeável, lavável e contínuo sem costuras, orifício auricular para verificação de sangramento de 80 mm. O conjunto deverá possuir dois tirantes para fixação da cabeça e 4 anéis laterais de nylon na parte inferior da base para fixação dos mesmos de fácil manuseio, devendo permitir radiografias/tomografias, o peso não deverá exceder a 1kg e possuir flutuabilidade. O produto deve cumprir todas as legislações nacionais - federais, estaduais e municipais - e normativas pertinentes a sua tipologia. | UNIDADE | 7 |
| 27 | 39 | KED ADULTO COLETE IMOBILIZADOR (kED) adulto de imobilização dorso lombar, confeccionado em nylon lavável, com acabamento em vinil estruturado e, internamente com hastes radio transparentes que fornecem sustentação e imobilização ao corpo da vítima, possui em suas extremidades laterais (apidois), 03 tiras de engate rápido, confeccionada em nylon 5 mm de largura e em cores diferentes para fixação do tronco (tirante torácico, abdominal e pélvico). Deve possuir ainda dois tirantes de engate rápido para fixação dos membros inferiores e para permitir a retirada da vítima em posição sentada. Acompanhado de 1 almofada retangular e dois tirantes para fixação da cabeça da vítima. Alças na parte posterior para permitir o levantamento da vítima. Resistente para o transporte de vítimas de ate 170 kg. Deve vir acondicionado em bolsa própria de nylon para facilitar o seu transporte e conservação, tamanho: adulto. | UNIDADE | 12 |
|  | 40 | KED INFANTIL COLETE IMOBILIZADOR (KED) infantil utilizado para extricação segura e transporte de vítimas de colisões veiculares, confeccionado em material resistente, impermeável e lavável, com pegadores e alças que permitem a remoção da vítima sentada e imobilização total da coluna, não deve ter nenhum componente em metal, deve ter tirantes torácicos, abdominais, pélvicos e para os membros inferiores em nylon com fivelas de plástico altamente resistente com fechamento por macho-fêmea, suporte até 60 kg, deve acompanhar almofada - coxim, cintos para imobilização de testa e queixo (estes devem ter velcro nas extremidades para fixação na estrutura do ked) e deve vir acondicionado em bolsa. | UNIDADE | 12 |
| 28 | 41 | KIT QUEIMADURA contendo: 01 – maleta plástica, 02 unidades cobertor térmico aluminizado medindo aproximadamente 2,10 x 1,40; 02 rolos atadura de rayon 7,5 cm x 7,5; 02 peças protetor para queimadura 0,50 x 0,50 cm; 2 protetores de queimadura 1,00 x 1,00 cm e 02 pares luva descartável. | UNIDADE | 20 |
| 29 | 42 | KIT DEA – DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - C/ DISPLAY LCD E TRAÇADO ECG - LIFE400 FUTURA.Tecnologia de onda bifásica exponencial truncada, em conformidade com o GUIDELINE 2010 e possibilidade de futuras atualizações de protocolo, no próprio local onde o equipamento estiver instalado. Sistema automático de avaliação de ECG, que detecta complexos QRS e identifica automaticamente arritmias malignas que necessitam de desfibrilação automática. Análise de impedância torácica com aumento da eficácia na desfibrilação, que reduz o risco de danos causados ao coração. Suporte básico/avançado de vida com identificação visual, através de etiquetas com leitura simbólica e numérica indicando passo a passo a sequência da R.C.P. Programação pré e pós-choque indicando a energia real armazenada a ser entregue; Situação do status da bateria em vários níveis, com alarme sonoro e luminoso para nível baixo. Modo desfibrilação adulto de 150 joules no primeiro choque e 200 joules nos subsequentes, para melhor eficácia na reversão de arritmias. Utilização de eletrodos adesivos descartáveis. SPO2 - Parte aplicada de tipo BF à prova de desfibrilação DEA – Parte aplicada de tipo CF à prova de desfibrilação. INFORMAÇÕES técnicas: Idiomas: Português, Inglês e Espanhol. Tempo de carga: menor que 05 segundos para 200 joules. Possui botão liga/desliga, botão de choque luminoso com alarme para disparo. Proteção contra penetração nociva de água: IP56. Equipamento não adequado ao uso na presença de mistura inflamável com ar, O2 e N2O. Separação do equipamento da rede elétrica: plugue de rede. Tempo máximo de exposição: aproximadamente 6 horas (duração da bateria). Energizado internamente quando em operação e classe II quando a bateria está sob carga. Capacidade de gravação de dados por toda a vida útil do equipamento sem que seja necessária a transferência. Modo de operação não Continuo: Ciclo de operação: ON máx. Carga capacitor: 6 segundos OFF Intervalo min. entre os disparos: 30 segundos. Temperatura de Operação: 10°C a 40°C. Umidade de Operação: 30% a 75%. Pressão Atmosférica de Operação: 700 hPa a 1060 hPa (525 mmHg 795 mmHg). Temperatura de Armazenamento: 0 a 50 ºC. Umidade de Armazenamento: 10 a 95%, sem condensação. CARREGADOR DE BATERIA: Carregador de Bateria, Entrada: 100 – 240 VAC/ 50 – 60 Hz Saída: 12,6VDC - 800Ma. Combinação do Carregador com o equipamento compõe um sistema. Alimentação Interna (bateria interna). Tipo: Lithium-Polymer (LI-PO) recarregável, 11,1 VDC, 2200mAh. Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 4 horas Temperatura +10ºC a +60ºC. Apresentar catálogo ou equivalente com especificações técnicas do produto ofertado com imagem ou as características técnicas do produto, juntamente com a PROPOSTA. | UNIDADE | 15 |
| 30 | 43 | KIT PARTO EMERGENCIAL: o kit deve conter no mínimo: 01 par de luvas estéris 8,5, 01 máscara descartável, 01 absorvente hospitalar, 01 saco hospitalar lixo infectante 15l, 01 avental descartável, 01 lençol descartável com elástico, 01 pulseira identificação adulto, 01 pulseira de identificação neonato, 02 sachet álcool, 02 compressa gaze estéril 7,5x7,5 c/10, 01 campo cirúrgico estéril 15x30, 01 bisturi descartável, 02 clamp umbilical, 01 pêra de aspiração nasal, 01 embalagem, 02 pares de luva para procedimento. Validade mínima: 2 anos da entrega do produto. O produto deve cumprir todas as legislações nacionais - federais, estaduais e municipais - e normativas pertinentes a sua tipologia. | UNIDADE | 17 |
| 31 | 44 | KIT DE TALAS MOLDÁVEIS usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. Confeccionada em tela aramada zincada anti ferrugem, maleável revestida em eva virgem (sem resíduos de chumbo), com fita crepe, bandagem ou gaze para uma imobilização completa. Nas cores padrões internacionais. Arame galvanizado 2,76 revestido em eva densidade 110kg/m³. Tamanhos aproximados: 01 tala PP - 30 x 08 cm / 01 tala P - 53 x 08 cm / 01 tala M - 63 x 09 cm / 01 tala G- 86 x 10 cm. Espessura aproximada 4mm | UNIDADE | 20 |
| 32 | 45 | LANTERNA CLÍNICA PARA DILATAÇÃO DE PUPILAS – Lanterna clínica em alumínio anodizado para dilatação de pupilas tipo caneta com prendedor. Led, vida útil mínima de 10 horas. Alimentação com pilhas AAA. Cor: prata ou preta. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | 40 |
| 33 | 46 | Maca infantil polietileno. | UNIDADE | 2 |
| 34 | 47 | MACA A VÁCUO PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE VÍTIMAS ADULTAS a ser utilizada para imobilizar e transportar vítimas na posição vertical. Deve permitir que a vítima seja posicionada no interior da maca e, por meio de uma bomba, retirar o ar de seu interior. Após a retirada total de ar, a maca deve moldar-se ao corpo da vítima e tornar-se rígida, proporcionando uma adequada imobilização ao transporte. Confeccionada em lona de pvc resistente à abrasão em várias camadas de tecido com sistema especial de solda para impermeabilização do produto. Deve possuir, no seu interior, grânulos de poliéster que auxiliam no molde da maca à vítima. Dispositivo equipado com alças tubulares de polipropileno em todo o seu contorno com 8 pegas tipo manopla emborrachada de alta resistência. Acompanha acessórios: bomba de acionamento manual de dupla ação (para retirar o ar e para inflar); 3 cintos de segurança com fechos de engate rápido; kit de reparos com lona e cola para vedar possíveis acidentes que impeçam o perfeito funcionamento da maca a vácuo; bolsa com alça para transporte. Medidas aproximadas da maca: comprimento: 220 cm, largura: 102 cm, acondicionada na bolsa: comprimento: 89 cm, largura: 18 cm, altura: 53 cm. | UNIDADE | 1 |
| 35 | 48 | MINI INCUBADORA BIOLÓGICA - Confeccionada externamente em PSAI - Poliestireno de Alto Impacto. Alimentação: 110V e 220V (Bivolt automático), Frequência: 50 - 60 Hz, Capacidade: 4 Indicadores biológicos simultâneos. Temperatura de incubação: 57°C. Histerese: +/- 1°C. Dimensões do produto: 10 x 5,5 cm (D x A) Dimensão do orifício: Tem 9,5 mm de diâmetro. Dimensões da embalagem: 10 x 7 x 13,5 mm (C x L x A) Consumo Energético: 5W. Peso do produto: 220 g. Peso do produto embalado: 250 g. Apresentar catálogo ou instrumento equivalente que apresente as especificações técnicas do produto ofertado com imagem ou as características técnicas do produto, juntamente com a PROPOSTA. | UNIDADE | 15 |
| 36 | 49 | NEBULIZADOR COMPRESSOR PORTÁTIL, MD1000 branco 127V/220V. Indicado para diferentes condições respiratórias. Cor BRANCO. Acessórios incluídos: Mangueira, Máscara para adulto, Máscara para criança, Pipeta nebulizador. Certificações: ANVISA, BPF, INMETRO. Largura: 180 mm. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | 20 |
| 37 | 50 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO: Óculos de segurança, fabricado em plástico incolor, deve possuir hastes flexíveis, proteção lateral e CA. Deve ser confortável; possuir apoio nasal maleável e hastes tipo espátula com acabamento emborrachado para maior conforto. | UNIDADE | 100 |
| 38 | 51 | ÓCULOS DE SEGURANÇA em policarbonato óptico, com armação de nylon, hastes reguláveis e cordão de segurança. Filtra 99,9% dos raios UVA/UVB. | UNIDADE | 50 |
| 39 | 52 | OTOSCÓPIO DE LED E FIBRA ÓPTICA PROFISSIONAL: leve e compacto, com iluminação Led branca que proporciona uma luz brilhante e clara. Vem com transmissão de luz por fibra óptica. As lentes são com ampla visão e zoom com ampliação de no mínimo 2,5x, e cabo metálico de alta qualidade e durabilidade com acabamento confortável. Tamanho aproximado: 16 cm e diâmetro 4,5 cm, com espéculos clínicos, adulto (4mm) e infantil (2,5mm). Itens inclusos: 01 Otoscópio, 01 estojo para armazenamento e transporte, 10 espéculos clínicos, sendo 5 adulto (4mm) e 5 infantil (2,5mm). Com garantia de no mínimo 12 MESES. Apresentar catálogo ou instrumento equivalente que apresente as especificações técnicas do produto ofertado com imagem ou as características técnicas do produto, juntamente com a PROPOSTA. | UNIDADE | 20 |
| 40 | 53 | OFTALMOSCÓPIO - Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado. Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA. Cabo compatível com todas as cabeças Omni 3000. Não contém látex. 01 Estojo para Oftalmoscópio. Borracha de proteção evita riscar a lente dos óculos. Lâmpada 2.5V de LED, proporciona luz mais branca e brilhante, projetando a verdadeira cor do tecido. Cabeça em ABS, resistente a impactos. Seleção de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho. Apresentar catálogo ou instrumento equivalente que apresente as especificações técnicas do produto ofertado com imagem ou as características técnicas do produto, juntamente com a PROPOSTA. | UNIDADE | 2 |
| 41 | 54 | Oxímetro de Dedo Portátil, desenvolvido para medir de forma precisa a saturação de oxigênio sanguíneo (SPO2), frequência cardíaca (FC) e Intensidade de Pulso por meio de um simples contato digital. Com curva plestimográfica. Painel com OLED azul brilhante. Especialmente projetado para adultos, com peso entre 15 – 45Kg. Operação simples e fácil - apenas 1 botão. Leve - 25g, quando sem pilhas. Indicador de baixa carga de pilhas. Alimentação: 2 pilhas AAA. Operação: 30 horas em condições normais. Apresentar catálogo ou instrumento equivalente que apresente as especificações técnicas do produto ofertado com imagem ou as características técnicas do produto, juntamente com a PROPOSTA. | UNIDADE | 65 |
|  | 55 | Oxímetro de Dedo Portátil, desenvolvido para medir de forma precisa a saturação de oxigênio sanguíneo (SPO2), frequência cardíaca (FC) e Intensidade de Pulso por meio de um simples contato digital. Com curva plestimográfica. Painel com OLED azul brilhante. Especialmente projetado para crianças, com peso entre 15 – 45Kg. Operação simples e fácil - apenas 1 botão. Leve - 25g, quando sem pilhas. Indicador de baixa carga de pilhas. Alimentação: 2 pilhas AAA. Operação: 30 horas em condições normais. Apresentar catálogo ou instrumento equivalente que apresente as especificações técnicas do produto ofertado com imagem ou as características técnicas do produto, juntamente com a PROPOSTA. | UNIDADE | 65 |
| 42 | 56 | OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL TIPO DEDO, para medição de saturação de oxigênio e frequência de pulso de alta precisão. Deve possuir controle simples em apenas um toque no botão. Deve desligar automaticamente e avisar quando precisar trocar as pilhas. Para dedos de crianças a partir de 30kg e de adultos. Deve possuir Registro no Ministério da Saúde (ANVISA). Especificações técnicas mínimas: Visor Digital: OLED unicolor. Método de medição fotoelétrico. Faixa de medição: Entre 70 - 99% / Pulso: 30 -235 bpm.Deve aparecer represntação gráfica de pulsação no visor. Precisão: SpO2 ± 2%/ Pulso ± 2%. Durabilidade das pilhas de aproximadamente 30 horas de funcionamento contínuo. Dimensões aproximadas do oxímetro: Comp. 3,0cm. Larg. 5,5cm. ALt. 3,5cm. Peso aproximado: 50g. ALimentação: pilhas. Deve acompanhar: 1 oxímetro de pulso, 1 capa emborrachada, 1 case de proteção, cordão e presilha, manual em português e pilhas. Deve possuir garantia de no mínimo 1 ano. NECESSÁRIO APRESENTAR REGISTRO (ANVISA) junto com a proposta. | UNIDADE | 5 |
| 43 | 57 | OXÍMETRO PORTÁTIL DE PULSO, para mensuração não invasiva da saturação de oxigênio funcional da hemoglobina arterial (spo2) e frequência cardíaca (bpm); compacto, resistente e de fácil operação, para monitoração de pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Tela de lcd colorida de 2,4 polegadas, com ajuste de brilho e contraste, com apresentação de curva pletismográfica e tendências de atendimento. Modos de operação selecionáveis: aleatório e continuo. Spo2 – faixa de medida: 0 a 100%, freqüência cardíaca (bpm) – faixa de freqüência de pulso: no mínimo 30 a 250 bpm. Deve apresentar em tela durante o atendimento do paciente: - spo2 do paciente e parâmetro máximo e mínimo configurado para o alarme. - frequència cardíaca do paciente e parâmetro máximo e mínimo configurado para o alarme. -id do paciente -categoria do paciente: adulto, pediátrico e neonatos. Deve apresentar símbolo de exportação de dados em tempo real. -símbolo de bateria -relógio em tempo real alarme com faixas ajustáveis, sonoros e visuais, através de leds com cores distintas para níveis de emergência distintos. Deve possuir alarmes sonoros e visuais com mensagens em tela escritas em idioma português para: -spo2 máximo e mínimo frequência cardíca (bpm) máximo e mínimo -sensor desconectado do paciente -sensor desconectado do oxímetro -bateria fraca -sinal fraco ou inexistente de spo2 memória de tendencias de 96 horas (modo continuo); até 99 pacientes ou 4000 dados (modo aleatório). Deve permitir transferência de dados para um computador em tempo real. O oxímetro deve permitir funcionamento através de bateria de lítio recarregável com autonomia mínima de 24 horas de uso contínuo. Peso máximo de 310 gramas com baterias. Deve possuir registro no Ministério da Saúde; garantia de no mínimo 01 ano e assistência técnica autorizada. Deve acompanhar os seguintes acessórios: bateria de lítio recarregável, base de carregamento para recarga da bateria de lítio, capa emborrachada de proteção do oxímetro, cordão próprio para suporte do oxímetro, deve possuir os 3 cabos individuais de sensor de oximetria uso adulto, pediátrico e neonato.NECESSÁRIO APRESENTAR REGISTRO ANVISA junto com a proposta. | UNIDADE | 2 |
| 44 | 58 | OXÍMETRO DE PULSO NEONATAL PORTÁTIL TIPO DEDO, para mensuração não invasiva da saturação de oxigênio funcional da hemoglobina arterial (spo2) e frequência cardíaca (bpm); compacto, resistente e de fácil operação, para monitoração de pacientes neonatais. Tela de lcd colorida de no mínimo 320x240 pixel, com ajuste de brilho e contraste, com apresentação de curva pletismográfica e tendências de atendimento. Modos de operação selecionáveis: aleatório e contínuo. Spo2 – faixa de medida: 0 a 100%. Frequência cardíaca (bpm) – faixa de frequência de pulso: no mínimo 30 a 250 bpm. Deve apresentar em tela durante o atendimento do paciente: spo2 do paciente e parâmetro máximo e mínimo configurado para o alarme. Frequència cardíaca do paciente e parâmetro máximo e mínimo configurado para o alarme. Id do paciente. Categoria do paciente : neonatos. Deve apresentar símbolo de exportação de dados em tempo real. -símbolo de bateria -relógio em tempo real alarme com faixas ajustáveis, sonoros e visuais, através de leds com cores distintas para níveis de emergência distintos. Deve possuir alarmes sonoros e visuais com mensagens em tela escritas em idioma português para: -spo2 máximo e mínimo frequência cardíca (bpm) máximo e mínimo -sensor desconectado do paciente -sensor desconectado do oxímetro -bateria fraca -sinal fraco ou inexistente de spo2 memória de tendencias de 96 horas (modo continuo); até 99 pacientes ou 4000 dados (modo aleatório). Deve permitir transferência de dados para um computador em tempo real. O oxímetro deve permitir funcionamento através de bateria de lítio recarregável com autonomia mínima de 24 horas de uso contínuo. Oxímetro deve ser colocado na base para carregamento da bateria sem a necessidade de remoção da mesma. Peso máximo de 310 gramas com baterias. Deve possuir registro no ministério da saúde; garantia de no mínimo 01 ano e assistência técnica autorizada. Deve acompanhar os seguintes acessórios: bateria de lítio recarregável; base de carregamento para recarga da bateria de lítio, sem remover a bateria do equipamento; capa emborrachada de proteção do oxímetro; cordão próprio para suporte do oxímetro; e sensor de oximetria uso neonatal. NECESSÁRIO APRESENTAÇÃO DE REGISTRO ANVISA junto com a proposta. | UNIDADE | 1 |
| 45 | 59 | PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO constituída de polietileno de alta densidade, com grande resistência, pegadores amplos que facilitem o uso com luvas, orifícios para colocação de tirantes e imobilizadores de cabeça, com orifício que permita a imobilização de membros inferiores, totalmente translucida em raio x. Capacidade carga mínima de 180 kg; comprimento entre 1.820mm e 1.830mm e largura entre 405mm e 440mm. Atender NBR 14.561/2000. Cor amarelo. | UNIDADE | 5 |
| 46 | 60 | PINÇA ANATÔMICA COM DENTE DE RATO 14 CM. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | 50 |
| 47 | 61 | PINÇA KELLY RETA 14 CM. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | 50 |
| 48 | 62 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. | UNIDADE | 15 |
| 49 | 63 | PRANCHA CURTA PRANCHA DE RESGATE EM COMPENSADO NAVAL CURTA CHAVE. PRANCHA CURTA PRANCHA DE RESGATE em compensado naval curta chave. Confecção da prancha curta compensado naval: confeccionada em compensado naval de aproximadamente 18mm; bordas e cantos arredondados com orifícios para passagem do cinto de imobilização e para movimentar a vítima. Acessórios: a prancha deverá possuir dois cintos de imobilização com fechos de engate rápido; medidas aproximadas da prancha curta compensado naval. Comprimento aproximado: 81 cm largura: 46 cm espessura: 1,5. É utilizada para a remoção das vítimas de trauma na posição sentada, proporcionando a imobilização adequada de toda coluna vertebral permitindo a movimentação da vítima em bloco. A prancha curta compensado naval também pode ser utilizada nos casos de parada cardíaca sob a vítima como superfície rígida para proporcionar compressões torácicas efetivas. | UNIDADE | 1 |
| 50 | 64 | PROTETOR DE QUEIMADOS E EVISCERAÇÕES para utilização no primeiro atendimento de vítimas de queimaduras ou eviscerações, deverá isolar de maneira eficaz os órgãos expostos evitando seu ressecamento e prevenindo infecções ou protegendo tecidos queimados do meio ambiente. O produto deverá ser estéril. Deverá ser confeccionado em polietileno de baixa densidade, atóxico, transparente. Deverá possuir tamanho aproximado: 90 cm x 1,2 m. | UNIDADE | 20 |
| 51 | 65 | RÉGUA DE CRESCIMENTO INFANTIL – com estampa infantil divertida, material em MDF ou MDP. Peso aproximado do produto: 2,200 Kg. Faixa de medição de 0 a 150cm, com resolução de 0,1cm. | UNIDADE | 20 |
| 52 | 66 | TERMÔMETRO DIGITAL CLÍNICO INCOLOR. Visor digital de fácil visualização. 100% resistente à água. Design moderno. Beep sonoro indicando fim de medição. Memória da última medição. Verificado e aprovado pelo INMETRO. Bateria de longa duração (substituível). Garantia de 1 ano. APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | 100 |
| 53 | 67 | TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL: Portátil, estilo pistola; Mira a laser; Empunhadura emborrachada; Seleção entre °C ou °F; Medição precisa e sem contato; Desligamento automático; Retenção automática. Especificações Técnicas: Faixa de medida: -20° a 320°C; Emissividade fixa: 0,95; Tolerância: mais ou menos 2°C; Tempo de resposta: 500ms; Desligamento automático: após 7 segundos de inatividade; Alimentação: 1 Bateria 9V (inclusa). Garantia: 3 meses de garantia legal por lei, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda contra defeitos de fabricação. Apresentar catálogo ou instrumento equivalente que apresente as especificações técnicas do produto ofertado com imagem ou as características técnicas do produto, juntamente com a PROPOSTA. | UNIDADE | 15 |
| 54 | 68 | TESOURA CIRURGICA CURVA 15 CM. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Tamanho: 15CM Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. | UNIDADE | 30 |
|  | 69 | TESOURA CIRURGICA RETA 15 CM. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Tamanho: 15CM Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. | UNIDADE | 30 |
| 55 | 70 | TESOURA ÍRIS CURVA 12 CM. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Tamanho: 12CM Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. | UNIDADE | 30 |
|  | 71 | TESOURA ÍRIS RETA 12 CM. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Tamanho: 12CM Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. | UNIDADE | 30 |
| 56 | 72 | TESOURA METZEMBAUM 12CM RETA. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Tamanho: 12CM Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. | UNIDADE | 30 |
|  | 73 | TESOURA METZEMBAUM 12CM CURVA. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Tamanho: 12CM Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. | UNIDADE | 30 |
|  | 74 | TESOURA METZEMBAUM 15CM CURVA. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Tamanho: 15CM Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. | UNIDADE | 30 |
| 57 | 75 | TESOURA PONTA ROMBA 15 CM. Tesoura especial ponta romba para APH tamanho 15 cm produzida em laminas em aço inox e cabo em plástico resistente apropriado para esterilização, ambidestra. | UNIDADE | 40 |
| 58 | 76 | TESOURA PONTA ROMBA 19 CM. Tesoura especial ponta romba para APH tamanho 19 cm produzida em laminas em aço inox e cabo em plástico resistente apropriado para esterilização, ambidestra. | UNIDADE | 40 |
| 59 | 77 | TESOURA PONTA ROMBA PARA RESGATE. Tesoura resgate ponta romba corta vestes, cabo em plástico, preto; 16cm. | UNIDADE | 32 |
| 60 | 78 | TRAVESSEIRO COM CAPA IMPERMEÁVEL: travesseiro utilizado em clínicas e hospitais, em espuma, revestido em Courvin ou napa, medindo 50 x 60cm com tolerância de +/- 5cm, 100% algodão. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | 60 |
| 61 | 79 | Válvula Reguladora para Cilindro de Oxigênio VU010: com o objetivo de controlar a pressão de saída de oxigênio. Indicado para uso seguro em clínicas, consultórios e Home Care, ideal para cilindros portáteis de pequeno, médio e grande porte. Fabricada em metal cromado de alta resistência, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm2, entrada com filtro de bronze sinterizado, pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2, válvula de segurança e intermediário com rosca macho ¼” NPT. Conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906. Especificações técnicas: - Manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm2; - Entrada com filtro de bronze sintetizado; - Intermediário com rosca macho ¼” NPT; - Fabricado em metal cromado de alta resistência; - Garantia de Fábrica: 01 ano contra defeitos de fabricação. Apresentar catálogo ou instrumento equivalente que apresente as especificações técnicas do produto ofertado com imagem com imagem ou as características técnicas do produto, juntamente com a PROPOSTA. | UNIDADE | 5 |
| 62 | 80 | PROTETOR FACIAL FACE SHIELD. Equipamento de proteção, destinado a cobrir os olhos, a boca e o nariz, indicado para proteger o usuário de agentes contaminantes provenientes das vias respiratórias. Evita o contato com gotículas, salivas e fluídos nasais que possam atingir o rosto, o nariz, a boca e os olhos. Design anatômico e ajustável, com tiara de fixação, elástico para ajuste à cabeça, adesivo espuma. Viseira em polímero possui uma transparência de 98% e super resistente. Aprovado pela FDA. Produzida totalmente em PETG atóxico, inodoro e reciclável. Fácil montagem e desmontagem para higienização. Pode ser limpo e esterilizado com água e sabão, hipoclorito (água sanitária), radiação gama, autoclaves de laboratório, álcool lÍquido ou gel e vapor d’agua. Reutilizável. Cor do visor: Transparente. | UNIDADE | 200 |
| 63 | 81 | NEGATOSCÓPIO: 01 corpo, modelo simples, destinados a simples visualização ou para fins de diagnóstico de imagens analógicas ou digitais; construído em chapa de aço e pintado eletrostaticamente na cor preta; parte frontal em acrílico translúcido branco leitoso; iluminação homogênea através de placas de led totalizando 15w de potência; luminância aproximada de 1800 nits; acendimento através de interruptor individual para cada corpo; tensão de alimentação de 100vac a 240vac automática; dimensões externas: 380x100x485mm; dimensões área de leitura: 360x410mm. Peso estimado do produto: 3,70kg. Dimensões: Comprimento 380mm. Largura 100mm. Altura 485mm. | UNIDADE | 30 |
| 64 | 82 | SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL compatível para o oxímetro PM-60 MINDRAY. | UNIDADE | 1 |
| 65 | 83 | SUPORTE PARA SORO REGULÁVEL: Inteiramente em aço inoxidável de alta qualidade. Regulagem de altura; Altura mínima de 170 cm e máxima de 300 cm; Base com 4 pés móveis com rodas; Opção para pés com rodízios. | UNIDADE | 40 |
| 66 | 84 | ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% - solução ácido peracético. Germicida. Frasco de 1000 ML | FRASCO | 5 |
| 67 | 85 | ATADURA DE CREPOM 08 CM. Atadura de crepom não esteril, confeccionada em 13 fios cm², medindo 08 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, composição de fios (descrita na embalagem) exigida de no mínimo 90% em algodão cru, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade. Uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isenta de falhas e lanugem, não abrasiva, moldável, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056. Na entrega do produto o prazo de validade não poderá exceder mais de dois terços do prazo total. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | 60100 |
| 68 | 86 | ATADURA DE CREPOM 10 CM. Atadura de crepom não esteril, confeccionada em 13 fios cm², medindo 10 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, composição de fios (descrita na embalagem) exigida de no mínimo 90% em algodão cru, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade. Uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isenta de falhas e lanugem, não abrasiva, moldável, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056. Na entrega do produto o prazo de validade não poderá exceder mais de dois terços do prazo total. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | 400 |
| 69 | 87 | ATADURA DE CREPOM 12 CM. Atadura de crepom não esteril, confeccionada em 13 fios cm², medindo 12 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, composição de fios (descrita na embalagem) exigida de no mínimo 90% em algodão cru, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade. Uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isenta de falhas e lanugem, não abrasiva, moldável, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056. Na entrega do produto o prazo de validade não poderá exceder mais de dois terços do prazo total. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | 60100 |
| 70 | 88 | ATADURA DE CREPOM 15 CM. Atadura de crepom não esteril, confeccionada em 13 fios cm², medindo 15 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, composição de fios (descrita na embalagem) exigida de no mínimo 90% em algodão cru, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade. Uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isenta de falhas e lanugem, não abrasiva, moldável, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056. Na entrega do produto o prazo de validade não poderá exceder mais de dois terços do prazo total. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | 20200 |
| 71 | 89 | ATADURA DE CREPOM 20 CM. Atadura de crepom não esteril, confeccionada em 13 fios cm², medindo 20 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, composição de fios (descrita na embalagem) exigida de no mínimo 90% em algodão cru, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade. Uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isenta de falhas e lanugem, não abrasiva, moldável, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056. Na entrega do produto o prazo de validade não poderá exceder mais de dois terços do prazo total. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | 400 |
| 72 | 90 | ATADURA ALGODÃO ORTOPÉDICO COM PAPEL INTERCALA - Algodão hidrófilo em manta fina, confeccionado em puro algodão 100% com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme e regularmente compacto com ausência de grumos e impurezas, de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel intercalado, medindo aproximadamente (20cm x 1,80m) peso liquido: 0,490 gramas, embalado individualmente em papel e saco plástico. Embalagem individual contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. APRESENTAR AMOSTRA. | PACOTE | 20 |
| 73 | 91 | ATADURA ELÁSTICA - TAMANHO 10CM X 1.3M. Composição: 60% Poliamida 40% Látex. Elasticidade: aproximadamente 200%. Alta elasticidade em dois sentidos. Perfeito acompanhamento da anatomia. Acompanham presilhas para a simples fixação. Laváveis e reutilizáveis. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | 50 |
| 74 | 92 | AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL SMS. Especificação técnica: impermeável nas mangas, tórax, abdômen e membros inferiores ou repelente; tiras na cintura e velcro no pescoço; material de alta resistência e maleável, proporcionando mais conforto ao usuário; confeccionado com mangas raglan; repelente a fluido; acompanha toalha para secagem das mãos; cartão tag de transferência asséptica; embalado individualmente, com dupla embalagem (dobra asséptica); produto estéril; esterilizado por óxido de etileno; embalagem de papel grau cirúrgico e filme hospitalar; produto de uso único – proibido reprocessar; advertências/precauções: não utilize se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada. Armazenar em local limpo e seco. Transportar na embalagem original. O descarte deve obedecer às normas de lixo hospitalar; validade: 5 anos. Composição: confeccionado em trilaminado de não tecido 100% polipropileno SMS (Spunbond, Meltblown, Spunbond), com punho em malha. | UNIDADE | 100 |
| 75 | 93 | BANDAGEM ISRAELENSE COM TRAVA atadura elástica com algodão, poliamida, livre de látex, com um aplicador de pressão colocado do lado do curativo e uma trava de fechamento de policarbonato costurado a extremidade da atadura elástica. Atadura de emergência esterilizada, com pressão direta sobre a ferida, multifuncional para tratamento de hemorragias traumáticas em emergências. Para uso em curativo com pressão direta e para controle de hemorragia em feridas traumáticas. Forma de aplicação: diretamente sobre a ferida, realizando compressão através do aplicador de pressão, fixar com a trava de fechamento. Dimensões aproximadas: 15 cm. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | 60 |
| 76 | 94 | COLAR CERVICAL ISRAELENSE ADULTO colar cervical e mecanismo de imobilização, serve como um meio para intubação, com mecanismo para manobra de tração de mandíbula, radiolúcido, sem látex, ajustável, uso único. Fácil de usar por vários níveis de socorristas, controle de coluna cervical, gerenciamento seguro e confiável das vias respiratórias do paciente. | UNIDADE | 6 |
| 77 | 95 | COMPRESSA HIDROGEL PARA QUEIMADURA tamanho aproximado 20x45cm, para utilização em vítimas adultas e pediátricas, composto de não tecido de poliéster, não adesivo, impregnado com gel à base de água, goma xantana, glicerina, óleo de melaleuca e conservantes, embalado individualmente, biodegradável, bacteriostático e esterilizado para assegurar uma atmosfera livre de contaminação, indicado para emergências de queimaduras de todos os graus. Curativo atóxico. Esterilizado por radiação gama com prazo de validade de 5 anos e registro no Ministério da Saúde (Apresentar junto com a proposta). | UNIDADE | 25 |
| 78 | 96 | CURATIVOS OCLUSIVOS ADESIVOS (CHEST SEAL OU SIMILAR) curativo adesivo para ferimentos perfurantes no tórax, estéril, de tecnologia avançada para um superior estancamento de hemorragia na maioria das condições adversas, incluindo feridos suados ou com pelos abundantes; que tenha fácil manuseio e adesão ao tecido, tenha extremidade sinalizadora vermelha ou de outra cor de fácil identificação como único passo antes da aplicação, com sistema de aplicação do curativo que permite tratar do ferimento se necessário; cada embalagem deve ser de fácil abertura e deve conter um par de curativos adesivos (para orifícios de entrada e saída.) Marca de referência: Hyfin® Vent Chest Seals da North American Rescue ou similar. | UNIDADE | 5 |
| 79 | 97 | ELETRODO INFANTIL. Pacote com 2 pás par de pás auto adesivas descartáveis, com redutor de voltagem para utilização em paciente pediátrico, em função de desfibrilação externa compatível com o equipamento Physio Control Lifepak 1000. Em caso de pás auto adesivas descartáveis compatíveis (não originais), apresentar laudo de compatibilidade emitido pelo fabricante do desfibrilador. O produto deve cumprir todas as legislações nacionais - federais, estaduais e municipais - e normativas pertinentes a sua tipologia. | PACOTE | 2 |
| 80 | 98 | ELETRODO ADULTO. Pacote com 2 pás par de pás auto adesivas descartáveis para utilização em paciente adulto, em função de desfibrilação externa, compatível com o equipamento Physio Control Lifepak 1000. O produto deve cumprir todas as legislações nacionais - federais, estaduais e municipais - e normativas pertinentes a sua tipologia. | PACOTE | 10 |
| 81 | 99 | EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL POR BOMBA DE INFUSÃO – Com conexão universal, dispositivo em Y que permite administração de medicamentos e hidratação sem desconexão da sonda, conferindo maior segurança e praticidade; cor de acordo com o fabricante, mas que permita visualizar o transito da alimentação, firme e de fácil manejo; câmara de gotejamento. Equipo para administração exclusiva de dietas enterais com tubo de PVC. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante. A empresa deverá fornecer a bomba de infusão compatível com o equipo em comodato. | UNIDADE | 200 |
| 82 | 100 | TALA ALFAGESSO tala para imobilização provisória de urgência. Adaptável às várias partes do corpo, de um dedo a uma perna. Placa de alumínio moldável forrada com eva. Fácil de manusear e cortar com a tesoura. Reaproveitável. Cores variadas. Tamanho único. Rolo com medidas aproximadas de 11 cm x 90 cm | UNIDADE | 265 |
| 83 | 101 | TALA MOLDÁVEL CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FLEXÍVEL, coberto com EVA. Pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para imobilização completa. Pode ser usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados, bem como imobilização em hospitais e pronto socorro. Não requer água quente ou vapor para sua aplicação. É revestida de eva tipo emborrachado, para maior conforto e leveza. Tamanho aproximado: 90 x 11cm. Peso aproximado: 200g. | UNIDADE | 20 |
| 84 | 102 | TESOURA TÁTICA número de ferramentas: 6, dimensão da lâmina: 4.8 cm, dimensão aproximada: fechado: 12.7 cm, peso: 164 aço: 420HC, tesoura dobrável em aço 420hc, corta cintos, corta cintas, régua, ferramenta para botijas de oxigênio e quebra vidros, corta anel. | UNIDADE | 4 |
| 85 | 103 | TORNIQUETE TÁTICO PARA A OCLUSÃO DE SANGRAMENTOS EM MEMBROS SUPERIORES OU INFERIORES com recomendação da USAISR e COTCCC. Com tira interna que proporcione pressão circunferencial que evite danos nos tecidos do corpo. Que possa ser aplicado em membros aprisionados. Que seja possível ser aplicado pelo próprio operador. Que o molinete tenha diâmetro que proporcione fácil manuseio. Que o clip para a fixação do molinete seja resistente. Que tenha etiqueta para inscrição da hora de aplicação do torniquete. Marca de referência: C-A-T (Combat Application Tourniquet) da North American Rescue, ou Sof da Tacmedical Solutions, ou superior. | UNIDADE | 54 |
| 86 | 104 | DEA. Tecnologia bifásica de desfibrilação. Ajustes de energia disponíveis: 2 a 200J no minimo. Níveis de ajuste: 10 níveis disponíveis no mínimo. Modos de operação: Desfibrilação manual, cardioversão sincronizada e desfibrilação externa semiautomática (DEA). Controle: Seletor para ajuste da energia selecionada. Tempo de carga: Até 7 segundos para 200 Joules. Desarme Manual e/ou automaticamente em menos de 60 segundos. MONITOR / DISPLAY. Tamanho – Tela: No mínimo 6,5' polegadas Tipo – Tela: Display em LCD com: 4 curvas Simultaneas. DESFIBRILAÇÃO Administração do choque: Desfibrilação através das pás descartáveis adulto/Pediatrica. Perfil de aplicação de energia: Sistema de orientação: Via comandos de voz e mensagens de texto em tela, em português. ECG Derivações de ECG: Pelo menos 3 derivações (I, II e III) e possibilidade de expansão para 7 derivações ( aVR, aVL, aVF e V). Frequência Cardíaca: 20 a 300 bpm. Resposta de frequência de Mínimo de 5 valores diferenciados, AUTO e diagnóstico: de 0,05 a 100 Hz ou superior Amplitude (ganho): Mínimo de 5 valores diferenciados, AUTO Monitorização do ECG: Pelas pás, eletrodos (Ped/Adulto) ou cabo de ECG. Velocidade de Varredura: 25 mm/seg ou 50mm/seg. PARÂMETROS OXIMETRIA DE PULSO (tecnologia para baixa perfusão comprovada): faixa de medição para spo2: 70 a 99%; incerteza de medição (spo2); 2% (de 80 a 99%); deve apresentar o pletismograma; resolução: 1%; Apresentação: Curva pletismográfica e valor numérico. Capnografia. Pressão Não Invasiva: Possibilidade de monitorização de CO2 e PNI. IMPRESSÃO: Largura do Papel: Largura mínima de 50mm Relatório impresso: Completo do atendimento e todos os passos dados. ALARMES Tipo: Audiovisuais FV/TV: Com comandos de voz e de texto em tela. Frequência Cardíaca ou de Pulso (máxima e mínima). BATERIA Autonomia – Monitorização: 180 minutos Autonomia – Choques: 100 descargas a 200J de Autonomia - Visualização do estado de carga da bateria através de ícone em tela indicando nível da carga. SEGURANÇA: Norma internacional CEM: Em conformidade com a 60601-1-2 Norma de Segurança básica de desfibriladores: Atender a norma 60601-2-4 Índice de Proteção (água/sólidos): Mínimo IP41 GERAL Peso: Peso máximo da unidade de6kg Alimentação: Bivolt automática entre 100 e 240 V – 60 Hz Memória: Incorporada ao equipamento para registro de eventos Testes: Básicos para verificar carga, bateria, impressão, alarmes, comandos de voz e marcapasso Transferência de dados: Por cartão SD ou RS 232 ou USB ou bluetooth Software: Em língua portuguesa, bem como todas as mensagens de voz, textos de alarmes e menu de configuração. Garantia de 03 anos para o equipamento. Acessorios: 01 Cabo e pré cabo de ECG 03 vias no mínimo; 01 Cabo e pré cabo de SPO2 no mínimo; 03 Três Pás de DEA; 01 Cabo de PNI; 01 Manguito Adulto; 01 Manguito Pediatrico; 01 Manguito Obeso; 01 Cabo de Alimentação; 01 Bateria. 01 Bolsa para transporte | UNIDADE | 1 |
| 87 | 105 | Oximetro de Pulso Portatil e com mesa com visor de 3,5” - Especificações: Faixa de medição: alcance da medida: SpO2: 0-100% ¦ PR ： 0-254 bpm ¦ Índice de perfusão: 0,05% -20% • Faixa de precisão: Saturação de SpO2: 70-100% ¦ Taxa de pulso: 20-254BPM • Índice de perfusão: 0,025% -20% • Precisão de medição > SpO2: Adulto (incluindo pediátrico) + 2 dígitos （70-100％) ¦ não definido （<70%） • Recém-nascido + 3 dígitos não definidos （<70%) ¦ Em condição de movimento + 3 dígitos • PR ：Adulto (incluindo pediátrico) + 3 dígitos ¦ Recém-nascido + 3 dígitos ¦ Em condição de movimento + 3 dígitos • Índice de perfusão: 0,05% -20% Resolução • Saturação de SpO2: 1% ¦ Taxa de pulso: 1BPM Saturação de oxigênio (% SpO2) Temperatura • Faixa de medição: 25 -45 graus ¦ Resolução: 0,1 grau ¦ • Precisão: 0,1 grau • Tipo de energia: bateria de íon de lítio • Tempo de operação: 8 horas para operação normal • Temperatura > Operando: 0-45 graus ¦ Starage / Transporte: • -20-65 graus • Umidade > Operacional: 15% a 90% sem condensação ¦ • Armazenamento: 0% a 95% sem condensação VT200B ¦ OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL E MESA COM VISOR DE 3,5” Opcionais Pressão Não Invasiva Amplitude da faixa de medição NIBP Adulto Pediátrico Neonatal SYS 40~270mmHg 40~200mmHg 40~135mmHg MEAN 20~230mmHg 20~165mmHg 20~105mmHg DIA 10~210mmHg 10~150mmHg 10~95mmHg Faixa de frequência e pulso：40~240bpm Precisão da medição NIBP：±3mmHg Precisão da medição da taxa de pulso:<=2% (>=100 BPM),2 beats/min (<100 BPM) Pressão de proteção de software independente Adulto：300mmHg Pediátrico：240mmHg Neonatal：150mmHg Pressão de proteção de hardware independente Adulto：320-330mmHg Pediátrico：265-275mmHg Neonatal：160-165mmHg A NIBP Adota o algoritmo SAWAA (Auto Adaptável-Forma de Onda - Amplitude - Ajuste) e o algoritmo SAFD (Auto-Adaptável-Fast-Definição). | UNIDADE | 1 |
| 88 | 106 | Conjunto de Oxigenação e Aspiração para cilindro de Oxigênio. Kit que permite a aspiração e oxigenação pelo mesmo equipamento ao mesmo tempo se necessário. Acompanha: 01 Válvula Reguladora para cilindro de oxigênio com duas saídas (VD010) 01 Aspirador para Oxigênio com frasco de policarbonato 400ml (AR210) 01 Fluxômetro para oxigênio de 0 a 15lts (FX010) 01 Conjunto de umidificação para oxigênio 250ml (UD111) Especificação: UC 110 Apresentar catálogo ou instrumento equivalente que apresente as especificações técnicas do produto ofertado com imagem ou as características técnicas do produto, juntamente com a PROPOSTA. | UNIDADE | 20 |

- DA EXECUÇÃO DO OBJETO E LOCAL DE ENTREGA

2.1) Os produtos serão entregues parceladamente, durante a vigência da ata;

2.2) Os produtos deverão ser entregues no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data de recebimento da autorização de fornecimento, no almoxarifado da Secretaria de Saúde ou em outro local estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme o caso.

2.3) O prazo de entrega é fixo e improrrogável, salvo por motivo de “força maior”, previsto em lei, comunicado pela contratada, por escrito, antes do vencimento do prazo. Será analisado pela Secretaria antes do aceite.

2.4) É imprescindível que o proponente licitante execute a entrega dos produtos de acordo com as especificações exigidas.

3- DO PAGAMENTO, DA EXECUÇÃO DO OBJETO E LOCAL DE ENTREGA

3.1 -  Pagamento: em até trinta dias após a entrega do objeto, devidamente aprovado pelo responsável pelo recebimento e a apresentação de notas fiscais, acompanhadas dos termos de conformidade.

3.1.1) Os produtos serão entregues parceladamente, durante a vigência da ata;

3.2) Os produtos deverão ser entregues no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data de recebimento da autorização de fornecimento, no almoxarifado da Secretaria de Saúde ou em outro local estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme o caso.

3.3) O prazo de entrega é fixo e improrrogável, salvo por motivo de “força maior”, previsto em lei, comunicado pela contratada, por escrito, antes do vencimento do prazo. Será analisado pela Secretaria antes do aceite.

3.4) É imprescindível que o proponente licitante execute a entrega dos produtos de acordo com as especificações exigidas.

- DAS AMOSTRAS

4.1 Haverá o acompanhamento durante toda a SPPP de profissional responsável pela análise das amostras.

4.2 Para os itens com a informação “ APRESENTAR AMOSTRA” as empresas licitantes deverão apresentar na própria sessão as amostras dos respectivos produtos.

4.3 Amostras deverão estar identificadas: com data, assinatura e nome da empresa licitante em adesivo colante;

4.4 O Licitante que não entregar as amostras dentro do prazo determinado será desclassificado quanto ao respectivo item;

4.5 A Administração poderá se utilizar de referências técnicas dos produtos, normas e regulamentos, do seu acervo ou pesquisa, a seu critério, para a análise de conformidade da amostra.

4.6 Os demais itens, serão analisados pela Administração apenas os vencedores quando da entrega, após solicitação através de emissão de autorização de fornecimento. Entretanto, as amostras e documentações acessórias dos vários itens poderão ser apresentadas à Administração após o processo licitatório, se e somente se solicitado pela administração.

4.6.1. Alguns itens apresentam marcas aprovadas, mas não solicita amostra durante a sessão. Caso o licitante queira oferecer produtos de marca diferente das mencionadas, os objetos serão analisados no momento da entrega conforme mencionado no item 4.6 e de acordo com o que foi solicitado no descritivo do item.

4.6.2. Os itens recebidos através de pedidos via autorização de fornecimento, serão analisados de acordo com o descritivo no termo de referência, se não atenderem ao que foi solicitado, fica a licitante vencedora do item, responsável pela troca do mesmo e envio do novo item que atenda ao que foi solicitado no edital.

4.7 A omissão de exigências deste Edital, quando obrigatórias por Lei, não isenta a licitante de comprová-las a qualquer instante, a critério da Administração, e o seu descumprimento é motivo inabilitação e de sustação de contrato de fornecimento.

4.8. Os itens que apresentam a descrição: Apresentar catálogo ou instrumento equivalente que apresente as especificações técnicas do produto ofertado ou as características técnicas do produto, juntamente com a PROPOSTA, os licitantes deverão proceder conforme se pede em cada descritivo apresentando na proposta o documento conforme solicitado com o número do item a que se refere.

4.9.

5 - DA HABILITAÇÃO TÉCNICA

5.1) Alvará Sanitário, emitido pelo órgão competente, que comprove que a empresa fornecedora foi vistoriada pelo Serviço de Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, ou pelo Serviço de Inspeção Federal, Estadual ou Municipal;

5.2) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) para medicamento, expedida pela ANVISA, comprovado com a publicação no DOU (Diário Oficial da União), quando for necessário para o item cotado.

5.3) Demais documentos solicitados nos descritivos dos itens que não solicitam entrega juntamente com a proposta deverão ser apresentados no momento da entrega junto com o produto.

6. – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1) Os licitantes vencedores ficarão obrigados a:

6.1.1) Fornecerem os produtos nas condições, no preço e no prazo estipulados na proposta;

6.1.2) Entregarem os produtos nas embalagens e/ou condições adequadas;

6.1.3) Entregarem os produtos em conformidade com o solicitado na minuta contratual  termo de referência, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta;

6.1.4) Manterem durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.5) Não transferirem a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da Administração;

6.2) Recebidos os produtos, estes serão conferidos pelo setor competente, que atestará a regularidade dos mesmos;

6.3) Se constatada qualquer irregularidade, a empresa deverá substituí-lo(s), em conformidade com o disposto na minuta contratual;

6.4) Estando em mora os licitantes vencedores, o prazo para substituição dos produtos, de que trata o item 6.3, não interromperá a multa por atraso prevista na minuta contratual;

6.5) Demais responsabilidades definidas na minuta contratual.

ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL - REPUBLICAÇÃO Nº 42/2022-PML

TERMO DE CREDENCIAMENTO

(A SER APRESENTADO FORA DOS DEMAIS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO)

Por este instrumento solicitamos o credenciamento da empresa ............................................................................, CNPJ...................................................................... para participar da licitação acima referenciada, neste evento representada por (nome)..............................................................................................– CPF   .............................................................. e procuração anexa, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da outorgante, visando formular propostas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interposição de recurso, renunciar ao direito de interpor recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Laguna, XX de XXXXX de 2022.

_____________________________________

Nome\ CPF

O  conjunto de documentos referenciado abaixo é necessário para o primeiro ato do pregão – o credenciamento, juntamente com o documento do anexo II e III. Será apresentado diretamente a pregoeiro. Atente para o documento do ato constitutivo, que muitos licitantes ESQUECEM no envelope de Habilitação (que não poderá ser aberto em nenhuma hipótese).

Todos os documentos originais ou autenticados.

OBS.: Documentos a serem apresentados juntamente a este:

- identidade

- o registro comercial ou  o ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor);

- em se tratando de não proprietário: procuração. Este documento substitui a procuração se e somente se vier assinado por proprietário ou sócio, devidamente identificado no contrato social.

- (RETIRE DO SEU TEXTO AS EXPRESSÕES EM VERMELHO)

ANEXO III

PREGÃO PRESENCIAL – REPUBLICAÇÃO Nº 42/2022 - PML

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL, ATENDIMENTO ÀS

EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ENQUADRAMENTO

A Empresa ........................................................................................................................................................., CNPJ n.º ................................................, com sede à Rua......................................................................................................................., declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos à sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Declara, ainda, o pleno conhecimento e aceitação às exigências do edital de licitação; e mais:

(nas assertivas a seguir, retire aquelas em que sua empresa NÃO se enquadra.)

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06, declaramos:

- Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.

- Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

- Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de empresa de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06.

No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, declaramos:

- Encontra-se em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS), bem como atende a todas as demais exigências de habilitação exigidas.

-Declara que não possui agente público em cargo de confiança no Município de Laguna em seu quadro de funcionários e colaboradores contratados.

- para os efeitos do §1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, cientes de que a não-regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação.

Laguna/SC, _____de __________________ de 2022.

___________________________________________________

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

- (RETIRE DO SEU TEXTO AS EXPRESSÕES EM VERMELHO)

ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL – REPUBLICAÇÃO 42/2022 - PML

MODELO – PROPOSTA COMERCIAL

| EMPRESA: |
| --- |
| ENDEREÇO:RUA/NUMERO/BAIRRO |
| CIDADE /ESTADO/CEP |
| FONE/FAX EMPRESA | NOME REPRESENTANTE |
| CNPJ EMPRESA | CPF REPRESENTANTE |
| E-MAIL EMPRESA | FONE/FAX REPRESENTANTE |

REGISTRO DE PREÇOS para a eventual aquisição de Equipamentos e assemelhados para atendimento da Secretaria de Saúde, Samu, Bombeiros e demais Secretarias Municipais, conforme especificações e quantitativos estabelecido no processo administrativo nº 481/2022.

| TE | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | APRESENTAÇÃO | QTD TOTAL | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | PREÇO DO LOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Reanimador Adulto: Especificações Técnicas: Composição: Silicone/PVC; Volume do balão: 1500 ml +- 200ml; Reservatório: 2000 ml; Resistência expiratória/inspiratória: 2cm H2O/3cm H2O; Espaço morto: Menor ou igual á 65 ml; Limitador de Pressão: 40 - 60 cm H2O; Temperatura Operacional: -18ºC a 50ºC; Temperatura de Armazenamento: -20ºC a 60ºC. Apresentar registro na ANVISA juntamente com a proposta. | UNIDADE | 55 |  |  |  |  |
|  | 2 | Reanimador Pediátrico: Especificações Técnicas: Composição: Silicone/PVC; Volume do balão: 550ml +- 200 ml; Reservatório: 1600 ml; Resistência expiratória/inspiratória: 2cm H2O/3cm H2O; Espaço morto: Menor ou igual á 20 ml; Limitador de Pressão: 30 - 50 cm H2O; Temperatura Operacional: -18ºC a 50ºC; Temperatura de Armazenamento: -20ºC a 60ºC. Apresentar registro na ANVISA juntamente com a proposta. | UNIDADE | 55 |  |  |  |  |
|  | 3 | Reanimador Neonatal: Especificações Técnicas: Composição: Silicone/PVC; Volume do balão: 280ml +- 100 ml; Reservatório: 1600 ml; Resistência expiratória/inspiratória: 2cm H2O/3cm H2O; Espaço morto: Menor ou igual á 07 ml; Limitador de Pressão: 30 - 45 cm H2O; Temperatura Operacional: -18ºC a 50ºC; Temperatura de Armazenamento: -20ºC a 60ºC. Apresentar registro na ANVISA juntamente com a proposta. | UNIDADE | 50 |  |  |  |  |
| 2 | 4 | APARELHO DE PRESSÃO ADULTO NYLON METAL COM ESTETO. Braçadeira nylon com fecho em velcro. Com estetoscópio. Adulto na cor azul marinho. Incluso; 1 manômetro 0 - 300 mmhg (52 x 98 x 35,5 mm); 1 braçadeira (180 x 350 mm); 1 válvula de deflação; 1 pêra; 1 estetoscópio simples; 1 estojo para viagem. Verificado e aprovado pelo INMETRO | UNIDADE | 50 |  |  |  |  |
| 3 | 5 | BANDEJA RETANGULAR – para uso hospitalar, em aço inox, tamanho grande, formato retangular, nas medidas mínimas de 30 x 20 x 4,0cm. Deve ter registro de certificação pelo INMETRO. | UNIDADE | 40 |  |  |  |  |
| 4 | 6 | BALDE COM PEDAL (lixeiro inox com tampa e pedal) 30 litros | UNIDADE | 100 |  |  |  |  |
|  | 7 | BALDE COM PEDAL (lixeiro inox com tampa e pedal) 50 litros | UNIDADE | 100 |  |  |  |  |
| 5 | 8 | BALANÇA DIGITAL ADULTO COM ANTROPÔMETRO. Modelo W 200/100 A. Capacidade 200 kg. Carga Mínima 2 Kg. Divisão 100 g. Dimensão 34 x 39 cm. Display com 06 dígitos em: LED vermelho ou LCD com Backlight; Teclado membrana em policarbonato de alta resistência; Função: TARA até a capacidade máxima da balança; Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt); Consumo: 08 VA; Plataforma e coluna de aço carbono. Base em aço carbono, acabamento bicromatizado; Pés reguláveis em borracha sintética; Tapete antiderrapante; Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de: até 2 mm com fração de 0,5 cm; Entrada para bateria 12VCC (externa), apenas para balanças sem bateria interna; Pintura: Epóxi na cor branca. Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM. Peso bruto: 12,400 kg - Peso Liquido: 10,900 kg. Altura (cm): 125, Largura (cm): 35, Comprimento (cm): 51, Volume (m³): 0,2231. | UNIDADE | 30 |  |  |  |  |
|  | 9 | BALANÇA DIGITAL INFANTIL. Balança digital para pesar bebês com concha antropométrica. Modelo: MOBILE BABY ELP-25BBA. Dimensões Gabinete: 30,0 x 28,0 x 9,5cm (L x P x A). Dimensões Concha Anatômica: 30,0 x 55,0 x 8,5cm (L x P x A). Dupla escala: Sendo de 2g até 10,000kg e 5g de 10,005g até 25,000kg. Modelo com selo do INMETRO e identificação do fabricante. Acompanha manual do usuário. Características: Gabinete em plástico ABS injetado de longa durabilidade na cor extra branco. Concha anatômica em polipropileno injetado na cor extra branco anti-germes totalmente higienizável e atóxica (atende a Norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos e Norma Europeia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês). Régua antropométrica para medir bebês entre 0 e 54cm, com graduação de 1cm. Display LCD (cristal líquido) de alta resolução, com Backlight de cor branca que que permite melhor visualização. Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painéis em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais. Tara (máx. 100% da Capacidade Máxima), Zero e Impressão: A função Tara atua para facilitar o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação, peso de fralda limpa e fralda suja, e ainda permite pesagem descontando o peso de travesseiros, fraldas ou cobertores. Função exclusiva via teclado: Quando ativada a função, a balança faz a média do peso do bebê (mesmo em movimento) e trava o valor no display após 5 segundos, permitindo a fácil e segura confirmação do peso. Pés antiderrapantes em borracha sintética, que permitem correção de nivelamento e oferecem maior aderência ao balcão/mesa. Indicador de nível tipo bolha. Proteção contra sobrecarga mecânica. Fonte automática full range externa, com entrada 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 9V/1,5A Consumo 0,5W. Garantia de 12 meses contra quaisquer defeitos de fabricação e material. Apresentar catálogo ou instrumento equivalente que apresente as especificações técnicas do produto ofertado com imagem ou as características técnicas do produto, juntamente com a PROPOSTA. | UNIDADE | 30 |  |  |  |  |
| 6 | 10 | BIOMBO TRIPLO EM EPÓXI COM TECIDO EM PVC – estrutura confeccionada em tubos redondos de aço inoxidável, acabamento polido, bandeiras laterais com movimento de até 360° por meio de anéis giratórios de aço, faces de plástico, 4 rodízios giratórios de 2” de diâmetro, aro de polietileno, largura aberto de 1,80m, largura fechada de 66cm x altura 1,75m, medidas da embalagem: 1,80 x 0,70 x 0,50, peso 10KG. | UNIDADE | 50 |  |  |  |  |
| 7 | 11 | Bolsa de atendimento pré-hospitalar: bolsa APH impermeável; confeccionada em Amalfi 300/900, nylon 70, manta hidro-repelente e térmica; alças em polipropileno de aproximadamente 40 mm; tela em polietileno; zíper de aproximadamente 10 mm; costura dupla; uso de travete em pontos de maior impacto - 01 cruz da vida. Pezinhos tipo plaquetas de aproximadamente 5x4 cm, elásticos. Interno da bolsa: 05 divisórias fixadas com velcro; confeccionada em nylon 70 e manta hidro-repelente; 03 divisórias de 1 litro; 01 divisória de 2 litros; 01 divisória de 3 litros; tampo principal com bolso em tela de polietileno com zíper. Externo da bolsa: 02 bolsos grandes; 02 bolsos médios; faixa refletiva reflexível em tecido de 30 mm lavável; resistente a 1000 ciclos; zíper 10 mm com 02 cursores; cruz da vida; alça pega mão com proteção; alça grande de ombro com regulagem e engate rápido em nylon com proteção de ombro e nylon flexível; bolso grande externo: 1° bolso 04 divisórias com fundo fechado de 1 litro; cintos elásticos de flexão no tampo do bolso; abertura total com zíper e 2 cursores; 2° bolso bolso com tamanho proporcional a bolsa; interno todo forrado com nylon 70. 3° bolso dois bolsos médios: bolsos com tamanhos proporcionais; interno todo forrado com nylon 70. Dimensões aproximadas: comprimento: 66 cm; largura: 43 cm; altura: 24 cm. com logo do CBMSC. O produto deve cumprir todas as legislações Nacionais - Federais, Estaduais e Municipais - e normativas pertinentes a sua tipologia. | UNIDADE | 3 |  |  |  |  |
| 8 | 12 | Bolsa de APH pequena capacidade 18l. Material Cordoba. Cor de preferência vermelha, com logo do CBMSC. Com 2 alças na parte superior. Zíperes laterais duplos. | UNIDADE | 7 |  |  |  |  |
| 9 | 13 | Bateria para desfibrilador Lifepak 1000 recarregável bateria de lítio dióxido de manganês (LI/MNO2), 12.0 V, 6.2 AMP-horas do tipo recarregável, compatível com desfibrilador externo automático Physio Control Lifepak 1000. Bateria com capacidade mínima de 440 descargas de 200 joules ou 1030 minutos de tempo de operação. O produto deve cumprir todas as legislações nacionais - federais, estaduais e municipais - e normativas pertinentes a sua tipologia. | UNIDADE | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 14 | Colete socorrista padrão CBMSC colete para socorristas especificação: tecido mínimo: cordura 500; cor: amarelo fluorescente, referência "v 3085" conforme cartela da vicunha têxtil; - dimensões: tamanho único, com aproximadamente 70 cm de altura, 54 cm de largura na extremidade inferior, 50 cm de largura na altura do tórax e 17 cm nos ombros; Estrutura: a. Parte frontal do colete unida à parte posterior na altura dos ombros; b. Parte frontal bipartida (corte vertical), sendo a união das duas partes realizada por meio de zíper; c. Nas laterais, a parte frontal do colete une-se a parte posterior através de 3 (três) tiras de nylon, reguláveis; d - zíper: cor preta, tipo plástico grosso (tratorado), com cadarço 100% poliéster, dentes 100% poliacetal, cursor reversível em metal, também na cor preta, com trava automática; tiras de nylon: a. Cor: preta; b. Posicionamento: fixadas na face interna do colete, uma logo abaixo da cava do braço, uma na extremidade inferior do colete e uma ao centro do mesmo, em posição equidistante às demais; c. Regulagem: para viabilizar a regulagem do tamanho do colete, as tiras de nylon devem possuir 15 cm de comprimento nas laterais, de ambos os lados, e disporem de fivelas de nylon. Bolsos frontais: a. 02 (dois) bolsos na porção inferior do colete, um de cada lado (centralizados), medindo 30x23x3cm, subdivididos em dois compartimentos, um anterior, com uma abertura frontal através de zíper (especificação contida no inciso, e um posterior, com abertura através de sistema de ganchos e argolas (velcro); b. 01 (um) bolso na porção superior esquerda do colete, medindo 14,5x14,5cm, aberto na parte superior; em cada um de seus lados deverá possuir um compartimento com 2,5cm de largura para o acondicionamento de caneta ou lanterna pupilar; sobre o bolso deverá ser fixada a logomarca do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, serigrafada sobre vinil branco e protegida com pvc cristal soldado eletronicamente, medindo 10x10cm; com 01 (um) bolso na porção superior direita do colete, medindo 14,5x14,5cm, aberto na parte superior; em cada um de seus lados deverá possuir um compartimento com 2,5cm de largura para o acondicionamento de caneta ou lanterna pupilar; sobre o bolso deverá ser fixada uma "cruz da vida", serigrafada sobre vinil branco e protegida com pvc cristal soldado eletronicamente, medindo 10x10cm; faixas retrorrefletivas micro-prisma, cristal com fundo branco isolado, soldado eletronicamente: a. 02 (duas) faixas retrorrefletivas na parte frontal superior do colete, fixadas logo acima dos bolsos superiores, medindo 14,5x7cm; b. 02 (duas) faixas retrorrefletivas na parte frontal inferior do colete, fixadas sobre os bolsos inferiores, medindo 18x7cm; c. 02 (duas) faixas retrorrefletivas nas costas do colete, uma fixada em sua porção superior e outra fixada em sua porção inferior, ambas medindo 28x7cm; identificação institucional: nas costas do colete, acima da faixa retrorreflexivas de sua porção superior, deverá ser fixado, em adesivo refletivo na cor prata, centralizado, o nome "bombeiro militar", em letra tipo "arial black", negrito e maiúscula, com 5cm de altura, sendo uma palavra em cada linha, com intervalo de 1cm; identificação da atividade de aph: também nas costas do colete, entre as faixas refletivas, deverá ser fixada uma "cruz da vida", serigrafada sobre vinil branco e protegida com pvc cristal soldado eletronicamente, medindo 17x17cm. Colete confeccionado conforme portaria 138 de 11 de maio de 2011. O produto deve cumprir todas as legislações nacionais - Federais, Estaduais e Municipais - e normativas pertinentes a sua tipologia. | UNIDADE | 50 |  |  |  |  |
| 11 | 15 | CABO PARA BISTURI 14 CM - Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Tamanho: 14CM Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. | UNIDADE | 30 |  |  |  |  |
| 12 | 16 | CADEIRA DE RODAS ADULTO EM ALUMÍNIO. Cadeira de rodas adulto. Material de confecção: alumínio, apoio para braços: escamoteável, apoio para pés: removível, elevação de pernas: com elevação, largura total máxima: 65cm, largura de assento entre 40-46cm. Cor do estofado: preta. Cor da estrutura metálica: preta ou prata. Pneus em borracha maciça. Apresentar catálogo ou instrumento equivalente que apresente as especificações técnicas do produto ofertado com imagem ou as características técnicas do produto, juntamente com a PROPOSTA. | UNIDADE | 20 |  |  |  |  |
|  | 17 | CADEIRA DE RODAS OBESO 130 KG/159 KG. Cadeira de rodas obeso. Capacidade: de 130 kg a 159 kg braço: escamoteável, pés: removível. Largura total máxima: 70cm. Cor do estofado: preta. Cor da estrutura metálica: preta ou prata. Pneus em borracha maciça. Apresentar catálogo ou instrumento equivalente que apresente as especificações técnicas do produto ofertado com imagem ou as características técnicas do produto, juntamente com a PROPOSTA. | UNIDADE | 20 |  |  |  |  |
| 13 | 18 | CINTO ARANHA PARA MACA RÍGIDA. Características: Adulto: Cinto Tirante Aranha modelo adulto; confeccionado em fitas de poliamida 100% preta e colorida em 50mm de largura. O fecho de regulagem é feito em velcro e o regulador de plástico preto; para colocação em prancha rígida onde fixará a vítima a ser socorrida ou transportada da melhor forma possível. Composição do Cinto Aranha Adulto: possui três tirantes transversais em diversas cores, regulável à altura, em velcro e regulador plástico, possui um tirante principal de cor preta, com as medidas aproximadas de 1,15m de comprimento, com sistema em "V" e altura regulável em 10cm aproximadamente. O Cinto Aranha Adulto é adaptável para a prancha rígida. Cores dos cintos transversais e suas medidas de comprimento aproximadamente: Cinto superior: Verde - 1,30m Cinto médio: Vermelho - 1,30m; Cinto Inferior: Amarelo - 0,90m. Indicação Universal do Cinto Aranha Adulto Para colocação em prancha rígida onde fixará a vítima socorrida ou transportada de forma segura e confortável. | UNIDADE | 30 |  |  |  |  |
| 14 | 19 | COLAR CERVICAL APH: Colar cervical regulável para quatro tamanhos PP, P M E G, em uma única peça. Confeccionado em polietileno de alta densidade. É revestido com espuma macia tipo EVA. Fechado com velcro de 50 mm. Na parte posterior (nuca), deve possuir abertura para palpação e ventilação da nuca. Na parte da frente, possuir abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à traqueia. | UNIDADE | 50 |  |  |  |  |
| 15 | 20 | COLAR CERVICAL INFANTIL COR PADRÃO UNIVERSAL, tipo resgate c/ rebite plástico resistente, com abertura de acesso à traqueia e pulso carotídeo, orifício posterior para escoamento de fluídos e aeração - confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura mínima de 1,5 mm, revestimento de espuma tipo EVA com fecho em velcro de aproximadamente 5 mm em um dos lados, em cores de padrão universal. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou qualquer metal. Embalagem individual, devidamente rotulado e identificado. O produto deve cumprir todas as legislações nacionais - federais, estaduais e municipais - e normativas pertinentes a sua tipologia. | UNIDADE | 20 |  |  |  |  |
|  | 21 | COLAR CERVICAL ADULTO COR PADRÃO UNIVERSAL, tipo resgate c/ rebite plástico resistente, com abertura de acesso à traquéia e pulso carotídeo, orifício posterior para escoamento de fluídos e aeração - confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura mínima de 1,5 mm, revestimento de espuma tipo eva com fecho em velcro de 5 mm em um dos lados, em cores de padrão universal. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou qualquer metal. Embalagem individual para cada tamanho, devidamente rotulado e identificado. Fornecer Kit com 4 (quatro) tamanhos PP, P, M, G. O produto deve cumprir todas as legislações nacionais - federais, estaduais e municipais - e normativas pertinentes a sua tipologia. | KIT | 65 |  |  |  |  |
|  | 22 | COLAR CERVICAL NEONATAL COR PADRÃO UNIVERSAL, tipo resgate c/ rebite plástico resistente, com abertura de acesso à traquéia e pulso carotídeo, orifício posterior para escoamento de fluídos e aeração - confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura mínima de 1,5 mm, revestimento de espuma tipo eva com fecho em velcro de 5 mm em um dos lados, em cores de padrão universal. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou qualquer metal. Embalagem individual, devidamente rotulado e identificado. O produto deve cumprir todas as legislações nacionais - federais, estaduais e municipais - e normativas pertinentes a sua tipologia. | UNIDADE | 7 |  |  |  |  |
| 16 | 23 | COLAR REGULÁVEL ADULTO INDICADO PARA RESGATE, mobilização da coluna cervical e transporte de acidentados e poli traumatizados. Composição polietileno, EVA, velcro, botões de nylon. Conjunto formado por peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior e eva que proporciona conforto e segurança à vítima. Proporciona suporte desde a região mentoniana até a pré-auricular. Na parte frontal do colar há uma abertura que possibilita a checagem do pulso carotídeo, bem como procedimentos cirúrgicos emergenciais para liberação das vias aéreas. Possui um sistema de ventilação e escoamento de fluidos, tais como sangue. Totalmente radio transparente. Velcros em cores padronizadas para identificação do tamanho do colar. Presença de pino para medição do tamanho do colar. Não estéril. | UNIDADE | 35 |  |  |  |  |
|  | 24 | COLAR REGULÁVEL INFANTIL INDICADO PARA RESGATE, mobilização da coluna cervical e transporte de acidentados e politraumatizados. Composição polietileno, e.v.a, velcro, botões de nylon. Conjunto formado por peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior e eva que proporciona conforto e segurança à vítima. Proporciona suporte desde a região mentoniana até a pré-auricular. Na parte frontal do colar há uma abertura que possibilita a checagem do pulso carotídeo, bem como procedimentos cirúrgicos emergenciais para liberação das vias aéreas. Possui um sistema de ventilação e escoamento de fluidos, tais como sangue. Totalmente radiotransparente. Velcros em cores padronizadas para identificação do tamanho do colar. Presença de pino para medição do tamanho do colar. Não estéril. | UNIDADE | 20 |  |  |  |  |
| 17 | 25 | Conjunto portátil de oxigênio – mochila conjunto contendo um cilindro de oxigênio de alumínio com capacidade para 3 litros com válvula reguladora de pressão pré-calibrada 3,5 kg/f com pelo menos uma saída, um fluxômetro "digital" com escalas em l/min pré-calibradas de fácil ajuste e visibilidade. Rosca tipo borboleta em pvc do tipo estrela no aperto, um aspirador tipo Venturi com frasco coletor de plástico de aproximadamente 500 ml, mangueiras de conexão incluídas e um umidificador com uma máscara adulta e 01 jogo de cânula de guedel do n.º 0 ao 4. Deve possuir uma mochila de transporte do conjunto confeccionada em material revestido em nylon plastificado com compartimentos para cada componente com o emblema solicitado. Internamente deverá ser revestido com material semirrígido em toda sua extensão, parte frontal e dianteira de forma a proteger o material interno. Deverá possuir alça de mão reforçada e acolchoada. Uma alça a tiracolo com regulagem e reforço nas extremidades, possuir duas alças costais com acolchoamento anatômico, ajustável, com reforço nas extremidades, ajuste peitoral. E cintas abdominais com regulagem e 01 fecho engate rápido com reforço nas extremidades. Na parte inferior deverá possuir um reforço do material na parte externa e pelo menos 04 pés de apoio. Nota: segundo a legislação vigente (leis n.º 5991, n.º 6360, resoluções RDC n.º 185 e 260), a empresa deve atender os seguintes quesitos: a) licença para funcionamento do estabelecimento, expedida pela vigilância sanitária estadual ou municipal, dentro do seu prazo de validade; b) termo de responsabilidade técnica, expedido pela vigilância sanitária estadual ou municipal, dentro do seu prazo de validade; c) autorização de funcionamento, expedida pela agência nacional de vigilância sanitária - ANVISA, dentro do seu prazo de validade; d) apresentar registro no Ministério da Saúde dos produtos que compõem o kit, aos quais a lei se aplica. Os documentos solicitados devem estar junto com a proposta. | UNIDADE | 20 |  |  |  |  |
| 18 | 26 | CUBA RIM 26 X 12 X 6 CM - em aço inoxidável, formato tipo rim, com dimensões mínimas de: 26 x 12 x 6 cm e capacidade mínima de 750 ml. Deve apresentar registro de certificação pelo INMETRO. | UNIDADE | 100 |  |  |  |  |
| 19 | 27 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) bifásico forma de onda: bifásico, com compensação de voltagem e duração para a impedância do paciente; proteção elétrica: entrada protegida contra impulsos de alta voltagem do desfibrilador de acordo com a norma IEC 60601-1; classificação de segurança: equipamento alimentado internamente. IEC 60601-1; frequência cardíaca: 30 para 300 bpm, no mínimo, em exibição digital; possibilitar aplicação de choques em pacientes pediátricos a partir de 01 ano de idade; exibição do ECG: a informação do ECG é recebida das pás de terapia aplicadas às posições antero-lateral ou antero-posterior, ou do cabo ECG de 3 vias em derivação II, em tela de LCD; possibilitar monitoramento do paciente apenas via cabo 3 vias de ECG; orientação de voz em idioma português; indicador de capacidade da bateria: indicador segmentado que demonstra a capacidade da bateria; indicador de manutenção: exige a necessidade de assistência técnica quando exibido; relatório: ECG contínuo. Sumário dos eventos críticos de ressuscitação e as formas de onda ECG associadas; relatório de marcações de tempo refletindo as atividades do operador e do aparelho; relatório de atividades dos auto-testes; comunicação: transferência de dados sem fio para um computador pessoal; bateria de lítio, com capacidade mínima de 400 descargas de 200 joules, sem a necessidade de substituição ou recarregamento da mesma; resistente a condições ambientais: impacto, queda, vibração, umidade relativa, poeira / água, etc; mínimo aceitável ip 55. Modo DEA - sistema de análise de ECG que avisa se um choque for apropriado, atende o critério de identificação de ritmo especificado na df80 e IEC 60601-2-4. No modo DEA, o aparelho somente permite a aplicação do choque se o sistema recomendar a desfibrilação; sequência de energia: múltiplos níveis, configuráveis. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 (um) par de eletrodo descartável autocolante uso adulto para desfibrilação; 01 (uma) bateria de lítio do tipo não recarregável; 01 (uma) bolsa de transporte; 01 (um) manual de instruções de operação; 01 (um) cabo ECG 3 vias. Apresentar catálogo técnico juntamente com a proposta. | UNIDADE | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 28 | DEA TRAINING - Desfibrilador específico para utilização em treinamento, com funções realísticas, versáteis e de fácil utilização, idênticas as do desfibrilador externo automático utilizado no atendimento de emergências cardíacas, exceto a aplicação real de energia. Equipamento com tela de Cristal líquido, retroiluminada, de 4,7 polegadas, possibilitando exibição do traçado de ECG, tempo de atendimento, nível da bateria, quantidade de choques aplicados, comando de voz em idioma Português, sons audíveis e imagens instrutivas; botão ON/OFF, botão para aplicação do choque simulado e botão de menu. Equipamento alimentado através de bateria interna de lítio recarregável com autonomia mínima de 4 horas de utilização. Deve possibilitar configuração de choque de 150 joules até 300 joules, com protocolo de aumento de energia flexível conforme necessidade do usuário. Deve possibilitar acesso fácil ao menu para gerenciamento de configurações, seleção de cenários de treinamento e também gravação de cenário de treinamento criado pelo usuário. Controle remoto sem fio, com transmissão de sinal infravermelho, com alcance mínimo de 4 metros de distância, com botões tipo membrana e 7 funções definidas; decisão de choque, verificação de eletrodos, movimento detectado, solicitar assistência técnica, substituir bateria, pausa e mudança de cenário. Este equipamento não monitora via cabo de ECG 3 vias como o desfibrilador Lifepak 1000. Não acompanha cabo de ECG 3 vias. Deve acompanhar o equipamento: Controle remoto sem fio com 2 pilhas AAA inclusas; 1 cabo para conexão de eletrodos de treinamento; 4 pares de eletrodos de treinamento; Bolsa para transporte; Fonte para carregamento de baterias; Manual de instruções; | UNIDADE | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 29 | ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE MECÂNICO DE PRESSÃO ARTERIAL – ADULTO. Com sistema de montagem interna livre de engrenagens com indicador de valores da pressão constituído por ponteiro que se desloca sobre uma escala circular, fornecendo a indicação da pressão arterial, atendendo aproximadamente a seguinte faixa de escala: Faixa de medição: 6 a 300 mmHg, Valor de uma divisão: 2 mmHg, Graduação máxima: 304 mmHg, Graduação mínima: 6 mmHg Com resistência a Impacto cumprindo os padrões da norma ANSI/AAMI SP-9, resistindo a quedas ou impactos de até 76cm de altura, comprovado através de documento da fábrica. Não deverá depender da utilização de pilhas ou baterias ou qualquer fonte de alimentação elétrica para seu pleno e seguro funcionamento. Manômetro totalmente aneroide com giro de 360° para fácil leitura e para evitar erros de paralax. Precisão Certificada pelo INMETRO de ± 3 mmHG. Sistema de troca rápida de braçadeiras; Manguito e pêra livre de látex; Braçadeira confeccionada em nylon, com fechamento por Velcro de alta duração e lavável. Braçadeira deve ter o sinalizador da posição sobre artéria para a aferição e com marcador de limites de tamanhos impressos com marca de controle de circunferência do Braço. Acompanham o aparelho braçadeira adulto (18 - 34cm), Braçadeira Homologada pelo INMETRO, da mesma marca do Fabricante do aparelho. Garantia de Calibração de no mínimo 5 anos. *Apresentar registro no Ministério da Saúde. | UNIDADE | 80 |  |  |  |  |
|  | 30 | ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE MECÂNICO DE PRESSÃO ARTERIAL - INFANTIL. Com sistema de montagem interna livre de engrenagens com indicador de valores da pressão constituído por ponteiro que se desloca sobre uma escala circular, fornecendo a indicação da pressão arterial, atendendo aproximadamente a seguinte faixa de escala: Faixa de medição: 6 a 300 mmHg, Valor de uma divisão: 2 mmHg, Graduação máxima: 304 mmHg, Graduação mínima: 6 mmHg Com resistência a Impacto cumprindo os padrões da norma ANSI/AAMI SP-9, resistindo a quedas ou impactos de até 76cm de altura, comprovado através de documento da fábrica. Não deverá depender da utilização de pilhas ou baterias ou qualquer fonte de alimentação elétrica para seu pleno e seguro funcionamento. Manômetro totalmente aneroide com giro de 360° para fácil leitura e para evitar erros de paralax. Precisão Certificada pelo INMETRO de ± 3 mmHG. Sistema de troca rápida de braçadeiras; Manguito e pêra livre de látex; Braçadeira confeccionada em nylon, com fechamento por Velcro de alta duração e lavável. Braçadeira deve ter o sinalizador da posição sobre artéria para a aferição e com marcador de limites de tamanhos impressos com marca de controle de circunferência do Braço. Acompanham o aparelho braçadeira infantil (10 - 18cm), Braçadeira Homologada pelo INMETRO, da mesma marca do Fabricante do aparelho. Garantia de Calibração de no mínimo 5 anos. *Apresentar registro no Ministério da Saúde. | UNIDADE | 40 |  |  |  |  |
|  | 31 | ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE MECÂNICO DE PRESSÃO ARTERIAL – OBESO. Com sistema de montagem interna livre de engrenagens com indicador de valores da pressão constituído por ponteiro que se desloca sobre uma escala circular, fornecendo a indicação da pressão arterial, atendendo aproximadamente a seguinte faixa de escala: Faixa de medição: 6 a 300 mmHg, Valor de uma divisão: 2 mmHg, Graduação máxima: 304 mmHg, Graduação mínima: 6 mmHg Com resistência a Impacto cumprindo os padrões da norma ANSI/AAMI SP-9, resistindo a quedas ou impactos de até 76cm de altura, comprovado através de documento da fábrica. Não deverá depender da utilização de pilhas ou baterias ou qualquer fonte de alimentação elétrica para seu pleno e seguro funcionamento. Manômetro totalmente aneroide com giro de 360° para fácil leitura e para evitar erros de paralax. Precisão Certificada pelo INMETRO de ± 3 mmHG. Sistema de troca rápida de braçadeiras; Manguito e pêra livre de látex; Braçadeira confeccionada em nylon, com fechamento por Velcro de alta duração e lavável. Braçadeira deve ter o sinalizador da posição sobre artéria para a aferição e com marcador de limites de tamanhos impressos com marca de controle de circunferência do Braço. Acompanham o aparelho braçadeira obeso (35 - 51cm), Braçadeira Homologada pelo INMETRO, da mesma marca do Fabricante do aparelho. Garantia de Calibração de no mínimo 5 anos. *Apresentar registro no Ministério da Saúde. | UNIDADE | 35 |  |  |  |  |
| 22 | 32 | ESTETOSCÓPIO ADULTO. Estetoscópio completo, com auscultador em aço inox. Tubo em formato "Y” flexível em PVC de peça única para melhor transmissão do som, fone biauricular, que permite auscultar simultaneamente o som. Tipo fechado com uma membrana de plástico rígido (diafragma): Grande: usado para detectar os sons dos batimentos cardíacos de baixa frequência com maior precisão e distinção. Tipo Aberto (sino prolongador). Apresentar catálogo ou instrumento equivalente que apresente as especificações técnicas do produto ofertado com imagem ou as características técnicas do produto, juntamente com a PROPOSTA. | UNIDADE | 40 |  |  |  |  |
|  | 33 | ESTETOSCÓPIO INFANTIL. Estetoscópio completo, com auscultador em aço inox. Tubo em formato "Y” flexível em PVC de peça única para melhor transmissão do som, fone biauricular, que permite auscultar simultaneamente o som. Tipo fechado com uma membrana de plástico rígido (diafragma): Pequeno: Uso Infantil. Tipo Aberto (sino prolongador). Apresentar catálogo ou instrumento equivalente que apresente as especificações técnicas do produto ofertado com imagem ou as características técnicas do produto, juntamente com a PROPOSTA. | UNIDADE | 30 |  |  |  |  |
| 23 | 34 | ESTETOSCÓPIO RAPPAPORT: Tubo duplo. Par de olivas flexíveis e emborrachadas. Com diafragma pequeno e grande. Sinos prolongadores. | UNIDADE | 35 |  |  |  |  |
| 24 | 35 | ELETROCARDIOGRAMA COM ENTRADA USB: Com transmissão de dados e operação por computador interface USB, modo de monitoramento, arquivamento de exames, impressão em papel comum formato A4. Registro em 12 canais com aquisição simultânea das derivações, leve, portátil de fácil operação. Leds luminosos para indicações das funções e QRS. Velocidade de registro de 25 ou 50mm/seg, com indicação das derivações impressas. Impressão da velocidade, filtro, ganho, frequência, dados e laudo médico do paciente. Circuito de entrada flutuante protegido de desfibrilação e equipamentos cirúrgicos de alta frequência, filtro de tremor muscular de 35 Hz (selecionável), ganho selecionável de N/2, 2N, filtro de 60 Hz, frequência de amostragem de 1920 Hz, detecção e rejeição de marca-passo. Alimentação: 110/220v, 50/60Hz/; Interface USB, mode de monitoração e filtros digitais; Importação e Exportação de exames; Sistema operacional mínimo Windows XP; Ultra compacto (16cm) e leve (200g). Acompanha os seguintes acessórios: 01 fonte externa; 01 cabo paciente de 10 vias; 06 eletrodos precordiais de sucção; 04 eletrodos de membros tipo clip; 01 cabo USB; 01 software de instalação; 01 manual de instruções. Apresentar registro na ANVISA juntamente com a proposta. | UNIDADE | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 36 | GARROTE. Em tecido elástico com trava processo de auto trava e regulagem de tensão. O garrote deve ser embalado individualmente. Deve possuir registro no INMETRO. APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | 100 |  |  |  |  |
| 26 | 37 | IMOBILIZADOR CABEÇA CONTENDO: base, coxins laterais tipo tijolo largo e 02 tirantes sendo 01 para testa e 01 para o queixo. Confeccionado em espuma microporosa de pvc (policloreto de vinila), o conjunto para imobilização de cabeça deve ser constituído de uma base a ser fixada na prancha rígida, um par de almofada, dois tirantes para fixação com velcro, as almofadas deverão ser fixadas na base através de velcro de boa aderência colados e costurados, confeccionadas em espuma com densidade 30 (tipo b), nas seguintes medidas aproximadas: 25 cm de comprimento, largura 39 cm e 15 cm de altura, todo o conjunto revestido de material impermeável, lavável e contínuo sem costuras. O conjunto deverá possuir dois tirantes para fixação da cabeça e 4 anéis laterais de nylon na parte inferior da base para fixação dos mesmos de fácil manuseio, devendo permitir radiografias/tomografias, o peso não deverá exceder a 1kg e possuir flutuabilidade. O produto deve cumprir todas as legislações nacionais - federais, estaduais e municipais - e normativas pertinentes a sua tipologia. | UNIDADE | 25 |  |  |  |  |
|  | 38 | IMOBILIZADOR CABEÇA INFANTIL CONTENDO: base, coxins laterais tipo tijolo largo e 02 tirantes sendo 01 para testa e 01 para o queixo. Confeccionado em espuma microporosa de pvc (policloreto de vinila), o conjunto para imobilização de cabeça deve ser constituído de uma base a ser fixada na prancha rígida, um par de almofada, dois tirantes para fixação com velcro, as almofadas deverão ser fixadas na base através de velcro de boa aderência colados e costurados, confeccionadas em espuma com densidade 30 (tipo b), nas seguintes medidas aproximadas: 23 cm de comprimento, largura 13 cm e 5 cm de altura, base fixada na prancha 39 x 24 cm, todo o conjunto revestido de material impermeável, lavável e contínuo sem costuras, orifício auricular para verificação de sangramento de 80 mm. O conjunto deverá possuir dois tirantes para fixação da cabeça e 4 anéis laterais de nylon na parte inferior da base para fixação dos mesmos de fácil manuseio, devendo permitir radiografias/tomografias, o peso não deverá exceder a 1kg e possuir flutuabilidade. O produto deve cumprir todas as legislações nacionais - federais, estaduais e municipais - e normativas pertinentes a sua tipologia. | UNIDADE | 7 |  |  |  |  |
| 27 | 39 | KED ADULTO COLETE IMOBILIZADOR (kED) adulto de imobilização dorso lombar, confeccionado em nylon lavável, com acabamento em vinil estruturado e, internamente com hastes radio transparentes que fornecem sustentação e imobilização ao corpo da vítima, possui em suas extremidades laterais (apidois), 03 tiras de engate rápido, confeccionada em nylon 5 mm de largura e em cores diferentes para fixação do tronco (tirante torácico, abdominal e pélvico). Deve possuir ainda dois tirantes de engate rápido para fixação dos membros inferiores e para permitir a retirada da vítima em posição sentada. Acompanhado de 1 almofada retangular e dois tirantes para fixação da cabeça da vítima. Alças na parte posterior para permitir o levantamento da vítima. Resistente para o transporte de vítimas de ate 170 kg. Deve vir acondicionado em bolsa própria de nylon para facilitar o seu transporte e conservação, tamanho: adulto. | UNIDADE | 12 |  |  |  |  |
|  | 40 | KED INFANTIL COLETE IMOBILIZADOR (KED) infantil utilizado para extricação segura e transporte de vítimas de colisões veiculares, confeccionado em material resistente, impermeável e lavável, com pegadores e alças que permitem a remoção da vítima sentada e imobilização total da coluna, não deve ter nenhum componente em metal, deve ter tirantes torácicos, abdominais, pélvicos e para os membros inferiores em nylon com fivelas de plástico altamente resistente com fechamento por macho-fêmea, suporte até 60 kg, deve acompanhar almofada - coxim, cintos para imobilização de testa e queixo (estes devem ter velcro nas extremidades para fixação na estrutura do ked) e deve vir acondicionado em bolsa. | UNIDADE | 12 |  |  |  |  |
| 28 | 41 | KIT QUEIMADURA contendo: 01 – maleta plástica, 02 unidades cobertor térmico aluminizado medindo aproximadamente 2,10 x 1,40; 02 rolos atadura de rayon 7,5 cm x 7,5; 02 peças protetor para queimadura 0,50 x 0,50 cm; 2 protetores de queimadura 1,00 x 1,00 cm e 02 pares luva descartável. | UNIDADE | 20 |  |  |  |  |
| 29 | 42 | KIT DEA – DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - C/ DISPLAY LCD E TRAÇADO ECG - LIFE400 FUTURA.Tecnologia de onda bifásica exponencial truncada, em conformidade com o GUIDELINE 2010 e possibilidade de futuras atualizações de protocolo, no próprio local onde o equipamento estiver instalado. Sistema automático de avaliação de ECG, que detecta complexos QRS e identifica automaticamente arritmias malignas que necessitam de desfibrilação automática. Análise de impedância torácica com aumento da eficácia na desfibrilação, que reduz o risco de danos causados ao coração. Suporte básico/avançado de vida com identificação visual, através de etiquetas com leitura simbólica e numérica indicando passo a passo a sequência da R.C.P. Programação pré e pós-choque indicando a energia real armazenada a ser entregue; Situação do status da bateria em vários níveis, com alarme sonoro e luminoso para nível baixo. Modo desfibrilação adulto de 150 joules no primeiro choque e 200 joules nos subsequentes, para melhor eficácia na reversão de arritmias. Utilização de eletrodos adesivos descartáveis. SPO2 - Parte aplicada de tipo BF à prova de desfibrilação DEA – Parte aplicada de tipo CF à prova de desfibrilação. INFORMAÇÕES técnicas: Idiomas: Português, Inglês e Espanhol. Tempo de carga: menor que 05 segundos para 200 joules. Possui botão liga/desliga, botão de choque luminoso com alarme para disparo. Proteção contra penetração nociva de água: IP56. Equipamento não adequado ao uso na presença de mistura inflamável com ar, O2 e N2O. Separação do equipamento da rede elétrica: plugue de rede. Tempo máximo de exposição: aproximadamente 6 horas (duração da bateria). Energizado internamente quando em operação e classe II quando a bateria está sob carga. Capacidade de gravação de dados por toda a vida útil do equipamento sem que seja necessária a transferência. Modo de operação não Continuo: Ciclo de operação: ON máx. Carga capacitor: 6 segundos OFF Intervalo min. entre os disparos: 30 segundos. Temperatura de Operação: 10°C a 40°C. Umidade de Operação: 30% a 75%. Pressão Atmosférica de Operação: 700 hPa a 1060 hPa (525 mmHg 795 mmHg). Temperatura de Armazenamento: 0 a 50 ºC. Umidade de Armazenamento: 10 a 95%, sem condensação. CARREGADOR DE BATERIA: Carregador de Bateria, Entrada: 100 – 240 VAC/ 50 – 60 Hz Saída: 12,6VDC - 800Ma. Combinação do Carregador com o equipamento compõe um sistema. Alimentação Interna (bateria interna). Tipo: Lithium-Polymer (LI-PO) recarregável, 11,1 VDC, 2200mAh. Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 4 horas Temperatura +10ºC a +60ºC. Apresentar catálogo ou equivalente com especificações técnicas do produto ofertado com imagem ou as características técnicas do produto, juntamente com a PROPOSTA. | UNIDADE | 15 |  |  |  |  |
| 30 | 43 | KIT PARTO EMERGENCIAL: o kit deve conter no mínimo: 01 par de luvas estéris 8,5, 01 máscara descartável, 01 absorvente hospitalar, 01 saco hospitalar lixo infectante 15l, 01 avental descartável, 01 lençol descartável com elástico, 01 pulseira identificação adulto, 01 pulseira de identificação neonato, 02 sachet álcool, 02 compressa gaze estéril 7,5x7,5 c/10, 01 campo cirúrgico estéril 15x30, 01 bisturi descartável, 02 clamp umbilical, 01 pêra de aspiração nasal, 01 embalagem, 02 pares de luva para procedimento. Validade mínima: 2 anos da entrega do produto. O produto deve cumprir todas as legislações nacionais - federais, estaduais e municipais - e normativas pertinentes a sua tipologia. | UNIDADE | 17 |  |  |  |  |
| 31 | 44 | KIT DE TALAS MOLDÁVEIS usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. Confeccionada em tela aramada zincada anti ferrugem, maleável revestida em eva virgem (sem resíduos de chumbo), com fita crepe, bandagem ou gaze para uma imobilização completa. Nas cores padrões internacionais. Arame galvanizado 2,76 revestido em eva densidade 110kg/m³. Tamanhos aproximados: 01 tala PP - 30 x 08 cm / 01 tala P - 53 x 08 cm / 01 tala M - 63 x 09 cm / 01 tala G- 86 x 10 cm. Espessura aproximada 4mm | UNIDADE | 20 |  |  |  |  |
| 32 | 45 | LANTERNA CLÍNICA PARA DILATAÇÃO DE PUPILAS – Lanterna clínica em alumínio anodizado para dilatação de pupilas tipo caneta com prendedor. Led, vida útil mínima de 10 horas. Alimentação com pilhas AAA. Cor: prata ou preta. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | 40 |  |  |  |  |
| 33 | 46 | Maca infantil polietileno. | UNIDADE | 2 |  |  |  |  |
| 34 | 47 | MACA A VÁCUO PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE VÍTIMAS ADULTAS a ser utilizada para imobilizar e transportar vítimas na posição vertical. Deve permitir que a vítima seja posicionada no interior da maca e, por meio de uma bomba, retirar o ar de seu interior. Após a retirada total de ar, a maca deve moldar-se ao corpo da vítima e tornar-se rígida, proporcionando uma adequada imobilização ao transporte. Confeccionada em lona de pvc resistente à abrasão em várias camadas de tecido com sistema especial de solda para impermeabilização do produto. Deve possuir, no seu interior, grânulos de poliéster que auxiliam no molde da maca à vítima. Dispositivo equipado com alças tubulares de polipropileno em todo o seu contorno com 8 pegas tipo manopla emborrachada de alta resistência. Acompanha acessórios: bomba de acionamento manual de dupla ação (para retirar o ar e para inflar); 3 cintos de segurança com fechos de engate rápido; kit de reparos com lona e cola para vedar possíveis acidentes que impeçam o perfeito funcionamento da maca a vácuo; bolsa com alça para transporte. Medidas aproximadas da maca: comprimento: 220 cm, largura: 102 cm, acondicionada na bolsa: comprimento: 89 cm, largura: 18 cm, altura: 53 cm. | UNIDADE | 1 |  |  |  |  |
| 35 | 48 | MINI INCUBADORA BIOLÓGICA - Confeccionada externamente em PSAI - Poliestireno de Alto Impacto. Alimentação: 110V e 220V (Bivolt automático), Frequência: 50 - 60 Hz, Capacidade: 4 Indicadores biológicos simultâneos. Temperatura de incubação: 57°C. Histerese: +/- 1°C. Dimensões do produto: 10 x 5,5 cm (D x A) Dimensão do orifício: Tem 9,5 mm de diâmetro. Dimensões da embalagem: 10 x 7 x 13,5 mm (C x L x A) Consumo Energético: 5W. Peso do produto: 220 g. Peso do produto embalado: 250 g. Apresentar catálogo ou instrumento equivalente que apresente as especificações técnicas do produto ofertado com imagem ou as características técnicas do produto, juntamente com a PROPOSTA. | UNIDADE | 15 |  |  |  |  |
| 36 | 49 | NEBULIZADOR COMPRESSOR PORTÁTIL, MD1000 branco 127V/220V. Indicado para diferentes condições respiratórias. Cor BRANCO. Acessórios incluídos: Mangueira, Máscara para adulto, Máscara para criança, Pipeta nebulizador. Certificações: ANVISA, BPF, INMETRO. Largura: 180 mm. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | 20 |  |  |  |  |
| 37 | 50 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO: Óculos de segurança, fabricado em plástico incolor, deve possuir hastes flexíveis, proteção lateral e CA. Deve ser confortável; possuir apoio nasal maleável e hastes tipo espátula com acabamento emborrachado para maior conforto. | UNIDADE | 100 |  |  |  |  |
| 38 | 51 | ÓCULOS DE SEGURANÇA em policarbonato óptico, com armação de nylon, hastes reguláveis e cordão de segurança. Filtra 99,9% dos raios UVA/UVB. | UNIDADE | 50 |  |  |  |  |
| 39 | 52 | OTOSCÓPIO DE LED E FIBRA ÓPTICA PROFISSIONAL: leve e compacto, com iluminação Led branca que proporciona uma luz brilhante e clara. Vem com transmissão de luz por fibra óptica. As lentes são com ampla visão e zoom com ampliação de no mínimo 2,5x, e cabo metálico de alta qualidade e durabilidade com acabamento confortável. Tamanho aproximado: 16 cm e diâmetro 4,5 cm, com espéculos clínicos, adulto (4mm) e infantil (2,5mm). Itens inclusos: 01 Otoscópio, 01 estojo para armazenamento e transporte, 10 espéculos clínicos, sendo 5 adulto (4mm) e 5 infantil (2,5mm). Com garantia de no mínimo 12 MESES. Apresentar catálogo ou instrumento equivalente que apresente as especificações técnicas do produto ofertado com imagem ou as características técnicas do produto, juntamente com a PROPOSTA. | UNIDADE | 20 |  |  |  |  |
| 40 | 53 | OFTALMOSCÓPIO - Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado. Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA. Cabo compatível com todas as cabeças Omni 3000. Não contém látex. 01 Estojo para Oftalmoscópio. Borracha de proteção evita riscar a lente dos óculos. Lâmpada 2.5V de LED, proporciona luz mais branca e brilhante, projetando a verdadeira cor do tecido. Cabeça em ABS, resistente a impactos. Seleção de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho. Apresentar catálogo ou instrumento equivalente que apresente as especificações técnicas do produto ofertado com imagem ou as características técnicas do produto, juntamente com a PROPOSTA. | UNIDADE | 2 |  |  |  |  |
| 41 | 54 | Oxímetro de Dedo Portátil, desenvolvido para medir de forma precisa a saturação de oxigênio sanguíneo (SPO2), frequência cardíaca (FC) e Intensidade de Pulso por meio de um simples contato digital. Com curva plestimográfica. Painel com OLED azul brilhante. Especialmente projetado para adultos, com peso entre 15 – 45Kg. Operação simples e fácil - apenas 1 botão. Leve - 25g, quando sem pilhas. Indicador de baixa carga de pilhas. Alimentação: 2 pilhas AAA. Operação: 30 horas em condições normais. Apresentar catálogo ou instrumento equivalente que apresente as especificações técnicas do produto ofertado com imagem ou as características técnicas do produto, juntamente com a PROPOSTA. | UNIDADE | 65 |  |  |  |  |
|  | 55 | Oxímetro de Dedo Portátil, desenvolvido para medir de forma precisa a saturação de oxigênio sanguíneo (SPO2), frequência cardíaca (FC) e Intensidade de Pulso por meio de um simples contato digital. Com curva plestimográfica. Painel com OLED azul brilhante. Especialmente projetado para crianças, com peso entre 15 – 45Kg. Operação simples e fácil - apenas 1 botão. Leve - 25g, quando sem pilhas. Indicador de baixa carga de pilhas. Alimentação: 2 pilhas AAA. Operação: 30 horas em condições normais. Apresentar catálogo ou instrumento equivalente que apresente as especificações técnicas do produto ofertado com imagem ou as características técnicas do produto, juntamente com a PROPOSTA. | UNIDADE | 65 |  |  |  |  |
| 42 | 56 | OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL TIPO DEDO, para medição de saturação de oxigênio e frequência de pulso de alta precisão. Deve possuir controle simples em apenas um toque no botão. Deve desligar automaticamente e avisar quando precisar trocar as pilhas. Para dedos de crianças a partir de 30kg e de adultos. Deve possuir Registro no Ministério da Saúde (ANVISA). Especificações técnicas mínimas: Visor Digital: OLED unicolor. Método de medição fotoelétrico. Faixa de medição: Entre 70 - 99% / Pulso: 30 -235 bpm.Deve aparecer represntação gráfica de pulsação no visor. Precisão: SpO2 ± 2%/ Pulso ± 2%. Durabilidade das pilhas de aproximadamente 30 horas de funcionamento contínuo. Dimensões aproximadas do oxímetro: Comp. 3,0cm. Larg. 5,5cm. ALt. 3,5cm. Peso aproximado: 50g. ALimentação: pilhas. Deve acompanhar: 1 oxímetro de pulso, 1 capa emborrachada, 1 case de proteção, cordão e presilha, manual em português e pilhas. Deve possuir garantia de no mínimo 1 ano. NECESSÁRIO APRESENTAR REGISTRO (ANVISA) junto com a proposta. | UNIDADE | 5 |  |  |  |  |
| 43 | 57 | OXÍMETRO PORTÁTIL DE PULSO, para mensuração não invasiva da saturação de oxigênio funcional da hemoglobina arterial (spo2) e frequência cardíaca (bpm); compacto, resistente e de fácil operação, para monitoração de pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Tela de lcd colorida de 2,4 polegadas, com ajuste de brilho e contraste, com apresentação de curva pletismográfica e tendências de atendimento. Modos de operação selecionáveis: aleatório e continuo. Spo2 – faixa de medida: 0 a 100%, freqüência cardíaca (bpm) – faixa de freqüência de pulso: no mínimo 30 a 250 bpm. Deve apresentar em tela durante o atendimento do paciente: - spo2 do paciente e parâmetro máximo e mínimo configurado para o alarme. - frequència cardíaca do paciente e parâmetro máximo e mínimo configurado para o alarme. -id do paciente -categoria do paciente: adulto, pediátrico e neonatos. Deve apresentar símbolo de exportação de dados em tempo real. -símbolo de bateria -relógio em tempo real alarme com faixas ajustáveis, sonoros e visuais, através de leds com cores distintas para níveis de emergência distintos. Deve possuir alarmes sonoros e visuais com mensagens em tela escritas em idioma português para: -spo2 máximo e mínimo frequência cardíca (bpm) máximo e mínimo -sensor desconectado do paciente -sensor desconectado do oxímetro -bateria fraca -sinal fraco ou inexistente de spo2 memória de tendencias de 96 horas (modo continuo); até 99 pacientes ou 4000 dados (modo aleatório). Deve permitir transferência de dados para um computador em tempo real. O oxímetro deve permitir funcionamento através de bateria de lítio recarregável com autonomia mínima de 24 horas de uso contínuo. Peso máximo de 310 gramas com baterias. Deve possuir registro no Ministério da Saúde; garantia de no mínimo 01 ano e assistência técnica autorizada. Deve acompanhar os seguintes acessórios: bateria de lítio recarregável, base de carregamento para recarga da bateria de lítio, capa emborrachada de proteção do oxímetro, cordão próprio para suporte do oxímetro, deve possuir os 3 cabos individuais de sensor de oximetria uso adulto, pediátrico e neonato.NECESSÁRIO APRESENTAR REGISTRO ANVISA junto com a proposta. | UNIDADE | 2 |  |  |  |  |
| 44 | 58 | OXÍMETRO DE PULSO NEONATAL PORTÁTIL TIPO DEDO, para mensuração não invasiva da saturação de oxigênio funcional da hemoglobina arterial (spo2) e frequência cardíaca (bpm); compacto, resistente e de fácil operação, para monitoração de pacientes neonatais. Tela de lcd colorida de no mínimo 320x240 pixel, com ajuste de brilho e contraste, com apresentação de curva pletismográfica e tendências de atendimento. Modos de operação selecionáveis: aleatório e contínuo. Spo2 – faixa de medida: 0 a 100%. Frequência cardíaca (bpm) – faixa de frequência de pulso: no mínimo 30 a 250 bpm. Deve apresentar em tela durante o atendimento do paciente: spo2 do paciente e parâmetro máximo e mínimo configurado para o alarme. Frequència cardíaca do paciente e parâmetro máximo e mínimo configurado para o alarme. Id do paciente. Categoria do paciente : neonatos. Deve apresentar símbolo de exportação de dados em tempo real. -símbolo de bateria -relógio em tempo real alarme com faixas ajustáveis, sonoros e visuais, através de leds com cores distintas para níveis de emergência distintos. Deve possuir alarmes sonoros e visuais com mensagens em tela escritas em idioma português para: -spo2 máximo e mínimo frequência cardíca (bpm) máximo e mínimo -sensor desconectado do paciente -sensor desconectado do oxímetro -bateria fraca -sinal fraco ou inexistente de spo2 memória de tendencias de 96 horas (modo continuo); até 99 pacientes ou 4000 dados (modo aleatório). Deve permitir transferência de dados para um computador em tempo real. O oxímetro deve permitir funcionamento através de bateria de lítio recarregável com autonomia mínima de 24 horas de uso contínuo. Oxímetro deve ser colocado na base para carregamento da bateria sem a necessidade de remoção da mesma. Peso máximo de 310 gramas com baterias. Deve possuir registro no ministério da saúde; garantia de no mínimo 01 ano e assistência técnica autorizada. Deve acompanhar os seguintes acessórios: bateria de lítio recarregável; base de carregamento para recarga da bateria de lítio, sem remover a bateria do equipamento; capa emborrachada de proteção do oxímetro; cordão próprio para suporte do oxímetro; e sensor de oximetria uso neonatal. NECESSÁRIO APRESENTAÇÃO DE REGISTRO ANVISA junto com a proposta. | UNIDADE | 1 |  |  |  |  |
| 45 | 59 | PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO constituída de polietileno de alta densidade, com grande resistência, pegadores amplos que facilitem o uso com luvas, orifícios para colocação de tirantes e imobilizadores de cabeça, com orifício que permita a imobilização de membros inferiores, totalmente translucida em raio x. Capacidade carga mínima de 180 kg; comprimento entre 1.820mm e 1.830mm e largura entre 405mm e 440mm. Atender NBR 14.561/2000. Cor amarelo. | UNIDADE | 5 |  |  |  |  |
| 46 | 60 | PINÇA ANATÔMICA COM DENTE DE RATO 14 CM. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | 50 |  |  |  |  |
| 47 | 61 | PINÇA KELLY RETA 14 CM. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | 50 |  |  |  |  |
| 48 | 62 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. | UNIDADE | 15 |  |  |  |  |
| 49 | 63 | PRANCHA CURTA PRANCHA DE RESGATE EM COMPENSADO NAVAL CURTA CHAVE. PRANCHA CURTA PRANCHA DE RESGATE em compensado naval curta chave. Confecção da prancha curta compensado naval: confeccionada em compensado naval de aproximadamente 18mm; bordas e cantos arredondados com orifícios para passagem do cinto de imobilização e para movimentar a vítima. Acessórios: a prancha deverá possuir dois cintos de imobilização com fechos de engate rápido; medidas aproximadas da prancha curta compensado naval. Comprimento aproximado: 81 cm largura: 46 cm espessura: 1,5. É utilizada para a remoção das vítimas de trauma na posição sentada, proporcionando a imobilização adequada de toda coluna vertebral permitindo a movimentação da vítima em bloco. A prancha curta compensado naval também pode ser utilizada nos casos de parada cardíaca sob a vítima como superfície rígida para proporcionar compressões torácicas efetivas. | UNIDADE | 1 |  |  |  |  |
| 50 | 64 | PROTETOR DE QUEIMADOS E EVISCERAÇÕES para utilização no primeiro atendimento de vítimas de queimaduras ou eviscerações, deverá isolar de maneira eficaz os órgãos expostos evitando seu ressecamento e prevenindo infecções ou protegendo tecidos queimados do meio ambiente. O produto deverá ser estéril. Deverá ser confeccionado em polietileno de baixa densidade, atóxico, transparente. Deverá possuir tamanho aproximado: 90 cm x 1,2 m. | UNIDADE | 20 |  |  |  |  |
| 51 | 65 | RÉGUA DE CRESCIMENTO INFANTIL – com estampa infantil divertida, material em MDF ou MDP. Peso aproximado do produto: 2,200 Kg. Faixa de medição de 0 a 150cm, com resolução de 0,1cm. | UNIDADE | 20 |  |  |  |  |
| 52 | 66 | TERMÔMETRO DIGITAL CLÍNICO INCOLOR. Visor digital de fácil visualização. 100% resistente à água. Design moderno. Beep sonoro indicando fim de medição. Memória da última medição. Verificado e aprovado pelo INMETRO. Bateria de longa duração (substituível). Garantia de 1 ano. APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | 100 |  |  |  |  |
| 53 | 67 | TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL: Portátil, estilo pistola; Mira a laser; Empunhadura emborrachada; Seleção entre °C ou °F; Medição precisa e sem contato; Desligamento automático; Retenção automática. Especificações Técnicas: Faixa de medida: -20° a 320°C; Emissividade fixa: 0,95; Tolerância: mais ou menos 2°C; Tempo de resposta: 500ms; Desligamento automático: após 7 segundos de inatividade; Alimentação: 1 Bateria 9V (inclusa). Garantia: 3 meses de garantia legal por lei, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda contra defeitos de fabricação. Apresentar catálogo ou instrumento equivalente que apresente as especificações técnicas do produto ofertado com imagem ou as características técnicas do produto, juntamente com a PROPOSTA. | UNIDADE | 15 |  |  |  |  |
| 54 | 68 | TESOURA CIRURGICA CURVA 15 CM. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Tamanho: 15CM Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. | UNIDADE | 30 |  |  |  |  |
|  | 69 | TESOURA CIRURGICA RETA 15 CM. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Tamanho: 15CM Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. | UNIDADE | 30 |  |  |  |  |
| 55 | 70 | TESOURA ÍRIS CURVA 12 CM. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Tamanho: 12CM Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. | UNIDADE | 30 |  |  |  |  |
|  | 71 | TESOURA ÍRIS RETA 12 CM. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Tamanho: 12CM Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. | UNIDADE | 30 |  |  |  |  |
| 56 | 72 | TESOURA METZEMBAUM 12CM RETA. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Tamanho: 12CM Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. | UNIDADE | 30 |  |  |  |  |
|  | 73 | TESOURA METZEMBAUM 12CM CURVA. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Tamanho: 12CM Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. | UNIDADE | 30 |  |  |  |  |
|  | 74 | TESOURA METZEMBAUM 15CM CURVA. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Tamanho: 15CM Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. | UNIDADE | 30 |  |  |  |  |
| 57 | 75 | TESOURA PONTA ROMBA 15 CM. Tesoura especial ponta romba para APH tamanho 15 cm produzida em laminas em aço inox e cabo em plástico resistente apropriado para esterilização, ambidestra. | UNIDADE | 40 |  |  |  |  |
| 58 | 76 | TESOURA PONTA ROMBA 19 CM. Tesoura especial ponta romba para APH tamanho 19 cm produzida em laminas em aço inox e cabo em plástico resistente apropriado para esterilização, ambidestra. | UNIDADE | 40 |  |  |  |  |
| 59 | 77 | TESOURA PONTA ROMBA PARA RESGATE. Tesoura resgate ponta romba corta vestes, cabo em plástico, preto; 16cm. | UNIDADE | 32 |  |  |  |  |
| 60 | 78 | TRAVESSEIRO COM CAPA IMPERMEÁVEL: travesseiro utilizado em clínicas e hospitais, em espuma, revestido em Courvin ou napa, medindo 50 x 60cm com tolerância de +/- 5cm, 100% algodão. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | 60 |  |  |  |  |
| 61 | 79 | Válvula Reguladora para Cilindro de Oxigênio VU010: com o objetivo de controlar a pressão de saída de oxigênio. Indicado para uso seguro em clínicas, consultórios e Home Care, ideal para cilindros portáteis de pequeno, médio e grande porte. Fabricada em metal cromado de alta resistência, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm2, entrada com filtro de bronze sinterizado, pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2, válvula de segurança e intermediário com rosca macho ¼” NPT. Conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906. Especificações técnicas: - Manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm2; - Entrada com filtro de bronze sintetizado; - Intermediário com rosca macho ¼” NPT; - Fabricado em metal cromado de alta resistência; - Garantia de Fábrica: 01 ano contra defeitos de fabricação. Apresentar catálogo ou instrumento equivalente que apresente as especificações técnicas do produto ofertado com imagem com imagem ou as características técnicas do produto, juntamente com a PROPOSTA. | UNIDADE | 5 |  |  |  |  |
| 62 | 80 | PROTETOR FACIAL FACE SHIELD. Equipamento de proteção, destinado a cobrir os olhos, a boca e o nariz, indicado para proteger o usuário de agentes contaminantes provenientes das vias respiratórias. Evita o contato com gotículas, salivas e fluídos nasais que possam atingir o rosto, o nariz, a boca e os olhos. Design anatômico e ajustável, com tiara de fixação, elástico para ajuste à cabeça, adesivo espuma. Viseira em polímero possui uma transparência de 98% e super resistente. Aprovado pela FDA. Produzida totalmente em PETG atóxico, inodoro e reciclável. Fácil montagem e desmontagem para higienização. Pode ser limpo e esterilizado com água e sabão, hipoclorito (água sanitária), radiação gama, autoclaves de laboratório, álcool lÍquido ou gel e vapor d’agua. Reutilizável. Cor do visor: Transparente. | UNIDADE | 200 |  |  |  |  |
| 63 | 81 | NEGATOSCÓPIO: 01 corpo, modelo simples, destinados a simples visualização ou para fins de diagnóstico de imagens analógicas ou digitais; construído em chapa de aço e pintado eletrostaticamente na cor preta; parte frontal em acrílico translúcido branco leitoso; iluminação homogênea através de placas de led totalizando 15w de potência; luminância aproximada de 1800 nits; acendimento através de interruptor individual para cada corpo; tensão de alimentação de 100vac a 240vac automática; dimensões externas: 380x100x485mm; dimensões área de leitura: 360x410mm. Peso estimado do produto: 3,70kg. Dimensões: Comprimento 380mm. Largura 100mm. Altura 485mm. | UNIDADE | 30 |  |  |  |  |
| 64 | 82 | SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL compatível para o oxímetro PM-60 MINDRAY. | UNIDADE | 1 |  |  |  |  |
| 65 | 83 | SUPORTE PARA SORO REGULÁVEL: Inteiramente em aço inoxidável de alta qualidade. Regulagem de altura; Altura mínima de 170 cm e máxima de 300 cm; Base com 4 pés móveis com rodas; Opção para pés com rodízios. | UNIDADE | 40 |  |  |  |  |
| 66 | 84 | ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% - solução ácido peracético. Germicida. Frasco de 1000 ML | FRASCO | 5 |  |  |  |  |
| 67 | 85 | ATADURA DE CREPOM 08 CM. Atadura de crepom não esteril, confeccionada em 13 fios cm², medindo 08 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, composição de fios (descrita na embalagem) exigida de no mínimo 90% em algodão cru, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade. Uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isenta de falhas e lanugem, não abrasiva, moldável, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056. Na entrega do produto o prazo de validade não poderá exceder mais de dois terços do prazo total. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | 60100 |  |  |  |  |
| 68 | 86 | ATADURA DE CREPOM 10 CM. Atadura de crepom não esteril, confeccionada em 13 fios cm², medindo 10 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, composição de fios (descrita na embalagem) exigida de no mínimo 90% em algodão cru, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade. Uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isenta de falhas e lanugem, não abrasiva, moldável, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056. Na entrega do produto o prazo de validade não poderá exceder mais de dois terços do prazo total. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | 400 |  |  |  |  |
| 69 | 87 | ATADURA DE CREPOM 12 CM. Atadura de crepom não esteril, confeccionada em 13 fios cm², medindo 12 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, composição de fios (descrita na embalagem) exigida de no mínimo 90% em algodão cru, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade. Uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isenta de falhas e lanugem, não abrasiva, moldável, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056. Na entrega do produto o prazo de validade não poderá exceder mais de dois terços do prazo total. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | 60100 |  |  |  |  |
| 70 | 88 | ATADURA DE CREPOM 15 CM. Atadura de crepom não esteril, confeccionada em 13 fios cm², medindo 15 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, composição de fios (descrita na embalagem) exigida de no mínimo 90% em algodão cru, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade. Uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isenta de falhas e lanugem, não abrasiva, moldável, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056. Na entrega do produto o prazo de validade não poderá exceder mais de dois terços do prazo total. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | 20200 |  |  |  |  |
| 71 | 89 | ATADURA DE CREPOM 20 CM. Atadura de crepom não esteril, confeccionada em 13 fios cm², medindo 20 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, composição de fios (descrita na embalagem) exigida de no mínimo 90% em algodão cru, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade. Uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isenta de falhas e lanugem, não abrasiva, moldável, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056. Na entrega do produto o prazo de validade não poderá exceder mais de dois terços do prazo total. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | 400 |  |  |  |  |
| 72 | 90 | ATADURA ALGODÃO ORTOPÉDICO COM PAPEL INTERCALA - Algodão hidrófilo em manta fina, confeccionado em puro algodão 100% com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme e regularmente compacto com ausência de grumos e impurezas, de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel intercalado, medindo aproximadamente (20cm x 1,80m) peso liquido: 0,490 gramas, embalado individualmente em papel e saco plástico. Embalagem individual contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. APRESENTAR AMOSTRA. | PACOTE | 20 |  |  |  |  |
| 73 | 91 | ATADURA ELÁSTICA - TAMANHO 10CM X 1.3M. Composição: 60% Poliamida 40% Látex. Elasticidade: aproximadamente 200%. Alta elasticidade em dois sentidos. Perfeito acompanhamento da anatomia. Acompanham presilhas para a simples fixação. Laváveis e reutilizáveis. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | 50 |  |  |  |  |
| 74 | 92 | AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL SMS. Especificação técnica: impermeável nas mangas, tórax, abdômen e membros inferiores ou repelente; tiras na cintura e velcro no pescoço; material de alta resistência e maleável, proporcionando mais conforto ao usuário; confeccionado com mangas raglan; repelente a fluido; acompanha toalha para secagem das mãos; cartão tag de transferência asséptica; embalado individualmente, com dupla embalagem (dobra asséptica); produto estéril; esterilizado por óxido de etileno; embalagem de papel grau cirúrgico e filme hospitalar; produto de uso único – proibido reprocessar; advertências/precauções: não utilize se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada. Armazenar em local limpo e seco. Transportar na embalagem original. O descarte deve obedecer às normas de lixo hospitalar; validade: 5 anos. Composição: confeccionado em trilaminado de não tecido 100% polipropileno SMS (Spunbond, Meltblown, Spunbond), com punho em malha. | UNIDADE | 100 |  |  |  |  |
| 75 | 93 | BANDAGEM ISRAELENSE COM TRAVA atadura elástica com algodão, poliamida, livre de látex, com um aplicador de pressão colocado do lado do curativo e uma trava de fechamento de policarbonato costurado a extremidade da atadura elástica. Atadura de emergência esterilizada, com pressão direta sobre a ferida, multifuncional para tratamento de hemorragias traumáticas em emergências. Para uso em curativo com pressão direta e para controle de hemorragia em feridas traumáticas. Forma de aplicação: diretamente sobre a ferida, realizando compressão através do aplicador de pressão, fixar com a trava de fechamento. Dimensões aproximadas: 15 cm. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | 60 |  |  |  |  |
| 76 | 94 | COLAR CERVICAL ISRAELENSE ADULTO colar cervical e mecanismo de imobilização, serve como um meio para intubação, com mecanismo para manobra de tração de mandíbula, radiolúcido, sem látex, ajustável, uso único. Fácil de usar por vários níveis de socorristas, controle de coluna cervical, gerenciamento seguro e confiável das vias respiratórias do paciente. | UNIDADE | 6 |  |  |  |  |
| 77 | 95 | COMPRESSA HIDROGEL PARA QUEIMADURA tamanho aproximado 20x45cm, para utilização em vítimas adultas e pediátricas, composto de não tecido de poliéster, não adesivo, impregnado com gel à base de água, goma xantana, glicerina, óleo de melaleuca e conservantes, embalado individualmente, biodegradável, bacteriostático e esterilizado para assegurar uma atmosfera livre de contaminação, indicado para emergências de queimaduras de todos os graus. Curativo atóxico. Esterilizado por radiação gama com prazo de validade de 5 anos e registro no Ministério da Saúde (Apresentar junto com a proposta). | UNIDADE | 25 |  |  |  |  |
| 78 | 96 | CURATIVOS OCLUSIVOS ADESIVOS (CHEST SEAL OU SIMILAR) curativo adesivo para ferimentos perfurantes no tórax, estéril, de tecnologia avançada para um superior estancamento de hemorragia na maioria das condições adversas, incluindo feridos suados ou com pelos abundantes; que tenha fácil manuseio e adesão ao tecido, tenha extremidade sinalizadora vermelha ou de outra cor de fácil identificação como único passo antes da aplicação, com sistema de aplicação do curativo que permite tratar do ferimento se necessário; cada embalagem deve ser de fácil abertura e deve conter um par de curativos adesivos (para orifícios de entrada e saída.) Marca de referência: Hyfin® Vent Chest Seals da North American Rescue ou similar. | UNIDADE | 5 |  |  |  |  |
| 79 | 97 | ELETRODO INFANTIL. Pacote com 2 pás par de pás auto adesivas descartáveis, com redutor de voltagem para utilização em paciente pediátrico, em função de desfibrilação externa compatível com o equipamento Physio Control Lifepak 1000. Em caso de pás auto adesivas descartáveis compatíveis (não originais), apresentar laudo de compatibilidade emitido pelo fabricante do desfibrilador. O produto deve cumprir todas as legislações nacionais - federais, estaduais e municipais - e normativas pertinentes a sua tipologia. | PACOTE | 2 |  |  |  |  |
| 80 | 98 | ELETRODO ADULTO. Pacote com 2 pás par de pás auto adesivas descartáveis para utilização em paciente adulto, em função de desfibrilação externa, compatível com o equipamento Physio Control Lifepak 1000. O produto deve cumprir todas as legislações nacionais - federais, estaduais e municipais - e normativas pertinentes a sua tipologia. | PACOTE | 10 |  |  |  |  |
| 81 | 99 | EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL POR BOMBA DE INFUSÃO – Com conexão universal, dispositivo em Y que permite administração de medicamentos e hidratação sem desconexão da sonda, conferindo maior segurança e praticidade; cor de acordo com o fabricante, mas que permita visualizar o transito da alimentação, firme e de fácil manejo; câmara de gotejamento. Equipo para administração exclusiva de dietas enterais com tubo de PVC. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante. A empresa deverá fornecer a bomba de infusão compatível com o equipo em comodato. | UNIDADE | 200 |  |  |  |  |
| 82 | 100 | TALA ALFAGESSO tala para imobilização provisória de urgência. Adaptável às várias partes do corpo, de um dedo a uma perna. Placa de alumínio moldável forrada com eva. Fácil de manusear e cortar com a tesoura. Reaproveitável. Cores variadas. Tamanho único. Rolo com medidas aproximadas de 11 cm x 90 cm | UNIDADE | 265 |  |  |  |  |
| 83 | 101 | TALA MOLDÁVEL CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FLEXÍVEL, coberto com EVA. Pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para imobilização completa. Pode ser usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados, bem como imobilização em hospitais e pronto socorro. Não requer água quente ou vapor para sua aplicação. É revestida de eva tipo emborrachado, para maior conforto e leveza. Tamanho aproximado: 90 x 11cm. Peso aproximado: 200g. | UNIDADE | 20 |  |  |  |  |
| 84 | 102 | TESOURA TÁTICA número de ferramentas: 6, dimensão da lâmina: 4.8 cm, dimensão aproximada: fechado: 12.7 cm, peso: 164 aço: 420HC, tesoura dobrável em aço 420hc, corta cintos, corta cintas, régua, ferramenta para botijas de oxigênio e quebra vidros, corta anel. | UNIDADE | 4 |  |  |  |  |
| 85 | 103 | TORNIQUETE TÁTICO PARA A OCLUSÃO DE SANGRAMENTOS EM MEMBROS SUPERIORES OU INFERIORES com recomendação da USAISR e COTCCC. Com tira interna que proporcione pressão circunferencial que evite danos nos tecidos do corpo. Que possa ser aplicado em membros aprisionados. Que seja possível ser aplicado pelo próprio operador. Que o molinete tenha diâmetro que proporcione fácil manuseio. Que o clip para a fixação do molinete seja resistente. Que tenha etiqueta para inscrição da hora de aplicação do torniquete. Marca de referência: C-A-T (Combat Application Tourniquet) da North American Rescue, ou Sof da Tacmedical Solutions, ou superior. | UNIDADE | 54 |  |  |  |  |
| 86 | 104 | DEA. Tecnologia bifásica de desfibrilação. Ajustes de energia disponíveis: 2 a 200J no minimo. Níveis de ajuste: 10 níveis disponíveis no mínimo. Modos de operação: Desfibrilação manual, cardioversão sincronizada e desfibrilação externa semiautomática (DEA). Controle: Seletor para ajuste da energia selecionada. Tempo de carga: Até 7 segundos para 200 Joules. Desarme Manual e/ou automaticamente em menos de 60 segundos. MONITOR / DISPLAY. Tamanho – Tela: No mínimo 6,5' polegadas Tipo – Tela: Display em LCD com: 4 curvas Simultaneas. DESFIBRILAÇÃO Administração do choque: Desfibrilação através das pás descartáveis adulto/Pediatrica. Perfil de aplicação de energia: Sistema de orientação: Via comandos de voz e mensagens de texto em tela, em português. ECG Derivações de ECG: Pelo menos 3 derivações (I, II e III) e possibilidade de expansão para 7 derivações ( aVR, aVL, aVF e V). Frequência Cardíaca: 20 a 300 bpm. Resposta de frequência de Mínimo de 5 valores diferenciados, AUTO e diagnóstico: de 0,05 a 100 Hz ou superior Amplitude (ganho): Mínimo de 5 valores diferenciados, AUTO Monitorização do ECG: Pelas pás, eletrodos (Ped/Adulto) ou cabo de ECG. Velocidade de Varredura: 25 mm/seg ou 50mm/seg. PARÂMETROS OXIMETRIA DE PULSO (tecnologia para baixa perfusão comprovada): faixa de medição para spo2: 70 a 99%; incerteza de medição (spo2); 2% (de 80 a 99%); deve apresentar o pletismograma; resolução: 1%; Apresentação: Curva pletismográfica e valor numérico. Capnografia. Pressão Não Invasiva: Possibilidade de monitorização de CO2 e PNI. IMPRESSÃO: Largura do Papel: Largura mínima de 50mm Relatório impresso: Completo do atendimento e todos os passos dados. ALARMES Tipo: Audiovisuais FV/TV: Com comandos de voz e de texto em tela. Frequência Cardíaca ou de Pulso (máxima e mínima). BATERIA Autonomia – Monitorização: 180 minutos Autonomia – Choques: 100 descargas a 200J de Autonomia - Visualização do estado de carga da bateria através de ícone em tela indicando nível da carga. SEGURANÇA: Norma internacional CEM: Em conformidade com a 60601-1-2 Norma de Segurança básica de desfibriladores: Atender a norma 60601-2-4 Índice de Proteção (água/sólidos): Mínimo IP41 GERAL Peso: Peso máximo da unidade de6kg Alimentação: Bivolt automática entre 100 e 240 V – 60 Hz Memória: Incorporada ao equipamento para registro de eventos Testes: Básicos para verificar carga, bateria, impressão, alarmes, comandos de voz e marcapasso Transferência de dados: Por cartão SD ou RS 232 ou USB ou bluetooth Software: Em língua portuguesa, bem como todas as mensagens de voz, textos de alarmes e menu de configuração. Garantia de 03 anos para o equipamento. Acessorios: 01 Cabo e pré cabo de ECG 03 vias no mínimo; 01 Cabo e pré cabo de SPO2 no mínimo; 03 Três Pás de DEA; 01 Cabo de PNI; 01 Manguito Adulto; 01 Manguito Pediatrico; 01 Manguito Obeso; 01 Cabo de Alimentação; 01 Bateria. 01 Bolsa para transporte | UNIDADE | 1 |  |  |  |  |
| 87 | 105 | Oximetro de Pulso Portatil e com mesa com visor de 3,5” - Especificações: Faixa de medição: alcance da medida: SpO2: 0-100% ¦ PR ： 0-254 bpm ¦ Índice de perfusão: 0,05% -20% • Faixa de precisão: Saturação de SpO2: 70-100% ¦ Taxa de pulso: 20-254BPM • Índice de perfusão: 0,025% -20% • Precisão de medição > SpO2: Adulto (incluindo pediátrico) + 2 dígitos （70-100％) ¦ não definido （<70%） • Recém-nascido + 3 dígitos não definidos （<70%) ¦ Em condição de movimento + 3 dígitos • PR ：Adulto (incluindo pediátrico) + 3 dígitos ¦ Recém-nascido + 3 dígitos ¦ Em condição de movimento + 3 dígitos • Índice de perfusão: 0,05% -20% Resolução • Saturação de SpO2: 1% ¦ Taxa de pulso: 1BPM Saturação de oxigênio (% SpO2) Temperatura • Faixa de medição: 25 -45 graus ¦ Resolução: 0,1 grau ¦ • Precisão: 0,1 grau • Tipo de energia: bateria de íon de lítio • Tempo de operação: 8 horas para operação normal • Temperatura > Operando: 0-45 graus ¦ Starage / Transporte: • -20-65 graus • Umidade > Operacional: 15% a 90% sem condensação ¦ • Armazenamento: 0% a 95% sem condensação VT200B ¦ OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL E MESA COM VISOR DE 3,5” Opcionais Pressão Não Invasiva Amplitude da faixa de medição NIBP Adulto Pediátrico Neonatal SYS 40~270mmHg 40~200mmHg 40~135mmHg MEAN 20~230mmHg 20~165mmHg 20~105mmHg DIA 10~210mmHg 10~150mmHg 10~95mmHg Faixa de frequência e pulso：40~240bpm Precisão da medição NIBP：±3mmHg Precisão da medição da taxa de pulso:<=2% (>=100 BPM),2 beats/min (<100 BPM) Pressão de proteção de software independente Adulto：300mmHg Pediátrico：240mmHg Neonatal：150mmHg Pressão de proteção de hardware independente Adulto：320-330mmHg Pediátrico：265-275mmHg Neonatal：160-165mmHg A NIBP Adota o algoritmo SAWAA (Auto Adaptável-Forma de Onda - Amplitude - Ajuste) e o algoritmo SAFD (Auto-Adaptável-Fast-Definição). | UNIDADE | 1 |  |  |  |  |
| 88 | 106 | Conjunto de Oxigenação e Aspiração para cilindro de Oxigênio. Kit que permite a aspiração e oxigenação pelo mesmo equipamento ao mesmo tempo se necessário. Acompanha: 01 Válvula Reguladora para cilindro de oxigênio com duas saídas (VD010) 01 Aspirador para Oxigênio com frasco de policarbonato 400ml (AR210) 01 Fluxômetro para oxigênio de 0 a 15lts (FX010) 01 Conjunto de umidificação para oxigênio 250ml (UD111) Especificação: UC 110 Apresentar catálogo ou instrumento equivalente que apresente as especificações técnicas do produto ofertado com imagem ou as características técnicas do produto, juntamente com a PROPOSTA. | UNIDADE | 20 |  |  |  |  |

a) Validade da proposta: 60 (sessenta) dias a contar da entrega dos envelopes.

b) Prazo e local para entrega: conforme estabelecido no edital.

c) Concordo com todas as exigências do Edital.

LOCAL/DATA

Nome completo e Assinatura do responsável legal e carimbo da Empresa

- ANEXO V

PREGÃO PRESENCIAL -REPUBLICAÇÃO Nº 42/2022 - PML

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS XXX/2022.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LAGUNA E A EMPRESA XXXXX, TENDO COMO OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ASSEMELHADOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU, BOMBEIROS E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 481/2022.

PREÂMBULO

- Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado: A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA, localizada sito à Avenida Colombo Machado Salles  nº 145 - Centro  - Laguna-SC, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes/MF sob o Nº. 82.928.706/0001-82, neste ato representado pelo Sr. Samir Azmi Ibrahim Muhammad Ahmad, Prefeito Municipal, ora denominado CONTRATANTE,  e de outro a(s) empresa(s)  ..............................................., inscrita no CNPJ sob nº, com sede à ..................................., neste ato representada pelo seu ............... Sr..................................., RG ......................................... CPF ..............................., cujo (s) preço (s) foi (ram) registrado (s) através do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 42/2022-PML, doravante denominado COMPROMITENTE, resolvem registrar os preços, com integral observância da Lei nº 8.666/93 e alterações, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Descrição

1.1.1. O objeto desta ATA é A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA, localizada sito à Avenida Colombo Machado Salles  nº 145 - Centro  - Laguna-SC, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes/MF sob o Nº. 82.928.706/0001-82, neste ato representado pelo Sr. Samir Azmi Ibrahim Muhammad Ahmad, Prefeito Municipal, ora denominado CONTRATANTE.

1.1.2. As quantidades dos itens com preços registrados são estimativas de contratação durante a vigência da Ata de Registro de Preços, não estando a Administração obrigada a contratar em sua totalidade. Trata-se, pois, de faculdade da Administração Municipal contratar ou não, ou ainda, contratar maior quantidade, se houver necessidade.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SOLICITAÇÃO DO OBJETO

3.1. Da utilização:

3.1.1. A contratação juntamente ao (s) fornecedor (es) registrado (s) será formalizada pelo Município por intermédio de contrato ou equivalente, com a consequente emissão da nota de empenho;

a) Cada contrato deverá conter, no mínimo:

- Número do Pregão e da Ata de Registros de Preços;

- As especificações e quantidades do objeto pretendido;

- O preço registrado, que deverá ser respeitado pelo fornecedor;

- A dotação orçamentária que dará cobertura à despesa;

- A destinação do objeto adquirido.

3.1.2. O Contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, na forma prevista no art. 62 da Lei 8.666/93

CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - O fornecimento de materiais deverá ser efetuado em conformidade como Termo de Referência, constante no anexo I do edital, o qual integra a presente Ata em todos os seus termos;

  - Verificada qualquer irregularidade no cumprimento ou a sua complementação não eximem o MUNICÍPIO de aplicar penalidades por descumprimento da obrigação, previstas no edital.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS

5.1. Os preços registrados são os constantes da planilha a seguir:

| ITEM |  | DESCRIÇÃO | UN | QTD | Marca/ Modelo | Valor unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ... |  | UNID | xxx |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |  |  |  |

...

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos serão efetuados pelo Município, da seguinte forma:

6.1.2. Até trinta dias a partir da efetiva entrega e emissão de nota fiscal e relatório de conformidade emitido pela Administração.

6.1.3 A despesa para eventual aquisição do objeto licitado correrá por conta das dotações orçamentárias de cada entidade/órgão requisitante.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES

  - DA CONTRATADA:

7.1.1. Os licitantes vencedores ficarão obrigados a:

7.1.2) Fornecerem os produtos nas condições, no preço e no prazo estipulados na proposta;

7.1.3) Entregarem os produtos nas embalagens e/ou condições adequadas;

7.1.4) Entregarem os produtos em conformidade com o solicitado na minuta contratual e termo de referência, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta;

7.1.5) Manterem durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.6) Não transferirem a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da Administração;

7.1.7.) Recebidos os produtos, estes serão conferidos pelo setor competente, que atestará a regularidade dos mesmos;

7.1.8.) Se constatada qualquer irregularidade, a empresa deverá substituí-lo(s), em conformidade com o disposto na minuta contratual;

7.1.9.) Estando em mora os licitantes vencedores, o prazo para substituição dos produtos, de que trata o item 6.3, não interromperá a multa por atraso prevista na minuta contratual;

7.1.10.) Demais responsabilidades definidas na minuta contratual.

DO MUNICÍPIO:

7.2.1. Promover o apontamento do fornecimento do material, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

  - O MUNICÍPIO terá o direito de fiscalizar, direta ou indiretamente, a entrega do objeto, devendo as COMPROMITENTES facilitar a fiscalização, a qual não diminuirá ou atenuará a responsabilidade das COMPROMITENTES em relação ao acordado nesta Ata.

  - Verificada qualquer irregularidade no fornecimento do objeto ou inadimplemento com quaisquer outras obrigações desta Ata, o MUNICÍPIO, mediante notificação, por escrito, às COMPROMITENTES, poderá exigir a retificação de tal defeito, irregularidade ou inadimplemento. Caso estes não sejam prontamente sanados pelas COMPROMITENTES, dentro do prazo fixado na notificação, o MUNICÍPIO poderá suspender, a risco e responsabilidade das COMPROMITENTES, ficando a mesma sujeita a todas as penalidades previstas nesta Ata, sem prejuízo do direito do MUNICÍPIO de rescindir o presente.

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DA ATA

  - A Ata de Registro de Preços somente poderá ser alterada nas hipóteses e forma estabelecidas na lei 8666/93.

  - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, em relação a cada COMPROMITENTE, no caso de:

    - O preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso;

    - Persistência das infrações após a aplicação de multas previstas na cláusula décima;

    - Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração;

    - Demais hipóteses previstas no Artigo 78, da Lei 8.666/93, bem como desta Ata;

    - Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou falência da COMPROMITENTE;

    - Inobservância da boa técnica na execução dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

10.1 Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02, além das previstas na Lei 8.666/93, de aplicação subsidiária, das quais se destacam:  a) rescisão/cancelamento unilateral da Ata de Registro de Preços;

- impedimento de participar de licitações com o Município, no prazo de até 05 (cinco) anos;

- cancelamento do registro do sistema de cadastro a que se refere o inciso XIV do artigo 4º da Lei nº 10.520/02, no prazo de até 05 (cinco) anos.

- multa de 0,50% (meio ponto percentual) do valor do contrato, por dia útil de atraso injustificado na execução do mesmo, observado o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis;

- multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, pela recusa injustificada do adjudicatário em assiná-la, ou sobre o valor na nota de empenho correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal.

  - Os valores das multas aplicadas previstas nas alíneas do item anterior poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração.

  - Da aplicação das penas caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local.

  - O recurso ou o pedido de reconsideração relativos às penalidades acima dispostas será dirigido à autoridade que praticou o ato, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

11.1. As questões relacionadas com o cumprimento da presente Ata serão dirimidas no Foro da Comarca de Laguna-SC.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  - O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação das COMPROMITENTES de cumprir os Contratos firmados até a data de vencimento da mesma.

  - A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência, constatar que os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços ou se deles não necessitar.

  - Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, e em sua contagem excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

  - A despesa com a contratação correrá à conta da dotação de cada unidade requisitante.

  - Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas contidas na Lei 8.666/93.

E, por estarem justas e concordes, firmam a presente Ata, em 03 (três) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.

Laguna, xx de xxxxxxx de 2022.

Samir Ahmad                                                    Empresa XXX  - CNPJ

Prefeito Municipal    				  Contratada

GUSTAVO HENRIQUE

OAB 19.478

Procurador de Licitações

e Contratos