A **PREFEITURA DE LAGUNA/SC**, representada por seu Prefeito, SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD, residente e domiciliado neste município,torna público aos interessados que realizará processo licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, em conformidade com as Leis n° 8.666/93 e 10.520/02 e Decreto Municipal nº 6.522/2021.

1. **DO OBJETO**

1.1.Constitui objeto desta licitação o REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LAGUNA - SC, conforme Normas Técnicas em vigor, condições, quantidades e exigências estabelecidas no processo administrativo 680/2022, este edital e seus anexos.

1.1.1 As quantidades constantes no Anexo I são estimativas de contratação durante a vigência da Ata de Registro de Preços, não estando a Administração Pública Municipal obrigada a contratar em sua totalidade.

1.2 O VALOR DE REFERÊNCIA para a aquisição do objeto é R$ 4.167.061,98 (quatro milhões cento e sessenta e sete mil sessenta e um reais e noventa e oito centavos).

1.3 A MODALIDADE da licitação é PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.

**2 DA ABERTURA**

DIA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL - SPPP: às 14:00h do dia 05 DE JANEIRO DE 2023 – QUINTA-FEIRA.

LOCAL DA REUNIÃO: Sala de reuniões dos pregões sito à Avenida Colombo Machado Salles, nº 145, Centro, Laguna/SC (Centro Administrativo Tordesilhas, 2º andar).

2.1 Não será aceita, sob qualquer hipótese, a participação de licitante retardatário, considerado aquele que apresentar os envelopes depois de terminado o processo de CREDENCIAMENTO, a cargo do pregoeiro.

2.1.1 No final do credenciamento, o pregoeiro solicitará ao secretário que verifique junto ao Protocolo da Prefeitura a existência de envelopes de licitantes que protocolaram a entrega naquele Departamento, que vierem a oferecer lances ou não.

**3 DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

3.1 Os detalhamentos dos produtos estão especificados no Anexo I do Edital, que deverão ser atendidos integralmente.

3.2 É imprescindível que o proponente licitante execute a entrega dos produtos de acordo com as especificações exigidas.

3.3 A Administração Pública Municipal emitirá termo de conformidade quando do recebimento dos itens, em cada entrega, atestando condição necessária para o efetivo pagamento.

3.4 A desconformidade gerará imediata rejeição do item ou lote, a critério da Administração Pública Municipal, bem como a tomada de decisões que o caso requerer.

3.4.1 A omissão de exigências deste Edital, quando obrigatórias por Lei, não isenta a licitante de comprová-las a qualquer instante, a critério da Administração Pública Municipal e o seu descumprimento é motivo de sustação de Contrato de fornecimento.

**4 DAS RESPONSABILIDADES TÉCNICAS E DO RECEBIMENTO DO OBJETO**

4.1 O recebimento do objeto constante deste Edital será efetuado por responsável que fiscalizará as características constantes no Termo de Referência e atestará sua conformidade.

|  |  |
| --- | --- |
| Responsáveis pelo recebimento (nome e matrícula) | Jean Carlos Rodrigues França  Coordenador Geral de Manutenção e ampliação de iluminação Público |

**5. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

5.1 Este é um processo licitatório por registro de preços e os itens serão adquiridos conforme a necessidade e de acordo com o orçamento. A despesa para eventual aquisição do objeto licitado correrá por conta de dotação orçamentária da Secretaria solicitante, conforme Lei Orçamentária Anual.

**6 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO**

6.1 Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto licitado, observadas as condições constantes no Edital.

6.2 É vedada a participação de empresas:

a) cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

b) em consórcio;

c) em recuperação judicial ou extrajudicial, ou cuja falência tenha sido declarada, que se encontram sob concurso de credores ou em dissolução ou em liquidação;

d) punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração usuária do Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina – SEA, durante o prazo estabelecido para a penalidade;

e) que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal; e

f) cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam servidores ou dirigentes do órgão/entidade licitante, bem como membro efetivo ou substituto da Comissão de Licitação.

**7 DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO**

7.1 Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimento, providências ou impugnar os termos do presente Edital por irregularidade, protocolando o pedido em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a realização do Pregão.

7.2 Em se tratando de licitante, o prazo para impugnação é de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a SPPP. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame.

7.2.1 Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal.

7.3 Caberá à autoridade competente decidir sobre a impugnação no prazo de 03 (três) dias após o limite de envio de impugnações.

7.4 Em caso de deferimento da impugnação contra o ato convocatório, será tomada uma das seguintes providências:

a) anulação ou revogação do Edital;

b) alteração e republicação do Edital, reabertura do prazo de envio de propostas, alteração da data da Sessão Pública do Pregão;

c) alteração no Edital e manutenção do prazo e da data da Sessão Pública do Pregão, nos casos em que, inquestionavelmente, a alteração não tenha afetado a formulação das propostas.

7.5. As impugnações ao ato convocatório DEVERÃO ser formalizadas via sistema informatizado 1Doc, com acesso ao link: <https://laguna.1doc.com.br/atendimento> na aba de Protocolos, devendo ser juntados todos os documentos que fundamentam tais impugnações.

**8 DA IDENTIFICAÇÃO DOS ENVELOPES**

8.1 O licitante deverá apresentar dois envelopes, sendo o envelope nº 01 (**PROPOSTA)** e o envelope nº 02 (**HABILITAÇÃO)**, identificados conforme:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PREGÃO N° 64/2022-PML**  **ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA**  **RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA**  **ENDEREÇO COMPLETO** |  | **PREGÃO N° 64/2022-PML**  **ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO**  **RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA**  **ENDEREÇO COMPLETO** |

**9. DO CREDENCIAMENTO**

9.1 A proponente deverá apresentar-se para credenciamento, perante o pregoeiro, por meio de um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por seu representado, devendo ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo o documento de identidade com foto ou outro documento equivalente.

9.2 O representante NÃO PROPRIETÁRIO deverá estar devidamente habilitado com os seguintes documentos:

I- Documento de identidade, carteira de motorista ou outro que substitua a carteira de identidade, que possua os dados comuns do representante e sua fotografia;

**II- Procuração de proprietário, sócio ou gerente da empresa representada para o ato licitatório, devidamente referenciado em contrato social, reconhecida em Cartório. O termo de credenciamento substituirá a Procuração se e somente se vier preenchida e assinada por sócio ou proprietário, perfeitamente identificado no Contrato Social;**

III- Termo de Credenciamento, pode ser utilizado o modelo do **ANEXO II.**

IV- Contrato Social original ou última alteração, desde que com informações consolidadas, original ou em cópia autenticada.

V - **Declaração para Habilitação**, dando ciência de que a empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação conforme exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, modelo de uso facultativo – **Anexo III do Edital**

**9.2.1-** O representante SÓCIO/PROPRIETÁRIO deverá estar habilitado com os seguintes documentos:

I – Carteira de Identidade, carteira de motorista ou outro que substitua a carteira de identidade, necessariamente com fotografia;

II- Contrato Social, constando perfeitamente a sociedade/propriedade do representante.

III- **Declaração para Habilitação**, dando ciência de que a empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação conforme exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, modelo de uso facultativo – **Anexo III do Edital.**

9.2.2. Os documentos devem ser originais, cópias autenticadas por tabelião, por servidor designado pela Administração Pública Municipal ou ainda por publicação em órgão da imprensa oficial.

9.3 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

9.4 Somente poderá participar da fase de lances verbais e demais atos relativos a este pregão, o representante legal do licitante devidamente credenciado.

9.5 SERÃO DESCONSIDERADOS OS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO INSERIDOS NOS ENVELOPES DE PROPOSTA E/OU HABILITAÇÃO.

9.6 Na hipótese de o representante não possuir os documentos Termo de Credenciamento (Anexo II) e Declaração de Regularidade Fiscal e demais obrigações habilitatórias (Anexo III), poderá fazê-lo no ato do credenciamento.

9.6.1 Nesta situação, caberá ao pregoeiro, em casos isolados, a autenticação de documentação inerente a este processo licitatório.

9.7 NENHUM DOCUMENTO PRECISARÁ SER REPETIDO EM QUALQUER FASE DESTE PROCESSO LICITATÓRIO, APENAS SEUS COMPLEMENTOS, QUANDO NECESSÁRIO.

9.8 A licitante **DEVERÁ** apresentar inicialmente, junto aos demais documentos de credenciamento, Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial para comprovação da condição de **Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte -** se for o caso - na forma do artigo 8º da IN nº 103/2007 do Departamento de registro do Comércio (DNRC) e da Lei Complementar 123/2006, pelo que não o fazendo, **não poderá ser beneficiada pela lei referida**.

9.9. A licitante que não se fizer representar na Sessão Pública do Pregão, deverá enviar os envelopes de habilitação e proposta (definidos em 10 e 11 deste Edital) contidos num terceiro envelope com os documentos necessários para o credenciamento, que são: Contrato Social e Declaração para Habilitação.

9.9.1 O não atendimento deste quesito importará em não aceitação da proposta.

9.9.2 O conjunto de documentos de credenciamento, habilitação e proposta, contidos no terceiro envelope, deverão ser enviados ao pregoeiro.

9.9.3 O terceiro envelope, um típico envelope de envio de correspondência, conterá a identificação do remetente, e como destinatário o que segue:

**Destinatário:**

**Prefeitura de Laguna**

**Documentos para participação de PREGÃO**

**PREGÃO 64/2022 PML**

**A/C Cláudia Nunes Bonazza– Pregoeira do Município**

**Avenida Colombo Machado Salles, 145, Centro**

**Laguna/SC**

**88.790.000**

9.9 Concluída a fase de credenciamento, as licitantes deverão entregar ao pregoeiro os envelopes da proposta de preços e dos documentos de habilitação, que serão rubricados, não sendo mais aceitas novas propostas.

9.10 Iniciada a Sessão Pública do Pregão, não cabe desistência da proposta.

**10 DA PROPOSTA**

10.1 A Proposta de Preços contida no Envelope nº 01 deverá ser apresentada na forma e requisitos indicados nos subitens a seguir:

**a) Preferencialmente** emitida por computador ou datilografada (VIDE ITEM 8.3), redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo responsável da empresa representada em 01(uma) via.

**b)** Conter Razão Social completa e CNPJ da licitante. Havendo matriz ou filial sediadas no Estado de Santa Catarina o Município dará preferência pela emissão de nota fiscal por aquela aqui sediada.

**c)** Descrição **completa e minuciosa** quanto ao objeto a ser fornecido, de acordo com as especificações mínimas estabelecidas no objeto do presente Edital, constando **o valor unitário,** em moeda corrente nacional, em algarismo, o valor total e o **valor total global**. **No caso das propostas serem impressas através do Sistema Auto Cotação, constam os itens deste edital, com as especificações resumidas, porém para efeito de julgamento serão consideradas as especificações deste edital**

**d)** Conter prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data-limite para a entrega dos envelopes.

10.2. Os licitantes deverão cumprir todos os requisitos solicitados no Termo de Referência.

10.2.1. **A proposta deverá conter todos os itens descritos no ANEXO IV deste Edital**.

**10.2.2.** Os preços deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, com no máximo 04(quatro) casas decimais após a vírgula, computados os tributos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto a ser fornecido, bem como, o custo de transporte, inclusive carga e descarga, correndo tal operação, única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da empresa vencedora desta Licitação.

10.3 As empresas poderão PREFERENCIALMENTE apresentar suas propostas no Sistema **“Betha Auto Cotação”, os arquivos para formulação da proposta serão fornecidos pelo Setor de Compras e Licitações do Município de Laguna, perante solicitação do licitante, através do endereço eletrônico:** [**pmlcompras11@gmail.com**](mailto:pmlcompras11@gmail.com)

**10.3.1 – As propostas impressas através do Sistema Auto Cotação, constam os itens deste edital, com as especificações resumidas, porém para efeito de julgamento serão consideradas as especificações deste edital.**

**8.3.2- Apresentar PREFERENCIALMENTE junto a proposta, (Pen Drive), contendo os itens do Edital, com formulação da Proposta no Sistema “Betha Auto Cotação”, instruções no site** [**www.betha.com.br**](http://www.betha.com.br/)

**Obs: O Pen Drive será devolvido para o licitante.**

10.4 A apresentação de proposta de preço implica na plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

10.5 **-** A inobservância das determinações acima, implicará na desclassificação da proponente.

10.6- O preço ofertado será sempre o preço final, nele devendo estar computadas todas as despesas que incidam sobre o contrato.

10.7- Pequenas falhas ou imperfeições na apresentação das propostas, que não comprometam a legalidade do certame, serão resolvidas pelo Pregoeiro.

**11 DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO**

11.1 Os documentos para habilitação deverão ser apresentados em envelope lacrado (envelope nº 02) conforme item 8.1, no horário e data definidos no preâmbulo do Edital.

11.2 O envelope lacrado nº 02 (Habilitação) deverá conter os documentos de habilitação a serem apresentados em 01 (uma) via ORIGINAL ou cópia AUTENTICADA em cartório ou no Departamento de Documentação do Município.

11.2.1 A autenticação no Departamento de Documentação do Município **deve** ser feita antes do início da Sessão e todos os documentos deverão estar, preferencialmente, rubricados e paginados. (Exemplo: 1/5, 2/5,....5/5)

11.3 Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser apresentado no original ou em fotocópia, mas sua aceitação fica condicionada à verificação da autenticidade pela Internet ou junto ao órgão emissor.

11.4 Os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante responsável pelo contrato/fornecimento com o número do CNPJ e endereço respectivo.

11.4.1 Se o licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz.

11.4.2 Se o licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.

11.4.2.1 Quando houver certidões referentes à arrecadação centralizada, poderá a filial apresentar negativas da matriz, normalmente as da Fazenda Federal, INSS, FGTS e CNDT, conforme Acórdão 3056/2008 do Tribunal de Contas da União.

11.5 Quanto ao prazo de validade dos documentos, é preciso considerar que:

a) todos os documentos precisam estar dentro do prazo;

b) os documentos que omitirem o prazo serão considerados como válidos pelo período de 06 (seis) meses, em conformidade com os emitidos pela Fazenda Federal, pelo princípio da analogia, previsto no artigo 4° da Lei de Introdução do Código Civil;

c) a documentação exigida deverá ter validade, no mínimo, até a data prevista para a SPPP;

d) documentação vincenda até a data do Contrato deverá ser reapresentada.

**12 DA HABILITAÇÃO**

12.1 Quanto à qualificação jurídica:

I - Sociedades Comerciais em Geral: Contrato Social em vigor e última alteração, se houver, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado. Se o Contrato Social for apresentado na fase de credenciamento, não se fará necessário nesta fase;

II - Sociedades Anônimas: ata da Assembleia Geral que aprovou o Estatuto Social em vigor e a ata da Assembleia Geral que elegeu seus administradores, comprovadas por meio de publicação legal. Se a ata for apresentada na fase de credenciamento, não se fará necessária nesta fase.

12.1.1 No que couber, os documentos referidos nos incisos I e II poderão ser substituídos por Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado, da sede da empresa.

12.1.2 Na apresentação do Estatuto ou Contrato Social em vigor e última alteração, se houver, deverá constar além da denominação social, a identificação do ramo de atividade da empresa, que deverá ser compatível com o objeto licitado.

12.2 Quanto à regularidade fiscal e trabalhista:

12.2.1. - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), com situação regular perante a Secretaria da Receita Federal (SRF);

12.2.2. - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da empresa licitante, na forma da Lei;

12.2.3. - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF/FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;

12.2.4. - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

12.2.5. - Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida **tanto pelo sistema eProc quanto pelo sistema SAJ do Poder Judiciário de Santa Catarina**, para as empresas sediadas em Santa Catarina. As demais licitantes apresentarão a referida certidão de acordo com o Tribunal de Justiça ou cartório distribuidor correspondente ao seu Estado.

**13 DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO**

13.1 No dia, hora e local designados neste Edital, serão recebidos os envelopes Proposta e Habilitação, devidamente lacrados.

13.2 No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos licitantes e demais pessoas presentes ao ato público, o pregoeiro declarará aberta a SPPP.

13.3 Em seguida, o pregoeiro passará ao credenciamento dos licitantes, nos termos do item 9 (Do Credenciamento), devendo providenciar a assinatura dos licitantes credenciados na declaração de que cumprem as condições de habilitação, conforme modelo constante no Anexo III para, então, encaminhar os envelopes distintos aos licitantes credenciados para conferência dos lacres e protocolos.

13.4 Serão abertos, em primeiro lugar, os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será procedida a verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento.

13.4.1 A desclassificação da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de participar da fase de lances verbais.

13.5Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais.

13.5.1 Serão corrigidos automaticamente pelo pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou multiplicação.

13.5.2 A falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente à Sessão do Pregão.

13.5.3 Falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados constantes dos documentos apresentados no envelope n° 02 (Habilitação).

13.5.4 Item relativo a dados bancários do licitante não gerarão a sua desclassificação, pois poderão ser preenchidos para a assinatura do Contrato.

13.5.5 Havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário e na divergência entre o valor unitário por extenso e o valor numérico, prevalecerá o menor.

13.6 As propostas serão encaminhadas aos credenciados para rubrica e conferência.

13.7 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

13.8 No curso da Sessão, dentre as propostas classificadas, o autor da oferta de valor mais baixo e o das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela poderão fazer lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

13.9 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem 13.8, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

13.10 A oferta dos lances deverá ser efetuada considerando o preço por item, no momento em que for conferida a palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços.

13.11 É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

13.12 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará exclusão do licitante da etapa de lances verbais. Será mantido o último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

13.13 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

13.14 Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o menor preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preço ofertado, comparando-o com os preços estimados pela Administração Pública Municipal ou com os preços praticados no mercado.

13.15 Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preço proposto, aquele que estiver 10% (dez por cento) acima do valor estimado ou do preço praticado no mercado aferido pela Administração Pública Municipal, devidamente atualizado até a data da abertura do envelope nº 01 (Proposta), utilizando-se, para o cálculo de atualização, o Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM), publicado pela Fundação Getúlio Vargas na ocasião.

13.16 Sendo aceitável a proposta de menor preço por item, lote ou global (conforme o caso), o pregoeiro procederá a abertura do envelope contendo os documentos de “habilitação” do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas no item 11 (Da forma de Apresentação da Habilitação) e item n° 12 (Da Habilitação) deste Edital.

13.16.1 O pregoeiro, a seu critério, poderá efetuar a análise dos documentos de habilitação ao final da etapa de lances, para o bom andamento da SPPP.

13.17 Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o pregoeiro poderá negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.

13.18 Obtido preço aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na forma do disposto no subitem 13.16.

13.19 Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

13.20 Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação em situação regular, conforme estabelecido no item 11 (Da Forma de Apresentação da Habilitação) e item 12 (Da Habilitação) deste Edital.

13.21 O pregoeiro manterá em seu poder os envelopes nº 2 (Habilitação), apresentados pelos demais licitantes até a entrega definitiva do objeto licitado. Após essa etapa, inutilizará os mesmos.

13.22 Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo pregoeiro e por todos os licitantes presentes.

**14 DO RECURSO**

14.1 Habilitada a proponente, o pregoeiro solicitará aos demais credenciados se desejam manifestar interesse em interpor recurso.

14.2 Havendo interesse, a proponente deverá manifestar motivadamente sua intenção de interpor recurso, explicitando sucintamente suas razões, cabendo ao pregoeiro deliberar sobre o aceite do recurso.

14.2.1 A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que a proponente pretende que sejam revistos pelo pregoeiro.

14.3 A proponente que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pelo pregoeiro disporá do prazo de 03 (três) dias para a apresentação do recurso, limitado às razões apresentadas durante a Sessão Pública, o qual deverá ser encaminhado ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos do Município de Laguna/SC, dirigido à autoridade competente. As demais proponentes ficam desde logo intimadas para apresentar as contrarrazões no prazo de 03 (três) dias a contar do término do prazo da recorrente.

14.4 Encerrado o prazo para manifestação de recurso, o pregoeiro declarará encerrada a Sessão Pública do Pregão.

14.5. As impugnações ao ato convocatório, bem como a apresentação de recurso poderão ser formalizadas via sistema informatizado 1Doc, com acesso ao link: <https://laguna.1doc.com.br/atendimento> na aba de protocolos, devendo ser juntados todos os documentos que fundamentam tais recursos.

**15 DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

15.1 Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação das proponentes quanto à interposição de recurso, o pregoeiro opinará sobre a adjudicação do objeto licitado, o que posteriormente será submetido à autoridade competente.

15.2 No caso de interposição de recurso, caberá à autoridade competente, após decisão do recurso, opinar pela adjudicação do objeto licitado.

15.3 A autoridade competente homologará o resultado da licitação, convocando o vencedor a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

15.4 A Administração Pública Municipal poderá, quando a proponente vencedora convocada dentro do prazo de validade de sua proposta não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a assinar a Ata de Registro de Preços, convidar as demais proponentes classificadas, seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo.

15.5 Decorrido o prazo do item 15.3, dentro do prazo de validade da proposta, e não comparecendo a proponente convocada para a assinatura da Ata de Registro de Preços, será ela dada como desistente, ficando sujeita às penalidades previstas na Lei nº 10.520/02 e neste Edital.

**16 DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

16.1 As obrigações decorrentes deste Pregão consubstanciar-se-ão em Ata de Registro de Preços (Anexo V), que terá validade pelo período de 12 (doze) meses.

16.2 Homologado o resultado da licitação, será(ão) encaminhada(s) à(s) licitante(s) vencedora(s) a Ata de Registro de Preços para que seja(m) assinada(s) no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar do seu recebimento, podendo ser mediante aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, sob pena de decair do direito à futura contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital.

16.3 A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelo representante legal da adjudicatária (diretor, sócio da empresa ou procurador), mediante apresentação do Contrato Social e, na hipótese de nomeação de procurador, também de procuração e documento de identidade do representante.

16.4 A critério da Administração Pública Municipal, o prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma vez, desde que haja tempestiva e formal solicitação da adjudicatária.

16.5 A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública Municipal a firmar as contratações que deles poderão advir, nem as aquisições dos produtos, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

**17 DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

17.1 A contratação juntamente ao fornecedor registrado será formalizada pelo Município por intermédio de Contrato, com a consequente emissão de nota de empenho.

17.2 Cada Contrato deverá conter, no mínimo:

a) número do Pregão e da Ata de Registros de Preços;

b) especificação e quantidade do objeto pretendido;

c) preços registrados, que deverão ser respeitados pelo fornecedor;

d) dotação orçamentária que dará cobertura à despesa;

e) destinação do objeto adquirido.

17.3 O Contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, na forma prevista no artigo 62 da Lei nº 8.666/93.

17.4 Os Contratos decorrentes deste processo licitatório ou os instrumentos que os substituírem terão vigência de 12 (doze) meses a partir do exercício financeiro em que forem firmados.

**18 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

18.1 O prazo para prestação dos serviços autorizados será em conformidade com o Termo de Referência (Anexo I) a contar do recebimento pela empresa da Autorização de Fornecimento.

18.1.1. O recebimento não exclui a responsabilidade da contratada pela perfeita execução do Contrato, ficando a mesma obrigada em caso de vícios, defeitos ou incorreções.

**18.2 - DO LOCAL, PRAZO E FORMA DE ENTREGA DOS MATERIAIS**

18.2.1. Os materiais deverão ser entregues de acordo com as especificações deste Termo de Referência, no prazo de no máximo 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.

18.2.2. O local de entrega dos materiais será o informado pela Secretaria solicitante no envio da autorização de fornecimento.

18.2.3. Os materiais serão recebidos, provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e quantidades de acordo com Autorização de Fornecimento.

18.2.4. A verificação da conformidade das especificações dos equipamentos recebidos ocorrerá no prazo de até 3 (três) dias úteis, contados a partir do recebimento provisório.

18.2.5. Admitida à conformidade quantitativa e qualitativa, os materiais serão recebidos definitivamente, mediante “atesto” na Nota Fiscal/Fatura, com a consequente aceitação do(s) objeto(s).

18.2.6. Na hipótese de constatação de anomalias que comprometam a utilização adequada dos materiais, estes serão rejeitados, em todo ou em parte, conforme dispõe o artigo 76 da Lei nº 8.666/93, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, devendo o licitante vencedor reapresentá-los no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a partir da data de solicitação da substituição.

18.2.7. Caso atrase na entrega ou se recuse a realizar a substituição, a CONTRATADA estará sujeita a sanções administrativas, sendo que o equipamento ou material substituído passará pelo mesmo processo de verificação observado na primeira entrega.

18.2.8. Caberá ao licitante vencedor arcar com os custos diretos e indiretos, inclusive despesas com embalagem, taxas de frete e seguro da entrega dos livros a serem substituídos.

18.2.9. Os materiais deverão ser entregues acondicionados em embalagem própria para cada material.

18.2.10. Somente será permitido material novo de acordo com o especificado, não se admitindo, sob qualquer hipótese, material defeituoso, fora do padrão ou de qualidade duvidosa.

18.2.11. Caso um dos materiais apresente defeito durante o período de garantia mínima do fabricante, este deverá ser trocado por um novo em até 10 (dez) dias corridos e nas mesmas condições de garantia.

18.2.12. Quanto ao prazo de validade do material, as seguintes condições deverão ser observadas:

a) materiais sujeitos a prazos de validade definidos pela legislação inferiores a 01 (um) ano deverão ser fornecidos com pelo menos metade dessa validade ainda vigente;

b) materiais sujeitos a prazos de validade definidos pela legislação superiores a 01 (um) ano deverão ser fornecidos com validade mínima de 01 (um) ano.

**19 DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**

19.1 São obrigações da CONTRATANTE:

a) fornecer à CONTRATADA todos os elementos que se fizerem necessários à compreensão das condições contratuais, colaborando com a mesma, quando solicitada, no seu estudo e interpretação;

b) acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos materiais;

c) comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução dos serviços contratados, para que sejam corrigidos;

d) efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente à prestação de serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital de Pregão Presencial n° 51/2022 e seus Anexos;

e) informar à CONTRATADA sobre as normas e procedimentos de acesso às suas instalações para a entrega dos materiais e as eventuais alterações efetuadas em tais preceitos;

f) acompanhar os prazos de entrega, exigindo que a CONTRATADA tome as providências necessárias para regularização do fornecimento, sob pena das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e demais cominações legais;

g) aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis;

h) fazer cumprir as obrigações previstas no Edital de Licitação e em seus Anexos.

**19.2 São obrigações da CONTRATADA:**

a) cumprir todas as obrigações constantes no Edital, Anexos e na sua proposta, assumindo exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

b) fornecer à CONTRATANTE os materiais, objeto desta licitação, nas quantidades e discriminações constante na Ata de Registro de Preços, dentro do prazo estabelecido no Edital e seus Anexos, acompanhado da respectiva Nota Fiscal, na qual constarão as indicações referentes aos serviços prestados, o Contrato e o Edital de Licitação;

c) responsabilizar-se pela qualidade, quantidade e resistência dos livros escolhidos, que deverão ser novos e de primeira qualidade;

d) providenciar imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo Fiscal do Contrato ou pessoa designada para tal finalidade nos equipamentos e materiais fornecidos;

e) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990);

f) ressarcir os eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas;

g) arcar com os custos diretos e indiretos, inclusive despesas com embalagem, transporte, taxas de frete ou seguro, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega, não sendo admitida qualquer cobrança posterior em nome da CONTRATANTE;

h) comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

i) manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

j) pagar todos os tributos, contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente sobre os serviços prestados;

k) responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração Pública Municipal;

l) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração Pública Municipal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pelo órgão interessado.

m) Fornecer todos os materiais de acordo com a normas técnicas conforme solicitado no item 4.5. do Termo de Referência.

n) Cumprir com os prazos de garantias conforme o solicitado no item 4. deste Termo de Referência.

19.3. GARANTIAS.

19.3.1.Durante o período de garantia dos materiais, a contratada assume e se compromete a cumprir diretamente, ou se for o caso, por intermédio da credenciada, as obrigações relacionadas à substituição das lâmpadas para garantia da troca imediata da luminária que apresentar algum tipo de problema e esta deverá ser substituída pela Contratada no prazo máximo de trinta dias.

**19.3.2** A contratada disponibilizará uma quantidade referente à 1%, sendo no mínimo 1 unidade, da quantidade total dos pontos à disposição da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Serviços Públicos para garantia da troca imediata da luminária que apresentar algum tipo de problema e esta deverá ser substituída pela Contratada no prazo máximo de trinta dias.

**19.3.3** .Os serviços terão garantia de 180 (Cento e Oitenta) dias e os equipamentos instalados, como reles, e reatores deverão ter garantia minima de 1 (um) ano e as luminarias de LED de no mínimo 05 (cinco) anos, relativos a defeitos de fabricação.

**19.3.4**.A empresa que não cumprir, na íntegra, as garantias, estará sujeita as sanções estabelecidas no edital, no contrato, na Lei 8.666/93;

**19.3.5. Todos os, materiais e critérios de montagem deverão obedecer as seguintes normas técnicas:**

* + - 1. Inmetro – Portaria Nº 20/2017
      2. ANEEL – Resolução Normativa nº 414/2010

**19.3.5.3.** NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

**19.3.5.4.** NR 35 -- Segurança de trabalho em altura

**19.3.5.5.** ABNT NBR 5101:2018 - Iluminação pública

**19.3.5.6.** ABNT NBR 15129:2012 – Luminárias para Iluminação Pública

**19.3.5.7.** ABNT NBR 5410:2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão

**19.3.5.8.** CELESC E-313.0078-Rede de Distribuição Aérea Isolada até 1kV

20. **ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO**

20.1 A fiscalização do objeto da presente contratação será exercida por profissional(is) designado(s) pela CONTRATANTE para tal finalidade, nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

20.2 A fiscalização acima mencionada não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, e, na ocorrência deste, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666/93.

20.3. O(s) profissional(is) designado(s) receberá(ão) o(s) material(is), cabendo-lhe:

a) a conferência qualitativa e quantitativa do(s) material(is), recusando-o(s) caso não esteja dentro dos limites das especificações técnicas deste Termo de Referência;

b) proceder de forma criteriosa ao seu recebimento e guarda;

c) prestar ao fornecedor qualquer tipo de esclarecimento quanto à identificação, quantidade ou qualidade do(s) material(is).

20.4 A CONTRATADA ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização, obrigando-se a prestar todos os esclarecimentos porventura requeridos pela Administração Pública Municipal.

20.5 A fiscalização não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, dentre outros.

**21. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

20.1 O pagamento será efetuado de acordo com o fornecimento do material, em até 30 (trinta) dias após entrega dos produtos, desde que comprovada a regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA.

**22. DA REVISÃO DE VALORES**

22.1 O controle dos preços registrados será exercido com base na dinâmica do mercado, podendo caracterizar, justificadamente, redução ou elevação de seus valores.

22.1.1 Independentemente de solicitação, a Administração Pública Municipal poderá convocar o licitante fornecedor, após a assinatura da Ata de Registro de Preços, para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado.

22.1.2 O licitante fornecedor poderá solicitar a revisão dos preços ou desonerar-se do compromisso ajustado, mediante comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro, outro motivo de força maior ou caso fortuito.

22.1.2.1 A comprovação será feita por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de desoneração do compromisso.

22.1.2.2 Reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, a Administração Pública Municipal formalmente revisará os preços ou desonerará a proponente em relação ao item registrado.

22.2 As alterações decorrentes serão publicadas conforme legislação vigente.

**23 DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DA PROPONENTE**

23.1 A proponente terá o seu Registro de Preços cancelado por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa.

23.1.1 A pedido, quando:

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.

23.1.2 Por iniciativa da Administração Pública Municipal, quando:

a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

b) perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

c) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

d) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;

f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

23.2 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração Pública Municipal fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos proponentes a nova ordem de registro.

**24 DAS PENALIDADES**

24.1 Os casos de inexecução do objeto deste Edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará a proponente contratada as penalidades previstas no artigo 7º da Lei nº 10.520/02, além das previstas na Lei nº 8.666/93, de aplicação subsidiária, das quais se destacam:

a) rescisão/cancelamento unilateral da Ata de Registro de Preços;

b) impedimento de participar de licitações com o Município de Laguna/SC, no prazo de até 05 (cinco) anos;

c) descadastramento do sistema de cadastro a que se refere o inciso XIV do artigo 4º da Lei nº 10.520/02, no prazo de até 05 (cinco) anos;

d) multa de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) do valor do Contrato, por dia útil de atraso injustificado na execução do mesmo, observado o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis;

e) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, pela recusa injustificada do adjudicatário em assiná-la, ou sobre o valor na nota de empenho correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal.

24.2 Os valores das multas aplicadas previstas nas alíneas do item anterior poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração Pública Municipal.

24.3 Da aplicação das penas caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local.

24.4 O recurso ou o pedido de reconsideração relativos às penalidades acima dispostas será dirigido à autoridade que praticou o ato, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

**25 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

25.1 Nenhuma indenização será devida às proponentes por apresentarem documentação ou proposta relativa ao presente Pregão.

25.2 A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

25.3 O resultado desta licitação será lavrado em ata, a qual será assinada pelo pregoeiro e Equipe de Apoio.

25.4 A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

25.5 No interesse do Município, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou indenização, poderá a licitação ter:

a) adiada sua abertura;

b) alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação.

25.6 Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o Foro do Município de Laguna/SC, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

25.7 Todos os requerimentos a serem formulados acerca da presente licitação (pedidos de esclarecimentos, impugnações, recursos, pedidos de revisão e reajustes) poderão ser protocolados via Sistema 1DOC no link <https://laguna.1doc.com.br/atendimento> na aba de Protocolos, devendo ser juntados todos os documentos que fundamentam tais impugnações.

22.8 Fazem parte deste Edital:

a) Anexo I – Termo de Referência;

b) Anexo II – Termo de Credenciamento;

c) Anexo III – Modelo de Declaração de Regularidade Fiscal e demais obrigações habilitatórias;

d) Anexo IV – Modelo de Proposta

e) Anexo V – Ata de Registro de Preços

22.9 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da licitante vencedora, farão parte integrante da Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

22.10 A participação da proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste Edital, independente de declaração expressa.

Laguna/SC, 14 de Dezembro de 2022.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Samir Ahmad

Prefeito Municipal

**ANEXO I**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

1. DO OBJETO

Tem por objetivo, o presente Termo de Referência, determinar as condições e especificações técnicas referentes a licitação na MODALIDADE REGISTRO DE PREÇO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LAGUNA - SC, a ser celebrado entre a PREFEITURA DE LAGUNA e a CONTRATADA.

**2.**JUSTIFICATIVA.

**2.1** Os serviços de iluminação pública são essenciais para a qualidade de vida da comunidade. São de fundamental importância para o desenvolvimento social e econômico dos municípios e se constituem num dos vetores importantes para a segurança pública dos centros urbanos, no que se refere ao tráfego de veículos e de pedestres e à prevenção da criminalidade. Além disso, valorizam e ajudam a preservar o patrimônio urbano, embelezam o bem público e propicia a utilização noturna de atividades como lazer, comércio, cultura e outras.

1. Constituição Brasileira definiu no seu artigo 30, que compete aos municípios à responsabilidade sobre a realização de serviços públicos de interesse local, dentre eles a iluminação pública. A Resolução 414/2010 da ANEEL estabeleceu prazos para a transferência dos ativos de iluminação pública das concessionárias de energia para os municípios.
2. Iluminação urbana permite ir muito mais além dos aspectos elétricos e objetivos considerados, abrangendo igualmente os subjetivos que requerem o apoio das empresas especializadas no trato da luz urbana para surtirem os efeitos desejado.
3. O objeto deste Termo de Referência é o MODALIDADE REGISTRO DE PREÇO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LAGUNA – SC, pertencentes ao Município de Laguna, conforme descrito neste Edital e , incluindo o fornecimento de materiais, os quais acompanham a planilha que servem de mera estimativa de utilização;

**3. ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS E QUANTITATIVOS**

3.1 As descrições dos materiais e quantitativos, conforme expectativa de consumo, são:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Qde | Unid. | Descrição |
| 1.1 | 140 | Peças | Abraçadeira auto travante, para amarração em nylon dimensões de 148x 3,6 mm |
| 1.2 | 140 | Peças | Abraçadeira Auto travante, para Armação em nylon dimensões de 200 x x 2,5 mm |
| 1.3 | 150 | Peças | Abraçadeira Auto travante, para amarração em nylon dimensões de 390 x 7,6 mm |
| 1.4 | 100 | Peças | Abraçadeira de nylon com prego de aço para fixação de cabo paralelo 2,5 mm |
| 1.5 | 100 | Peças | Abraçadeira de nylon com prego de aço para fixação de cabo paralelo 4mm |
| 1.6 | 300 | Peças | Abraçadeira para amarração, em aço inoxidável, sem malha, 266 x x 4,6 mm |
| 1.7 | 120 | Peças | Alça pré-formada de distribuição CA/CAA 2 AWG-padrão Celesc |
| 1.8 | 120 | Peças | Alça pré-formada de distribuição para cabo 4 AWG, CA/CAA- padrão Celesc |
| 1.9 | 120 | Peças | Alça pré - formada de distribuição para cabo de cobre 25mm - padrão Celesc |
| 1.10 | 120 | Peças | Armação secundária de 1 estribo 110 X 125mm em aço galvanizado a fogo, padrão Celesc |
| 1.11 | 120 | Peças | Armação secundária de dois estribos 310 x 325 MM, em aço galvanizado a fogo, padrão Celesc |
| 1.12 | 120 | Peças | Arruela de alumínio 2.1/2´´ |
| 1.13 | 120 | Peças | Arruela Lisa em aço polido e zincado diâmetro 1/2´´. Padrão Celesc |
| 1.14 | 3000 | Peças | Base para relé foto eletrônico 10A,tipo baquelite ou material equivalente, devendo operar a temperatura de -5C a +70C, contatos de encaixe em latão ou material equivalente, que suporte No mínimo a corrente de 10A padrão Celesc |
| 1.15 | 1500 | Peças | Braço especial com sapata tipo BR-2 d48x2000mm, galvanizado a fogo |
| 1.16 | 700 | Peças | Braço especial com sapata tipo BR-2 D48X3000MM, galvanizado a fogo |
| 1.17 | 150 | Peças | Braço especial com sapata tipo BR-2 d60x2000mm, galvanizado a fogo |
| 1.18 | 150 | Peças | Braço especial com sapata tipo BR-2 D60 X 3000mm, galvanizado a fogo |
| 1.19 | 150 | Peças | Braço especial com sapata D48 X 1500mm, galvanizado a fogo |
| 1.20 | 150 | Peças | Braço especial com sapata D32 x1500mm, galvanizado a fogo |
| 1.21 | 700 | Peças | Braço para iluminação pública de 1 m quando reto galvanizado por imersão a quente com camada de 100 micras de média e 86 no ponto mínimo com sapata estampada diâmetro tubo 25.4 MM espessura da chapa |
| 1.22 | 500 | Peças | Braço para iluminação pública galvanizado por imersão a quente com camada de 100 micras de média e 86 no ponto mínimo com 3000 MM de comprimento, Corvo e espessura da chapa de 3mm diâmetro externo tubo de 46 A 49 MM sem sapata de fixação os furos para dois parafusos de 16mm padrão Celesc |
| 1.23 | 2000 | Metros | Cabo de alumínio, multiplexado, XLPE, 0.6/ 1Kv,# 1X16 +16mm. Padrão Celesc |
| 1.24 | 3000 | Metros | Cabo de alumínio multiplexado, XLPE, 06/1Kv, #1X10 +10mm.Padrão celesc |
| 1.25 | 600 | Metros | Cabo de alumínio multiplexado, XLP, 0,6/1Kv, #3X70 +70mm. Padrão celesc |
| 1.26 | 200 | Metros | Cabo de cobre multipolar flexível, PP, PVC, 450/750V, #3X1,5MM |
| 1.27 | 1000 | Metros | Cabo de cobre Nu 35 mm |
| 1.28 | 900 | Metros | Cabo de cobre Nu 70 mm |
| 1.29 | 1500 | Metros | Cabo de cobre unipolar isolado em PVC, para 450/750V, secao1,5mm |
| 1.30 | 200 | Metros | Cabo de cobre unipolar isolado em EPR ou XLPE 0,6/1KV, 70,0mm azul claro padrão Celesc |
| 1.31 | 200 | Metros | Cabo de cobre unipolar isolado em EPR ou XLPE 0,6/1KV, 70,0mm preto padrão Celesc |
| 1.32 | 200 | Metros | Cabo de cobre unipolar isolado em EPR ou XLPE 0,6/1KV, 70,0mm branco padrão Celesc |
| 1.33 | 200 | Metros | Cabo de cobre unipolar isolado em EPR ou XLPE 0,6/1KV, 70,0mm vermelho padrão Celesc |
| 1.34 | 50 | Kg | Cabo Nu de cobre meio duro 16mm 7 fios normatizado |
| 1.35 | 40 | Peças | Caixa para medição monofásica padrão Celesc (kit poste para uma medição) |
| 1.36 | 10 | Peças | Caixa para medição monofásica padrão Celesc ( kit poste para duas medições monofásicas) |
| 1.37 | 20 | Peças | Caixa para medição trifásica padrão Celesc ( kit poste ) |
| 1.38 | 200 | Peças | Chave automática para comando de iluminação pública involucro em alumínio com tomada embutida para instalação de rele fotoelétrico base giratória 360° contatos de carga NF (normalmente fechado) para utilização de rele fotoelétrico com saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em aço carbono galvanizado a fogo por imersão a quente proteção araves de disjuntor de 1x50 amperes tensão nominal de 250 volts garantia de 2 meses |
| 1.39 | 100 | Peças | Cinta para poste seção circular D 150 mm padrão Celesc |
| 1.40 | 100 | Peças | Cinta para poste seção circular D 160 mm padrão Celesc |
| 1.41 | 100 | Peças | Cinta para poste seção circular D 170 mm padrão Celesc |
| 1.42 | 100 | Peças | Cinta para poste seção circular D 180 mm padrão Celesc |
| 1.43 | 100 | Peças | Cinta para poste seção circular D 190 mm padrão Celesc |
| 1.44 | 100 | Peças | Cinta para poste seção circular D 200 mm padrão Celesc |
| 1.45 | 100 | Peças | Cinta para poste seção circular D 210 mm padrão Celesc |
| 1.46 | 100 | Peças | Cinta para poste seção circular D 220 mm padrão Celesc |
| 1.47 | 90 | Peças | Cinta para poste seção circular D 230 mm padrão Celesc |
| 1.48 | 90 | Peças | Cinta para poste seção circular D 240 mm padrão Celesc |
| 1.49 | 90 | Peças | Cinta para poste seção circular D 250 mm padrão Celesc |
| 1.50 | 90 | Peças | Cinta para poste seção circular D 260 mm padrão Celesc |
| 1.51 | 90 | Peças | Cinta para poste seção circular D 270 mm padrão Celesc |
| 1.52 | 90 | peças | Cinta para poste seção circular D 280 mm padrão Celesc |
| 1.53 | 50 | Peças | Cinta para poste seção circular D 290 mm padrão Celesc |
| 1.54 | 50 | Peças | Cinta para poste seção circular D 300 mm padrão Celesc |
| 1.55 | 50 | Peças | Cinta para poste seção circular D 310 mm padrão Celesc |
| 1.56 | 50 | Peças | Cinta para poste seção circular D 320 mm padrão Celesc |
| 1.57 | 50 | Peças | Cinta para poste seção circular D 340 mm padrão Celesc |
| 1.58 | 40 | Peças | Cinta para poste seção circular D 360 mm padrão Celesc |
| 1.59 | 20 | Peças | Cinta para poste seção circular D 400 mm padrão Celesc |
| 1.60 | 200 | Metros | Cinta regulável |
| 1.61 | 1000 | Peças | Conector cunha de baixa tensão tipo A padrão Celesc |
| 1.62 | 1500 | Peças | Conector cunha de baixa tensão tipo 1. Cinza padrão Celesc |
| 1.63 | 1500 | Peças | Conector cunha de baixa tensão tipo 2. padrão Celesc |
| 1.64 | 1500 | Peças | Conector cunha de baixa tensão tipo 3 padrão Celesc |
| 1.65 | 1500 | Peças | Conector cunha de baixa tensão tipo 4 . padrão Celesc |
| 1.66 | 1500 | Peças | Conector cunha de baixa tensão tipo 6. azul/ branco padrão Celesc |
| 1.67 | 1500 | Peças | Conector cunha de baixa tensão tipo 7. vermelho/branco padrão Celesc |
| 1.68 | 50 | Peças | Conector cunha para aterramento de haste 5/8 a cabo de cobre 25 ou 35mm padrão Celesc |
| 1.69 | 1500 | Peças | Conector de perfuração para utilização em redes secundarias multiplexadas ate 1KV em material polimérico conexão principal 10-95mm conexão |
| 1.70 | 30 | Peças | Cruzeta de madeira 90x112 5x2400mm |
| 1.71 | 600 | Peças | Fita isolante |
| 1.72 | 60 | Peças | Lâmpada led E-27 30w |
| 1.73 | 1500 | Peças | Lâmpada de multivapor metalicos 70W tubular base E 27 fluxo luminoso 5.925 lumens ou maior IRC mínimo 67 vida mediana 1200h temperatura de cor 3.300K eficiência luminosa 76IM/W ou maior |
| 1.74 | 1000 | Peças | Lâmpada de multivapor metalicos 150W tubular base E40 fluxo luminoso 5.925 lumens ou maior IRC mínimo 67 vida mediana 1200h temperatura de cor 3.300K eficiência luminosa 76IM/W ou maior |
| 1.75 | 1000 | Peças | Lâmpada de multivapores metálicos 250w tubular tubular base RX7S fluxo luminoso 12.00 lumens ou maior IRC minimo 70 vida mediana 12.000h temperatura de cor 3.200Keficiencia luminosa 80IM/W ou maior |
| 1.76 | 400 | Peças | Lâmpada vapor de sódio 150w tubular difusa base E40 fluxo luminoso 17.500 lumens ou maior IRC mínimo 25 vida mediana 32.000h ou maior temperatura d cor 2.000k eficiência luminosa 115IM/w ou maior selo procel garantia 2 meses padrão Celesc |
| 1.77 | 400 | Peças | Lâmpada vapor de sódio 250w bulbo tubular clara base E40 fluxo luminoso 33.200 lumens ou maior IRC mínimo 25 posição de funcionamento universal vida mediana 32.000h ou maior temperatura de cor 2.000k 5021eficiencia luminosa 130IM/W ou maior selo procel garantia 12 meses padrão Celesc |
| 1.78 | 400 | Peças | Lâmpada vapor de sódio 400w bulbo tubular clara base E40 floxo luminoso 56.500 lumens ou maior IRC mínimo 25. Posição de funcionamento universal vida mediana 32.000h ou maior temperatura de cor 2.000k eficiência luminosa 141IM/W ou maior selo procel garantia 12 meses padrão Celesc |
| 1.79 | 2000 | Peças | Luminária publica em alumínio anodizado interior e exterior para uso externo potencia ate 150w fechada com policarbonato com soquete E27 fecho em aço inoxidável que permite fechamento da parte superior e inferior com alta pressão para braço 1000mmx025,4mm ou equivalente técnico |
| 1.80 | 1000 | Peças | Luminária publica em alumínio anodizado interior e exterior para uso externo potência até 400w fechada com policarbonato com soquete E40 fecho em aço inoxidável que permite o fechamento da parte superior e inferior com alta pressão para braço 3000mmx 049,0mm ou equivalente técnico |
| 1.81 | 500 | Pc | Luminária pública integrada ate 150w luminária fechada estampado em alumínio anodizado refrator em lente de vidro temperado acabamento epóxi na cor cinza claro juntas d vedação resistentes ao calor e envelhecimento. Encaixe para tubo ate 48,3mm soquete de porcelana e27 ou E40 graus de proteção IP66/44. Lâmpadas utilizar lâmpada tubular com tamanho máximo de 200mm para E27 e 190mm para E40 do tipo vapor metálico sódio mercúrio ou mista ou equivalente técnico |
| 1.82 | 50 | Pc | Luminária LED potência máxima de 90W em substituição de luminárias publicas de vapor metálico e sódio com carcaça em alumino injetado lente de policarbonato tensão nominal 100-300 V AC frequência 50/60HZ conexao direta com fios oui base para soquete 7 pinos protetor contra surto 10KV-12KA fator de potência mínimo de 0,95 eficiência luminosa mínima de 155IM/W fluxo luminoso mínimo de 13950IM IRC 70. Temperatura de cor 4000K grau de proteção óptico e do alojamento do controlador IP66grau de proteção contra impactos IK 09 temperatura de operação -10a +50°C distorção harmônica 10% vida útil da luminária mínima de 60000 horas garantia 5 anos ou equivalente técnico. |
| 1.83 | 150 | Peças | Parafuso de cabeça abaulada d16x45mm c/ porca padrão Celesc |
| 1.84 | 150 | Peças | Parafuso de cabeça abaulada d16x70mm c/ porca padrão Celesc |
| 1.85 | 150 | Peças | Parafuso de cabeça abaulada d16x125mm c/ porca padrão Celesc |
| 1.86 | 150 | Peças | Parafuso de cabeça abaulada d16x150mm c/ porca padrão Celesc |
| 1.87 | 150 | Peças | Parafuso de cabeça abaulada d16x200mm c/ porca padrão Celesc |
| 1.88 | 1500 | Peças | Porca quadrada rosca M16 padrão Celesc |
| 1.89 | 20 | Peças | Poste de concreto seção circular 10 metros/ 300dan padrão Celesc |
| 1.90 | 20 | Peças | Poste de concreto seção circular 10 metros/ 1000dan padrão Celesc |
| 1.91 | 100 | Peças | Projetor retangular SLIM de LED 100W IP 65 corpo de alumínio injetado pintado refletor em alumínio puríssimo facho simétrico ou assimétrico aberto ou fechado. Vidro plano temperado para proteção do conjunto optico placa de equipamentos auxiliares removíveis. Parafusos externos em aço galvanizado a fogo pintado eletrostaticamente com tinta poliéster na cor preta e dotado de indicador graduado para ordenação vertical chassi porta equipamentos auxiliares em chapa de aço galvanizado. Ou equivalente técnico |
| 1.92 | 100 | Peças | Projetor retangular SLIM de LED 50W IP65 corpo em liga de alumínio injetado pintado refletor em alumínio puríssimo fecho simétrico ou assimétrico aberto ou fechado. Vidro plano temperado para proteção do conjunto ótico placa d equipamentos auxiliares removível. Parafusos externos em aço inoxidável ou latão parafusos internos em aço bi cromatizado suporte fixa em aço galvanizado a fogo pintado eletrostaticamente com tinta poliéster na cor preta dotado d indicador graduado para orientação vertical chassi porta equipamentos auxiliares em chapa de aço galvanizado. Ou equivalente técnico |
| 1.93 | 100 | Peças | Projetor modular 120w LED consumo nominal máximo de 120W bivolt automática 100a 277 volts ip67 fonte de energia com controle em malha fechada alto fator de potência superior a 0,95 protetor contra surtos de 10KV/10KA distorção harmônica inferior a 20% índice de reprodução de cores (irc) superior a 80 fluxo luminoso de 110IM/W temperatura média de cor 5000k sistema integrado ao corpo da luminária para acionamento e desligamento automático em função da luminosidade ambiente sistema de aterramento funcionamento com luminosidade total imediata após retorno de fornecimento de energia em caso de queda de energia LED com vida útil igual ou superior a 50.000 horas estrutura em alumínio injetado epóxi resistência a intemperes sistema de encaixe adaptável braços pré-existentes no município construção da luminária conforme itens 4.13 e 4.26na NBR lec 60598-1:2010 fiação interna e externa conforme item 11 da NBR 15129:2012proteção contra choque elétrico interna e externa item 8 NBR lec 60598-:2010 resistência de isolamento e rigidez dielétrica conforme item 10 da NBR lec 60598-1:2010 ou equivalente técnico |
| 1.94 | 100 | Peças | Projetor modular 240w LED projetor led consumo nominal máximo de 240w bivolt automática 100 a 277 volts ip67 fonte de energia com controle de corrente em malha fechada alto fator de potência superior a 0,95 protetor contra curto de 10KV/10KA distorção harmônica inferior a 20% índice de reprodução de cores superior a 80 fluxo luminoso de 110IM/W temperatura média de cor 5000k sistema integrado ao corpo da luminária para acionamento desligamento automático em função da luminosidade ambiente sistema de aterramento funcionamento com luminosidade total imediata após retorno de fornecimento de energia em caso de queda de energia led com vida útil igual ou superior a 50.000 horas estrutura em alumínio injetado epóxi resistente a intemperes conforme itens 4.13 e 4.26 da NRB lec 60598-1:2010fiação interna e externa conforme item 11 da NBR15129:2019 proteção contra choque elétrico conforme item 8 NBR lec 60598-1:2010 resistência de isolamento e rigidez dielétrica item 0 da NBR lec 60598-1:200 ou equivalente técnico |
| 1.95 | 1500 | Peças | Reator vapor de sódio 070w 220v baixa perda uso externo galvanizado com ignitor e capacitor incorporado fator de potência maior a 0.93 garantia mínima exigida de 5 anos gravada de forma legível e indelével no corpo do reator cabos conforme E313.0047 de 02/05/2011 selo procel portaria 454 Inmetro padrão Celesc |
| 1.96 | 1000 | peças | Reator interno para lâmpada vapor metálico 150w 220v 60HZ fator de potência 0.92 com ignitor conforme NBR 14305 e selo procel |
| 1.97 | 1000 | Peças | Reator interno para lâmpada vapor metálico 250w 220v 60HZ fator de potência 0.92 com ignitor conforme NBR 14305 e selo procel |
| 1.98 | 1000 | Peças | Reator vapor de sódio 400w 220v baixa perda uso externo galvanizado com ignitor e capacitor incorporado fator de potência maior a 0.93 garantia mínima exigida de 5 anos gravada de forma legível e indelével no corpo do reator cabos conforme E313.0047 de 02/05/2011 selo procel portaria 454 Inmetro padrão Celesc |
| 1.99 | 2000 | Peças | Rele foto eletrônico NF corpo base em polipropileno ou policarbonato estabilizado contra radiações UV contatos em latão estanhado tensão nominal 105-305 Vca 1.800VA 60Hz acionamento liga instantaneamente desliga com 2 a 5 s para evitar desligamento acidental liha 0 a 15 lux desliga 10 a 25v lux grau de proteção IP 67 de acordo com a NBR 5123 com chave NF ou equivalente padrão Celesc |
| 1.100 | 1000 | Peças | Soquete bocal E27 porcelanato vitrificada contatos em latão ou cobre niquelado com dois apertos de fixação próprio para luminárias tensão mínima 250v máxima 10A de acordo com as NBR5033/NBR5112 |
| 1.101 | 1000 | Peças | Soquete bocal E40 porcelanato vitrificada contatos em latão ou cobre niquelado com dois apertos de fixação próprio para luminárias tensão mínima 250v máxima 15A de acordo com as NBR5033/NBR5112 |

4. GARANTIAS.

4.1.Durante o período de garantia dos materiais, a contratada assume e se compromete a cumprir diretamente, ou se for o caso, por intermédio da credenciada, as obrigações relacionadas à substituição das lâmpadas para garantia da troca imediata da luminária que apresentar algum tipo de problema e esta deverá ser substituída pela Contratada no prazo máximo de trinta dias.

**4.2** A contratada disponibilizará uma quantidade referente à 1%, sendo no mínimo 1 unidade, da quantidade total dos pontos à disposição da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Serviços Públicos para garantia da troca imediata da luminária que apresentar algum tipo de problema e esta deverá ser substituída pela Contratada no prazo máximo de trinta dias.

**4.3** .Os serviços terão garantia de 180 (Cento e Oitenta) dias e os equipamentos instalados, como reles, e reatores deverão ter garantia minima de 1 (um) ano e as luminarias de LED de no mínimo 05 (cinco) anos, relativos a defeitos de fabricação.

**4.4**.A empresa que não cumprir, na íntegra, as garantias, estará sujeita as sanções estabelecidas no edital, no contrato, na Lei 8.666/93;

**4.5. Todos os, materiais e critérios de montagem deverão obedecer as seguintes normas técnicas:**

* + 1. Inmetro – Portaria Nº 20/2017
    2. ANEEL – Resolução Normativa nº 414/2010

**4.5.3.** .NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

**4.5.4.** NR 35 -- Segurança de trabalho em altura

**4.5.5. .**ABNT NBR 5101:2018 - Iluminação pública

**4.5.6.**ABNT NBR 15129:2012 – Luminárias para Iluminação Pública

**4.5.7**.ABNT NBR 5410:2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão

**4.5.8**.CELESC E-313.0078-Rede de Distribuição Aérea Isolada até 1kV

**5 ENTREGA DOS MATERIAIS**

5.1 Os materiais deverão ser entregues de acordo com as especificações deste Termo de Referência, no prazo de no máximo 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.

5.2 O local de entrega dos materiais será o informado pela Secretaria solicitante no envio da autorização de fornecimento.

5.3 Os materiais serão recebidos, provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e quantidades de acordo com Autorização de Fornecimento.

5.4 A verificação da conformidade das especificações e quantidades dos materiais ocorrerá no prazo de até 3 (três) dias úteis, contados a partir do recebimento provisório.

5.5 Admitida à conformidade quantitativa e qualitativa, os materiais serão recebidos definitivamente, mediante “atesto” na Nota Fiscal/Fatura, com a consequente aceitação do(s) objeto(s).

5.6 Na hipótese de constatação de anomalias que comprometam a utilização adequada do(s) material(is), este(s) será(ão) rejeitado(s), em todo ou em parte, conforme dispõe o artigo 76 da Lei nº 8.666/93, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, devendo o licitante vencedor reapresentá-lo(s) no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a partir da data de solicitação da substituição.

5.7 Caso atrase na entrega ou se recuse a realizar a substituição, o CONTRATADO estará sujeito a sanções administrativas, sendo que o material substituído passará pelo mesmo processo de verificação observado na primeira entrega.

5.8 Caberá ao licitante vencedor arcar com os custos diretos e indiretos, inclusive despesas com embalagem, taxas de frete e seguro da entrega do(s) material(is) a ser(em) substituído(s).

5.9 Somente será permitido material novo de acordo com o especificado, não se admitindo, sob qualquer hipótese, material defeituoso, fora do padrão ou de qualidade duvidosa.

5.10 Caso um dos materiais apresente defeito durante o período de garantia mínima do fabricante, este deverá ser trocado por um novo em até 10 (dez) dias corridos e nas mesmas condições de garantia.

**6 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**

6.1 São obrigações da CONTRATANTE:

a) fornecer à CONTRATADA todos os elementos que se fizerem necessários à compreensão das condições contratuais, colaborando com a mesma, quando solicitada, no seu estudo e interpretação;

b) acompanhar e fiscalizar o fornecimento do(s) material(is);

c) comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução dos serviços contratados, para que sejam corrigidos;

d) efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente à prestação de serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital de Pregão n° 44/2022 - PML e seus Anexos;

e) informar à CONTRATADA sobre as normas e procedimentos de acesso às suas instalações para a entrega do(s) material(is) e as eventuais alterações efetuadas em tais preceitos;

f) acompanhar os prazos de entrega, exigindo que a CONTRATADA tome as providências necessárias para regularização do fornecimento, sob pena das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e demais cominações legais;

g) aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis;

h) fazer cumprir as obrigações previstas no Edital e em seus Anexos.

6.2 São obrigações da CONTRATADA:

a) cumprir todas as obrigações constantes no Edital, Anexos e na sua proposta, assumindo exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

b) fornecer à CONTRATANTE os materiais, objeto desta licitação, nas quantidades e discriminações constante na Ata de Registro de Preços, dentro do prazo estabelecido no Edital e seus Anexos, acompanhado da respectiva Nota Fiscal, na qual constarão as indicações referentes aos serviços prestados, o Contrato e o Edital de Licitação;

c) responsabilizar-se pela qualidade, quantidade e resistência dos materiais fornecidos, que deverão ser novos e de primeira qualidade;

d) providenciar imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo Fiscal do Contrato ou pessoa designada para tal finalidade nos materiais fornecidos;

e) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90);

f) ressarcir os eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas;

g) arcar com os custos diretos e indiretos, inclusive despesas com embalagem, transporte, taxas de frete ou seguro, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega, não sendo admitida qualquer cobrança posterior em nome da CONTRATANTE;

h) Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

i) manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

j) pagar todos os tributos, contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente sobre os serviços prestados;

k) responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração Pública Municipal;

l) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração Pública Municipal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

m) Fornecer todos os materiais de acordo com a normas técnicas conforme solicitado no item 4.5. do Termo de Referência.

n) Cumprir com os prazos de garantias conforme o solicitado no item 4. deste Termo de Referência.

**7. ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO**

7.1 A fiscalização do objeto da presente contratação será exercida por profissional(is) designado(s) pela CONTRATANTE para tal finalidade, nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

7.2 A fiscalização acima mencionada não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, e, na ocorrência deste, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666/93.

7.3. O(s) profissional(is) designado(s) receberá(ão) o(s) material(is), cabendo-lhe:

a) a conferência qualitativa e quantitativa do(s) material(is), recusando-o(s) caso não esteja dentro dos limites das especificações técnicas deste Termo de Referência;

b) proceder de forma criteriosa ao seu recebimento e guarda;

c) prestar ao fornecedor qualquer tipo de esclarecimento quanto à identificação, quantidade ou qualidade do(s) material(is).

7.4 A CONTRATADA ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização, obrigando-se a prestar todos os esclarecimentos porventura requeridos pela Administração Pública Municipal.

7.5 A fiscalização não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, dentre outros.

**8 PREÇO E CONDIÇÕES DE REAJUSTE**

8.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor discriminado na Ata de Registro de Preços, de acordo com valor de cada item, informado na proposta do vencedor, desde que efetiva e comprovadamente forneça os respectivos materiais em perfeitas condições de uso.

8.2 Todos os impostos, taxas e demais encargos de quaisquer naturezas deverão estar incluídos nos preços unitários dos produtos cotados pela CONTRATADA e objeto do presente Contrato, excluindo-se a CONTRATANTE de qualquer ônus decorrente desses elementos.

8.3 Devido aos prazos exíguos entre a realização deste processo e a aquisição dos materiais, os preços não serão reajustados.

**9 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

9.1 O pagamento será efetuado de acordo com o fornecimento do material, em até 30 (trinta) dias após entrega dos produtos, desde que comprovada a regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA.

**10 SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO**

10.1 As sanções administrativas cabíveis relativas ao descumprimento do procedimento licitatório, bem como das obrigações decorrentes da assinatura da Ata de Registro de Preços e do(s) respectivos Contratos serão fixadas pelo Edital e pelas respectivas minutas da Ata de Registro de Preços e Contrato Administrativo, anexas àquele.

**11 VIGÊNCIA**

11.1 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.

ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022-PML

TERMO DE CREDENCIAMENTO

(A SER APRESENTADO FORA DOS DEMAIS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO.)

Por este instrumento solicitamos o credenciamento da empresa ............................................................................, CNPJ...................................................................... para participar da licitação acima referenciada, neste evento representada por (nome)..............................................................................................– CPF .............................................................. e procuração anexa, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da outorgante, visando formular propostas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interposição de recurso, renunciar ao direito de interpor recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Laguna, XX de XXXXX de 2022.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOME/CPF

O conjunto de documentos referenciado abaixo é necessário para o primeiro ato do pregão – o credenciamento, juntamente com o documento do anexo II e III. Será apresentado diretamente a pregoeiro. Atente para o documento do ato constitutivo, que muitos licitantes ESQUECEM no envelope de Habilitação (que não poderá ser aberto em nenhuma hipótese).

Todos os documentos originais ou autenticados.

OBS.: Documentos a serem apresentados juntamente a este:

1. Identidade
2. O registro comercial ou o ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor);
3. Em se tratando de não proprietário: procuração. Este documento substitui a procuração se e somente se vier assinado por proprietário ou sócio, devidamente identificado no contrato social.
4. (RETIRE DO SEU TEXTO AS EXPRESSÕES EM VERMELHO)

ANEXO III

PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022-PML –

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL, ATENDIMENTO ÀS

EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ENQUADRAMENTO

A Empresa............................................................................................................................................................, CNPJ n.º ................................................, com sede à Rua..........................................................................................................................................................................., declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos à sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Declara, ainda, o pleno conhecimento e aceitação às exigências do edital de licitação; e mais:

(nas assertivas a seguir, retire aquelas em que sua empresa NÃO se enquadra.)

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06, declaramos:

- Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.

- Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

- Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de empresa de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06.

No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, declaramos:

- Encontra-se em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS), bem como atende a todas as demais exigências de habilitação exigidas..

-Declara que não possui agente público em cargo de confiança no Município de Laguna em seu quadro de funcionários e colaboradores contratados.

- para os efeitos do §1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, cientes de que a não-regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação.

Laguna/SC, \_\_\_\_\_de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2022.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2022-PML –

MODELO – PROPOSTA COMERCIAL

|  |  |
| --- | --- |
| EMPRESA: | |
| ENDEREÇO:RUA/NUMERO/BAIRRO | |
| CIDADE /ESTADO/CEP | |
| FONE/FAX EMPRESA | NOME REPRESENTANTE |
| CNPJ EMPRESA | CPF REPRESENTANTE |
| E-MAIL EMPRESA | FONE/FAX REPRESENTANTE |
| CONTA BANCÁRIA: BANCO/AGÊNCIA/CONTA | E-MAIL REPRESENTANTE |

A presente proposta tem como objeto, o REGISTRO DE PREÇO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LAGUNA - SC, conforme Normas Técnicas em vigor.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Qde | Unid. | Descrição | Valor unitário | Valor total |
| 1.1 | 140 | Peças | Abraçadeira auto travante, para amarração em nylon dimensões de 148x 3,6 mm |  |  |
| 1.2 | 140 | Peças | Abraçadeira Auto travante, para Armação em nylon dimensões de 200 x x 2,5 mm |  |  |
| 1.3 | 150 | Peças | Abraçadeira Auto travante, para amarração em nylon dimensões de 390 x 7,6 mm |  |  |
| 1.4 | 100 | Peças | Abraçadeira de nylon com prego de aço para fixação de cabo paralelo 2,5 mm |  |  |
| 1.5 | 100 | Peças | Abraçadeira de nylon com prego de aço para fixação de cabo paralelo 4mm |  |  |
| 1.6 | 300 | Peças | Abraçadeira para amarração, em aço inoxidável, sem malha, 266 x x 4,6 mm |  |  |
| 1.7 | 120 | Peças | Alça pré-formada de distribuição CA/CAA 2 AWG-padrão Celesc |  |  |
| 1.8 | 120 | Peças | Alça pré-formada de distribuição para cabo 4 AWG, CA/CAA- padrão Celesc |  |  |
| 1.9 | 120 | Peças | Alça pré - formada de distribuição para cabo de cobre 25mm - padrão Celesc |  |  |
| 1.10 | 120 | Peças | Armação secundária de 1 estribo 110 X 125mm em aço galvanizado a fogo, padrão Celesc |  |  |
| 1.11 | 120 | Peças | Armação secundária de dois estribos 310 x 325 MM, em aço galvanizado a fogo, padrão Celesc |  |  |
| 1.12 | 120 | Peças | Arruela de alumínio 2.1/2´´ |  |  |
| 1.13 | 120 | Peças | Arruela Lisa em aço polido e zincado diâmetro 1/2´´. Padrão Celesc |  |  |
| 1.14 | 3000 | Peças | Base para relé foto eletrônico 10A,tipo baquelite ou material equivalente, devendo operar a temperatura de -5C a +70C, contatos de encaixe em latão ou material equivalente, que suporte No mínimo a corrente de 10A padrão Celesc |  |  |
| 1.15 | 1500 | Peças | Braço especial com sapata tipo BR-2 d48x2000mm, galvanizado a fogo |  |  |
| 1.16 | 700 | Peças | Braço especial com sapata tipo BR-2 D48X3000MM, galvanizado a fogo |  |  |
| 1.17 | 150 | Peças | Braço especial com sapata tipo BR-2 d60x2000mm, galvanizado a fogo |  |  |
| 1.18 | 150 | Peças | Braço especial com sapata tipo BR-2 D60 X 3000mm, galvanizado a fogo |  |  |
| 1.19 | 150 | Peças | Braço especial com sapata D48 X 1500mm, galvanizado a fogo |  |  |
| 1.20 | 150 | Peças | Braço especial com sapata D32 x1500mm, galvanizado a fogo |  |  |
| 1.21 | 700 | Peças | Braço para iluminação pública de 1 m quando reto galvanizado por imersão a quente com camada de 100 micras de média e 86 no ponto mínimo com sapata estampada diâmetro tubo 25.4 MM espessura da chapa |  |  |
| 1.22 | 500 | Peças | Braço para iluminação pública galvanizado por imersão a quente com camada de 100 micras de média e 86 no ponto mínimo com 3000 MM de comprimento, Corvo e espessura da chapa de 3mm diâmetro externo tubo de 46 A 49 MM sem sapata de fixação os furos para dois parafusos de 16mm padrão Celesc |  |  |
| 1.23 | 2000 | Metros | Cabo de alumínio, multiplexado, XLPE, 0.6/ 1Kv,# 1X16 +16mm. Padrão Celesc |  |  |
| 1.24 | 3000 | Metros | Cabo de alumínio multiplexado, XLPE, 06/1Kv, #1X10 +10mm.Padrão celesc |  |  |
| 1.25 | 600 | Metros | Cabo de alumínio multiplexado, XLP, 0,6/1Kv, #3X70 +70mm. Padrão celesc |  |  |
| 1.26 | 200 | Metros | Cabo de cobre multipolar flexível, PP, PVC, 450/750V, #3X1,5MM |  |  |
| 1.27 | 1000 | Metros | Cabo de cobre Nu 35 mm |  |  |
| 1.28 | 900 | Metros | Cabo de cobre Nu 70 mm |  |  |
| 1.29 | 1500 | Metros | Cabo de cobre unipolar isolado em PVC, para 450/750V, secao1,5mm |  |  |
| 1.30 | 200 | Metros | Cabo de cobre unipolar isolado em EPR ou XLPE 0,6/1KV, 70,0mm azul claro padrão Celesc |  |  |
| 1.31 | 200 | Metros | Cabo de cobre unipolar isolado em EPR ou XLPE 0,6/1KV, 70,0mm preto padrão Celesc |  |  |
| 1.32 | 200 | Metros | Cabo de cobre unipolar isolado em EPR ou XLPE 0,6/1KV, 70,0mm branco padrão Celesc |  |  |
| 1.33 | 200 | Metros | Cabo de cobre unipolar isolado em EPR ou XLPE 0,6/1KV, 70,0mm vermelho padrão Celesc |  |  |
| 1.34 | 50 | Kg | Cabo Nu de cobre meio duro 16mm 7 fios normatizado |  |  |
| 1.35 | 40 | Peças | Caixa para medição monofásica padrão Celesc (kit poste para uma medição) |  |  |
| 1.36 | 10 | Peças | Caixa para medição monofásica padrão Celesc ( kit poste para duas medições monofásicas) |  |  |
| 1.37 | 20 | Peças | Caixa para medição trifásica padrão Celesc ( kit poste ) |  |  |
| 1.38 | 200 | Peças | Chave automática para comando de iluminação pública involucro em alumínio com tomada embutida para instalação de rele fotoelétrico base giratória 360° contatos de carga NF (normalmente fechado) para utilização de rele fotoelétrico com saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em aço carbono galvanizado a fogo por imersão a quente proteção araves de disjuntor de 1x50 amperes tensão nominal de 250 volts garantia de 2 meses |  |  |
| 1.39 | 100 | Peças | Cinta para poste seção circular D 150 mm padrão Celesc |  |  |
| 1.40 | 100 | Peças | Cinta para poste seção circular D 160 mm padrão Celesc |  |  |
| 1.41 | 100 | Peças | Cinta para poste seção circular D 170 mm padrão Celesc |  |  |
| 1.42 | 100 | Peças | Cinta para poste seção circular D 180 mm padrão Celesc |  |  |
| 1.43 | 100 | Peças | Cinta para poste seção circular D 190 mm padrão Celesc |  |  |
| 1.44 | 100 | Peças | Cinta para poste seção circular D 200 mm padrão Celesc |  |  |
| 1.45 | 100 | Peças | Cinta para poste seção circular D 210 mm padrão Celesc |  |  |
| 1.46 | 100 | Peças | Cinta para poste seção circular D 220 mm padrão Celesc |  |  |
| 1.47 | 90 | Peças | Cinta para poste seção circular D 230 mm padrão Celesc |  |  |
| 1.48 | 90 | Peças | Cinta para poste seção circular D 240 mm padrão Celesc |  |  |
| 1.49 | 90 | Peças | Cinta para poste seção circular D 250 mm padrão Celesc |  |  |
| 1.50 | 90 | Peças | Cinta para poste seção circular D 260 mm padrão Celesc |  |  |
| 1.51 | 90 | Peças | Cinta para poste seção circular D 270 mm padrão Celesc |  |  |
| 1.52 | 90 | peças | Cinta para poste seção circular D 280 mm padrão Celesc |  |  |
| 1.53 | 50 | Peças | Cinta para poste seção circular D 290 mm padrão Celesc |  |  |
| 1.54 | 50 | Peças | Cinta para poste seção circular D 300 mm padrão Celesc |  |  |
| 1.55 | 50 | Peças | Cinta para poste seção circular D 310 mm padrão Celesc |  |  |
| 1.56 | 50 | Peças | Cinta para poste seção circular D 320 mm padrão Celesc |  |  |
| 1.57 | 50 | Peças | Cinta para poste seção circular D 340 mm padrão Celesc |  |  |
| 1.58 | 40 | Peças | Cinta para poste seção circular D 360 mm padrão Celesc |  |  |
| 1.59 | 20 | Peças | Cinta para poste seção circular D 400 mm padrão Celesc |  |  |
| 1.60 | 200 | Metros | Cinta regulável |  |  |
| 1.61 | 1000 | Peças | Conector cunha de baixa tensão tipo A padrão Celesc |  |  |
| 1.62 | 1500 | Peças | Conector cunha de baixa tensão tipo 1. Cinza padrão Celesc |  |  |
| 1.63 | 1500 | Peças | Conector cunha de baixa tensão tipo 2. padrão Celesc |  |  |
| 1.64 | 1500 | Peças | Conector cunha de baixa tensão tipo 3 padrão Celesc |  |  |
| 1.65 | 1500 | Peças | Conector cunha de baixa tensão tipo 4 . padrão Celesc |  |  |
| 1.66 | 1500 | Peças | Conector cunha de baixa tensão tipo 6. azul/ branco padrão Celesc |  |  |
| 1.67 | 1500 | Peças | Conector cunha de baixa tensão tipo 7. vermelho/branco padrão Celesc |  |  |
| 1.68 | 50 | Peças | Conector cunha para aterramento de haste 5/8 a cabo de cobre 25 ou 35mm padrão Celesc |  |  |
| 1.69 | 1500 | Peças | Conector de perfuração para utilização em redes secundarias multiplexadas ate 1KV em material polimérico conexão principal 10-95mm conexão |  |  |
| 1.70 | 30 | Peças | Cruzeta de madeira 90x112 5x2400mm |  |  |
| 1.71 | 600 | Peças | Fita isolante |  |  |
| 1.72 | 60 | Peças | Lâmpada led E-27 30w |  |  |
| 1.73 | 1500 | Peças | Lâmpada de multivapor metalicos 70W tubular base E 27 fluxo luminoso 5.925 lumens ou maior IRC mínimo 67 vida mediana 1200h temperatura de cor 3.300K eficiência luminosa 76IM/W ou maior |  |  |
| 1.74 | 1000 | Peças | Lâmpada de multivapor metalicos 150W tubular base E40 fluxo luminoso 5.925 lumens ou maior IRC mínimo 67 vida mediana 1200h temperatura de cor 3.300K eficiência luminosa 76IM/W ou maior |  |  |
| 1.75 | 1000 | Peças | Lâmpada de multivapores metálicos 250w tubular tubular base RX7S fluxo luminoso 12.00 lumens ou maior IRC minimo 70 vida mediana 12.000h temperatura de cor 3.200Keficiencia luminosa 80IM/W ou maior |  |  |
| 1.76 | 400 | Peças | Lâmpada vapor de sódio 150w tubular difusa base E40 fluxo luminoso 17.500 lumens ou maior IRC mínimo 25 vida mediana 32.000h ou maior temperatura d cor 2.000k eficiência luminosa 115IM/w ou maior selo procel garantia 2 meses padrão Celesc |  |  |
| 1.77 | 400 | Peças | Lâmpada vapor de sódio 250w bulbo tubular clara base E40 fluxo luminoso 33.200 lumens ou maior IRC mínimo 25 posição de funcionamento universal vida mediana 32.000h ou maior temperatura de cor 2.000k 5021eficiencia luminosa 130IM/W ou maior selo procel garantia 12 meses padrão Celesc |  |  |
| 1.78 | 400 | Peças | Lâmpada vapor de sódio 400w bulbo tubular clara base E40 floxo luminoso 56.500 lumens ou maior IRC mínimo 25. Posição de funcionamento universal vida mediana 32.000h ou maior temperatura de cor 2.000k eficiência luminosa 141IM/W ou maior selo procel garantia 12 meses padrão Celesc |  |  |
| 1.79 | 2000 | Peças | Luminária publica em alumínio anodizado interior e exterior para uso externo potencia ate 150w fechada com policarbonato com soquete E27 fecho em aço inoxidável que permite fechamento da parte superior e inferior com alta pressão para braço 1000mmx025,4mm ou equivalente técnico |  |  |
| 1.80 | 1000 | Peças | Luminária publica em alumínio anodizado interior e exterior para uso externo potência até 400w fechada com policarbonato com soquete E40 fecho em aço inoxidável que permite o fechamento da parte superior e inferior com alta pressão para braço 3000mmx 049,0mm ou equivalente técnico |  |  |
| 1.81 | 500 | Pc | Luminária pública integrada ate 150w luminária fechada estampado em alumínio anodizado refrator em lente de vidro temperado acabamento epóxi na cor cinza claro juntas d vedação resistentes ao calor e envelhecimento. Encaixe para tubo ate 48,3mm soquete de porcelana e27 ou E40 graus de proteção IP66/44. Lâmpadas utilizar lâmpada tubular com tamanho máximo de 200mm para E27 e 190mm para E40 do tipo vapor metálico sódio mercúrio ou mista ou equivalente técnico |  |  |
| 1.82 | 50 | Pc | Luminária LED potência máxima de 90W em substituição de luminárias publicas de vapor metálico e sódio com carcaça em alumino injetado lente de policarbonato tensão nominal 100-300 V AC frequência 50/60HZ conexao direta com fios oui base para soquete 7 pinos protetor contra surto 10KV-12KA fator de potência mínimo de 0,95 eficiência luminosa mínima de 155IM/W fluxo luminoso mínimo de 13950IM IRC 70. Temperatura de cor 4000K grau de proteção óptico e do alojamento do controlador IP66grau de proteção contra impactos IK 09 temperatura de operação -10a +50°C distorção harmônica 10% vida útil da luminária mínima de 60000 horas garantia 5 anos ou equivalente técnico. |  |  |
| 1.83 | 150 | Peças | Parafuso de cabeça abaulada d16x45mm c/ porca padrão Celesc |  |  |
| 1.84 | 150 | Peças | Parafuso de cabeça abaulada d16x70mm c/ porca padrão Celesc |  |  |
| 1.85 | 150 | Peças | Parafuso de cabeça abaulada d16x125mm c/ porca padrão Celesc |  |  |
| 1.86 | 150 | Peças | Parafuso de cabeça abaulada d16x150mm c/ porca padrão Celesc |  |  |
| 1.87 | 150 | Peças | Parafuso de cabeça abaulada d16x200mm c/ porca padrão Celesc |  |  |
| 1.88 | 1500 | Peças | Porca quadrada rosca M16 padrão Celesc |  |  |
| 1.89 | 20 | Peças | Poste de concreto seção circular 10 metros/ 300dan padrão Celesc |  |  |
| 1.90 | 20 | Peças | Poste de concreto seção circular 10 metros/ 1000dan padrão Celesc |  |  |
| 1.91 | 100 | Peças | Projetor retangular SLIM de LED 100W IP 65 corpo de alumínio injetado pintado refletor em alumínio puríssimo facho simétrico ou assimétrico aberto ou fechado. Vidro plano temperado para proteção do conjunto optico placa de equipamentos auxiliares removíveis. Parafusos externos em aço galvanizado a fogo pintado eletrostaticamente com tinta poliéster na cor preta e dotado de indicador graduado para ordenação vertical chassi porta equipamentos auxiliares em chapa de aço galvanizado. Ou equivalente técnico |  |  |
| 1.92 | 100 | Peças | Projetor retangular SLIM de LED 50W IP65 corpo em liga de alumínio injetado pintado refletor em alumínio puríssimo fecho simétrico ou assimétrico aberto ou fechado. Vidro plano temperado para proteção do conjunto ótico placa d equipamentos auxiliares removível. Parafusos externos em aço inoxidável ou latão parafusos internos em aço bi cromatizado suporte fixa em aço galvanizado a fogo pintado eletrostaticamente com tinta poliéster na cor preta dotado d indicador graduado para orientação vertical chassi porta equipamentos auxiliares em chapa de aço galvanizado. Ou equivalente técnico |  |  |
| 1.93 | 100 | Peças | Projetor modular 120w LED consumo nominal máximo de 120W bivolt automática 100a 277 volts ip67 fonte de energia com controle em malha fechada alto fator de potência superior a 0,95 protetor contra surtos de 10KV/10KA distorção harmônica inferior a 20% índice de reprodução de cores (irc) superior a 80 fluxo luminoso de 110IM/W temperatura média de cor 5000k sistema integrado ao corpo da luminária para acionamento e desligamento automático em função da luminosidade ambiente sistema de aterramento funcionamento com luminosidade total imediata após retorno de fornecimento de energia em caso de queda de energia LED com vida útil igual ou superior a 50.000 horas estrutura em alumínio injetado epóxi resistência a intemperes sistema de encaixe adaptável braços pré-existentes no município construção da luminária conforme itens 4.13 e 4.26na NBR lec 60598-1:2010 fiação interna e externa conforme item 11 da NBR 15129:2012proteção contra choque elétrico interna e externa item 8 NBR lec 60598-:2010 resistência de isolamento e rigidez dielétrica conforme item 10 da NBR lec 60598-1:2010 ou equivalente técnico |  |  |
| 1.94 | 100 | Peças | Projetor modular 240w LED projetor led consumo nominal máximo de 240w bivolt automática 100 a 277 volts ip67 fonte de energia com controle de corrente em malha fechada alto fator de potência superior a 0,95 protetor contra curto de 10KV/10KA distorção harmônica inferior a 20% índice de reprodução de cores superior a 80 fluxo luminoso de 110IM/W temperatura média de cor 5000k sistema integrado ao corpo da luminária para acionamento desligamento automático em função da luminosidade ambiente sistema de aterramento funcionamento com luminosidade total imediata após retorno de fornecimento de energia em caso de queda de energia led com vida útil igual ou superior a 50.000 horas estrutura em alumínio injetado epóxi resistente a intemperes conforme itens 4.13 e 4.26 da NRB lec 60598-1:2010fiação interna e externa conforme item 11 da NBR15129:2019 proteção contra choque elétrico conforme item 8 NBR lec 60598-1:2010 resistência de isolamento e rigidez dielétrica item 0 da NBR lec 60598-1:200 ou equivalente técnico |  |  |
| 1.95 | 1500 | Peças | Reator vapor de sódio 070w 220v baixa perda uso externo galvanizado com ignitor e capacitor incorporado fator de potência maior a 0.93 garantia mínima exigida de 5 anos gravada de forma legível e indelével no corpo do reator cabos conforme E313.0047 de 02/05/2011 selo procel portaria 454 Inmetro padrão Celesc |  |  |
| 1.96 | 1000 | peças | Reator interno para lâmpada vapor metálico 150w 220v 60HZ fator de potência 0.92 com ignitor conforme NBR 14305 e selo procel |  |  |
| 1.97 | 1000 | Peças | Reator interno para lâmpada vapor metálico 250w 220v 60HZ fator de potência 0.92 com ignitor conforme NBR 14305 e selo procel |  |  |
| 1.98 | 1000 | Peças | Reator vapor de sódio 400w 220v baixa perda uso externo galvanizado com ignitor e capacitor incorporado fator de potência maior a 0.93 garantia mínima exigida de 5 anos gravada de forma legível e indelével no corpo do reator cabos conforme E313.0047 de 02/05/2011 selo procel portaria 454 Inmetro padrão Celesc |  |  |
| 1.99 | 2000 | Peças | Rele foto eletrônico NF corpo base em polipropileno ou policarbonato estabilizado contra radiações UV contatos em latão estanhado tensão nominal 105-305 Vca 1.800VA 60Hz acionamento liga instantaneamente desliga com 2 a 5 s para evitar desligamento acidental liha 0 a 15 lux desliga 10 a 25v lux grau de proteção IP 67 de acordo com a NBR 5123 com chave NF ou equivalente padrão Celesc |  |  |
| 1.100 | 1000 | Peças | Soquete bocal E27 porcelanato vitrificada contatos em latão ou cobre niquelado com dois apertos de fixação próprio para luminárias tensão mínima 250v máxima 10A de acordo com as NBR5033/NBR5112 |  |  |
| 1.101 | 1000 | Peças | Soquete bocal E40 porcelanato vitrificada contatos em latão ou cobre niquelado com dois apertos de fixação próprio para luminárias tensão mínima 250v máxima 15A de acordo com as NBR5033/NBR5112 |  |  |

**VALOR GLOBAL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias a contar da entrega dos envelopes.

Concordo com todas as exigências do Edital. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome completo e Assinatura do responsável legal e carimbo da Empresa - LOCAL e DATA

Observação: Este documento é necessário para a segunda fase do pregão – a Análise das Propostas e a Etapa de Lances. Este documento estará contido no Envelope de Propostas e conterá também toda a documentação acessória dos itens ofertados, se pedidos no Edital.

(RETIRE DO SEU TEXTO AS EXPRESSÕES EM VERMELHO)

**ANEXO V**

**PREGÃO PRESENCIAL 64/2022 – PML**

**MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS XXX/2022.**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LAGUNA E A EMPRESA XXXXX, PARA O REGISTRO DE PREÇO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LAGUNA - SC, no edital de pregão Presencial nº 64/2022, Processo Licitatório 95/2022 e Processo administrativo nº 680/2022.

PREÂMBULO

Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado o Município de Laguna, inscrita no CNPJ sob nº

82.928.706/0001-82, com sede à Avenida Colombo Machado Salles nº 145 - Centro, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD, doravante denominado MUNICÍPIO, e de outro a(s) empresa(s) ..............................................., inscrita no CNPJ sob nº, com se de à ..................................., neste ato representada pelo seu ............... Sr..................................., RG ......................................... CPF ..............................., cujo (s) preço (s) foi (ram) registrado (s) através do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 00x/2022, doravante denominado COMPROMITENTE, resolvem registrar os preços, com integral observância da Lei nº 8.666/93 e alterações, mediante cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1 - Descrição

1.1.1. O objeto desta ATA é registro de preço do tipo menor preço global, para contratação de empresa para o fornecimento de materiais elétricos para manutenção da rede pública do município de Laguna - SC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, definidos no termo de referência do edital e especificidades das propostas vencedoras, conforme pregão presencial 64/2022, processo licitatório 95/2022 e processo administrativo 680/2022.

1.1.2 - As quantidades dos itens com preços registrados são estimativas de contratação durante a vigência da Ata de Registro de Preços, não estando a Administração obrigada a contratar em sua totalidade. Trata-se, pois, de faculdade da Administração Municipal contratar ou não, ou ainda, contratar maior quantidade, se houver necessidade.

**CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS**

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA SOLICITAÇÃO DO OBJETO**

3.1. Da utilização:

3.1.1 - A contratação juntamente ao (s) fornecedor (es) registrado (s) será formalizada pelo Município por intermédio de contrato ou equivalente, com a consequente emissão da nota de empenho;

a) Cada contrato deverá conter, no mínimo:

1. Número do Pregão e da Ata de Registros de Preços;
2. As especificações e quantidades do objeto pretendido;
3. O preço registrado, que deverá ser respeitado pelo fornecedor;
4. A dotação orçamentária que dará cobertura à despesa;
5. A destinação do objeto adquirido.

3.1.2 - O Contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, na forma prevista no art. 62 da Lei 8.666/93

**CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

* 1. - O fornecimento de materiais deverá ser efetuado em conformidade como Termo de Referência, constante no anexo I do edital, o qual integra a presente Ata em todos os seus termos;
  2. - Verificada qualquer irregularidade no cumprimento ou a sua complementação não eximem o MUNICÍPIO de aplicar penalidades por descumprimento da obrigação, previstas no edital.

**CLÁUSULA QUINTA – DOS ITENS, QUANTIDADES E PREÇOS**

5.1 - Os preços registrados são os constantes da planilha a seguir:

(inserir os itens conforme a proposta do licitante vencedor, com descrição, características técnicas, marca, quantidade, preço unitário e preço total)

**CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**

* 1. - O pagamento será efetuado de acordo com o fornecimento dos materiais, em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, desde que comprovada a regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA.
  2. - A despesa para eventual aquisição do objeto licitado correrá por conta das dotações orçamentárias do órgão requisitante.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES - DA CONTRATADA:**

7.1.1 – cumprir todas as obrigações constantes no Edital, anexos e na sua proposta, assumindo exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

7.1.2. Fornecer à CONTRATANTE os materiais, objeto desta licitação, nas quantidades e discriminações constantes no Termo de Referência, dentro do prazo estabelecido no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva Nota Fiscal, na qual constarão as indicações referentes aos serviços prestados, o Contrato e o Edital de Licitação;

7.1.3. Responsabilizar-se pela qualidade, quantidade e resistência dos materiais fornecidos, que deverão ser novos e de primeira qualidade;

7.1.4. Providenciar imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo Fiscal do Contrato ou pessoa designada para tal finalidade nos equipamentos e materiais fornecidos;

7.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990);

7.1.6. Ressarcir os eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas;

7.1.7. Arcar com os custos diretos e indiretos, inclusive despesas com embalagem, transporte, taxas de frete ou seguro, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega, não sendo admitida qualquer cobrança posterior em nome da CONTRATANTE;

7.1.8. Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.1.9. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.10. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente sobre os serviços prestados;

7.1.11. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração Pública Municipal;

7.1.12. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração Pública Municipal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pelo órgão interessado.

7.1.13) Fornecer todos os materiais de acordo com a normas técnicas conforme solicitado no item 4.5. do Termo de Referência.

7.1.14) Cumprir com os prazos de garantias conforme o solicitado no item 4. deste Termo de Referência.

7.1.15) Durante o período de garantia dos materiais, a contratada assume e se compromete a cumprir diretamente, ou se for o caso, por intermédio da credenciada, as obrigações relacionadas à substituição das lâmpadas para garantia da troca imediata da luminária que apresentar algum tipo de problema e esta deverá ser substituída pela Contratada no prazo máximo de trinta dias.

**7.1.16)** A contratada disponibilizará uma quantidade referente à 1%, sendo no mínimo 1 unidade, da quantidade total dos pontos à disposição da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Serviços Públicos para garantia da troca imediata da luminária que apresentar algum tipo de problema e esta deverá ser substituída pela Contratada no prazo máximo de trinta dias.

**7.1.17)** Os serviços terão garantia de 180 (Cento e Oitenta) dias e os equipamentos instalados, como reles, e reatores deverão ter garantia minima de 1 (um) ano e as luminarias de LED de no mínimo 05 (cinco) anos, relativos a defeitos de fabricação.

7.1.18) A empresa que não cumprir, na íntegra, as garantias, estará sujeita as sanções estabelecidas no edital, no contrato, na Lei 8.666/93;

7.1.19. Fornecer, no ato do recebimento de créditos relativos ao fornecimento de materiais, prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF/FGTS; 7.1.2 - Manter as mesmas condições de habilitação, verificadas quando da abertura das propostas;

7.1.20 - Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o material fornecido, bem como pelo seu transporte e demais encargos até o local determinado para sua entrega.

**7.2 - DO MUNICÍPIO**:

7.2.1 - fornecer à CONTRATADA todos os elementos que se fizerem necessários à compreensão das condições contratuais, colaborando com a mesma, quando solicitada, no seu estudo e interpretação;

7.2.2. Acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos materiais;

7.2.3. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução dos serviços contratados, para que sejam corrigidos;

7.2.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente à prestação de serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital de Pregão n° 51/2022 e seus anexos;

7.2.5. Informar à CONTRATADA sobre as normas e procedimentos de acesso às suas instalações para a entrega dos materiais e as eventuais alterações efetuadas em tais preceitos;

7.2.6. Acompanhar os prazos de entrega, exigindo que a CONTRATADA tome as providências necessárias para regularização do fornecimento, sob pena das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/1993 e demais cominações legais;

7.2.7. Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis;

7.2.8. Fazer cumprir as obrigações previstas no Edital de Licitação e em seus anexos.

**CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO**

8.1 A fiscalização do objeto da presente contratação será exercida por profissional(is) designado(s) pela CONTRATANTE para tal finalidade, nos termos do artigo 67 da Lei n.º 8.666/1993, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

8.2 A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, e, na ocorrência deste, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666/1993.

8.3. O profissional designado receberá os materiais, cabendo-lhe:

a) a conferência qualitativa e quantitativa dos materiais, recusando-os caso não esteja dentro dos limites das especificações técnicas deste Termo de Referência;

b) proceder de forma criteriosa ao seu recebimento e guarda;

c) prestar ao fornecedor qualquer tipo de esclarecimento quanto à identificação, quantidade ou qualidade dos materiais.

8.4 A CONTRATADA ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização, obrigando-se a prestar todos os esclarecimentos porventura requeridos pela Administração Pública Municipal.

8.5 A fiscalização não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, dentre outros.

**CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DA ATA**

* 1. - A Ata de Registro de Preços somente poderá ser alterada nas hipóteses e forma estabelecidas na lei 8666/93.
  2. - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, em relação a cada COMPROMITENTE, no caso de:
     1. - O preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso;
     2. - Persistência das infrações após a aplicação de multas previstas na cláusula décima;
     3. - Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração;
     4. - Demais hipóteses previstas no Artigo 78, da Lei 8.666/93, bem como desta Ata;
     5. - Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou falência da COMPROMITENTE;
     6. - Inobservância da boa técnica na execução dos serviços.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES**

10.1 - Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02, além das previstas na Lei 8.666/93, de aplicação subsidiária, das quais se destacam:

1. rescisão/cancelamento unilateral da Ata de Registro de Preços;
2. impedimento de participar de licitações com o Município, no prazo de até 05 (cinco) anos;
3. cancelamento do registro do sistema de cadastro a que se refere o inciso XIV do artigo 4º da Lei nº 10.520/02, no prazo de até 05 (cinco) anos.
4. multa de 0,50% (meio ponto percentual) do valor do contrato, por dia útil de atraso injustificado na execução do mesmo, observado o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis;
5. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, pela recusa injustificada do adjudicatário em assiná-la, ou sobre o valor na nota de empenho correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;
6. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal.
   1. - Os valores das multas aplicadas previstas nas alíneas do item anterior poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração.
   2. - Da aplicação das penas caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local.
   3. - O recurso ou o pedido de reconsideração relativos às penalidades acima dispostas será dirigido à autoridade que praticou o ato, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO**

11.1 - As questões relacionadas com o cumprimento da presente Ata serão dirimidas no Foro da Comarca de Laguna-SC.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

12.1 - O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação das COMPROMITENTES de cumprir os Contratos firmados até a data de vencimento da mesma.

12.2. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência, constatar que os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços ou se deles não necessitar.

* 1. - Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, e em sua contagem excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

- A despesa com a contratação correrá à conta da dotação de cada unidade requisitante.

* 1. - Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas contidas na Lei 8.666/93.

E, por estarem justas e concordes, firmam a presente Ata, em 03 (três) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.

Laguna, xx de xxxxxxx de 2022.

SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD Contratada

Prefeito Municipal Empresa XXX - CNPJ

Gustavo Henrique Assessor de Licitações, Testemunha

Compras, Contratos e Convênios CPF